Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/289/13

Rady Miejskiej w Dobczycach

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Plan działań

“Czysta energia dla Dobczyc”

wykorzystanie alternatywnych źródeł energii i ograniczenie zużycia energii

Dobczyce 2013

Autorzy:

Marek Mitko

Marcin Podmokły

Spis treści:

Streszczenie dokumentu	3

CZĘŚĆ I – Charakterystyka Gminy	4

1. Ogólny opis gminy Dobczyce	4

1.1. Położenie	4

1.2. Ludność	5

1.3. Gospodarka i rynek pracy	5

1.4. Rolnictwo	6

1.5. Turystyka	7

2. Aktualny stan oraz zagrożenia środowiska naturalnego	7

3. Infrastruktura drogowa i środki transportu	8

4. Alternatywne źródła energii na terenie gminy Dobczyce	8

CZĘŚĆ II – Inwentaryzacja emisji	9

1. Metodologia opracowania inwentaryzacji emisji	9

2. Stan sektora energetycznego w Gminie Dobczyce	11

2.1 Zużycie energii w obiektach komunalnych	12

2.2 Zużycie energii w obiektach użytkowo usługowych	15

2.3 Zużycie energii w budynkach mieszkalnych (z wyłączeniem komunalnych)	15

2.4 Zużycie energii w oświetleniu ulicznym.	16

2.5 Zużycie energii w transporcie.	17

2.6 Produkcja i dystrybucja energii.	18

2.7 Opis zrealizowanych i rozpoczętych przedsięwzięć	19

3. Wyznaczenie linii bazowej	21

3.1. Wyznaczenie linii bazowej dla roku 2011	21

3.2. Prognoza wielkości emisji dla roku 2020	22

4. Określenie celu.	23

CZĘŚĆ III – PLAN DZIAŁAŃ	23

1. Metodologia opracowania planu działań	23

2. Ogólna strategia gminy Dobczyce	24

3. Działania przewidziane do realizacji	25

Działanie 1: Energia słońca dla Dobczyc.	25

Działanie 2:  Efektywne oświetlenie – więcej światła przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej	27

Działanie 3: Obniżenie emisji przez obiekty komunalne	28

Działanie 4: Ograniczenie niskiej emisji z budynków prywatnych.	29

Działanie 5: e Dziekanowice - osiedle przyszłości 100 % energii odnawialnej.	30

Działanie 6 e Klaster dla rozwoju Energii Odnawialnej	31

Działanie 7: Biomasa źródłem odnawialnej energii.	33

Działanie 8 Ograniczenie energochłonności transportu.	34

Działanie 9: Edukacja, informacja i promocja.	35

Działanie 10: Zielone zakupy	36

Działanie 11: Powołanie operatora odpowiedzialnego za wdrożenie planu działań.	36

4. Finansowanie	37

5. Monitoring i ewaluacja realizacji planu	38

Źródła	39

Streszczenie dokumentu

Zainspirowani europejską inicjatywą „Porozumienie Burmistrzów”, w ramach której miasta dobrowolnie zobowiązują się do ograniczenia na swoim terenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o co najmniej 20% do 2020 r., mając na celu zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii i ograniczenie zużycia energii sporządziliśmy bazową inwentaryzację emisji (BEI), a następnie na jej podstawie Plan działań “Czysta energia dla Dobczyc”

Dokument został opracowany zgodnie z metodologią podaną w Poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” przygotowanym dla sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, którego tłumaczenie udostępniło Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" (PNEC).

Plan dotyczy działań na szczeblu lokalnym, leżących w kompetencji władz lokalnych i koncentruje się na środkach służących redukcji emisji CO2 oraz końcowego zużycia energii. Zostały w nim uwzględnione zarówno działania w sektorze publicznym, jak i prywatnym, przy założeniu, że samorząd stosujący wyjątkowe środki redukcji emisji w budynkach i obiektach komunalnych będzie przykładem dla innych.

Ogólny cel w zakresie redukcji emisji CO2 będzie osiągnięty dzięki: oszczędnościom w zużyciu energii w budynkach i instalacjach komunalnych, produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych, usprawnieniu lokalnego wytwarzania energii elektrycznej, lokalnej produkcji ciepła/chłodu oraz wpływowi na zachowania odbiorców prywatnych. Plan nie obejmuje działań w sektorze przemysłowym.

W pierwszej części dokumentu została umieszczona charakterystyka gminy, przedstawiająca jej położenie, stan środowiska naturalnego, infrastruktury transportowej, rolnictwa, przemysłu i usług.

Raport z inwentaryzacji emisji stanowi drugą część niniejszego opracowania. Inwentaryzacja emisji pokazała, że w 2011 roku całościowe zużycie energii na obszarze gminy Dobczyce kształtowało się na poziomie 340 700 MWh, a towarzysząca mu emisja CO2 – na poziomie 153 890 Mg. Z dalszych obliczeń wyłączono sektor przemysłu, na którego emisję władze miasta i gminy nie mają realnego wpływu. W rezultacie, po odjęciu emisji przemysłowych, jako linię bazową, stanowiącą podstawę do wyznaczenia celu redukcyjnego przyjęto wielkość 86 880 Mg CO2.

Dokonano także prognozy wielkości emisji CO2 w 2020 roku w przypadku braku podjęcia przez władze gminy jakichkolwiek działań ukierunkowanych na jej redukcję. W prognozie tej uwzględniono aktualne trendy społeczno-gospodarcze oraz obowiązujący stan prawny. Oszacowano, że w okresie 8 lat pomiędzy 2011 a 2020 rokiem emisja CO2 z obszaru Dobczyc wzrośnie o 14 193,1  Mg, czyli o 9%. Następnie, opierając się zarówno na wyznaczonej linii bazowej, jak i sporządzonej prognozie wielkości emisji w 2020 roku, wyznaczono dla gminy Dobczyce cel:

ograniczyć emisję CO2 o 17 818,22  Mg do 2020 roku

Trzecią i ostatnią częścią dokumentu jest plan działań opracowany zgodnie z zaleceniami dla „Planów działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP”. W tej części dokumentu określono działania, których realizacja umożliwi osiągnięcie zaplanowanego celu redukcji emisji. Wskazane zostały zarówno działania inwestycyjne jak i tzw. „miękkie” (np. edukacyjne), wraz z określeniem szacunkowego efektu redukcji emisji CO2. Ponadto zamieszczono harmonogram aktualizacji i monitoringu Planu.

Przeprowadzone wyliczenia pokazały, że realizacja wszystkich działań przewidzianych w Planie (przy uwzględnieniu wskaźników krajowych) pozwoli gminie na ograniczenie do 2020 roku emisji CO2 o 20 884. Mg, czyli o 23,44% w stosunku do linii bazowej.

CZĘŚĆ I – Charakterystyka Gminy

1. Ogólny opis gminy Dobczyce

1.1. Położenie

Gmina Dobczyce położona jest w województwie małopolskim w północnej części powiatu myślenickiego, sąsiaduje bezpośrednio z gminami Siepraw, Myślenice, Wiśniowa, Raciechowice (powiat myślenicki) oraz Gdów i Wieliczka (powiat wielicki).

Miasto Dobczyce położone w centralnej części gminy jest jej administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym centrum. Położenie miasta należy do jego atutów – Dobczyce położone w niedalekiej odległości (około 30km) od Krakowa, są stosunkowo dobrze dostępne komunikacyjnie.

Ponadto Miasto Dobczyce pełni rolę ponad lokalnego ośrodka kulturalnego i gospodarczego, skupiającego i aktywizującego procesy społeczne oraz ekonomiczne. O tym, że jest ono jednym z ważnych ośrodków wzrostu świadczy obecność instytucji o zasięgu ponad gminnym: Powiatowego Oddziału ARiMR, Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, Biura Notarialnego, Komisariatu Policji, Szkół Średnich. Ambicją władz samorządowych jest wzmocnienie oddziaływania miasta na okoliczne tereny jako ponadlokalnego bieguna wzrostu.

Istotny jest również fakt, że Dobczyce są  w obrębie obszaru metropolitalnego Krakowa.

Obszar gminy cechuje się wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Dobczyce leżą na wysokości 255-300 m n.p.m., na pograniczu dwóch odrębnych krain geograficznych: Beskidów i Pogórza Wielickiego. Gmina w całości położona jest w zlewni rzeki Raby.

Mapa województwa małopolskiego z Dobczycami na tle powiatu myślenickiego

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobczyce na lata 2008- 2015

1.2. Ludność

W roku 2011 w mieście Dobczyce mieszkało 6 394 osoby, natomiast liczba mieszkańców całej gminy wynosiła 14 858. W ostatnich latach liczba mieszkańców gminy wykazuje stałą tendencję wzrostową.

Średnia gęstość zaludnienia na terenie gminy Dobczyce wynosi 224 osoby na 1 km2, przy czym dla miasta współczynnik ten osiągnął wartość 476 osób/km2, a dla obszaru wiejskiego 153 osoby/km2.

1.3. Gospodarka i rynek pracy

W roku 2011 roku w mieście Dobczyce działalność prowadziło 813 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w bazie REGON. Największa liczba podmiotów jako przedmiot działalności podała handel i naprawy W ostatnich latach liczba podmiotów gospodarczych stale rośnie. Duży wpływ na to miało utworzenie strefy aktywności gospodarczej, która poprawiła atrakcyjność inwestycyjną miasta Dobczyce i ułatwiła prowadzenie działalności gospodarczej szczególnie przemysłowej.

Władze Dobczyc aktywnie działają na rzecz pozyskiwania inwestorów, którzy lokują swoje przedsiębiorstwa na terenie gminy. Szczególne znaczenie dla gminy ma rozwijana od ponad 15 lat strefa przemysłowa o ogólnej powierzchni 51 ha. Obecnie na terenie strefy działają następujące firmy:

„Wawel” S.A. (spółka giełdowa produkująca wyroby czekoladowe),

Larkis sp. z o. o. (innowacyjny producent wyrobów silikonowych),

Polimerc sp. z o. o. (firma produkcyjno– usługowa działającą w branży motoryzacyjnej),

Alpha (zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych),

Eurosnack S.A (producent biszkoptów i chrupek),

Drewbuk (producent i eksporter wyrobów drewnianych),

Albert-Polska sp. z o.o (producent wyrobów medycznych, kapitał niemiecki),

Euro Comfort sp. z o.o (przetwórstwo pierza, kapitał japoński),

Marbud (usługi budowlane),

Rymax s.j. (hurtownia armatury).

ES System NT (nowe technologie)

Dużymi pracodawcami są również: położony poza strefą przemysłową Zakład Uzdatniania Wody MPWIiK oraz piekarnie: Dom Chleba, Złoty Kłos i GS.

Zgodnie z danymi statystycznymi liczba osób pracujących w Gminie Dobczyce w 2011 roku wynosiła 3457, co stanowiło 20,2% liczby pracujących na terenie całego powiatu. Dominują pracujący w sektorze prywatnym oraz w budownictwie, co jest specyficzną cechą miasta i gminy. Znikomy odsetek osób zatrudnionych jest w rolnictwie, zarówno na terenie miasta, jak i całej gminy. Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach podał, że w 2011 roku liczba bezrobotnych w Gminie Dobczyce wynosiła 707 osób. Od wielu lat w Gminie Dobczyce dużym problemem jest pozostawanie bez pracy osób młodych (do 34 roku życia) oraz z niedługim stażem pracy (stanowili oni 58,4% wszystkich bezrobotnych w Gminie).

1.4. Rolnictwo

Rolnicze użytkowanie gruntów jest główną formą zagospodarowania terenów gminy. Większość powierzchni użytków rolnych zajmują grunty orne, istotnym elementem są łąki i pastwiska natomiast sadów jest niewiele. Blisko połowa obszarów leśnych stanowi część gospodarstw rolnych. Gospodarstwa rolne charakteryzują się znacznym rozdrobnieniem  i niewiele jest gospodarstw o powierzchni powyżej 5 ha. W ostatnich latach obserwowany jest dynamiczny spadek liczby gospodarstw prowadzących działalność rolniczą i odejście od pracy w rolnictwie.

| gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą |  | 2002 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| ogółem | Szt. | 2 242 | 940 |
| do 1 ha włącznie | Szt. | 1 193 | 307 |
| powyżej 1 ha razem | Szt. | 1049 | 633 |
| 1 - 5 ha | Szt. | 983 | 596 |
| 5 - 10 ha | Szt. | 57 | 25 |
| 10 -15 ha | Szt. | 9 | 7 |
| 15 ha i więcej | Szt. |  | 5 |

Źródło: Dane GUS spis rolny  2002, 2010 roku. – www.stat.gov.pl

| Podział użytkowania gruntów na terenie Gminy Dobczyce |  |  |
| --- | --- | --- |
| grunty ogółem | ha | 2248,81 |
| użytki rolne ogółem | ha | 1748,38 |
| użytki rolne w dobrej kulturze | ha | 1652,06 |
| pod zasiewami | ha | 762,69 |
| grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi | ha | 37,98 |
| uprawy trwałe | ha | 38,57 |
| sady ogółem | ha | 31,73 |
| ogrody przydomowe | ha | 5,53 |
| łąki trwałe | ha | 759,93 |
| pastwiska trwałe | ha | 47,37 |
| pozostałe użytki rolne | ha | 96,32 |
| lasy i grunty leśne | ha | 362,43 |
| pozostałe grunty | ha | 138,00 |

Źródło: Dane GUS spis rolny  2011 roku. – www.stat.gov.pl

1.5. Turystyka

Dobczyce są gminą atrakcyjną turystycznie, na co wpływ ma między innymi jej położenie geograficzne oraz bogactwo zabytków architektury sakralnej i świeckiej. Magnesem przyciągającym turystów jest przede wszystkim XIV – wieczny zamek znajdujący się na szczycie Wzgórza Zamkowego oraz malownicze jezioro leżące u podnóża wzniesienia. Walory Jeziora Dobczyckiego są oceniane bardzo wysoko ze względu na sąsiedztwo wzniesień Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielickiego, których naturalnie zachowane zbocza są w większości zalesione i opadają w dół ku tafli jeziora. Położenie i charakter zbiornika predestynują go do użytkowania rekreacyjnego i stanowią o potencjale turystycznym gminy.

Zarówno Dobczyce jak i cała gmina są interesującym miejscem dla  turystów, którzy upodobali sobie kontakt z naturą i aktywny wypoczynek. Otoczenie lasów, wody Jeziora Dobczyckiego i pobliskich rzek są głównymi atrakcjami Gminy oraz podstawą jej potencjału turystycznego. Zabytki gromadzone przez wieki na tych terenach oraz imprezy kulturalne pozwalają zbliżyć się do historii i poznać ją w ciekawy i niecodzienny sposób. Dla turystów lubiących czynnie spędzać czas na terenie Gminy przygotowane zostały szlaki piesze i rowerowe.

2. Aktualny stan oraz zagrożenia środowiska naturalnego

Na terenie Gminy i Miasta nie ma dużych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, które mogłyby wpłynąć na zmiany jakości powietrza na znaczniejszym obszarze. Jedynymi większymi źródłami emisji są kotłownie zakładów przemysłowych zgrupowane  we wschodniej części Dobczyc (Strefa Przemysłowa) oraz kotłowania na ul. Górskiej.

W Dobczycach dużym problemem jest zanieczyszczenie powietrza wywołane spalaniem słabej jakości, mocno zasiarczonego węgla jak również śmieci. Spalanie to odbywa się w kotłach o niskiej sprawności, bez systemów odgazowywania oraz odpylania spalin. Najskuteczniejszą metodą likwidacji niskiej emisji jest rozbudowa sieci ciepłowniczych (ciepło systemowe, którego źródłem jest czysta energia) oraz zastępowanie kotłów węglowych kotłami gazowymi, kotłami na biomasę czy pompami ciepła. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiła znaczna obniżka emisji z kotłowni węglowych w związku z ich likwidacją i przejściem na ogrzewanie gazowe. Nastąpiło to jednak głównie w budynkach użyteczności publicznej. Ogółem rejestrowana emisja SO2 nie przekroczyła 100 Mg/rok. Znaczniejszymi emitorami zanieczyszczeń powietrza w skali lokalnej, oprócz firm zlokalizowanych w strefie przemysłowej, są również gospodarstwa ogrodnicze. Zabudowa indywidualna jako źródło zanieczyszczeń powietrza może być źródłem lokalnej uciążliwości w sezonie grzewczym w rejonie większych jej skupień, w słabo przewietrzanych dnach dolin. Dotyczy to przede wszystkim zabudowy miejskiej Dobczyc.

Na stan powietrza atmosferycznego na terenie Miasta i Gminy dominujący wpływ ma zatem niska emisja ciepłownicza, głównie z palenisk indywidualnych. Na podstawie przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach ankiet (w ramach programu ograniczenia niskiej emisji) stwierdzono, że dominującym źródłem energii cieplej jest węgiel. Skutkuje to silną emisją tlenków węgla, siarki, azotów, a także pyłów. Ponadto niekiedy z węglem spalane są również odpady, zawierające różnego rodzaju substancje szkodliwe, które trafiając do atmosfery stwarzają zagrożenia dla mieszkańców.

Aby nie dopuścić do nasilania się presji na powietrze atmosferyczne, potrzeba szerszego zainteresowania kwestią odnawialnych źródeł energii i wdrażania tych rozwiązań nie tylko w indywidualnych gospodarstwach domowych, ale w szczególności w dużych obiektach użyteczności publicznej.

3. Infrastruktura drogowa i środki transportu

Na terenie Gminy występuje 3 kategorie dróg. W granicach administracyjnych miasta przecinają się drogi wojewódzkie nr 964 Wieliczka – Mszana Dolna i nr 967 Myślenice – Bochnia. Uzupełnienie stanowi sieć dróg powiatowych i gminnych oraz sieć uliczna miasta Dobczyce. Łączna długość dróg wojewódzkich w Dobczycach o nawierzchni twardej ulepszonej wynosi 15,8 km, w tym na miasto Dobczyce przypada 6,9 km, łączna długość dróg powiatowych wynosi 41,6 km, łączna długość 68 ulic wynosi 40,4 km. W pobliżu gminy biegną dwie drogi krajowe Kraków-Zakopane i Kraków -Tarnów.

Średni dobowy ruch na drogach wojewódzkich w roku 2010 przedstawiono w tabeli

| Nr drogi | Nazwa | samochody ogółem | Motocykle | Sam. osob. Mikrobusy | Lekkie sam. ciężarowe/ dostawcze | Sam. ciężarowe |  | Autobusy | Ciągniki rolnicze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | bez przycz. | z przycz |  |  |
|  |  | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR |
| 964 | Wiśniowa - Dobczyce | 6083 | 73 | 5292 | 499 | 116 | 73 | 24 | 6 |
| 967 | Dobczyce - Dziekanowice | 6417 | 83 | 5397 | 424 | 237 | 212 | 51 | 13 |
| 967 | Myślenice - Dobczyce | 7858 | 55 | 6396 | 833 | 283 | 228 | 55 | 8 |

Źródło: Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku, www.zdw.krakow.pl

4. Alternatywne źródła energii na terenie gminy Dobczyce

Obecnie na terenie gminy Dobczyce odnawialne źródła energii zaspokajają jedynie niewielką część potrzeb energetycznych, pomimo istnienia dość znaczących ich zasobów. Roczna produkcja energii wynosi około 12,2 GWh i pochodzi ona z elektrowni wodnej o mocy 2,5 MW usytuowanej poniżej zapory. Dodatkowo funkcjonuje pompa ciepła w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym o mocy 0,36 MW.

Energia promieniowania słonecznego

Na terenie gminy Dobczyce nie ma obecnie instalacji wykorzystujących energię słoneczną w większym zakresie.

Energetyka wiatrowa

Na terenie gminy Dobczyce nie ma instalacji wykorzystujących energię wiatru. Południowo-zachodnia cześć Polski leży w niekorzystnej strefie energetycznej wiatrów, a na terenie gminy Dobczyce występują wybitnie niekorzystne warunki do rozwoju energetyki wiatrowej, co jednoznacznie wyklucza możliwość wybudowania w jej okolicy fermy wiatrowej.

Energia geotermalna

Gmina Dobczyce nie posiada instalacji wykorzystujących ciepło z wód geotermalnych. Brak jest informacji na temat temperatury wód geotermalnych oraz głębokości, z której wody takie będą wypompowywane. Brak jest również danych, informacji i wzmianek w lokalnych dokumentach i publikacjach o energii geotermalnej na terenach gminy Dobczyce.

Uprawy energetyczne

Obecnie na terenie gminy Dobczyce nie ma żadnej plantacji energetycznej, a także w żadnym budynku komunalnym nie mają zastosowania kotły przystosowane do spalania takiego biopaliwa.

Biogaz

Na terenie gminy Dobczyce nie istnieją instalacje do pozyskiwania biogazu. Potencjalnym miejscem pozyskania biogazu jest oczyszczalnia ścieków. Opłacalność zależy od ilości wytwarzanego osadu aktualne, a analizy dla oczyszczalni ścieków o parametrach 2800 m3/d wskazują brak rentowności.

CZĘŚĆ II – Inwentaryzacja emisji

1. Metodologia opracowania inwentaryzacji emisji

Podstawę do sporządzenia inwentaryzacji stanowiły wytyczne Porozumienia Burmistrzów „Poradnik Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”.

Jako rok bazowy, w stosunku do którego gmina będzie ograniczać emisje CO2, przyjęto rok 2011. Podstawą określenia wielkości emisji były dane statystyczne oraz dane dystrybutorów energii elektrycznej i gazu uzupełnione szczegółową analizą zużycia nośników energii finalnej obiektów komunalnych położonych na obszarze gminy w roku 2012. Pod pojęciem nośników energii rozumie się paliwa, energię elektryczną oraz ciepło sieciowe w zużyciu bezpośrednim.

Celem inwentaryzacji jest określenie wielkości emisji z obszaru gminy, tak aby możliwe było zaprojektowanie działań służących jej ograniczeniu, przeznaczonych do realizacji przez władze gminy. W związku z tym bardziej szczegółowo rozpatrzono wielkości emisji z sektorów w większym stopniu podlegających regulacji gminy (sektorów, w których polityka władz gminy może wpłynąć na wielkość emisji w sposób realny), a z nieco mniejszą uwagą potraktowano emisje z tych sektorów, na które władze gminy mają bardzo ograniczony wpływ. Wynika to z wytycznych Porozumienia.

W celu oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych przyjęto następujące założenia metodologiczne:

Inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Dobczyce.

Do obliczenia emisji przyjęto zużycie energii finalnej w obrębie granic gminy.

Inwentaryzacją objęte zostały wszystkie emisje gazów cieplarnianych wynikające ze zużycia energii finalnej na terenie gminy.

Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie:

• Energii paliw kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe i przemysłowe)

• Energii elektrycznej

• Energii ze źródeł odnawialnych

Ze względu na potrzebę uniknięcia podwójnego liczenia emisji, zgodnie z wytycznymi przy określaniu linii bazowej wyłączony został przemysł.

Dla określenia wielkości emisji przyjęto standardowe wskaźniki emisji, podane w Poradniku - Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?, co ma umożliwić porównanie wyników inwentaryzacji emisji.

Przyjęte standardowe wskaźniki emisji przedstawiono w poniższej tabeli:

| Rodzaj nośnika energii | Wskaźniki emisji [t CO2/MWh] |
| --- | --- |
| Gaz ziemny | 0,202 |
| Olej opałowy | 0,279 |
| Węgiel | 0,346 |
| Benzyna | 0,249 |
| Olej napędowy (diesel) | 0,267 |
| LPG | 0,227 |
| Energia elektryczna | 1,191* |
| Źródła odnawialne | 0,000 |

* Zgodnie z Krajowymi wskaźnikami emisji podawanymi w poradniku

Metodologia obliczeń

Obliczenia wielkości emisji wykonano za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Do obliczeń wykorzystano podstawowy wzór obliczeniowy:

ECO2 = C x EF

gdzie:

ECO2 – oznacza wielkość emisji CO2 [MgCO2]

C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, paliwa) MWh

EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh]

Dla celów opracowania prognozy emisji przyjęto następujące założenia:

- kontynuację trendów gospodarczych zgodnie z prognozą PKB do roku 2020

- wielkości zużycia paliw i energii zgodnie z prognozą zawartą w Polityce Energetycznej Polski do roku 2030

- kontynuację obecnych trendów demograficznych

- wzrost natężenia ruchu zgodnie z metodologią prognoz natężenia ruchu GDDKiA

- zmianę w wielkości zużycia paliw w transporcie na skutek naturalnej wymiany pojazdów zgodnie z obecnymi trendami (zachowanie średniej wieku)

Źródła danych:

Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Dane Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

Dane Starostwa Powiatowego w Myślenicach

Dane Dystrybutorów energii elektrycznej i gazu ziemnego na terenie gminy

2. Stan sektora energetycznego w Gminie Dobczyce

W gminie Dobczyce brak scentralizowanego systemu ciepłowniczego. Jedynie do części bloków mieszkalnych na Os. Jagiellońskim i Piastowskim, należących do spółdzielni mieszkaniowej ZORZA, dostarcza ciepło kotłownia „Larkis”. Kotłownia składa się z dwóch niezależnych elementów: kotłowni węglowej oraz gazowej, które pracują w zależności od zapotrzebowania na ciepło. W okresie grzewczym pracuje kotłownia węglowa opalana miałem węglowym. W kotłowni węglowej zainstalowane są trzy kotły węglowe o typu WR2,5-0,35-3 – rok budowy 1980,1976. Jednostki te były wielokrotnie remontowane i są w pełni sprawne. W okresie letnim pracuje kotłownia gazowa, która jest w pełni zautomatyzowana, składająca się z dwóch kotłów o łącznej mocy 982 kW. Kotły te są połączone kaskadowo, co w praktyce umożliwia wytwarzanie ciepła w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem praktycznie bez wytwarzania jego nadwyżki. Ich sprawność jest bliska 90%. Obecnie zamówiona moc łączna przez odbiorców to 3,9 MW oraz potrzeby własne około 1 MW. Rocznie kotłownia produkuje około 40 000 GJ. Właścicielem sieci cieplnej łączącej kotłownię z budynkami mieszkalnymi jest SM ZORZA. Istniejące rury sieci cieplnej kanału ciepłowniczego wykonane są ze stali czarnej, zaizolowane wełną mineralną w płaszczu gipsowo klejowym. Sieć o długości 2 400 mb wykonana została w latach 1976-78 i wymaga wymiany ze względu na występującą korozję, niskiej jakości izolację termiczną, zakamienianie rur i zaworów. Również wewnętrzna instalacja C.O. w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej ZORZA wykonana jest z rur stalowych czarnych ze szwem, w grzejnikach żeliwnych zawory nie mają regulacji termostatycznej, występują korozje i osady kamienia. Obecnie zachodzi proces wyodrębniania ze spółdzielni wspólnot mieszkaniowych, które z uwagi na duże koszty przesyłu rezygnują z dostaw energii z centralnej kotłowni i wykonują kotłownie gazowe. Bardzo wysoki koszt odbudowy ciepłociągu i brak porozumienia podmiotów z niego korzystających doprowadzi do jego wyłączenia w najbliższym czasie.

W gminie przeważa rozproszony system ogrzewania (indywidualne kotłownie) i z uwagi na trudności związane ze szczegółową inwentaryzacją wszystkich źródeł ciepła do wyliczenia zużycia energii cieplnej w “Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Dobczyce na lata 2012-2030” posłużono się metodą wskaźnikową, polegającą na określeniu zapotrzebowania energii na potrzeby grzewcze. Ciepło do ogrzewania może pochodzić z różnych źródeł, a oszacowana ilość to zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie oraz CWU niezależnie od źródła ciepła.

Zapotrzebowanie na moc cieplną w gminie wynosi 74,4 MW (w tym przemysł i działalność gospodarcza 16,4 MW), a zużycie energii na cele grzewcze w 2011 r. wyniosło 186 763 MWh; 672 348 GJ (w tym przemysł i działalność gospodarcza 41 111 MWh 148 000 GJ). Natomiast energii elektrycznej zużyto 64 606 MWh (w tym przemysł i działalność gospodarcza 51 039 MWh). Łączna ilość energii (z transportem) zużytej w roku 2011 na terenie gminy Dobczyce wyniosła 340,7 GWh.

W celu określenia zużycia energii z podziałem wskazanym w Poradniku dane zostały uzupełnione o analizę zużycia energii w obiektach komunalnych w roku 2012.

2.1 Zużycie energii w obiektach komunalnych

Dużym zapotrzebowaniem na energię cieplną charakteryzuje się budownictwo użyteczności publicznej, na które składają się placówki edukacyjne, obiekty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz pozostałe obiekty utrzymywane przez gminę.

Największą kotłownię lokalną należącą do gminy stanowią kotłownie kompleksu Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego przy ul. Szkolnej. Pracują tam pompy ciepła o łącznej mocy 0,36 MW oraz szczytowe kotły gazowe o łącznej mocy 1,27 MW. Obiekt był oddawany do użytkowania etapami i ostateczny odbiór nastąpił w listopadzie 2012 roku.

Pozostałe gminne obiekty posiadają niewielkie kotłownie o mocach do 50 kW. Niemal wszystkie budynki użyteczności publicznej w gminie wyposażone są w kotły gazowe, które zostały zainstalowane do roku 2000. W kotłach indywidualnych zasilających budynki użyteczności publicznej spalany jest gaz o dobrych parametrach (wartość opałowa ok. 35 MJ/m3.)

Od końca 2011r w Gminie Dobczyce prowadzone są szczegółowe analizy zapotrzebowania na energię elektryczną i gaz obiektów gminnych oraz obiektów podmiotów utrzymywanych lub dofinansowanych przez gminę. Działania te są niezwykle istotne z punktu widzenia zarządzania energią elektryczną oraz cieplną na obszarze gminy. Celem przeprowadzonych analiz  było uzyskanie informacji o stanie gospodarki energetycznej w obiektach administrowanych przez gminą Dobczyce. Uzyskane dane stanowią materiał wyjściowy do dalszych działań w zakresie, zarządzania gospodarką energetyczną.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego i węgla w obiektach należących do gminy Dobczyce. Ze względu na fakt, że różne nośniki energii bilansowane są w różnych jednostkach miary, wszystkie wartości zostały przeliczone na kWh a w tabeli zbiorczej na MWh

Zastosowane przeliczniki:

- 1m3 gazu ziemnego 9,72 kWh

- 1 kg węgla kamiennego 7,46 kWh.

Zużycie energii elektrycznej  w obiektach komunalnych w 2012r przedstawione zostało w tabeli.

| Obiekt | Ilość energii elektrycznej | Emisja CO2 |
| --- | --- | --- |
| Obiekty infrastruktury wod - kan | [MWh] | [MgCO2] |
| Pompownia Ścieków Ul. Mostowa | 19,66 | 23,41 |
| Przepompownia Ścieków Brzączowice P-1 | 57,72 | 68,74 |
| Przepompownia Ścieków Brzączowice P-2 | 2,15 | 2,56 |
| Przepompownia Ścieków Brzączowice P-3 | 2,12 | 2,52 |
| Przepompownia Ścieków Brzączowice P-4 | 0,31 | 0,36 |
| Przepompownia Ścieków Brzączowice P-5 | 4,22 | 5,03 |
| Przepompownia Ścieków Brzączowice P-6 | 4,63 | 5,51 |
| Przepompownia Ścieków Brzączowice P-7 | 0,95 | 1,13 |
| Hydrofornia Ul. Górska 31 | 2,54 | 3,02 |
| Hydrofornia Ul. Górska 31 | 28,17 | 33,55 |
| Przepompownia Wody Ul. Górska | 24,05 | 28,64 |
| Przepompownia Wody Ul. Dębowa | 17,62 | 20,99 |
| Pompownia Ścieków - Niezdów | 0,52 | 0,62 |
| Przepompownia Wody Skrzynka I | 52,02 | 61,95 |
| Przepompownia Wody Skrzynka Ii | 5,07 | 6,04 |
| Przepompownia Wody Kędzierzynka | 1,57 | 1,87 |
| Przepompownia Wody Stadniki | 13,90 | 16,55 |
| Przepompownia Wody Niezdów - Wodociąg Dziekanowice | 42,89 | 51,09 |
| Przepompownia Wody Dziekanowice | 64,78 | 77,15 |
| Hydrofornia Grajów | 6,64 | 7,91 |
| Oczyszczalnia Ścieków W Dobczycach | 742,79 | 884,66 |
| Kornatka Zalas-Pompownia Wody | 1,51 | 1,80 |
| Razem | 1 095,81 | 1 305,11 |
| Pozostałe obiekty komunalne |  |  |
| Rynek 22A - Księgi Wieczyste | 12,24 | 14,58 |
| Ośrodek Zdrowia - Klatka Schodowa Apteka | 0,02 | 0,02 |
| Ośrodek Zdrowia- Budynek Główny | 50,84 | 60,55 |
| Stare Miasto | 1,15 | 1,37 |
| Sąd -Klatka + Oświetlenie Zewnętrzne | 5,71 | 6,81 |
| Szalety | 9,74 | 11,59 |
| Rynek 21 | 4,17 | 4,97 |
| Plac Zabaw- Ul.Podgórska | 0,40 | 0,48 |
| Lks "Dziekanowia" | 2,11 | 2,52 |
| Brzączowice Boisko | 0,50 | 0,60 |
| Ks Rokita | 2,05 | 2,44 |
| Urząd Gminy i Miasta | 61,93 | 73,76 |
| Ul.Kościuszki 12 | 69,72 | 83,04 |
| Nowa Wieś | 2,42 | 2,89 |
| Składowisko | 0,03 | 0,03 |
| Orlik 2012 | 4,57 | 5,45 |
| Cmentarz Komunalny Ul. Garnczarska | 0,48 | 0,57 |
| Razem | 228,09 | 271,66 |
| Obiekty oświatowe |  |  |
| Przedszkole Samorządowe Nr1 | 9,62 | 11,46 |
| Przedszkole Samorządowe Nr3 | 11,62 | 13,84 |
| Szkoła Podstawowa w Brzączowicach | 18,87 | 22,48 |
| Szkoła Podstawowa Dobczyce | 37,58 | 44,75 |
| Szkoła Podstawowa Dobczyce - Hirana | 7,05 | 8,40 |
| Szkoła Podstawowa Dziekanowice /bud 1 i 2/ | 6,58 | 7,83 |
| Oddział Przedszkolny w Sierakowie | 2,47 | 2,94 |
| Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | 6,74 | 8,03 |
| Szkoła Podstawowa w Kornatce | 10,57 | 12,59 |
| Szkoła Podstawowa w Stadnikach | 20,27 | 24,14 |
| RCOS Dobczyce | 449,33 | 535,15 |
| Razem | 580,70 | 691,61 |
|  | 1 904,60 | 2 268,37 |

Zużycie gazu ziemnego oraz węgla kamiennego w obiektach komunalnych w 2012r:

| Obiekt | Ilość gazu ziemnego | Ilość węgla | Emisja CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekty infrastruktury wod - kan | [MWh] | [MWh] | [MgCO2] |
| Oczyszczalnia | 50,32 |  | 10,16 |
| Razem | 50,32 |  | 10,16 |
| Pozostałe obiekty komunalne |  |  |  |
| Rynek 21 | 48,48 |  | 9,79 |
| Rynek 22A - Księgi Wieczyste | 93,39 |  | 18,86 |
| Przedszkole Brzączowice | 24,11 |  | 4,87 |
| Orlik 2012 - Ul.Parkowa 4 | 18,67 |  | 3,77 |
| Nowa Wieś -Uks Orzeł | 1,56 |  | 0,32 |
| Ul. Rynek 16 | 149,68 |  | 30,24 |
| Ul. Rynek 26 | 128,14 |  | 25,88 |
| Kościuszki 12 | 5,47 |  | 1,11 |
| Razem | 469,51 |  | 94,84 |
| Obiekty oświatowe |  |  |  |
| Przedszkole Samorządowe Nr1 | 138,37 |  | 27,95 |
| Przedszkole Samorządowe Nr3 | 157,52 |  | 31,82 |
| Szkoła Podstawowa w Brzączowicach | 174,15 |  | 35,18 |
| Szkoła Podstawowa Dobczyce | 279,64 |  | 56,49 |
| Szkoła Podstawowa Dobczyce - Hirana | 116,35 |  | 23,50 |
| Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach bud 1 i 2 | 75,85 |  | 15,32 |
| Oddział Przedszkolny w Sierakowie | 6,32 | 45 ,51 | 1,28 |
| Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | 78,00 |  | 15,76 |
| Szkoła Podstawowa w Kornatce | 178,08 |  | 35,97 |
| Szkoła Podstawowa w Stadnikach | 219,02 |  | 44,24 |
| RCOS Dobczyce | 475,74 |  | 96,10 |
| Razem | 1 899,05 | 45 ,51 | 383,61 |
|  | 2 418,87 | 45 ,51 | 488,61 |

Zestawienie zbiorcze

| Obiekty komunalne | Gaz ziemny | Energia elektryczna | Węgiel | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [MWh] | 2 418,87 | 1 904,60 | 45,51 | 4 369,0 |
| [MgCO2] | 488,6 | 2 268,4 | 15,7 | 2 772,7 |

2.2 Zużycie energii w obiektach użytkowo usługowych

W sektorze usług i handlu zużycie energii w 2011 roku wyniosło 4 181 MWh na cele grzewcze. Gaz płynny LPG i propan-butan wykorzystywany jest w celach grzewczych w minimalnym stopniu w lokalach usługowych i został pominięty w analizie. Zużycie energii elektrycznej w obiektach użytkowo usługowych wyniosło 5 168 MWh. Stanowi to ok. 8% energii elektrycznej zużywanej na terenie Gminy Dobczyce.

Łączna emisja sektora wyniosła w 2011 r. 7 000 Mg CO2.

2.3 Zużycie energii w budynkach mieszkalnych (z wyłączeniem komunalnych)

Potrzeby energetyczne gminy to głównie odbiorcy indywidualni – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz w mniejszym stopniu budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Potrzeby energetyczne i grzewcze w gminie są zaspokajane głównie przez małe lokalne kotłownie i kotłownie domowe. W przewadze są indywidualne systemy zasilania budynków. Większość z nich to małe kotłownie lokalne oraz ogrzewanie piecowe.

Część starej zabudowy ogrzewana jest jeszcze piecami kaflowymi. Niektóre lokale usługowe są ogrzewane elektrycznie lub przenośnymi urządzeniami grzewczymi. Ogrzewanie elektryczne stosowane jest jednak sporadycznie ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne.

Niewiele jest na terenie gminy alternatywnych źródeł ciepła, wykorzystywanych do zaspokojenia potrzeb cieplnych z zakresu odnawialnych źródeł energii (promieniowania słonecznego, pomp ciepła i energii biomasy). Nieliczni mieszkańcy posiadają kolektory słoneczne jednak nie ma dokładnych danych co do ich ilości.

Duże rozproszenie zabudowy powoduje, że wprowadzenie scentralizowanej gospodarki cieplnej (nawet tylko na niektórych terenach gminy) staje się nieopłacalne dla potencjalnego producenta energii.

W kotłach indywidualnych zasilających budynki spalany jest gaz o dobrych parametrach (wartość opałowa ok. 35 MJ/m3). Jednak z przyczyn ekonomicznych w dalszym ciągu duża część budynków jednorodzinnych opalana jest węglem o nienajlepszych parametrach (miał węglowy o wartości opałowej do 24 MJ/kg, zawartości popiołu do 24 %, zawartości siarki 0,8-0,9 %).

W roku 2011 dominującym paliwem wykorzystywanym na cele grzewcze na terenie Gminy Dobczyce był węgiel kamienny, łączna energia uzyskana z tego paliwa kopalnego wyniosła 101 043 MWh. Ponadto w budynkach mieszkalnych zużyto 1 805m3 gazu ziemnego (17 544 MWh), w tym na cele grzewcze 1 299 m3 (12 626 MWh). Wykorzystywana była również biomasa stała, z której pozyskano 5 610 MWh

Jak wynika z informacji uzyskanych od dystrybutora energii elektrycznej Tauron Dystrybucja na terenie gminy prowadzi on jedynie bilans sprzedanej energii na terenie miasta zatem aby uzyskać obraz całkowitego zużycia należy oszacować ilość energii elektrycznej zużywaną przez obszar wiejski. Na podstawie danych z GUS-u oraz informacji od dystrybutora wyliczono średnią ilość zużywaną przez mieszkańca i przemnożono ją przez liczbę ludności zamieszkującej tereny wiejskie i powiększając o 10% ze względu na statystycznie większą ilość prądu zużywaną przez 1 mieszkańca wsi niż miasta. Według powyższych założeń tereny wiejskie zużywają 7 764,87 MWh.

Łączna ilość energii elektrycznej, którą zużywa gmina Dobczyce to 64 606 MWh, w tym przemysł i działalność gospodarcza 51 039 MWh. Na usługi i handel przypada 5 168 MWh, obiekty komunalne 1 905 MWh, oświetlenie uliczne 750 MWh.

Tym samym łączna ilość energii elektrycznej zużytej przez mieszkańców wynosi 10 912 MWh.

2.4 Zużycie energii w oświetleniu ulicznym.

Na terenie gminy Dobczyce zainstalowane jest oświetlenie uliczne oparte o sodowe oraz rtęciowe źródła światła. W roku 2012 zainstalowano pierwsze oprawy LED w ilości 59 sztuk. System oświetlenia zbudowany jest z ponad 1 600 opraw oświetleniowych. Zdecydowanie najwięcej, bo ponad tysiąc sztuk zainstalowanych jest opraw o mocy 70W. Opraw 100 watowych jest ponad 450szt.

| Moc [W] | Ilość [szt] |
| --- | --- |
| 35 | 19 |
| 70 | 1033 |
| 100 | 456 |
| 150 | 68 |
| 250 | 54 |
| 400 | 6 |
| Razem | 1636 |

System oświetlenia składa się z 79 odrębnie opomiarowanych obwodów elektrycznych. Taki podział systemu ułatwia prowadzenie szczegółowych analiz zużycia energii elektrycznej. Poniższa tabela przedstawia podział obwodów oświetleniowych ze względu na ilość zużywanej energii.

| Obwody oświetleniowe | ilość obwodów | Roczne zużycie en el. w [MWh] |
| --- | --- | --- |
| Powyżej 20 MWh | 9 | 257 |
| 10 - 20 MWh | 18 | 251 |
| 5 – 10 MWh | 20 | 152 |
| 1 – 5 MWh | 29 | 88 |
| Poniżej 1 MWh | 3 | 2 |
| Razem | 79 | 750 |

W systemie oświetleniowym najwięcej, bo 29 jest obwodów zużywających rocznie od 1 - 5 MWh energii elektrycznej jednak sumarycznie zużywają one 12% energii rocznie. Ponad 66% energii zużywają obwody oświetleniowe o mocy powyżej 10 MWh. Całkowite zapotrzebowanie na moc systemu wynosi 150 kW. Zużycie energii elektrycznej w roku 2012 wyniosło 750 MWh.

Na podstawie wyżej wymienionej wielkości zużycia energii elektrycznej obliczono emisję CO2 związaną z sektorem oświetlenia ulicznego na poziomie 893,5 Mg CO2/r.

2.5 Zużycie energii w transporcie.

Sektor transportu obejmuje pojazdy zarejestrowane na terenie gminy oraz pojazdy przejeżdżające przez gminę (tranzyt). Poniżej przedstawiono strukturę pojazdów na terenie gminy w podziale na rodzaj stosowanego paliwa.

| Rodzaj paliwa | Sam. osobowe | Sam. ciężarowe | Autobusy | Ciągniki rolnicze | ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etylina | 2961 | 19 | 4 |  | 2984 |
| Olej napędowy | 1879 | 939 | 40 | 9 | 2867 |
| LPG (paliwo alternatywne) | 855 | 10 | 0 |  | 865 |

W ruchu tranzytowym przyjęto strukturę pojazdów reprezentatywną dla województwa małopolskiego. Natężenie ruchu oszacowano na podstawie pomiaru ruchu wykonanego na terenie gminy w roku 2010.

Transport zbiorowy obsługiwany jest przez licznych przewoźników prywatnych.

W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe zużycie poszczególnych rodzajów paliwa oraz związaną z nim emisję CO2:

| Rodzaj paliwa | MWh | MgCO2 |
| --- | --- | --- |
| Etylina | 59 019,70 | 14 695,90 |
| Olej napędowy | 24 983,37 | 6 670,56 |
| LPG (paliwo alternatywne) | 14 741,72 | 3 346,37 |
| Razem | 98 744,79 | 24 712,83 |

2.6 Produkcja i dystrybucja energii.

Na terenie gminy występuje produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Na zbiorniku wodnym Dobczyce znajduje się hydroelektrownia o mocy instalowanej 2,5 MW, produkcja średnia roczna elektrowni wynosi 9,6 GWh. Energia elektryczna wyprodukowana w elektrowni wodnej jest sprzedawana spółce Tauron Dystrybucja S.A., która jest właścicielem sieci energetycznej dystrybucyjnej w gminie Dobczyce tj. sieci średniego i niskiego napięcia, które zasilane są w oparciu o stację elektroenergetyczną 110/SN Dobczyce.

Przez teren gminy Dobczyce na długości 3,9 km przebiega sieć przesyłowa wysokiego napięcia (400 kV), relacji Tucznawa-Dobczyce, Tucznawa-Rzeszów (odcinek 390-400), której operatorem jest Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne–Południe S.A. (jedna z pięciu Spółek Obszarowych powołanych do świadczenia kompleksowych usług, wspomagających realizację zadań Operatora Sieci Przesyłowej zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne kraju). Teren gminy Dobczyce znajduje się w obrębie grupy o dostępnej mocy przyłączeniowej do sieci wysokiego napięcia równej 200 MW.

W gminie Dobczyce, na chwilę obecną, największym sprzedawcą energii elektrycznej jest firma Tauron Sprzedaż. Jednak ze względu na możliwość sprzedaży energii przez wiele firm najbardziej miarodajne dane dotyczące zużycia można pozyskać od Tauron Dystrybucja S.A. - operatora sieci elektroenergetycznej na terenie gminy.

Zestawienie ilości odbiorców oraz dostarczonej energii dla miasta Dobczyce w okresie 2009-2011 [MWh] - umowy kompleksowe

| grupa taryfowa/ rok sprawozdawczy | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | odbiorcy | dostawa [MWh] | odbiorcy | dostawa [MWh] | odbiorcy | dostawa [MWh] |
| A |  |  |  |  |  |  |
| B | 12 | 40 978,46 | 10 | 37 038,41 | 10 | 35 369,36 |
| C+D | 318 | 4 547,79 | 298 | 4 594,37 | 305 | 3 838,45 |
| G | 2 092 | 5 158,68 | 2 107 | 5 362,69 | 2 105 | 5 354,57 |
| R | 0 | 2,66 | 0 | 4,38 | 0 | 3,40 |
| razem | 2 422 | 50 687,59 | 2 415 | 46 999,85 | 2 420 | 44 565,78 |

Przez gminę i Dobczyce przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia o długości 5,7 km., którego właścicielem i operatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Operatorem gazociągów średniego i niskiego ciśnienia na terenie gminy Dobczyce jest Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie. Łączna długość sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia wynosi 150,8 km. Ilość przyłączy do budynków, wg. danych KSG Sp. z o.o,. wynosi 2729 sztuk ich długość 62,7 km. W Gminie Dobczyce ponad 76% mieszkańców korzysta z instalacji gazowej, jednak tylko 44% odbiorców używa gazu w celach grzewczych.

Przedsiębiorstwem zajmującym się obrotem gazem w gminie Dobczyce jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Poniżej zestawiono dane dotyczące zużycia i ilość użytkowników z podziałem na grupy odbiorców za rok 2011 uzyskane od Karpackiego Oddziału Obrotu Gazem w Tarnowie – Gazowni Krakowskiej.

| Grupa odbiorców | Odbiorcy [szt] | Zużycie gazu [tys. m3] |
| --- | --- | --- |
| Miasto Dobczyce |  |  |
| domowi | 1553 | 1022 |
| w tym c.o. | 665 | 754 |
| przemysł | 19 | 2318 |
| handel | 61 | 93 |
| usługi | 37 | 378 |
| pozostali | 2 | 6 |
| razem | 1672 | 3817 |
| Obszar wiejski Dobczyce |  |  |
| domowi | 1428 | 783 |
| w tym c.o. | 648 | 545 |
| przemysł | 9 | 233 |
| handel | 6 | 8 |
| usługi | 38 | 192 |
| pozostali | 3 | 4 |
| razem | 1484 | 1219 |
| Razem Gmina Dobczyce |  |  |
| domowi | 2981 | 1805 |
| w tym c.o. | 1313 | 1299 |
| przemysł | 28 | 2551 |
| handel | 67 | 101 |
| usługi | 75 | 569 |
| pozostali | 5 | 9 |
| razem | 3156 | 5036 |

Źródło: Dane pozyskane od PGNiG Gazownia Krakowska

2.7 Opis zrealizowanych i rozpoczętych przedsięwzięć

Gmina Dobczyce zrealizowała już wiele projektów ukierunkowanych na ochronę środowiska, w tym również projekty wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych i mające na celu ograniczenie emisji pyłów i gazów.

W 2012 roku zakończono realizację projektu „Budowa pompy ciepła jako odnawialnego źródła energii dla Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (MRPO.07.02.00-12-272/10). Projekt polegał na wykonaniu dolnego źródła ciepła w postaci odwiertów pionowych typu „U”, rurami średnicy Ø40 x 2,4mm dla Regionalnego Centrum  Oświatowo-Sportowego” w Dobczycach. Inwestycja ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów funkcjonowania obiektu. Dla budynku szkoły i auli zamontowano 4 pompy ciepła o mocy 81,4kW każda, a dla budynku hali sportowej 2 pompy o mocy 17,7kW każda. Pompy ciepła to systemy, które pozwalają pobrać z otoczenia niskotemperaturową energię i podwyższyć jej temperaturę do poziomu umożliwiającego ogrzewanie budynków oraz ogrzanie wody użytkowej. Pompy ciepła zasilają również układ chłodzenia. Wprawdzie zasilane są one z energii elektrycznej, lecz stanowi ona tylko niewielki procent w ogólnym bilansie energii. Wartość łącznych nakładów inwestycyjnych wyniosła 2 354 600,00 złotych brutto. Uzyskane w ramach projektu oszczędności wskaźnik emisji we,CO2 kg CO2/MWh wyniosły 113 742,47, natomiast wskaźnik emisji równoważnej we,r (pyły, SO2, NO2) kg/MWh 233,03.

W ramach zrealizowanego projektu „Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej” (MRPO.04.03.02-12-218/09) wykonano zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagiellońskiej, Obwodowej i Towarowej w Dobczycach”. W ramach tego zadania zastąpiono projektowane, tradycyjne oprawy oświetleniowe oprawami energooszczędnymi Schroeder typu TECEO 1 40 LED o mocy 65W w ilości 59 szt. Zamiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy LED spowodowała, iż uzyskano 2,59 kW redukcji mocy. Dodatkowo oprawy LED posiadają wbudowany reduktor mocy, który obniża o 50% zużycie energii elektrycznej od godziny 22.30 do 5.30 . W wyniku tego uzyskano zmniejszenie zużycia energii o 15,12 MWh rocznie, a co za tym idzie uzyskano zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 17,86 Mg rocznie.

W ostatnich latach Gmina Dobczyce wykonała wiele inwestycji w obiektach komunalnych o charakterze termomodernizacyjnym, które przyczyniają się do ochrony środowiska z uwagi na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie na wielkość emisji CO2 do atmosfery. Wśród tych inwestycji należy wymienić m.in.:

Szkoła Podstawowa w Kornatce - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie , wykonanie docieplenia elewacji budynku - koszt ok. 158 500 zł,

Szkoła Podstawowa w Dobczycach - wykonanie docieplenia elewacji budynku i stropu nad częścią dobudowaną (314 m2) - koszt ok. 171 000 zł,

Ośrodek Zdrowia w Dobczycach - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia elewacji budynku - koszt ok. 148 000 zł.

Ostatnio Gmina przygotowała projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach” i aplikuje o uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach MRPO. Projekt polega na instalacji paneli fotowoltaicznych i produkcji energii elektrycznej ze słońca, a następnie wykorzystanie jej w miejscu wyprodukowania, na terenie oczyszczalni ścieków w Dobczycach. Dobrano urządzenia (596 szt. paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii polikrystalicznej, 7 szt. przetwornic (inwertery) wraz z niezbędną infrastrukturą). Koszt całkowity inwestycji szacowany jest na 1 229 748 zł. Moc zainstalowana wyniesie: 125,16 kWp, co pozwoli produkować 119,88 MWh rocznie zaspakajając 15% zapotrzebowania oczyszczalni ścieków i ograniczyć emisję o 142 MgCO2 rocznie. W trakcie planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków zostanie powiększona instalacja fotowoltaiczna tak, aby zaspokoić 30% zapotrzebowania. Projekt będzie pełnił również funkcję edukacyjną – z uwagi na rosnące zainteresowanie inwestycjami w panele fotowoltaiczne w Polsce i regionie, Gmina Dobczyce planuje stworzyć możliwość zwiedzania oczyszczalni ścieków tak, aby każdy mógł sprawdzić w jaki sposób instalacja fotowoltaiczna przyczynia się do generowania oszczędności. W miejscu realizacji inwestycji zostanie stworzona wizualizacja ilości zaoszczędzonej energii oraz unikniętej emisji CO2, możliwy będzie również podgląd efektów pracy instalacji na stronie internetowej.

3. Wyznaczenie linii bazowej

3.1. Wyznaczenie linii bazowej dla roku 2011

Jako rok bazowy, w stosunku do którego będzie liczona redukcja emisji CO2, przyjęto rok 2011. Dla tego roku emisję z obszaru gminy szacuje się na poziomie 153 890 MgCO2, co daje ok. 10,31 Mg CO2 na mieszkańca gminy na rok.

Poniższa tabela, sporządzona na podstawie zgromadzonych danych, przedstawia wielkość zużycia energii:

|  | Gaz ziemny | Energia elektryczna | Węgiel | Inne paliwa | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [MWh] |  |  |  |  |
| Obiekty komunalne | 2 418,87 | 1 904,60 | 45,51 | 0,0 | 4 369,0 |
| Obiekty użytkowo-usługowe | 4 181,01 | 5 168,48 | 0,00 | 0,0 | 9 349,5 |
| Budynki mieszkalne (z wyłączeniem komunalnych) | 17 544,60 | 10 912,23 | 101 043,72 | 5 610,0 | 135 110,6 |
| Przemysł | 24 795,72 | 45 870,52 | 19 315,28 | 2 457,0 | 92 438,5 |
| Oświetlenie uliczne | 0,00 | 750,18 | 0,00 | 0,0 | 750,2 |
| Transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 744,8 | 98 744,8 |
| Pozostałe źródła emisji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| SUMA | 48 940,20 | 64 606,00 | 120 404,51 | 106 811,8 | 340 762,5 |

Odpowiada to emisji CO2 związanej ze zużyciem energii w poszczególnych sektorach:

| Sektor Emisji | Gaz ziemny | Energia elektryczna | Węgiel | Inne paliwa | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [MgCO2] |  |  |  |  |
| Obiekty komunalne | 488,6 | 2 268,4 | 15,7 | 0,0 | 2 772,7 |
| Obiekty użytkowo-usługowe | 844,6 | 6 155,7 | 0,0 | 0,0 | 7 000,2 |
| Budynki mieszkalne (z wyłączeniem komunalnych) | 3 544,0 | 12 996,5 | 34 961,1 | 0,0 | 51 501,6 |
| Przemysł | 5 008,7 | 54 631,8 | 6 683,1 | 685,5 | 67 009,1 |
| Oświetlenie uliczne | 0,0 | 893,5 | 0,0 | 0,0 | 893,5 |
| Transport | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 712,8 | 24 712,8 |
| Pozostałe źródła emisji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUMA | 9 885,9 | 76 945,7 | 41 660,0 | 25 398,3 | 153 890,0 |

W związku z ograniczoną możliwością wpływu władz gminy na przemysł, wielkość emisji wynikająca ze zużycia energii w przemyśle zostaje wykluczona z linii bazowej.

Po odjęciu emisji przemysłowych jako linię bazową przyjęto wielkość 86 880 Mg CO2/r.

3.2. Prognoza wielkości emisji dla roku 2020

W celu zobrazowania sytuacji w gminie w przypadku braku podjęcia przez jej władze dodatkowych działań ukierunkowanych na redukcję emisji CO2, opracowano prognozę emisji dla roku 2020. Uwzględnia ona aktualne trendy społeczno-gospodarcze i obowiązujący stan prawny. Sumaryczna prognozowana wielkość emisji CO2 dla roku 2020 wynosi  168 083 Mg CO2. Decydującym czynnikiem wpływającym na tak znaczny wzrost całkowitej wielkości emisji (9 % w stosunku do roku 2011) jest przewidywany wzrost emisji wynikającej ze zużycia energii w przemyśle (wzrost emisji o 20%).

W poniższej tabeli przedstawiono przewidywaną dla 2020 roku wielkość zużycia energii i związaną z nim emisję CO2, w podziale na poszczególne sektory:

| Sektor Emisji | Gaz ziemny | Energia elektryczna | Węgiel | Inne paliwa | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg CO2] |  |  |  |  |
| Obiekty komunalne | 527,7 | 2 449,8 | 15,6 | 0,0 | 2 993,1 |
| Obiekty użytkowo-usługowe | 912,1 | 6 648,1 | 0,0 | 0,0 | 7 560,2 |
| Budynki mieszkalne (z wyłączeniem komunalnych) | 3 898,4 | 14 036,2 | 34 961,1 | 0,0 | 52 895,7 |
| Przemysł | 6 010,5 | 65 558,1 | 6 683,0 | 740,3 | 78 992,0 |
| Oświetlenie uliczne | 0,0 | 929,2 | 0,0 | 0,0 | 929,2 |
| Transport | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 712,8 | 24 712,8 |
| Pozostałe źródła emisji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUMA | 11 348,7 | 89 621,5 | 41 659,7 | 25 453,2 | 168 083,1 |

Podczas obliczania linii bazowej oraz prognozowanej emisji nie brano pod uwagę sektora przemysłowego. Wiąże się to z faktem, że samorząd Gminy Dobczyce nie ma narzędzi, które pozwoliłyby na redukcję emisji gazów cieplarnianych z tego sektora. Wytyczne Porozumienia Burmistrzów dopuszczają wyłączenie sektora przemysłu z inwentaryzacji emisji oraz planu działań.

Po odjęciu emisji przemysłowych jako prognozowany poziom emisji należy przyjąć wielkość 89 091 MgCO2/rok.

4. Określenie celu.

Cel redukcyjny określa się na podstawie inwentaryzacji emisji oraz prognozowanej wielkości emisji na rok 2020. Poniższa tabela zawiera zestawienie obecnych oraz prognozowanych emisji z terenu gminy, a także wyznaczony na ich podstawie cel redukcyjny.

| Wskaźnik | 2011 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Zużycie Energii *MWh | 340 762,5 | 374 103,3 |
| Emisja CO2 - włączając przemysł *Mg CO2] | 153 890,0 | 168 083,1 |
| Emisja CO2 - wyłączając przemysł *Mg CO2] | 86 880,8 | 89 091,1 |
| Emisja Docelowa (-20% linii bazowej) [Mg CO2] | - | 71 272,88 |
| Cel Redukcji Emisji [Mg CO2] | 17 818,22 |  |

Szacuje się, że w okresie od 2011 do 2020 emisja gazów cieplarnianych z obszaru Dobczyc wrośnie o 14 193,1 ton, czyli o 9 %. Jeżeli wyłączymy z całościowej emisji sektor przemysłowy, na którego emisje władze miasta i gminy nie mają realnego wpływu, wzrost emisji będzie wynosił 2 210,3 ton, czyli 2,5 %. Mając na uwadze fakt, że minimalna wymagana redukcja emisji wynosi 20% w stosunku do roku bazowego, emisje z terenu Dobczyc powinny w 2020 roku osiągnąć poziom 71 272,88 ton CO2.

W związku z tym wyznacza się cel redukcji emisji na poziomie 17 818,22 ton CO2 do roku 2020.

CZĘŚĆ III – PLAN DZIAŁAŃ

1. Metodologia opracowania planu działań

Działania ujęte w niniejszym planie można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to działania, których efektem końcowym jest poprawa efektywności energetycznej, a więc w konsekwencji zmniejszenie ilości zużywanej energii. Drugi rodzaj to działania mające na celu zmianę lokalnej struktury energetycznej na taką, w której efekt końcowy zmniejszenia emisji uzyskuje się poprzez zmianę sposobu generacji wykorzystywanej energii. Działania drugiego typu uwzględniają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także źródeł emitujących mniej gazów cieplarnianych niż używane obecnie.

W celu oszacowania redukcji emisji z działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej założono, że w Dobczycach w ciągu najbliższych 9 - ciu lat nastąpi wzrost liczby budynków o 10% i nowo budowane obiekty będą się cechowały niższym zużyciem energii na jednostkę powierzchni. Podczas sporządzania szacunków uwzględniono efekt skali. Do obliczeń wykorzystano dane dotyczące planowanych remontów budynków komunalnych, a także przyjęto średnie wskaźniki zużycia energii w mieszkaniach prywatnych. Zakłada się, że w wyniku realizacji przewidzianych działań zmniejszy się średnie zużycie energii na jednostkę powierzchni w budynkach, jak i nastąpi zmiana zachowań mieszkańców gminy prowadząca do bardziej oszczędnego korzystania z energii. Taki zestaw efektów będzie skutkował ograniczeniem emisji gazów i pyłów na terenie gminy. Wśród działań zawartych w tej kategorii znajdują się zarówno działania o charakterze inwestycyjnym (działania termomodernizacyjne) jak i organizacyjnym oraz promocyjnym (promocja efektywności energetycznej). Wszystkie mają na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez racjonalizację jej wykorzystania.

Oszacowanie efektu redukcji emisji z działań mających na celu zastąpienie dotychczasowych źródeł energii innymi, charakteryzującymi się mniejszą emisją gazów cieplarnianych, opiera się na efekcie substytucji. Na podstawie dostępnych danych oszacowano potencjał wykorzystania niskoemisyjnych  źródeł energii. Ponieważ energia pozyskana z tych źródeł zastąpi dotychczas wykorzystywaną energię wytwarzaną z paliw kopalnych, następuje efekt substytucji. W przypadku działań zmierzających do wykorzystania OZE zakłada się również, że efekt skali nie będzie przewyższał efektu redukcji wynikającego z podjętych działań.

2. Ogólna strategia gminy Dobczyce

Celem redukcji emisji w gminie Dobczyce jest osiągnięcie w 2020 roku poziomu emisji mniejszego o co najmniej 20 % w stosunku do poziomu z 2011 roku, z wykluczeniem emisji z sektora przemysłowego. W wartościach bezwzględnych za cel przyjmuje się redukcję emisji o minimum 17 818,22 ton CO2 do roku 2020.

Biorąc pod uwagę rosnący trend zużycia wszystkich nośników energii na terenie miasta i gminy, niezbędnym jest opracowanie kompleksowych działań, które umożliwią osiągnięcie wyznaczonego celu. Planowane działania wynikają z lokalnych uwarunkowań i koncentrują się przede wszystkim na zainicjowaniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz racjonalizacji zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności jej wykorzystania. Duży nacisk zostanie położony na zmianę sposobu zaspokojenia potrzeb energetycznych poprzez zastosowanie niskoemisyjnych technologii, w pierwszej kolejności w budynkach użyteczności publicznej.

Gmina dysponuje już pierwszymi doświadczeniami w prowadzeniu projektów z zakresu redukcji emisji gazów i pyłów, które stanowią podstawę dobrej implementacji kolejnych działań. Opis zrealizowanych i rozpoczętych przedsięwzięć, które gmina poczyniła w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze swojego terenu znajduje się w rozdziale II.3.7 opracowania.

Mając na uwadze osiągnięcie wyznaczonych celów, do każdego z projektów, z których składają się planowane działania, opracowany zostanie szczegółowy plan implementacji. Plan ten zawierać będzie:

- wyszczególnienie kolejnych kroków na drodze do realizacji zadania

- wskazanie potencjalnych interesariuszy oraz ram czasowych zadania

- wstępny budżet zadania wraz ze wskazaniem możliwych źródeł finansowania

- opis „kamieni milowych” zadania

- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizacje zadania

- wyznaczenie wskaźników produktu i rezultatu do osiągnięcia.

Przygotowanie planów implementacji przyniesie dwojakie korzyści. Po pierwsze ułatwi efektywne zarządzanie realizacją działań, a po drugie usprawni proces zbierania danych w celu weryfikacji efektu ekologicznego, jaki został osiągnięty w rezultacie implementacji tego działania.

Gmina powoła operatora, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie Planu działania “Czysta energia dla Dobczyc” i koordynowanie współpracy z podmiotami zaangażowanymi w jego realizację, okresowo raportującego postępy władzom gminy. Podmiot ten zaangażuje personel dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami w dziedzinie energetyki, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ekonomi, prawa oraz komunikacji społecznej. W celu realizacji swoich zadań będzie nadzorował współpracę z podmiotami zewnętrznymi zapewniającymi wymagane wsparcie ekspertów. Zewnętrzne wsparcie może być niezbędne przy przygotowaniu do wdrażania poszczególnych działań, pozwoli uniknąć potencjalnych błędów, ułatwi pozyskiwanie informacji oraz wymianę doświadczeń. Operator będzie odpowiedzialny za  zapewnienie prawidłowej realizacji procesu planowania energetycznego w gminie i dbanie o jego zrównoważony charakter oraz zakończenie procesu sukcesem. Struktura organizacyjna oraz forma prawna operatora zostanie dostosowana do zakresu powierzonych zadań w ramach przewidzianego Działania 11 Powołanie operatora odpowiedzialnego za wdrożenie planu działań i pełniącego funkcję jednostki ds. Zarządzania Energią.

3. Działania przewidziane do realizacji

W celu osiągnięcia zakładanej 20% redukcji emisji z obszaru gminy Dobczyce zaprojektowano do realizacji szereg projektów pogrupowanych w działania. Działania można podzielić na dwie grupy - takie, które redukują emisję bezpośrednio oraz takie, które redukują emisję pośrednio. Bezpośrednio redukują emisję gazów cieplarnianych te działania, których projekty związane są z inwestycjami w remonty oraz oprzyrządowanie. Natomiast działania mające głównie na celu uświadomienie lokalnej społeczności wpływu na zmiany klimatyczne, a także potencjału oszczędności związanego z podniesieniem efektywności energetycznej będą w pośredni sposób obniżać emisję. Poniżej przedstawiono projektowane działania. Realizacja części z nich rozpoczęła się już w trakcie prac nad Planem.

Działanie 1: Energia słońca dla Dobczyc.

Rodzaj działania: inwestycyjne

Szacowany efekt redukcji emisji CO2: 3 325 Mg

Celem działania jest częściowe zastąpienie obecnie używanej energii elektrycznej z sieci (wyprodukowanej w skojarzeniu) czystą energią pozyskaną z promieniowania słonecznego. Zakładamy, że dzięki zastosowaniu  technologii fotowoltaiki – polegająca na bezpośrednim przetwarzaniu energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną za pomocą baterii ogniw fotowoltaicznych (PV – Photovoltaic) w ramach inwestycji komunalnych zostanie zaspokojonych do 70% zapotrzebowania na energię elektryczną sektora publicznego. Ponadto wsparcie doradcze przełoży się na inwestycje w sektorze prywatnym zaspakajając 4 % zapotrzebowania na energię elektryczną i przygotowania CWU tego sektora (bez przemysłu).

W ramach tego działania planowana jest realizacja szeregu projektów, które przyczynią się do znacznego wzrostu wykorzystania energii słonecznej na terenie gminy Dobczyce i w okolicy. Wśród nich znajdują się m.in. następujące projekty:

- “Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach”

Pierwszy etap prac ma przygotowaną dokumentację techniczną, studium wykonalności i gmina wystąpiła o dofinansowanie prac. Kolejny etap prac jest w fazie koncepcyjnej związanej z przygotowaniem dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków do przepustowości 4 500 m3/d oraz analizowana jest opłacalność instalacji na przepompowniach.

W wyniku realizacji projektu emisja dwutlenku węgla do atmosfery zostanie zredukowana o 285 Mg/rok, a oszczędność w zużyciu energii pierwotnej wyniesie 240 MWh/rok.

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach komunalnych”

Opracowano wstępne koncepcje wykonania instalacji PV na dachach obiektów komunalnych m.in.: RCOS, Szkół Podstawowych w Dobczycach, Brzączowicach, Kornatce, Stadnikach, Nowej Wsi, Przedszkoli Samorządowych nr 1 i 3 oraz Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Zostanie opracowane studium wykonalności, które określi najkorzystniejsze lokalizacje i efektywność finansową.

W wyniku realizacji projektu emisja dwutlenku węgla do atmosfery zostanie zredukowana o 655 Mg/rok, a oszczędność w zużyciu energii pierwotnej wyniesie 550 MWh/rok.

- „Budowa elektrowni solarnej na potrzeby Gminy Dobczyce”.

Gmina dysponuje kilku hektarową działką położoną na nasłonecznionym wzgórzu, której wykorzystanie jest utrudnione z uwagi na przebieg sieci wysokiego napięcia oraz położenie stacji transformatorowej. Niedogodności te stanowią argument za budową elektrowni solarnej. Wstępna koncepcja przewiduje instalację o mocy 1,2 MW. Uszczegółowienia wymaga określenie źródła finansowania, sposobu prowadzenia inwestycji oraz wybór formy organizacyjnej i prawnej oraz kwestia pomocy publicznej.

W wyniku realizacji projektu emisja dwutlenku węgla do atmosfery zostanie zredukowana o 1 343 Mg/rok, a oszczędność w zużyciu energii pierwotnej wyniesie 1 128 MWh/rok.

- Wsparcie rozwoju instalacji solarnych wokół Dobczyc.

W ramach projektu opracowane zostaną programy wsparcia dla właścicieli domów położonych wokół Dobczyc. Mieszkańcy będą mogli uzyskać informację czy montaż instalacji solarnej (kolektory lub PV) na ich obiektach będzie opłacalny (określenie stopy zwrotu, dobór instalacji). Inwestorzy będą mogli skorzystać z dalszego wsparcia w formie bezpłatnych konsultacji, wspierania procesu inwestycyjnego, pomocy w pozyskaniu finansowania na montaż instalacji solarnych. Zostanie również opracowany program dopłat do montażu kolektorów słonecznych – przygotowanie CWU. Ponadto w zakresie fotowoltaiki zostanie zapewnione wsparcie integracji rozproszonych autonomicznych energetycznie obiektów (czerpiących energię ze źródeł odnawialnych o ograniczonej dyspozycyjności mocy i energii) z siecią elektroenergetyczną.

Produktem działania będzie zainstalowanie na budynkach użyteczności publicznej 2 000. MW modułów słonecznych do roku 2020 oraz wdrożenie programu wsparcia dla właścicieli domów prywatnych, a rezultatem produkcja 3 500 MWh energii rocznie i ograniczenie emisji CO2 o 3 325 Mg

Działanie 2:  Efektywne oświetlenie – więcej światła przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej

Rodzaj działania: inwestycyjne

Szacowany efekt redukcji emisji CO2: 642 Mg

Celem działania jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie przez częściową wymianę opraw na oszczędniejsze oraz zastosowanie innych rozwiązań technicznych obniżających zużycie energii elektrycznej.

W ramach tego działania planowana jest realizacja następujących projektów:

“Modernizacja oświetlenia ulicznego”

W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe planowana jest przygotowanie kompleksowego programu modernizacji oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. Realizacja inwestycji pozwoli na znaczną poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego przy jednoczesnej poprawie standardu oświetlenia i bezpieczeństwo na ulicach.

W wyniku realizacji projektu emisja dwutlenku węgla do atmosfery zostanie zredukowana o 180 Mg/rok, a oszczędność w zużyciu energii pierwotnej wyniesie 150 MWh.

“Wymiana liczników energii elektrycznej oświetlenia ulicznego

W celu ułatwienia administracji miejskiej zarządzania energią rozważana jest wymiana liczników energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym. Nowe liczniki mają opcję zdalnego odczytu energii elektrycznej, co umożliwia prowadzenie stałego  monitoringu zużycia energii. Wprowadzenie systemu monitoringu zużycia mediów opartego na zdalnym odczycie liczników umożliwi utworzenie w gminie kompleksowego systemu zarządzania gospodarką energetyczną oraz identyfikację potencjału oszczędności energii. Zgodnie z danymi zawartymi w literaturze, rozpoczęcie monitoringu zużycia energii elektrycznej pozwala na osiągnięcie oszczędności na poziomie minimum 5%. Oszczędności te wynikają ze zmiany sposobu eksploatacji odbiorników energii, zmian organizacyjnych oraz formalno-prawnych (dostosowanie taryf, mocy zamówionych).

W wyniku realizacji projektu emisja dwutlenku węgla do atmosfery zostanie zredukowana o 45 Mg/rok, a oszczędność w zużyciu energii pierwotnej wyniesie 37,5. MWh.

“Modernizacja oświetlenia w obiektach komunalnych”

W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe planowana jest inwentaryzacja oświetlenia w obiektach komunalnych oraz analiza finansowa.

W wyniku realizacji projektu emisja dwutlenku węgla do atmosfery zostanie zredukowana o 417 Mg/rok, a oszczędność w zużyciu energii pierwotnej wyniesie 350 MWh.

Produktem działania będzie wymiana opraw oświetleniowych, montaż inteligentnych liczników, a rezultatem oszczędność 537,5 MWh energii rocznie i ograniczenie emisji CO2 o 642 Mg/rok

Działanie 3: Obniżenie emisji przez obiekty komunalne

Rodzaj działania: inwestycyjne

Szacowany efekt redukcji emisji CO2: 230 Mg

Celem działania jest ograniczenie zużycia energii z źródeł konwencjonalnych w obiektach użyteczności publicznej przy utrzymaniu komfortu użytkowników. Obniżenie emisji przez obiekty komunalne będzie możliwe dzięki zastosowaniu efetywniejszych technologii oraz oszczędnościom.

W ramach tego działania planowana jest realizacja następujących projektów:

“Budowa pompy ciepła jako odnawialnego źródła energii dla Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach”

W wyniku realizacji projektu emisja dwutlenku węgla do atmosfery będzie redukowana o 113 Mg rocznie, a oszczędność w zużyciu energii pierwotnej wyniesie 559 MWh/r.

“Termomodernizacja obiektów komunalnych”

Termomodernizacja obiektów komunalnych ma przyczynić się do polepszenia ich efektywności energetycznej, a co za tym idzie do obniżenia zużycia energii i kosztów jej zakupu. W chwili obecnej planowane jest kontynuowanie prac termomodernizacyjnych w obiektach komunalnych. Uzupełnienia wymagają audyty energetyczne w zakresie możliwości zastosowania nowych technologii oraz wyższych parametrów energooszczędności oraz aktualizacji analizy finansowej. Z uwagi na techniczne zużywanie się kotłów gazowych uzasadniona jest analiza opłacalności wymiany źródeł ciepła.

“Wymiana liczników energii elektrycznej w obiektach komunalnych”

W celu ułatwienia zarządzania energią rozważana jest wymiana liczników energii elektrycznej w obiektach komunalnych. Nowe liczniki mają opcję zdalnego odczytu energii elektrycznej, co umożliwia prowadzenie stałego  monitoringu zużycia energii. Wprowadzenie systemu monitoringu zużycia mediów opartego na zdalnym odczycie liczników umożliwi utworzenie w gminie kompleksowego systemu zarządzania gospodarką energetyczną oraz identyfikację potencjału oszczędności energii. Zgodnie z danymi zawartymi w literaturze, rozpoczęcie monitoringu zużycia energii elektrycznej pozwala na osiągnięcie oszczędności na poziomie minimum 5%. Oszczędności te wynikają ze zmiany sposobu eksploatacji odbiorników energii, zmian organizacyjnych oraz formalno-prawnych (dostosowanie taryf, mocy zamówionych). W pierwszej fazie monitoringiem ma zostać objęty sektor komunalny, tj. obiekty komunalne, obiekty oświaty i kultury, ośrodki zdrowia, obiekty sportowe.

Produktem działania będzie pompa ciepłą o mocy 0,36 MW, termomodernizacja 7 obiektów komunalnych montaż 50 inteligentnych liczników, a rezultatem oszczędność 650 MWh energii rocznie i ograniczenie emisji CO2 o 230 Mg

Działanie 4: Ograniczenie niskiej emisji z budynków prywatnych.

Rodzaj działania: organizacyjne

Szacowany efekt redukcji emisji CO2: 5 244 Mg

Celem działania jest ograniczenie zużycia energii z źródeł konwencjonalnych w obiektach prywatnych przy utrzymaniu komfortu użytkowników. Obniżenie emisji będzie możliwe dzięki zastosowaniu efektywniejszych technologii oraz oszczędnościom (termomodernizacja, zmiana stosowanych paliw).

W ramach tego działania planowana jest realizacja następujących projektów:

“Indywidualne doradztwo w zakresie efektywności energetycznej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych.”

Jednym z zadań Operatora Planu działania będzie zapewnienie łatwego dostępu do profesjonalnej, częściowo bezpłatnej, usługi doradczej w zakresie planowania inwestycji tj.: remontu domu/mieszkania z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik z zakresu termomodernizacji, budowy obiektów pasywnych czy instalacji odnawialnych źródeł energii. Operator będzie dysponował zasobami i kompetencjami pozwalającymi na prowadzenie indywidualnego doradztwa, co pozwoli zwiększyć zakres prywatnych inwestycji w sektorze efektywności energetycznej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Doradztwo będzie prowadzone w zakresie możliwości dofinansowania zadań służących zmniejszeniu emisji gazów i pyłów (termomodernizacja, wykorzystanie OZE, budownictwo niskoenergetyczne i pasywne).

“Wymiana kotłów węglowych na efektywniejsze energetycznie”.

Operator Planu działania opracuje projekt mający na celu ograniczenie niskiej emisji. Zostanie przygotowana analiza opłacalności wymiany kotłów grzewczych na nowocześniejsze oraz promowane będą źródła energii nie korzystające z paliw kopalnych w szczególności kotły opalane biomasą.

Zakłada się, że działania związane ze zmianą stosowanego paliwa oraz modernizacją budynków i kotłowni podejmowane przez mieszkańców z inspiracji lub przy wsparciu gminy pozwolą na obniżenie o 30% do 2020 roku emisji związanej ze spalaniem węgla kamiennego dla celów energetycznych. Produktem działania będzie utworzenie punktu konsultacyjnego oraz przygotowanie projektu obniżenia niskiej emisji, a rezultatem oszczędność 15 113 MWh energii rocznie i ograniczenie emisji CO2 o 5 244 Mg.

Działanie 5: e Dziekanowice - osiedle przyszłości 100 % energii odnawialnej.

Rodzaj działania: inwestycyjne

Szacowany efekt redukcji emisji CO2: 793 Mg

Celem działania jest zaprojektowanie i wybudowanie wzorcowego osiedla odpowiadającego potrzebom współczesnego człowieka przy minimalnym wpływie na środowisko, które przy zachowaniu wysokich wymagań estetycznych i użytkowych, będzie uwzględniać czynniki ekonomiczne. Wzorcowe osiedle z wielofunkcyjnym obiektem edukacyjno – kulturalnym z zapleczem rekreacyjnym otoczonym obiektami mieszkaniowymi oraz usługowymi różnych typów, będzie stanowić wizytówkę gminy i wyznaczać nowy kierunek rozwoju dla zespołów mieszkaniowych lokalizowanych na obrzeżach aglomeracji miejskiej. Obszar objęty działaniem o powierzchni 5 ha stanowi własność gminy i położony jest w Dziekanowicach przy drodze wojewódzkiej nr 964, w odległości 5 km od centrum Dobczyc i 30 km od centrum Krakowa

W ramach tego działania planowana jest realizacja następujących projektów:

“Pasywny obiekt wielofunkcyjny – nowoczesne centrum miejscowości.”

W związku z zagrożeniem istniejącego budynku szkoły w Dziekanowicach przez osuwisko został przygotowany projekt przeniesienia obiektu oraz nadania mu funkcji centrum edukacyjnego, kulturalnego i rekreacyjnego. Dysponujemy dokumentacją obiektu (szkoła, przedszkole, hala sportowa, biblioteka) o powierzchni 3 500 m2, która wymaga adaptacji z uwagi na konieczną zmianę lokalizacji. Planowane jest ponadto dostosowanie rozwiązań technicznych w celu uzyskania przez obiekt parametrów budynku pasywnego.

Szacowana wartość inwestycji to 19 300 000 zł. W związku z zastosowaniem ponad standardowych rozwiązań ograniczenia zużycia energii oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych koszt inwestycji jest większy o 5 300 000 zł od rozwiązania standardowego. Przyjęte rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić 315 MWh i wyprodukować 175 MWh, tym samym emisja CO2 w stosunku do tradycyjnego rozwiązania zostanie ograniczona o 226 Mg.

“Osiedle „wolne od paliw kopalnych””.

Pilotażowy projekt odpowiadający na główną dysfunkcję zagospodarowania przestrzennego południowej Polski – rozproszoną zabudowę (eksurbanizacja). Jednym z kluczowych czynników wpływających na zużycie energii na obszarach zurbanizowanych jest gęstość zaludnienia. Celem jest zaprojektowanie osiedla ok. 50 budynków w zabudowie szeregowej i wolnostojącej tak, by nie zużywały one paliw kopalnych w bilansie rocznym. Zwarta zabudowa umożliwi efektywne pod względem kosztowym i energetycznym zagospodarowanie przestrzeni, pozwalając zapewnić wyższy standard życia przy mniejszych kosztach. Możliwe to będzie dzięki skróceniu długości takich elementów infrastruktury jak sieć wodociągowa i kanalizacyjna, zmniejszeniu zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do pompowania. Dominacja budynków w zwartej zabudowie prowadzi do zmniejszenia całkowitej powierzchni zewnętrznej budynków i strat ciepła. Niewielkie odległości między budynkami ograniczają ich nasłonecznienie w okresie letnim. Budowa systemów ciepłowniczych i chłodniczych, które zwykle są bardziej efektywne energetycznie, jest bardziej opłacalna i uzasadniona tam, gdzie gęstość zaludnienia jest większa.

Adaptacja wizji tzw. „miasta kompaktowego” do lokalnych uwarunkowań zakłada ukształtowanie nowego centrum miejscowości wokół obiektu wielofunkcyjnej szkoły z zapleczem rekreacyjnym i kulturalnym. Lokalizacja terenów mieszkalnych w pobliżu ośrodka usługowo – handlowego jakim są Dobczyce oraz w obszarze aglomeracji Krakowa stanowi mocną stronę projektu. Równoważenie funkcji mieszkalnych, usługowych i możliwości znalezienia zatrudnienia ma wyraźny wpływ na wzorce mobilności mieszkańców oraz ich zużycie energii. Kształt i orientacja budynków odgrywają istotną rolę z punktu widzenia ich ogrzewania, chłodzenia i oświetlania. Odpowiednia orientacja i układ budynków oraz terenów zabudowanych pozwalają ograniczyć stosowanie konwencjonalnej klimatyzacji. Także sadzenie wokół budynków drzew oraz zakładanie tzw. „zielonych dachów” może prowadzić do znaczącej redukcji zużycia energii do celów klimatyzacji.

Centralna pompa ciepła i szczytowy kocioł na biomasę oraz zasilanie wszystkich obiektów siecią ciepło/chłód zapewni wysoki komfort po optymalnych kosztach.

Przykładowe rozwiązanie będzie stanowiło doskonały przykład wyznaczający kierunek rozwoju.

Szacowana wartość inwestycji to 37 000 000 zł. W związku z zastosowaniem ponad standardowych rozwiązań ograniczenia zużycia energii oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych koszt inwestycji jest większy o 6 600 000 zł od rozwiązania standardowego. Przyjęte rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić 675 MWh i wyprodukować 420 MWh tym samym emisję CO2 w stosunku do tradycyjnego rozwiązania zostanie ograniczona o 567,2 Mg.

Działanie 6 e Klaster dla rozwoju Energii Odnawialnej

Rodzaj działania: organizacyjne i inwestycyjne

Szacowany efekt redukcji emisji CO2: 1 098 Mg

Celem działania jest zaprojektowanie i wybudowanie wzorcowego kompleksu odpowiadającego potrzebom współczesnego człowieka w zakresie aktywności zawodowej i zamieszkania przy minimalnym wpływie na środowisko, które przy zachowaniu wysokich wymagań estetycznych i użytkowych, uwzględniającego czynniki ekonomiczne. Strefa aktywności gospodarczej połączona z osiedlem stanowiącym jej zaplecze mieszkaniowe, której obiekty będą spełniały najwyższe wymagania w zakresie energooszczędności i uwzględniały najnowsze rozwiązania w zakresie wykorzystania energii odnawialnej. Innowacyjne rozwiązanie będzie stanowić wizytówkę gminy i wyznaczać nowy kierunek rozwoju. Obszar objęty działaniem o powierzchni 25 ha stanowi własność gminy i położony jest w Dobczycach, w odległości 1 km od centrum

W ramach tego działania planowana jest realizacja następujących projektów:

“Miejsce dla nowoczesnych technologii”

W ramach projektu zostanie opracowana koncepcja rewitalizacji terenu po zapleczu budowy zapory i zagospodarowania go w sposób umożliwiający lokalizację przedsiębiorstw z sektora nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii. W pierwszym etapie powstanie również projekt dodatnio energetycznego budynku usługowego zapewniającego przestrzeń biurowa dla start up oraz oferta inwestycyjna.

“Mieszkania blisko miejsca pracy”

W ramach projektu, bazując na doświadczeniach z realizacji działania „e Dziekanowice - osiedle przyszłości 100 % energii odnawialnej” zostanie opracowana koncepcja osiedla na Górze Jałowcowej położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rewitalizowanego terenu.

Szacowana wartość inwestycji to 74 000 000 zł, w związku z zastosowaniem ponad standardowych rozwiązań ograniczenia zużycia energii oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych koszt inwestycji jest większy o 14 500 000 zł od rozwiązania standardowego. Przyjęte rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić 1 226 000 MWh i wyprodukować 800 MWh, tym samym emisja CO2 w stosunku do tradycyjnego rozwiązania zostanie ograniczona o 1 000 Mg.

“Centrum Promocji Energii Odnawialnej”

Głównym zadaniem Centrum Promocji Energii Odnawialnej, będzie prowadzenie działalności edukacyjnej służącej wzrostowi znaczenie czystej energii w gospodarce. Obserwacja funkcjonujących w gminie instalacji wytwarzających energię z źródeł odnawialnych takich jak: energia wody, pompy ciepła, energia słoneczna oraz energia pozyskiwana z biomasy. W budynku, zlokalizowanym na terenie e-Klasta, znajdą się pomieszczenia badawcze i laboratoryjne umożliwiające prowadzenie zająć i badań, a także pomieszczenia pomocnicze i biura. W budynku znajdzie się również centrum konferencyjne, oraz część gastronomiczna.

Założeniem projektu jest, że budynek o powierzchni użytkowej 1 200 m 2 będzie samowystarczalny pod względem ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Energia wykorzystywana na ten cel będzie dostarczana wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Szacowana wartość inwestycji to 4 500 000 zł. W związku z zastosowaniem ponad standardowych rozwiązań ograniczenia zużycia energii oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych koszt inwestycji jest większy o 1 400 000 zł od rozwiązania standardowego. Przyjęte rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić 108 MWh i wyprodukować 62 +10 MWh tym samym emisję CO2 w stosunku do tradycyjnego rozwiązania zostanie ograniczona o 98 Mg.

Produktem działania będzie pasywny budynek biurowy i osiedle o zerowej emisji, a rezultatem oszczędność 1 226 108 MWh energii i produkcja 872 MWh rocznie oraz ograniczenie emisji CO2 o 1 098 Mg

Działanie 7: Biomasa źródłem odnawialnej energii.

Rodzaj działania: organizacyjny z elementami inwestycyjnymi

Szacowany efekt redukcji emisji CO2:  10 380 Mg

Celem działania jest zainicjowanie wykorzystania lokalnych i dostępnych źródeł do produkcji zielonej energii.

W ramach tego działania planowana jest realizacja następujących projektów:

Impuls dla pozyskania biomasy.

Obecnie w Polsce biomasa charakteryzuje się największym potencjałem spośród odnawialnych źródeł energii. Niestety uwarunkowania Gminy Dobczyce: brak dużych towarowych gospodarstw rolnych, małe gospodarstwa o gruntach w wielu działkach stanowią istotną barierą dla produkcji biomasy. Trudno jest wykorzystać niewątpliwą szansę jaką  stanowi mikro i mała energetyka w zakresie zatrudnienia dla okolicznych mieszkańców i wzmocnienia konkurencyjności mniejszych miejscowości. Stworzenie instytucjonalnego zaplecza wspierającego pozyskanie biomasy jako źródła energii odnawialnej przyczyniłoby się do spodku bezrobocia na ternach wiejskich oraz pozwoliłoby zwiększyć produkcję rolną i zagospodarować nieużytki. Ponadto plantacje roślin energetycznych generowałyby dodatkowe źródła dochodów mieszkańców wsi w gminie Dobczyce i okolicy. Źródłem biomasy są również różnego rodzaju odpadki drzewne (leśne, z sadów, ogrodów i parków, z przecinki drzew wzdłuż dróg) i zagospodarowanie ich pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy.

Przetwórstwo biomasy

Wykonanie wzorcowej instalacji przetwórstwa biomasy (produkcja brykietów, peletów) ułatwi zagospodarowanie odpadów roślinnych oraz stworzy rynek dla produkcji roślin na potrzeby energetyczne.

Kotłownia na biomasę

Pilotażowa instalacja: kocioł opalany biomasą jako szczytowe źródła energii dla obiektu edukacyjno – kulturalnego i osiedla w Dziekanowicach pozwoli na promocję zastosowanie tego typu kotłów. Umożliwi również analizę opłacalności wymiany kotłów grzewczych na ten typ w budynkach komunalnych.

Biogazownia

Wymaga analizy opłacalności budowy niewielkiej biogazowi (ok. 0.5 MW), w której mogą być utylizowane osady ściekowe, kiszonka z różnych roślin (kukurydza, trawa, itp.) oraz inna biomasa odpadowa. Biogazownia będzie produkowała ciepło, które będzie zużywała na swój użytek oraz energię elektryczną, którą można wykorzystać na własne potrzeby.

Produktem działania będzie utworzenie jednostki zapewniającej długoterminową współpracę producentów biomasy, jej przetwórców i użytkowników w całym łańcuchu dostaw, co da pewność wykorzystania energetycznego biomasy, a rezultatem będzie produkcja 18 500 MWh energii rocznie i ograniczenie emisji CO2 o 6 400 Mg

Działanie 8 Ograniczenie energochłonności transportu.

Rodzaj działania: edukacyjne i organizacyjne

Szacowany efekt redukcji emisji CO2:  242 Mg

Celem działania jest zmniejszenie ilości energii ze źródeł nieodnawialnych zużywanej w transporcie. W ramach tego działania planowana jest realizacja następujących projektów:

Eco – jazda i dobre planowanie używania sprzętu.

Prowadzenie szkoleń z eco – jazdy oraz doradztwa w zakresie efektywnego wykorzystania sprzętu ciężkiego obejmującego zasady motywowanie operatorów maszyn aby używali sprzętu w bardziej efektywny sposób oraz wspieranie systemu poprawiającego planowanie robót budowlanych, prac w rolnictwie oraz różnych prac z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego.

Szkolenie składa się z części teoretycznej, podczas której omawiane są teoretyczne założenia Eco-driving-u, oraz części praktycznej składającej się z wyznaczonej liczby godzin jazdy z instruktorem. Doświadczenia w innych miastach pokazują, że osiąga się efekt redukcji zużycia paliwa w transporcie prywatnym o 2% rocznie.

Wsparcie bardziej zrównoważonego korzystania z środków transportu.

Na terenie gminy funkcjonuje lokalna komunikacja publiczna – busy prywatnych operatorów,  co umożliwia mieszkańcom ograniczenie korzystania z własnych środków transportu. W celu ograniczenia obciążenia środowiska związanego z transportem należy zachęcić mieszkańców gminy do korzystania z transportu zbiorowego, czemu będzie służyć utworzenie bezpłatnego parkingu przesiadkowego do transportu zbiorowego (P+R).

Ponadto gmina dysponując kilkoma narzędziami umożliwiającymi zarządzanie parkingami, takimi jak: ceny, ograniczenia czasowe i kontrolowanie liczby dostępnych miejsc parkingowych, będzie starała się ograniczyć korzystanie z samochodów. Ograniczenie czasu parkowania, np. do dwóch godzin, jest sprawdzoną metodą ograniczania dojazdów samochodem, nie mającą jednak wpływu na dostęp do miejskich sklepów.

Wzrost wykorzystania bio paliw w taborze gminnym i zakup samochodów elektrycznych dla służb komunalnych.

Uwzględnienie kwestii ekologicznego transportu w działaniach gminy będzie miało charakter pilotażowy

Produktem działania będzie organizacja szkoleń, plan zarządzenia parkingami, a rezultatem oszczędność 974 MWh energii rocznie i ograniczenie emisji CO2 o 242 Mg

Działanie 9: Edukacja, informacja i promocja.

Rodzaj działania: edukacyjne

Szacowany efekt redukcji emisji CO2: pośredni ok. 1000 Mg

Celem działania będzie zwiększenie świadomości mieszkańców w kwestii oszczędności energii i możliwości ograniczenia emisji gazów i pyłów. W ramach tego działania prowadzone będą różnego rodzaju akcje o charakterze promocyjnym oraz informacyjno-edukacyjnym mające na celu przedstawienie mieszkańcom potencjału oszczędności energii wiążącego się z termomodernizacją budynków, zmianą stosowanego paliwa, wykorzystaniem OZE oraz zmianą zachowań.

Planowane są m.in. takie projekty jak:

- wprowadzenie finansowej zachęty do oszczędzania energii w szkołach wzorowanej na metodologii 50/50 upowszechnianej w ramach projektu „EURONET 50/50”. Idea polega na tym, aby 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu przez uczniów i nauczycieli środków efektywności energetycznej  zostało wypłacone szkołom, podczas gdy drugie 50% będzie stanowiło dla podmiotów zarządzających szkołami (władz publicznych), które płacą rachunki. W ten sposób szkoła zyskuje zachętę do oszczędzania energii otrzymując więcej środków finansowych za podejmowane działania, zarządcy budynków ponoszą mniejsze koszty za zużycie energii, a w sumie zmniejszona zostaje emisja CO2.

Zakłada się, że w rezultacie każdy z uczestników ograniczy zużycie energii o 2,5%.

- ścieżka edukacyjna OZE dla młodzieży szkolnej organizowane będą wycieczki do obiektów i instalacji wykorzystujących energię odnawialną.

- prowadzenie lokalnego serwisu WWW związanego z oszczędnością energii w budownictwie mieszkaniowym oraz możliwościami pozyskania energii ze źródeł odnawialnych.

- organizacja Dni Energii – wzorowanych na imprezach realizowanych przez sygnatariuszy „Porozumienie Burmistrzów”.  Mieszkańcy będą mogli zwiększyć swoją wiedzę na temat efektywności  energetycznej i wykorzystania OZE oraz przygotowanej ofercie w zakresie doradztwa. Dni Energii dadzą też miastu możliwość przedstawienia rezultatów zrealizowanych projektów i będą służyły zwiększeniu poparcie społecznego dla inicjatyw związanych z efektywnością energetyczną. Istotne jest aktywne zaangażowanie w Dni Energii dzieci i młodzieży, gdyż to one mają największy potencjał jeżeli chodzi o wprowadzanie pozytywnych zmian w utartych wzorcach zachowań.

- Programy szkoleniowe dla mieszkańców np. z zakresu Eco-driving-u .

Produktem działania będzie realizacja 7 projektów, a rezultatem ograniczenie do roku 2020 emisji CO2 o ok. 1000 Mg w ujęciu rocznym

Działanie 10: Zielone zakupy

Rodzaj działania: organizacyjne

Szacowany efekt redukcji emisji CO2:  efekt pośredni

Celem działania jest wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju przy zakupach realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Dobczyce.

Koncepcja „zielonych zakupów” związana jest z możliwością określenia warunków i parametrów kupowanych produktów i usług przez kupującego przy uwzględnieniu aspektu środowiskowego. W praktyce są możliwości realizacji tej koncepcji przez określanie takich kryteriów w przetargach i zakupach „z wolnej ręki”, które uwzględniają cele ograniczania emisji gazów cieplarnianych przez gminę. W polskim prawie istnieją zapisy umożliwiające określanie takich kryteriów (w szczególności art. 30 ust. 6 i art. 91 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W celu ujednolicenia wymogów oraz ułatwienia pracy osobom, które odpowiedzialne są za przetargi, należy stworzyć wewnętrzne procedury,  które będą odnosiły się do wymagań SIWZ w celu uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju jak i dążenia gminy do zredukowania emisji gazów cieplarnianych.

Działanie 11: Powołanie operatora odpowiedzialnego za wdrożenie planu działań.

Rodzaj działania: organizacyjne

Szacowany efekt redukcji emisji CO2:  efekt pośredni

Celem działania jest wypracowanie optymalnej formy organizacyjno prawnej operatora odpowiedzialnego za wdrożenie planu działań i realizującego również zadania gminnej jednostki ds. Zarządzania Energią.

Rolą Jednostki ds. Zarządzania Energią (JZE) jest zapewnienie realizacji procesu planowania energetycznego w gminie i dbanie o jego zrównoważony charakter oraz zakończenie procesu sukcesem.  Gmina Dobczyce jest zbyt małą gminą, aby zgodnie z dobrymi praktykami opisanymi w  przewodniku “Planowanie Energetyczne w Miastach i Gminach” utrzymać JZE zarządzającą całym procesem produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii na terenie gminy. Zadania te winny być zlecone podmiotowi zewnętrznemu pełniącemu funkcję konsultanta w więcej niż jednej gminie w regionie. Uwzględniając fakt, iż miasto Dobczyce pełni rolę ponad lokalnego centrum rozwoju uzasadnione jest powołanie operatora, który będzie nie tylko wdrażał Plan działania na terenie gminy, ale również upowszechniał wypracowane rozwiązania w okolicznych miejscowościach oraz dysponował zasobami i kwalifikacjami pozwalającymi realizować funkcję konsultanta dla okolicznych gmin. Szerszy zakres zadań wskazany w Planie uzasadnia powołanie Operatora, a określenie jego optymalnej formy organizacyjno – prawnej wymaga szczegółowej analizy.

Szacowana redukcja emisji na skutek realizacji planowanych działań wyniesie 17 974 Mg CO2:

Dodatkowe wskaźniki:

Wskaźniki krajowe – 10% udział biopaliw w transporcie w skali kraju

Szacowany efekt redukcji emisji CO2: 760 Mg

Wskaźniki krajowe – 15% udział energii elektrycznej produkowanej z OZE w skali kraju

Szacowany efekt redukcji emisji CO2: 2 150Mg

Całkowita szacowana redukcja emisji na skutek realizacji planowanych działań, uwzględniając wskaźniki krajowe, wyniesie 20 884 Mg:

Zestawienie obecnych i prognozowanych emisji z terenu Dobczyc, celu redukcji emisji oraz szacowanego efektu planowanych działań

| Wskaźnik | 2011 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Zużycie Energii *MWh | 340 762,5 | 374 103,3 |
| Emisja CO2 - włączając przemysł *Mg CO2] | 153 890,0 | 168 083,1 |
| Emisja CO2 - wyłączając przemysł *Mg CO2] | 86 880,8 | 89 091,1 |
| Emisja Docelowa (-20% linii bazowej) [Mg CO2] | - | 71 272,88 |
| Cel Redukcji Emisji [Mg CO2] | 17 818,22 |  |
| Planowana redukcja (działania + wskaźniki krajowe) | 20 884 |  |
| Procent redukcji w stosunku do linii bazowej | 23,44 % |  |

4. Finansowanie

Ze względu na ograniczenia budżetowe gmina Dobczyce nie jest w stanie samodzielnie sfinansować działań przewidzianych do realizacji w Planie. Konieczne w związku z tym staje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego. Przewiduje się m.in. pozyskanie środków z krajowych, unijnych oraz międzynarodowych funduszy i programów.

Wśród funduszy i programów, które gmina może wykorzystać do sfinansowania działań z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE znajdują się:

- Małopolski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (w ramach programów krajowych i regionalnego).

- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE)

- Program LIFE+

- Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Niektóre rodzaje działań mogą być także finansowane z programów nie ukierunkowanych stricte na energetykę i ochronę środowiska, jak np. Europa dla obywateli (działania wspierające aktywne obywatelstwo europejskie i prowadzące do poprawy jakości życia ludzi).

Przeanalizowana zostanie również możliwość sfinansowania działań poprzez wykorzystanie tzw. finansowania przez trzecią stronę. Tego rodzaju finansowaniem zajmują się firmy usług energetycznych (Energy Service Companies - ESCOs), które prowadzą usługi związane ze zmniejszeniem zużycia i zapotrzebowania na energię dla swoich klientów - użytkowników energii. Zapłata za te usługi pochodzi najczęściej ze zmniejszenia rachunku klienta za energię.

Inne możliwe formy finansowania działań to wykorzystanie kredytów i pożyczek, emisja obligacji miejskich, leasing sprzętu oraz partnerstwo publiczno-prywatne.

5. Monitoring i ewaluacja realizacji planu

Zgodnie z dobrymi praktykami w zakresie realizacji planów działań na rzecz zrównoważonej energii (wytyczne Porozumienia Burmistrzów) gmina powinna regularnie monitorować postępy w implementacji Planu oraz okresowo przygotowywać sprawozdania z postępów. Prowadzenie monitoringu realizacji Planu pozwoli na odpowiednie dostosowanie planu do zmieniających się realiów społeczno-finansowych.

Operator planu będzie składał raporty z postępu prac nad Planem :

- raport z wdrażania działań (Action Report) składany po raz pierwszy w drugim roku po zatwierdzeniu Planu, a potem co 4 lata;

- raport z implementacji (Implementation Report) składany po raz pierwszy 4 lata po złożeniu Planu, a potem co 4 lata. Raport zawierać będzie inwentaryzację emisji z terenu gminy dla roku, w którym raport jest sporządzany.

Terminarz składania raportów przedstawia się następująco:

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raport z wdrażania |  | Raport z implementacji |  | Raport z wdrażania | Raport z implementacji |

Okresowe raportowanie wyników i postępów prac ma służyć elastycznemu dostosowywaniu Planu działań do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Gdy zajdzie taka potrzeba, w okresowych raportach należy uwzględnić działania dostosowawcze. Dopuszczalne jest również projektowanie nowych działań, w przypadku gdy wcześniej zaplanowane działania nie przynoszą pożądanych rezultatów lub wystąpiły nowe okoliczności. W przypadku pojawienia się nowych informacji, innych metod inwentaryzacji lub lepszej niż dotychczas wiedzy dotyczącej obliczania emisji, okresowy raport powinien również zawierać nowe kalkulacje linii bazowej. Niemniej jednak rekalkulacja linii bazowej powinna być przeprowadzana tylko w uzasadnionych przypadkach.

W celu koordynacji wdrażania działań określonych w Planie zostaną stworzone odpowiednie struktury odpowiedzialne za sporządzanie okresowych raportów.

Źródła

1. Poradnik - Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? – tłumaczenie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

2. Planowanie Energetyczne w Miastach i Gminach - Wspólna Metodologia przewodnik opracowany przez Centrum Efektywności Energetycznej EnEffect w ramach projektu MODEL finansowanego z programu Komisji Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy (2007-2010).

3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Dobczyce na lata 2012-2030 - Ecovidi

4. Bank Danych Lokalnych prowadzony przez  Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

5. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2007-2013

6. Profil Gminy Dobczyce

7. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobczyce na lata 2008 - 2015

8. Studium Wykonalności dla Projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach” ENIS Sp. J.

9. Studium Wykonalności dla Projektu: „Budowa pompy ciepła jako odnawialnego źródła energii dla Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach”

10. Analiza zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego w obiektach komunalnych w 2012 r.

11. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r., Ministerstwo Gospodarki

12. Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku, średni dobowy ruch w punktach pomiarowych w 2010 roku, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, www.zdw.krakow.pl

13. Akademia Ekojazdy, www.akademiaekojazdy.pl