Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Dobczyce na lata 2012-2030

Wrzesień  2012

Wykonawca opracowania:
Ecovidi 
ul. Chocimska 1a
30-057 Kraków
ecovidi.pl    ecovidi@ecovidi.pl

ul.

# Spis treści

Spis treści	3

Spis rysunków	6

Spis tabel	7

Spis wykresów	9

1	Podstawy prawne	10

2	Metodologia	17

3	Charakterystyka Gminy Dobczyce	18

3.1.	Położenie gminy oraz podział administracyjny	18

3.2.	Rys historyczny	19

3.3.	Warunki środowiskowe i klimatyczne	20

3.3.1	Położenie fizyczno-geograficzne	20

3.3.2	Wody podziemne i powierzchniowe	20

3.3.3	Gleby	22

3.3.4	Klimat	22

3.3.5	Oddziaływania na środowisko	22

3.3.6	Ochrona przyrody	23

3.4.	Dane charakterystyczne	25

3.4.1	Ludność	25

3.4.2	Ogólna charakterystyka struktury budowlanej	25

3.4.3	Rolnictwo i leśnictwo	26

3.4.4	Przemysł	28

3.4.5	Rynek pracy	29

3.4.6	Bezrobocie	30

3.5.	Infrastruktura techniczna	31

3.5.1	Komunikacja	31

3.5.2	Gospodarka wodno - ściekowa	32

3.5.3	Gospodarka odpadami	34

3.6.	Gmina Dobczyce na tle gmin powiatu myślenickiego i województwa małopolskiego	36

4	Obciążenie środowiska naturalnego - powietrze	37

4.1.	Jakość powietrza atmosferycznego	37

4.2.	Działania mające na celu poprawę jakości powietrza na podstawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – strefa myślenicko-suska.	45

5	Zaopatrzenie gminy w ciepło, energię elektryczną i gaz	49

5.1.	Ciepło	49

5.1.1	Stan istniejący – informacje ogólne, kotłownie w budynkach użyteczności 
publicznej	49

5.1.2	Zapotrzebowanie na moc i zużycie energii cieplnej	50

5.1.3	Kierunki rozwoju	51

5.1.4	Kotłownie lokalne i zakładowe	51

5.2.	Zaopatrzenie w gaz	53

5.2.1	Stan istniejący	53

5.2.2	Zużycie gazu w gminie	55

5.2.3	Kierunki rozwoju	56

5.3.	Zaopatrzenie w energię elektryczną	58

5.3.1	Stan istniejący	58

5.3.2	Zużycie energii elektrycznej	62

5.3.3	Kierunki rozwoju	65

5.4.	Zasoby energii odnawialnej	68

5.4.1	Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce	69

5.4.2	Energia wodna	72

5.4.3	Energia wiatru	74

5.4.4	Energia słoneczna	76

5.4.5	Energia geotermalna	82

5.4.6	Biomasa	89

5.4.7	Biopaliwa	103

5.4.8	Potencjał energetyczny odpadów komunalnych	106

6	Struktura zużycia paliw w gminie	108

6.1.	Aktualna struktura zużycia paliw w gminie	108

6.2.	Perspektywiczna struktura zużycia paliw w gminie	110

7	Bilans energetyczny	112

7.1.	Sektor budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej w gminie	112

7.2.	Sektor przemysłowy i usługowy	115

7.3.	Łączne zapotrzebowanie na moc i zużycie energii cieplnej w gminie	115

8	Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych	117

8.1.	Termomodernizacja budynków	117

8.2.	Stosowanie odzysków ciepła	119

8.3.	Wstępny podgrzew powietrza w wymienniku ciepła GWC	119

8.4.	Regulacja termostatyczna temperatury w pomieszczeniu	120

8.5.	Ograniczenia czasu występowania temperatury komfortu	120

8.6.	Redukcja zużycia energii elektrycznej przez instalacje towarzyszące	121

8.7.	Systemy ogrzewania niskoparametrycznego	121

8.8.	Racjonalizacja zużycia gazu ziemnego	122

8.9.	Zmiana systemu zaopatrywania budynków w ciepło	122

8.10.	Inteligentne zarządzania energią w przestrzeni miejskiej	122

8.11.	Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej	123

8.12.	Redukcja zużycia energii elektrycznej przez instalacje towarzyszące	124

9	Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych	125

9.1.	Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek lokalnych zasobów paliw kopalnych	125

9.2.	Ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych	125

9.3.	Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek lokalnych zasobów energii 
odnawialnych	126

9.3.1	Możliwość wykorzystania energii wodnej	126

9.3.2	Możliwość wykorzystania energii wiatrowej	126

9.3.3	Możliwość wykorzystania energii słonecznej	126

9.3.4	Możliwość wykorzystania energii geotermalnej	127

9.3.5	Możliwość wykorzystania energii  z biomasy	127

9.4.	Energia elektryczna w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych	127

10	Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej	129

10.1.	Aspekty prawne dotyczące efektywności energetycznej	129

10.2.	Efektywność energetyczna – cele i zadania	130

10.3.	Możliwości stosowania środków efektywności energetycznej – finansowanie	132

10.4.	Możliwości stosowania środków efektywności energetycznej – możliwe działania	145

Źródło: opracowanie własne	149

10.5.	Zrealizowane i planowane w gminie przedsięwzięcia dotyczące efektywności energetycznej oraz redukcji emisji zanieczyszczeń	149

11	Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2030		152

11.1.	Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną	156

11.2.	Prognoza zapotrzebowania na gaz	160

11.3.	Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną	164

12	Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2030	166

12.1.	Zaopatrzenie w ciepło na podstawie	166

12.2.	Zaopatrzenie w gaz	167

12.3.	Zaopatrzenie w energię elektryczną	167

13	Wpływ zmian w systemach energetycznych na stan zanieczyszczenia powietrza	169

14	Współpraca z innymi gminami	172

15	Podsumowanie	175

# Spis rysunków

Rysunek 1. Podział administracyjny Województwa Małopolskiego	18

Rysunek 2. Położenie Gminy Dobczyce na tle powiatu myślenickiego.	19

Rysunek 3. Zasoby mieszkaniowe na 1000 ludności w 2010 r.	26

Rysunek 4. Przebieg obwodnicy Dobczyc	32

Rysunek 5. Rozkład stężeń pyłu PM 10 – stężenia średnie roczne.	41

Rysunek 6. Rozkład stężeń pyłu PM 10 – stężenia 24 godzinne.	41

Rysunek 7. Rozkład stężeń benzo(α)pirenu w pyle PM10 – stężenia średnie roczne	42

Rysunek 8. Rozkład stężeń pyłu PM2,5 – stężenia średnie roczne	42

Rysunek 9. Poglądowy przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 przez teren gminy Dobczyce	54

Rysunek 10. Poglądowy przebieg sieci najwyższych napięć przez województwo małopolskie.	60

Rysunek 11. Zasięgi dostępnych mocy przyłączeniowych dla sieci wysokiego napięcia w regionie południowo-wschodnim Polski.	61

Rysunek 12. Potencjał energetyki odnawialnej w poszczególnych województwach	69

Rysunek 13. Strefy energetyczne wiatru w Polsce.	75

Rysunek 14 Róża wiatrów – udział kierunków wiatru dla okolic Dobczyce	75

Rysunek 15. Rejonizacja średniorocznych sum promieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej w kWh/m2/rok	78

Rysunek 16. Schemat typowego układu solarnego do podgrzewania CWU.	79

Rysunek 17. Podstawowe dziedziny stosowania energii geotermalnej	82

Rysunek 18. Mapa gęstości ziemskiego strumienia cieplnego dla obszaru Polski (Szewczyk Gientka 2009)	83

Rysunek 19 .Mapa lokalizacji otworów wiertniczych w gminie Dobczyce	84

Rysunek 20. Mapa rozkładu gęstości ziemskiego strumienia cieplnego oraz rozkładu średniego gradientu geotermicznego	84

Rysunek 21. Mapa rozkładu temperatur na głębokościach od 1000 do 4000 m ppt w okolicy gminy Dobczyce.	85

Rysunek 22. Mapa jednostkowych zasobów statycznych-wydobywalnych na głębokościach od 1000 do 2000 m ppt w Karpatach Zachodnich.	87

Rysunek 23. Średnia powierzchnia i liczba plantacji wierzby energetycznej w Polsce w 2007 r.	91

Rysunek 24. Rozmieszczenie inwestycji biogazowych na różnych etapach realizacji z podziałem na województwa, stan na marzec 2010.	98

Rysunek 25. Województwa w jakich firmy zamierzają inwestować w zakłady wytwarzające biogaz[Stan na 2009	99

Rysunek 26. Udział rzepaku w strukturze zasiewów w powiatach w 2002 r..	105

Rysunek 27. Straty ciepła w budynku. 	118

# Spis tabel

Tabela 1. Dane demograficzne Gmina Miasto Dobczyce	25

Tabela 2. Wskaźniki ilustrujące strukturę użytkowania gruntów	26

Tabela 3. Powierzchnia i struktura zasiewów w Gminie Dobczyce (2011)	27

Tabela 4. Produkcja zwierzęca w Gminie Dobczyce (2010)	27

Tabela 5. Produkcja drewna w Gminie Dobczyce (2010)	27

Tabela 6 Podmioty gospodarki narodowej w  Gminie Dobczyce (2010)	29

Tabela 7 Pozycja gminy Dobczyce  na tle gmin powiatu i województwa o w 2010  r. Źródło: GUS – Statystyczne Vademecum Samorządowca	36

Tabela 8. Maksymalne stężenia średnioroczne podstawowych zanieczyszczeń powietrza (μg/m3) w województwie małopolskim.	38

Tabela 9. Obliczenie ilości zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania paliw dla sektora budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej w gminie.	44

Tabela 10. Ilości zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania paliw ciepłowni Larkis.	45

Tabela 11. Charakterystyka kotłowni zakładowych w gminie Dobczyce	51

Tabela 12. Charakterystyka gazociągów wysokiego ciśnienia w gminie Dobczyce.	53

Tabela 13. Charakterystyka stacji gazowych ciśnienia w gminie Dobczyce.	54

Tabela 14.  Długości sieci gazowniczej KSG Sp. z o.o. gazowniczego w gminie Dobczyce.	55

Tabela 15.  Charakterystyka stacji redukcyjnych i redukcyjno-pomiarowych KSG Sp. z o.o. w gminie Dobczyce.	55

Tabela 16. Zużycie i ilość użytkowników z podziałem na grupy odbiorców w roku 2011 w gminie Dobczyce	55

Tabela 17. Liczba i długość nowych przyłączy KSG Sp. z o.o.  w gminie Dobczyce	57

Tabela 18. Liczba i długość nowej sieci KSG Sp. z o.o.  w gminie Dobczyce	57

Tabela 19. Liczba i długość modernizowanych przyłączy KSG Sp. z o.o.  w gminie Dobczyce.	57

Tabela 20. Liczba i długość modernizowanej sieci KSG Sp. z o.o. w gminie Dobczyce.	58

Tabela 21. Długość sieci elektroenergetycznej w gminie Dobczyce.	62

Tabela 22. Zestawienie ilości odbiorców oraz dostarczonej energii dla powiatu myślenickiego w okresie 2009-2011 [MWh] - umowy kompleksowe	63

Tabela 23. Zestawienie ilości odbiorców oraz dostarczonej energii dla miasta Dobczyce w okresie 2009-2011 [MWh] - umowy kompleksowe	63

Tabela 24. Zestawienie ilości dostarczonej energii dla powiatu myślenickiego w okresie 2009-2011 [MWh] - umowy rozdzielone	63

Tabela 25. Zestawienie  ilości dostarczonej energii dla miasta Dobczyce  w okresie 2009-2011 [MWh] - umowy rozdzielone	64

Tabela 26.  Lista projektów inwestycyjnych związana z przyłączeniem nowych odbiorców	66

Tabela 27.  Lista projektów inwestycyjnych związana z modernizacją i odtworzeniem majątku	67

Tabela 28. Potencjalna energia użyteczna w kWh/m2/rok w wyróżnionych rejonach Polski	77

Tabela 29. Podstawowe parametry peletu  drzewnego.	93

Tabela 30. Parametry zrębki.	94

Tabela 31. Produkcja drewna w Gminie Dobczyce (2011)	95

Tabela 32. Bilans biogazu w latach 2001 - 2010 [TJ]	96

Tabela 33. Bilans biogazu z oczyszczalni ścieków w latach 2001 - 2010 [TJ]	101

Tabela 34. Bilans biogazu z wysypisk odpadów w latach 2001 - 2010 [TJ]	102

Tabela 35. Źródła biopaliw płynnych i możliwości ich zastosowania	105

Tabela 36. Ilość i charakterystyka zużytych w gminie  Dobczyce na potrzeby grzewcze  w roku 2011	108

Tabela 37. Przewidywana ilość i charakterystyka paliw w gminie Dobczyce w roku 2030.	110

Tabela 38. Wskaźniki zapotrzebowania na ciepło w zależności od wieku budynków.	112

Tabela 39. Obliczony wskaźnik  zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej w gminie  w roku 2011	113

Tabela 40. Powierzchnia użytkowa dla sektora budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej w gminie  w roku 2011.	114

Tabela 41. Procentowe obniżenie zużycie energii w wynika działań termomodernizacyjnych.	118

Tabela 42. Finansowanie efektywności energetycznej na poziomie ogólnokrajowym	132

Tabela 43. Finansowanie efektywności energetycznej na poziomie regionalnym	134

Tabela 44. Proponowane środki efektywności energetycznej i zmniejszania emisji dla gminy Dobczyce	148

Tabela 45. Redukcja zużycia energii  w budynkach gminnych w latach 2002 – 2011.	150

Tabela 46. Efekt ekologiczny uzyskany przez bezpośrednie działania gminy Dobczyce w latach 2000 – 2011.	150

Tabela 47. Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na sektory gospodarki [Mtoe]	154

Tabela 48. Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na nośniki  [Mtoe]	155

Tabela 49. Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OŹE w podziale na rodzaje energii  [ktoe]	155

Tabela 50. Perspektywiczny wskaźnik  zużycia energii dla gminy Dobczyce  w roku 2030 - scenariusz optymalny	157

Tabela 51. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło w gminie Dobczyce do 2030 roku – scenariusz optymalny	158

Tabela 52. Perspektywiczny wskaźnik  zużycia energii dla gminy Dobczyce w roku 2030 – scenariusz zaniechania	159

Tabela 53. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło w gminie Dobczyce w roku 2030 – scenariusz zaniechania	159

Tabela 54. Podział na grupy taryfowe oraz przewidywane średnie roczne zużycie gazu w tys. m3/rok w latach 2012 – 2016  w gminie Dobczyce	161

Tabela 55. Podział na grupy taryfowe oraz przewidywane średnie roczne zużycie gazu w tys. m3/rok w latach 2017 – 2021  w gminie Dobczyce	162

Tabela 56. Podział na grupy taryfowe oraz przewidywane średnie roczne zużycie gazu w tys. m3/rok w latach 2022 – 2030  w gminie Dobczyce	163

Tabela 57. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną w [MWh] w gminie Dobczyce do 2030 roku dla scenariusza 1.	164

Tabela 58. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną w [MWh] w gminie Dobczyce do 2030 roku dla scenariusza 2.	165

Tabela 59. Przewidywane ilości emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Dobczyce w roku 2030 – scenariusz 1.	169

Tabela 60. Przewidywane ilości emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Dobczyce w roku 2030 – scenariusz 2.	170

# Spis wykresów

Wykres 1. Liczba osób pracujących w gminie Dobczyce w latach 2000-2010 (dane: GUS 2011 r.)	30

Wykres 2. Liczba osób bezrobotnych w gminie Dobczyce w latach 2003-2010 (dane: GUS 2011 r.)	30

Wykres 3. Maksymalne stężenia średnioroczne podstawowych zanieczyszczeń powietrza w latach 2005-2010 w województwie małopolskim.	38

Wykres 4. Ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw w zakresie energetyki odnawialnej	68

Wykres 5. Produkcja energii elektrycznej z elektrowni wodnych w Polsce.	73

Wykres 6. Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych w Polsce	74

Wykres 7. Sprzedaż kolektorów płaskich i próżniowych w latach 2005-2009	80

Wykres 8. Stopień wykorzystania energii słonecznej w Polsce w poszczególnych miesiącach.	81

Wykres 9. Struktura zużycia biomasy stałej w 2010r.	90

Wykres 10. Powierzchnia trwałych plantacji roślin energetycznych (TRE)  w 2007 r.	91

Wykres 11. Liczba projektów biogazowych na różnych etapach realizacji z podziałem na województwa, stan na listopad 2010.	99

Wykres 12. Udział energii pochodzącej z danego nośnika energii na potrzeby grzewcze w gminie Dobczyce (na podstawie zużycia energii w gminie w 2011 r.)	109

Wykres 13.Udział masowy danego nośnika energii na potrzeby grzewcze w gminie Dobczyce (na podstawie zużycia energii w gminie w 2011 r.)	109

Wykres 14. Przewidywany udział energii pochodzącej z danego nośnika energii w 2030 roku.	111

Wykres 15. Przewidywany udział masowy danego nośnika w gminie w 2030 roku.	111

# Podstawy prawne

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne wszystkie polskie gminy są zobowiązane do wykonania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

Podstawami prawnymi „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Dobczyce” są:

- USTAWA z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U.2001 nr 142.poz.1591, wraz z późn. zm.);

- USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 89 poz.625 wraz z późn. zm.);

- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2003.nr 80.poz.717 wraz z późn. zm.);

- USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. O ochronie konkurencji i konsumentów  (tekst jednolity Dz.U.2005.nr 244.poz.2080 wraz z późn. zm.);

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2006.nr 129.poz.902 wraz z późn. zm.);

- „Założenia Polityki Energetycznej Polski do roku 2030” przyjęte przez Rząd Rzeczypospolitej Polski dnia 10 listopada  2009 roku;

- „Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej” dokument rządowy z 8 września 2000 roku;

Ustawa Prawo Energetyczne

Ustawa została uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej w roku 1997 i określa zasady realizacji polityki energetycznej państwa oraz warunki dostawy i wykorzystania paliw, energii jak również ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych.

Podstawowym celem ustawy jest:

- Określenie warunków zapewnienia zrównoważonego rozwoju kraju,

- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa i racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów energii,

- Rozwój konkurencji i przeciwdziałanie negatywnym skutkom działalności monopoli naturalnych na rynkach,

- Uwzględnienie wymagań związanych z ochroną środowiska i spełnienie wymogów podpisanych umów międzynarodowych,

- Ochrona interesów odbiorców energii i minimalizacja kosztów jej dostawy.

Ministerstwo Gospodarki jest organem rządowym odpowiedzialnym za politykę energetyczną państwa. Rada Ministrów na wniosek Ministra Gospodarki ustala Założenia Polityki Energetycznej Państwa.

Głównymi zadaniami założeń polityki energetycznej państwa są:

- Określenie długoterminowej prognozy zużycia energii w Polsce,

- Opracowanie programów działań długofalowych w oparciu o wnioski wynikające z prognozy zużycia nośników energii.

Przedsiębiorstwa energetyczne odpowiadające za wytwarzanie, przesył i dystrybucję paliw gazowych i energii elektrycznej oraz ciepła są zobowiązane do wykonania planów rozwoju przedsiębiorstwa na okres nie krótszy niż 3 lata dla obszaru swojego działania, tak, aby zapewnić obecne i przewidywane zapotrzebowanie na poszczególne nośniki energetyczne.

W planach tych należy uwzględnić kierunki rozwoju gminy narzucone przez regionalne jak również lokalne plany zagospodarowania przestrzennego.

Władze gminy są odpowiedzialne za:

- Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energii elektrycznej i paliw gazowych na obszarze swojej gminy,

- Planowanie i zorganizowanie oświetlenia dróg publicznych na obszarze swojej gminy,

- Pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg przebiegających przez obszar gminy.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo Energetyczne, która weszła w życie 10 marca 2010 r., nakłada się na gminy obowiązek sporządzenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa  gazowe,  wyznaczając  termin  wypełnienia  tego  obowiązku  do  dnia  10  kwietnia  2012  r.  Gmina zobowiązana  jest  do  realizacji  tych  zadań  zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania przestrzennego  oraz  z  kierunkami  rozwoju  i  odpowiednim  programem  ochrony  środowiska  (zgodnym  z Prawem  Ochrony  Środowiska).  Przygotowane  plany  zaopatrzenia  w  ciepło,  energię  elektryczną  i  gaz, sporządzone  mają  zostać  na  okres  co  najmniej  15  lat  i  być  aktualizowane  co  3  lata.  W  przygotowaniu planu  władze  lokalne  powinny  wziąć  pod  uwagę  stan  aktualnego  zapotrzebowania  na  energię, przewidywane  przyszłe  zmiany,  możliwość  wykorzystania  lokalnego  rynku  i  zasobów  paliw  i  energii, kładąc  nacisk  na  OŹE,  wytwarzanie  energii  w  procesie  kogeneracji  oraz  zagospodarowania  ciepła odpadowego  z  instalacji  przemysłowych.  Opracowane  projekty  podlegają  opiniowaniu  w  zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.

Przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do współpracy z samorządem lokalnym i zapewnienia zgodności swoich planów rozwoju z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Etapy wykonywania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe:

Ustawa Prawo energetyczne, jako podstawowy akt normatywny, stanowiący punkt wyjścia do opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zobowiązuje gminy do opracowania wymienionych planów. Ustawa Prawo energetyczne dopuszcza możliwość uchwalenia przez gminę dwóch różnych dokumentów planistycznych. Są to: Projekt założeń  do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 19) oraz Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 20).

Przed przystąpieniem do opracowania właściwego dokumentu należy zebrać szereg danych i informacji dotyczących gminy. Najistotniejszą część danych wyjściowych stanowią dane uzyskane od przedsiębiorstw  energetycznych na podstawie których „Projekt założeń…” powinien zostać opracowany.

„Projekt założeń…” powinien zostać opracowany na podstawie planów o których mowa w art. 16 ust. 1 Prawa energetycznego udostępnionych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez przedsiębiorstwa energetyczne (art. 19 ust. 4).

„Art.19 ust.4. Przedsiębiorstwa  energetyczne  udostępniają  nieodpłatnie  wójtowi  (burmistrzowi, prezydentowi miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.”

„Art.16.ust.1. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych  lub  energii  sporządzają  dla  obszaru  swojego  działania  plany  rozwoju  w  zakresie zaspokojenia  obecnego  i  przyszłego  zapotrzebowania  na  paliwa  gazowe  lub  energię, uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki  rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.”

Ponadto w celu rzetelnego opracowania „Projektu założeń…” wskazana jest ankietyzacja wszystkich instytucji/przedsiębiorstw na terenie gminy , które mogą przyczynić się w jakikolwiek sposób do wytwarzania energii. Chodzi tu zarówno o produkcję energii bezpośredniej produkowanej np. w lokalnych kotłowniach czy dużych zakładach przemysłowych w postaci ciepła odpadowego w procesach technologicznych czy kogeneracji jak i możliwości wytwarzania nośników energii np. biomasa w postaci stałej (instytucje zajmujące się gospodarka leśną) czy biogaz (np. oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów czy duże przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą trzody).

Zapisy Ustawy Prawo energetyczne zakładają następujące etapy opracowania i zatwierdzania planów:

- Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- Opiniowanie projektu założeń do planu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa,

- Wyłożenie projektu założeń do publicznego wglądu, powiadomiwszy o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości,

- Uchwalenie przez radę gminy założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, po rozpatrzeniu ewentualnych wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych podczas wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

W przypadku, kiedy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji tych założeń władze gminy (miasta) opracowują projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej części. Projekt Planu opracowywany jest na podstawie uchwalanych przez radę gminy założeń i winien być z nim zgodny. Projekt Planu powinien zawierać:

- Harmonogram realizacji zadań,

- Konkretne propozycje planowanych inwestycji z zakresu rozwoju oraz modernizacji istniejącej infrastruktury energetycznej, ciepłowniczej bądź gazowej

- Uzasadnienie ekonomiczne proponowanych przedsięwzięć,

- Przewidywane koszty oraz źródła finansowania.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe uchwalony zostaje przez radę gminy, a następnie przekazany do realizacji.

Założenia Polityki Energetycznej Polski do roku 2030.

Gmina realizuje i organizuje zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na swoim terenie zgodnie z założeniami „Polityki Energetycznej Polski do roku 2030” dokumentem przyjętym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w listopadzie 2009r. Ww. dokument wskazuje kierunki oraz cele właściwego planowania energetycznego na terenie gmin. Podstawowe założenia to:

- dążenie  do  oszczędności  paliw  i  energii  w  sektorze  publicznym  poprzez  realizację  działań

określonych w Krajowym Planie Działań na rzecz efektywności energetycznej;

- maksymalizacja  wykorzystania  istniejącego  lokalnie  potencjału  energetyki  odnawialnej,  zarówno do  produkcji  energii  elektrycznej,  ciepła,  chłodu,  produkcji  skojarzonej,  jak  również  do wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu;

- zwiększenie  wykorzystania  technologii  wysokosprawnego  wytwarzania  ciepła  i  energii elektrycznej  w  układach  skojarzonych,  jako  korzystnej  alternatywy  dla  zasilania  systemów

ciepłowniczych i dużych obiektów w energię;

- rozwój  scentralizowanych  lokalnie  systemów  ciepłowniczych,  który  umożliwia osiągnięcie poprawy  efektywności  i  parametrów  ekologicznych  procesu  zaopatrzenia  w  ciepło  oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego;

- modernizacja  i  dostosowanie  do  aktualnych  potrzeb  odbiorców  sieci  dystrybucji  energii elektrycznej,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  modernizacji  sieci  wiejskich  i  sieci  zasilających tereny charakteryzujące się niskim poborem energii

- rozbudowa  sieci  dystrybucyjnej  gazu  ziemnego  na  terenach  słabo  zgazyfikowanych,  w szczególności terenach północno-wschodniej Polski;

- wspieranie  realizacji  w  obszarze  gmin  inwestycji  infrastrukturalnych  o  strategicznym  znaczeniu dla  bezpieczeństwa  energetycznego  i  rozwoju  kraju,  w  tym  przede  wszystkim  budowy  sieci przesyłowych  (elektroenergetycznych,  gazowniczych,  ropy  naftowej  i  paliw  płynnych), infrastruktury  magazynowej,  kopalni  surowców  energetycznych  oraz  dużych  elektrowni systemowych.

Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu współzależne.

Poprawa  efektywności  energetycznej  ogranicza  wzrost  zapotrzebowania  na  paliwa  i  energię, przyczyniając  się  do  zwiększenia  bezpieczeństwa  energetycznego,  na  skutek  zmniejszenia uzależnienia od  importu,  a  także  działa  na  rzecz  ograniczenia  wpływu  energetyki  na  środowisko poprzez  redukcję emisji.  Podobne  efekty  przynosi  rozwój  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii,  w  tym  zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych technologii węglowych oraz wprowadzenie energetyki jądrowej. Realizując  działania  zgodnie  z  tymi  kierunkami,  polityka energetyczna  będzie  dążyła do  wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Ponadto główne cele polityki energetycznej w zakresie efektywności energetycznej to:

- dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną,

- konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15.

Szczegółowymi celami w tym obszarze są:

- zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej poprzez budowę wysokosprawnych jednostek wytwórczych,

- dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii

wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006r.,

- zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji poprzez m.in. modernizację obecnych i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów o niskiej sprawności oraz rozwój generacji rozproszonej,

- wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii,

- zwiększenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną do maksymalnego zapotrzebowania na moc w szczycie obciążenia, co pozwala zmniejszyć całkowite koszty zaspokojenia popytu na energię elektryczną.

Osiągnięciu założonych celów powinny sprzyjać działania na rzecz poprawy efektywności.

Ponadto  realizowany  będzie  cel  indykatywny  wynikający  z  dyrektywy  2006/32/WE,  tj. osiągnięcie do 2016  roku oszczędności  energii o 9% w  stosunku do  średniego  zużycia  energii finalnej z  lat 2001 – 2005  (tj. o 53.452 GWh), określony w  ramach Krajowego Planu Działań dotyczącego  efektywności  energetycznej, przyjętego przez Komitet Europejski Rady Ministrów w  dniu  31  lipca  2007r.,  oraz  pozostałe,  nie wymienione  powyżej  działania wynikające  z  tego dokumentu.

Główne cele krajowej polityki energetycznej w zakresie rozwoju wykorzystania OŹE obejmują:

- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych,

- osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji,

- ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OŹE, w tym biopaliw tak, aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną,

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach.

Ważnym  dokumentem,  którego  realizacja  ma  wpływ  na  rozwój  odnawialnych  źródeł  energii  i  efektywność  energetyczną  jest  Polityka  ekologiczna  państwa  w  latach  2009-2012  z  perspektywą  do  roku  2016.  Polityka  ekologiczna  to  dokument  strategiczny,  który  przez określenie  celów  i  priorytetów  ekologicznych  wskazuje  kierunek  działań  koniecznych  dla zapewnienia właściwej ochrony środowiska naturalnego.

Korzyści, jakie mogą zostać osiągnięte dzięki opracowaniu przez gminę „Założeń...”

- Możliwość realizacji przez gminę polityki energetycznej i ekologicznej,

- Zarządzanie gospodarką energetyczną gminy,

- Zapewnienie możliwości starania się o środki finansowe na realizację działań z zakresu inwestycji na rzecz rozwoju infrastruktury energetycznej,

- Tworzenie warunków rozwoju rynku energetycznego i nowych miejsc pracy,

- Wypracowanie wspólnej polityki energetycznej przez gminę wraz z przedsiębiorstwami energetycznymi,

- Możliwość obniżenia ponoszonych kosztów poprzez analizę dotychczasowych i przyszłych potrzeb,

- Wiedza na temat możliwości energetycznych w gminie, co zapewni właściwy kierunek dla przyszłych inwestycji i prowadzonej działalności gospodarczej,

- Określenie możliwości i oceny środowiska naturalnego,

- Oszacowanie możliwości rozwoju energetyki odnawialnej, co bezpośrednio przekłada się na promocję gminy i jej rozwój gospodarczy,

- Skuteczne oddziaływanie na zmniejszenie kosztów usług energetycznych.

Planowanie energetyczne gminy pozostaje w ścisłym związku z innymi planami tworzonymi przez gminę, planami przedsiębiorstw energetycznych oraz innych uczestników rynku energetycznego, w tym:

- Strategią rozwoju gminy,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

- Planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, ciepła lub energii elektrycznej,

- Planami pozostałych przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, wspólnot mieszkaniowych itp.

Planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinno obejmować wszystkie procesy energetyczne, jakie zachodzą na terenie gminy, tj. wytwarzanie, przysyłanie i dystrybucję oraz obrót poszczególnymi nośnikami energii: ciepłem, energią elektryczną oraz gazem. Gmina, która planuje działania energetyczne pozostaje w ścisłym związku z innymi podmiotami działającymi na rynku. Określając cele i kierunki rozwoju, musi uwzględniać funkcjonujące zasady rynkowe oraz interesy poszczególnych podmiotów gospodarczych branży energetycznej. Z kolei podmioty te powinny czynnie współuczestniczyć w procesie planowania energetycznego w gminie.

Gospodarka energetyczna gminy winna być rozpatrzona w trzech kontekstach:

- Ochrony środowiska – Działania zgodne z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., gdzie określono zasady ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska, poprzez między innymi racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi.

- Gospodarka energetyczna – Działania gminy powinny być zgodne z Założeniami Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 oraz Ustawą Prawo Energetyczne.

- Gospodarka przestrzenna – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospodarowania. Politykę przestrzenną gminy określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie opracowania  „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Dobczyce na lata 2012-2027”, korzystano z szeregu informacji z Urzędu Miasta i Gminy w Dobczycach, danych otrzymanych od przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy, dokumentów i opracowań strategicznych udostępnionych przez Gminę Dobczyce, danych dostępnych na stronach GUS-u  oraz ze stron internetowych w tym głównie z:

- - http://www.stat.gov.pl  – Główny Urząd Statystyczny - Polska Statystyka Publiczna,

- - http://www.dobczyce.pl – Portal Urzędu Gminy Dobczyce,

- - http://www.mos.gov.pl  – Ministerstwo Środowiska,

- - http://www.mgip.gov.pl  – Ministerstwo Gospodarki,

- - http://www.imgw.pl  – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

- - http://www.sejm.gov.pl – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

- - http://www.kape.gov.pl – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

- - http://www.sas24.org  - Internetowy  System Analiz Samorządowych i inne

Spójność z regionalnymi dokumentami strategicznymi

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Dobczyce na lata 2012-2027” pozostaje spójny z innymi regionalnymi  dokumentami  strategicznymi szczebla gminnego oraz wojewódzkiego.

Są to następujące dokumenty:

Strategia Rozwoju Gminy  i Miasta Dobczyce  na lata 2007 - 2013;

Strategia Rozwoju Gminy  Dobczyce do 2013 roku stanowi ustalenie priorytetów, kierunków i sposobu rozwiązania problemów w gminie. Strategia wyznacza ramy działań  dla rozwoju infrastruktury, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju gospodarczego oraz oświaty, wychowania, kultury i sportu. Spośród ww. celów Strategia określa szczegółowe cele i działania, które pokrywają się z założeniami niniejszego Projektu. Są to:

Kierunek  strategiczny: A. Zapewnienie sprawnej i lepszej infrastruktury odpowiadającej współczesnym standardom cywilizacyjnym oraz stworzenie lepszych warunków do rozwoju osadnictwa

Działanie – Promocja Odnawialnych Źródeł Energii

# Metodologia

Niezbędnym elementem opracowania „Projektu założeń…” było dokładne przeanalizowanie aktualnej sytuacji w gminie w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z włączeniem instalacji bazujących na OŻE. Analiza objęła wszystkie procesy energetyczne, jakie zachodzą na terenie gminy, tj. wytwarzanie, przysyłanie i dystrybucję oraz obrót poszczególnymi nośnikami energii: ciepłem, energią elektryczną oraz gazem. Następnie przeanalizowano wszelkie potencjalne zasoby energii odnawialnej możliwe do wykorzystania w gminie oraz ewentualne ograniczenia.

Analizie poddano również polityki wspólnotowe, krajowe oraz strategiczne dokumenty  regionalne wraz ze  Strategią  rozwoju  województwa  małopolskiego.  Dane  dotyczące  zasobów odnawialnych  źródeł  energii  pochodzą  z opracowań ekspertów zewnętrznych i opracowań  statystycznych.  Obok  oszacowania  zasobów  poszczególnych  źródeł energii  odnawialnej,  określony  został  stopień  ich  wykorzystania.  Szacowanie  potencjału  i  zapotrzebowania  energetycznego  gminy oparte  zostało o  analizę  zużycia  energii  elektrycznej  i  gazu  oraz  eksploatowanej  sieci  gazowej. Dane  związane  z  energetyką  zawodową  oparto  na dostępnych  danych  statystycznych  oraz  danych  będących w  posiadaniu  przedsiębiorstw energetycznych. Ich analiza  pozwoliła  na  wykonanie charakterystyki  i  oceny  funkcjonowania gospodarki  energetycznej w gminie.

Przygotowanie analizy stanu obecnego pozwoliło na opracowanie prognozy zapotrzebowania na energię wykorzystując prognozy demograficzne, dostępne prognozy agencji energetycznych oraz analizy i szacunki własne.

Jednym z elementów Projektu jest określenie wpływu sektora energetycznego na środowisko naturalne, sposoby i środki minimalizacji jego negatywnego wpływu oraz opisanie przewidywanego wpływu na środowisko rozpatrzonego według scenariuszy określonych w Polityce Energetycznej Polski do roku 2030".

Wszystkie priorytety Projektu posiadają jeden wspólny mianownik – zrównoważony rozwój energetyki.  Projekt  systematyzuje i łączy jednocześnie zagadnienia oszczędzania energii i ochrony środowiska.

Do rzetelnego i poprawnego merytorycznie opracowania oprócz doświadczenia i wiedzy ekspertów
 w zakresie planowania energetycznego i odnawialnych źródeł energii niezbędna okazała się współpraca z Urzędem Gminy, gminami sąsiadującymi  oraz podmiotami gospodarczymi branży energetycznej działającymi na terenie gminy Dobczyce.

# Charakterystyka Gminy Dobczyce

## Położenie gminy oraz podział administracyjny

Gmina i Miasto Dobczyce to jednostka samorządu terytorialnego i podstawowa jednostka podziału administracyjnego kraju, składająca się z miasta Dobczyce oraz z 13 sołectw. Administracyjnie wchodzi w skład Powiatu Myślenickiego w Województwie Małopolskim.  Gmina położona jest w dolinie rzeki Raby, około 30 km na południe od Krakowa, 15 km na południe od Wieliczki i 13 km na wschód od Myślenic. Graniczy z 6 gminami: od zachodu z gminami Myślenice i Siepraw, od południa z gminami Raciechowice i Wiśniowa, od wschodu z gminą Gdów a od północy z gminą Wieliczka. Miasto położone jest centralnie w stosunku do sołectw gminy. Posiada ono układ przestrzenny koncentryczny. Powierzchnia Gminy wynosi 6 664,5 ha, z której ponad 19 % przypada na Miasto Dobczyce, pozostałą część stanowią sołectwa: Dobczyce, Bieńkowice, Brzączowice, Brzezowa, Dziekanowice, Kędzierzynka, Kornatka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki, Stojowice.

Rysunek 1. Podział administracyjny Województwa Małopolskiego

Gmina Miasto Dobczyce

Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie, opracowanie własne

Rysunek 2. Położenie Gminy Dobczyce na tle powiatu myślenickiego.

Źródło: http://www.powiatmyslenice.pl

## Rys historyczny

Dobczyce są jedną z najstarszych osad położonych w Powiecie Myślenickim. Jej początki sięgają epoki brązu. Znaleziska archeologiczne wskazują na istnienie tu siedzib ludzkich w okresie żelaza, kultury łużyckiej i czasów rzymskich. Samo miasto swoimi korzeniami sięga XIII wieku. Z nazwą Dobczyce spotykamy się już w dokumentach z 1226 roku. Prawa miejskie, sprzed 1310 roku, zostały potwierdzone przez Kazimierza Wielkiego w 1362 roku, wraz z nadanymi dla miasta nowymi przywilejami. W XIV wieku Dobczyce były otoczone murem obronnym, którego fragmenty zachowały się do dziś. W początkowym okresie miasto rozwijało się w bezpośrednim sąsiedztwie zamku, który był własnością króla. Zamek stanowił jeden z ważniejszych punktów w systemie obrony Krakowa od strony południowej. Wzniesiony z kamienia średniowieczny zamek w XVI wieku przebudował w stylu renesansowym starosta Sebastian Lubomirski. Na przestrzeni dziejów gośćmi zamku byli m.in. władcy: Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło oraz kronikarz Jan Długosz ze swoim uczniem Kazimierzem Jagiellończykiem. Warowne miasto ze służebnymi wsiami stanowiło zamożne starostwo niegrodowe do rozbiorów Polski. Od drugiej połowy XVIII wieku miasto przeniosło się z ciasnego wzgórza w dolinę. Obecny Rynek zachował w swoim kształcie charakterystyczną formę ulicówki.

Na terenie gminy i miasta znajdują się zespoły oraz obiekty historyczne i prehistoryczne. Są to oprócz zespołu zamku– zespoły kościelne i dworskie, parkowe itp. Oraz liczne stanowiska archeologiczne objęte ochroną konserwatorską.

## Warunki środowiskowe i klimatyczne

Do opracowanie treści rozdziału  skorzystano z danych zawartych opracowaniu Profil Gminy Dobczyce

    - Położenie fizyczno-geograficzne

Dobczyce leżą pod 49°53’ szerokości geograficznej północnej i pod 20°6’ długości geograficznej wschodniej, na wysokości 255 – 300 m n.p.m., na pograniczu dwóch odrębnych krain geograficznych: Beskidów i Pogórza Wielickiego. Przez Gminę przepływa rzeka Raba.

    - Wody podziemne i powierzchniowe

### Wody powierzchniowe

Gmina w całości położona jest w zlewni rzeki Raby, przy czym w przeważającej części na obszarze zlewni bezpośredniej Jeziora Dobczyckiego, stanowiącego zbiornik wody pitnej dla miasta Krakowa i okolicznych gmin. Głównym dopływem Raby na terenie gminy Dobczyce jest prawobrzeżny dopływ – potok Krzyworzeka, uchodzący do Raby w rejonie wsi Stadniki. Przez teren gminy przepływają również takie potoki jak: Olszanica, Brzezówka, Burletka i Młynówka.

Rzeka Raba jest jednym z prawostronnych, karpackich dopływów rzeki Wisły. Obszar zlewni po zbiornik retencyjny w Dobczycach zajmuje powierzchnię 770 km2. Zlewnia ta położona jest w swej górnej części na obszarze Beskidów (Beskid Wysoki, Sądecki, Wyspowy, Średni), a w części środkowej na obszarze Pogórza Karpackiego (Pogórze Wielickie i Wiśnickie).

Stan zlewni ma bezpośrednie znaczenie dla Zbiornika Dobczyckiego, a tym samym dla środowiska przyrodniczego i społecznego w Gminie.

Szczególnym elementem hydrografii gminy jest Zbiornik Dobczycki, który powstał w 1987 roku przez przegrodzenie pogórskiego odcinka doliny Raby zaporą ziemno-betonową, znajdującą się między Górą Jałowcową a Górą Zamkową, o wysokości 30,6 m, szerokości 8,5 m i długości 617 m. Zbiornik ma długość ok. 10 km, szerokość 0,8-1,3 km. Przy normalnym poziomie piętrzenia wody (269,9 m n.p.m.) powierzchnia zbiornika wynosi 950 ha, a średnia głębokość 10,5 m. Przy maksymalnym poziomie (272,6 m n.p.m.) parametry te wynoszą odpowiednio: 1065 ha, 125 mln m3 i 11,7 m. Pojemność przeciwpowodziowa (przestrzeń w zbiorniku przeznaczona na przyjęcie fali powodziowej) to 25,8 mln m3. Długość linii brzegowej wynosi ok. 42 km. Czaszę Zbiornika dzieli się na trzy baseny: Basen Myślenicki (od cofki zbiornika do zach. stoku Góry Jałowcowej), Basen Dobczycki (od zapory po ujęcie wody i cypel Gaika) i Basen (Zatokę) potoku Wolnica (dawna dolina potoku Wolnica). Największą głębokość odnotowuje się w Basenie Dobczyckim (21,5 m), a. największa część Zbiornika to Basen Myślenicki (609 ha). Przy średnim poziomie dopływu woda w zbiorniku wymienia się w ciągu roku około 3 razy. Powierzchnia zlewni zbiornika: wynosi 771 km2, a liczba mieszkańców tej zlewni to około 190 tys. osób. Najważniejszą funkcją zbiornika jest dostarczanie wody pitnej, gdyż pokrywa on 60% potrzeb Krakowa w tym zakresie. Ujęcie wody znajduje się na lewym brzegu zbiornika, powyżej zapory, w formie ujęcia wieżowego przylegającego do zbocza. Zapewnia pobór wody w pełnym zakresie zmienności poziomów zbiornika. Wodę ze zbiornika można pobierać z trzech głębokości, co pozwala na pobór wody w danym momencie z poziomu o najlepszych parametrach chemicznych i biologicznych. Zbiornik dostarcza także energii elektrycznej. Elektrownia przyzaporowa, usytuowana przy prawym stoku doliny poniżej zapory, ma moc 2,5 MW i średnią roczną produkcję energii 6,78 GWh. Dla zapewnienia możliwości migracji ryb w Rabie w zaporze umieszczona została przepławka, używana od połowy marca do końca września.

Zbiornik pełni również rolę elementu systemu ochrony przeciwpowodziowej. Zbiornik wyhamowuje falę powodziową, zmniejsza i opóźnia jej odpływ w dół dorzecza. Obserwacje z okresu powodzi w lipcu 1997 r. dowodzą, że przechwycenie fali powodziowej spowodowało zmiany stanu i cech charakterystycznych wody (zmiana temperatury, przezroczystości, zanieczyszczenia).

Dla zabezpieczenia właściwego gospodarowania wodą w otoczeniu zbiornika wydzielono trzy strefy ochrony:

1) strefa I – strefa ochrony ścisłej ujęcia wody pitnej; jest to obszar o powierzchni 3 km2 wokół ujęcia; obowiązuje całkowity zakaz wstępu do tej strefy, nie wolno tam prowadzić żadnej działalności gospodarczej,

2) strefa II - strefa ochrony bezpośredniej, wydzielona wokół całego zbiornika; jej granice wyznacza ogrodzenie znajdujące się w różnej odległości od linii brzegowej; tu także nie prowadzi się żadnej działalności gospodarczej,

3) strefa III – strefa ochrony pośredniej, dopuszczona jest tu ograniczona działalność gospodarcza, związana z prowadzeniem gospodarstw rolnych, przy czym nie wolno w tej strefie grzebać zwierząt, wylewać smarów i olejów, wysypywać śmieci, myć samochodów, a stosowanie środków ochrony roślin jest dopuszczone tylko zgodnie z zaleceniami służb rolnych.

Wody podziemne

Głównym zbiornikiem wód podziemnych na terenie Gminy są zbiorniki w przepuszczalnych osadach czwartorzędowych den dolin rzecznych, zwłaszcza doliny rzeki Raby, którą stanowią utwory żwirowo-piaszczyste. W granicach gminy występuje regionalny, główny zbiornik wód podziemnych zaliczany do Głównych Zbiorników Czwartorzędowych w dolinach rzek górskich. Wody poziomu wodonośnego ujmowane są zespołem studni wierconych na południe od Dziekanowic oraz na terenie miasta i w studniach gospodarskich. Strefa ochrony zbiornika wód podziemnych – jako jedynego zapewniającego zaopatrzenie w wodę na większą skalę – obejmuje pas terenu o szerokości około 2 km po obu stronach doliny rzeki Raby. Jest to tzw. Strefa „ONO”. Wody podziemne występujące w innych utworach nie mają większego znaczenia jako źródła zaopatrzenia wody (dotyczy to piaskowców godulskich i istebniańskich tworzących zbiorniki szczelinowo-porowe, izolowane przez łupki). Zasilane są  one przez wody opadowe, częściowo rzeczne, prawdopodobnie także przez wody zbiornika.

    - Gleby

Zróżnicowanie skał macierzystych podłoża oraz urozmaicona rzeźba terenu spowodowała, że struktura pokrywy glebowej w gminie Dobczyce, podobnie jak na całym Pogórzu Karpackim, charakteryzuje się dużym stopniem mozaikowatości. Jedną z głównych skał macierzystych gleb opisywanego obszaru jest zwietrzelina skał fliszowych (kompleks piaskowców i łupków). W okolicy Brzezowej występują również płaty pyłów lessopodobnych przykrywających skały fliszowe, natomiast w dolinie rzeki Raby – utwory fluwioglacjalne i żwiry aluwialne. W okolicach Zbiornika Dobczyckiego dominują gleby płowe wykształcone na utworach pyłowych (pyłach lessopodobnych). Na wychodniach skał fliszowych ukształtowały się gleby brunatne kwaśne i wyługowane. Lokalnie na piaszczystych zwietrzelinach skał fliszowych występują gleby bielicowe. Na wychodniach skalnych pojawiają się również szkieletowe gleby inicjalne – rankery. W bezpośrednim sąsiedztwie Zbiornika oraz w obniżeniach terenu występują gleby glejowe, natomiast w dolinie rzeki Raby i dolinach jej dopływów wytworzyły się mady.

    - Klimat

W podziale klimatycznym Polski według E. Romera omawiany obszar zaliczony został do klimatów podgórskich w krainie Pogórza Przemysko-Wielickiego. Według innych badaczy teren gminy zalicza się do dzielnicy Podkarpackiej i do piętra umiarkowanie ciepłego. Obecnie należałoby prawdopodobnie zaklasyfikować omawiany teren do piętra ciepłego.

Na terenie gminy działają dwie stacje prowadzące pomiary meteorologiczne:

stacja klimatologiczna IMGW w Dobczycach (od 1976 r.) i Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Gaiku- Brzezowej (od 1963 r.). Dzięki pomiarom na stacji w Gaiku-Brzezowej stwierdzono, że średnia roczna temperatura powietrza na tym terenie w latach 1988-2004 wynosiła 8,6ºC. W średnim przebiegu rocznym najchłodniejszy jest styczeń (średnia wieloletnia temperatura miesięczna: -0,9ºC), zaś najcieplejszy lipiec (18,5ºC). Średnia roczna suma opadu wynosi 761,8 mm, podczas gdy średnia wieloletnia suma opadu na terenie południowych okolic Krakowa wynosi 700-800 mm. Warunki solarne na opisywanym obszarze można zaliczyć do przeciętnych. Średnie roczne zachmurzenie wynosi 70,4% i jest to nieco więcej niż średnie roczne zachmurzenie dla południowej. Polski w okolicach Krakowa, które wynosi ok. 65%. Średnia miesięczna prędkość wiatru przez cały rok wynosi około 2-3 m/s. Jednak zwłaszcza w miesiącach zimowych mogą zdarzać się wiatry silne, o prędkości powyżej 10 m/s, średnio do 2 takich dni w miesiącu. Wiatr najczęściej wieje z zachodu (24,2% przypadków) i południowego zachodu (16,7%).

    - Oddziaływania na środowisko

Powietrze

Jakość powietrza naturalnego i jego obciążenie zostały opisane w Rozdziale 4.

Hałas

Hałas jest jednym z najbardziej odczuwalnych przez mieszkańców miasta i gminy elementem zagrożenia środowiska. Źródłami tego zagrożenia jest w dużym stopniu komunikacja drogowa oraz w mniejszym zakresie niektóre obiekty przemysłowo-usługowe. Przyczynia się do tego duże natężenie ruchu drogowego, przeprowadzenie transportu drogowego przez centrum miasta oraz zły stan dróg.

W 2007 roku służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadziły badania pomiarowe na większości dróg wojewódzkich. Najbliższy punkt pomiarowy na drodze wojewódzkiej nr 964 zlokalizowano w Kasinie Wielkiej. Z badań tych wynika że emitowany przez pojazdy samochodowe hałas powoduje przekroczenia poziomów ustalonych dla dopuszczalnych w porze dziennej o 6,3 dB a w porze nocnej o 11,5 dB. Z uwagi na intensyfikację ruchu drogowego i opóźnianiem budowy systemu obwodnic, zagrożenie w tej strefie może wzrastać. Dodatkowym źródłem hałasu stają się stopniowo zakłady zlokalizowane w Strefie Przemysłowej, w szczególności wszelkie urządzenia lokalizowane na dachach. Stwarza to ryzyko obniżenia komfortu zamieszkiwania na terenach sąsiednich.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Pomimo, że na obszarze gminy występują źródła emisji pól elektromagnetycznych, większość z nich nie przekracza granic obiektów, na których jest zainstalowane. Najbardziej istotnymi źródłami są: linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV i 400 kV oraz stacje elektroenergetyczne i Główne Punkty Zasilania. Szczegółowa lokalizacja tych elementów została opisana w Rozdziale 11.9. Elektroenergetyka oraz przedstawiona na mapie Uwarunkowania rozwoju (Rysunek 1). Urządzenia elektroenergetyczne w niewielkim stopniu stwarzały konflikty przestrzenne i społeczne. Napowietrzne linie elektroenergetyczne są odbierane jako ograniczenia lokalizacyjne, poprzez wprowadzanie stref z ograniczonym użytkowaniem.

    - Ochrona przyrody

Obszar miasta i gminy Dobczyce, ze względu na znaczne zróżnicowanie siedlisk, obfituje w chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Spośród gatunków objętych ochroną, do najciekawszych należy zaliczyć: stanowisko paproci zanokcicy północnej na wzgórzu zamkowym wraz z towarzyszącą jej murawą kserotermiczną oraz drzewostan jodłowy (ok. 2 ha) w lesie obok wzgórza Glichowiec. W Dolinie Raby zaobserwowano tracza nurogęsia oraz stanowiska lęgowe kani czarnej. Istotne znaczenie ma ciągłość terenów czynnych biologicznie, która warunkuje tworzenie się korytarza ekologicznego łączącego obszary położone często daleko od siebie. Na obszarze gminy znajduje się fragment krajowego korytarza ekologicznego Beskidu Makowskiego i Wyspowego (symbol 70k), włączonego do krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL. Oprócz tego dolina Raby jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Doliny rzeczne odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu przyrody. Są one głównymi trasami uprzywilejowanego i nasilonego przemieszczania się flory i fauny. Zaburzenie tego systemu powoduje straty w środowisku przyrodniczym nad samą  zeką i na terenach sąsiadujących, spowodowane utrudnieniem migracji roślin i zwierząt.

Pomniki przyrody

W Dobczycach zlokalizowanych jest osiem pomników przyrody ożywionej, z tego najciekawsza jest lipa „Marysieńka”, która rośnie na miejskim wzgórzu zamkowym. Upamiętnia ona zwycięstwo pod Wiedniem, a według legendy, zasadził ją Jan III Sobieski. Ma wmurowaną kapliczkę, obwód 482 cm i przetrwała liczne zawieruchy – widoczne uszkodzenia są pamiątką walk o miasto w styczniu 1945 r. Ponadto w Kornatce, w pobliżu ścieżki dydaktycznej rosną dęby o obwodzie w pierśnicy 475 cm i 377 cm. Wszystkie pomniki przestawiono poniżej w tabeli nr 35 oraz na mapie Uwarunkowania rozwoju (Rysunek 1). Na terenie Dobczyc występują też osobliwości przyrodnicze w postaci skałek:

- „Diabelski Kamień” w Rudniku – baszta z piaskowca istebniańskiego, wys. 9m,

- grzęda z piaskowca istebniańskiego w Rudniku na zachód od Diabelskiego Kamienia, dł. 20m, wys. 3m,

- w Brzezowej baszta stokowa z piaskowca istebniańskiego wys. 5m,

- „Diabli Kamień” w Kornatce – baszta z piaskowca istebniańskiego, wys. 4,5m.

Udokumentowane złoża kopalin i tereny górnicze

W obszarze miasta i gminy Dobczyce, wzdłuż Raby i Krzyworzeki, występują złoża żwirów aluwialnych, jako położona na różnej głębokości warstwa o zmiennej miąższości. Przyjmuje się, że obszar najbardziej perspektywiczny do wydobycia to taki, gdzie stosunek nakładu do złoża wynosi mniej niż 0,5. Na podstawie materiałów archiwalnych wskazano zasięg tej izolinii, oznaczony na mapie Uwarunkowania rozwoju (Rysunek 1) jako obszar występowania złóż kruszyw naturalnych o korzystnych warunkach geologicznych. W granicach miasta i gminy występują również udokumentowane złoża kruszywa naturalnego, których zasięg zaznaczono na mapie Uwarunkowania rozwoju (Rysunek 1) jako strefa „U”:

- złoże żwiru „Dobczyce – Betoniarnia”, wyznaczony obszar górniczy zniesiono w 2004 roku decyzją Wojewody Małopolskiego, w obszarze funkcjonuje obecnie zakład betoniarski, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- złoże żwiru Dobczyce,

- złoże żwiru Stadniki.

W myśl przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.06.129.902 ze zm.) złoża kopalin podlegają ochronie, której wyrazem jest m.in. zabezpieczenie warunków do ich eksploatacji (obecnie lub w przyszłości).

## Dane charakterystyczne

    - Ludność

Sytuacja demograficzna

Na koniec grudnia 2010 r. liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) w gminie wynosiła 14 605 mieszkańców (GUS 2010, stan na dzień 31.12.2010 r.). Odsetek mężczyzn wynosił 49 %, zaś kobiet ok. 51%. Wskaźnik zaludnienia w Gminie Dobczyce  zgodnie z danymi pochodzącymi z GUS 2010r. kształtuje się na poziomie 220 osób na 1 km2.

Tabela 1. Dane demograficzne Gmina Miasto Dobczyce

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca (Urząd Statystyczny w Krakowie)

    - Ogólna charakterystyka struktury budowlanej

Na terenie miny przeważa zabudowa niska jednorodzinna. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 92 m2.

Zabudowa mieszkaniowa w gminie to w większości zabudowa jednorodzinna. W mieście wielorodzinne budynki komunalne znajdują się w Rynku i okolicach, a spółdzielcze rozmieszczone są na 2 osiedlach: Jagiellońskim i Piastowskim. W trakcie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta Dobczyce zidentyfikowano brak podaży mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym, wynikający głównie z braku budownictwa mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Ostatnie mieszkania spółdzielcze zostały oddane w mieście w latach 90-tych XX wieku. Istniejące działki budowlane, wyznaczone jeszcze w latach 70-tych i 80-tych w procesach przesiedleńczych, związanych z budową zapory, zostały zabudowane i zasiedlone. W latach 90-tych nie były prowadzone procedury komasacji i podziałów gruntów na cele budowlane. Inwestorzy indywidualni budują domy, jednak to nie zaspakaja całkowitego popytu na mieszkania.

W Stadnikach znajduje się Klasztor i Wyższe Seminarium Misyjne księży Sercanów, w którym zakwaterowani są klerycy i kandydaci na braci zakonnych.

Rysunek 3. Zasoby mieszkaniowe na 1000 ludności w 2010 r.

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca (Urząd Statystyczny w Krakowie)

    - Rolnictwo i leśnictwo

Aktualnie w użytkowaniu terenów na obszarze Gminy Dobczyce dominuje rolnictwo. Użytki rolne stanowią 50% ogólnej powierzchni, a tereny zurbanizowane blisko 15 %. Grupa terenów zurbanizowanych obejmuje głównie tereny pod strefę przemysłową,  zabudowy mieszkaniowej i infrastrukturę komunikacyjną. Strukturę zagospodarowania powierzchni Gminy przedstawia tabela nr 4.

Tabela 2. Wskaźniki ilustrujące strukturę użytkowania gruntów

| Wyszczególnienie | Powierzchnia |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % |
| Powierzchnia gruntów ogółem | 6663 | 100,0 |
| Grunty użytkowane rolniczo | 3253 | 49 |
| Grunty pod lasami i zadrzewieniami | 1488 | 23 |
| Pozostałe grunty | 1866 | 28 |

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobczyce na Lata 2008 - 2015

Struktura zasiewów oraz produkcja zwierzęca w Gminie Dobczyce kształtują się następująco.

Tabela 3. Powierzchnia i struktura zasiewów w Gminie Dobczyce (2011)

| Lp. | Rodzaj | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- | --- |
| 1. | zboża | 605 |
| 2. | ziemniaki | 484 |
| 3. | uprawy przemysłowe | 19 |
| 4. | buraki cukrowe | 19 |
| 5. | strączkowe | 4 |
| 6. | warzywa gruntowe | 10 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 2010

Tabela 4. Produkcja zwierzęca w Gminie Dobczyce (2010)

| Wyszczególnienie | [sztuki] |
| --- | --- |
| Drób | 100782 |
| Konie | 115 |
| Trzoda chlewna | 815 |
| Bydło | 460 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 2010

Lasy na obszarze gminy zajmują 22 % i  zarządzane są w znacznej mierze przez Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice. Lasy mają duży udział w powierzchni gminy, w szczególności w jej południowej części. Oprócz tego dużego kompleksu lasów, rosnących na gruntach sołectw Kornatka, Brzezowa i Kędzierzynka, zieleń leśna zlokalizowana jest w sąsiedztwie gminy, w 2 rejonach: w okolicach Bieńkowic oraz na północ i północny wschód od Rudnika. Widoczne jest to również przy porównaniu struktury użytkowania gruntów, z której wynika, że najwięcej lasów jest w obrębie Kornatka (ok. 180ha), Kędzierzynka (ok. 132 ha), Brzezowa (ok. 83 ha) i miasto Dobczyce (ok. 90ha).

Tabela 5. Produkcja drewna w Gminie Dobczyce (2010)

| 1 | Powierzchnia lasów na terenie Gminy [ha] | w tym lasy państwowe: 751 ha lasy niepaństwowe: 737 ha |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Możliwości produkcyjne drewna ogółem: [m3/rok] | Lasy państwowe 5257 m3/rok Lasy niepaństwowe 2948 m3/rok |  |
| 3 | Szacunkowy przyrost roczny [m3/ha] | Lasy państwowe 7 m3/ha Lasy niepaństwowe 5 m3/ha |  |
| 4 | Wielkość realnego, rocznego pozyskania drewna [m3] | Lasy państwowe 3755 m3 Lasy niepaństwowe 2211 m3 |  |
| 5 | Charakterystyka rocznego pozyskania drewna przeznaczonego na cele energetyczne (odpady drzewne) | Drewno kawałkowe(opałowe) | Ok. 700 m3 |
|  |  | Drobnica | Ok. 150 m3 |
| 6 | Sposób zagospodarowania w.w. odpadów | Cele energetyczne dla mieszkańców okolicznych miejscowości |  |

Źródło: Nadleśnictwo Myślenice

    - Przemysł

Dzięki prowadzonej przez Gminę polityce zrównoważonego rozwoju, która ma na celu m.in. integrację ładu ekologicznego, ekonomicznego i społecznego, Dobczyce stały się miejscem atrakcyjnym nie tylko dla turystów, ale także dla przedsiębiorców. Było to możliwe dzięki utworzeniu Strefy Przemysłowej. Zakładano, iż jej powstanie pociągnie za sobą kolejne inwestycje i pobudzi ogólny rozwój całego regionu. Ze względu na niekorzystne tendencje na rynku pracy, założenie strefy stanowiło szczególny priorytet w pracy samorządu.

Działania gminne poszły w kierunku dostosowania terenu do wymagań inwestorów i dynamicznie rozwijających się zakładów. Równie istotnym przedsięwzięciem stało się zmodernizowanie oczyszczalni ścieków oraz zwiększenie przepustowości, dostosowując jej parametry do wymogów unijnych oraz do zapotrzebowania, jakie stwarzał fakt lokalizacji w bliskim sąsiedztwie tak dużej liczby zakładów. Przebudowa oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej i opadowej a także budowa i modernizacja dróg na obszarze strefy była możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach programu PHARE SSG 2002. Strefa jest nadal modernizowana. Dzięki pozyskanym pieniądzom z MRPO 2007-2013 dokonano kolejnych inwestycji w Strefie. Zmodernizowano drogi, kanalizację i oświetlenie.

Aktywne pozyskiwanie inwestorów nieraz wiązało się z długim procesem negocjacji, połączonym z dodatkowymi działaniami takimi jak zamknięciem składowiska odpadów.

Główne Firmy w Strefie Przemysłowej:

- PZ “ALPHA” - zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych, nowy zakład w Dobczycach funkcjonuje od roku 2005.

- ALBERT POLSKA Sp. z o.o. - firma od 1995 roku produkuje wyroby medyczne, rehabilitacyjne i przemysłowe.

- Zakłady Pierzarskie ANIMEX - zajmuje się przetwórstwem pierza.

- DREWBUK - przedsiębiorstwo obróbki drewna. Prowadzi zakład od roku 1993.

- ELEKTROS KABEL - sprzedaż kabli i przewodów wszelkiego typu w tym kabli i przewodów ognioodpornych i bezhalogenowych oraz kabli i przewodów do specjalnych zastosowań.

- EURO SNACK (ZPC LAJKONIK) - producent biszkoptów, przedsiębiorstwo istnieje na terenie Strefy od roku 2005.

- LARKIS Sp. z o.o. - produkuje szeroką gamę wyrobów z gumy.

- MARBUD - zajmuje się budownictwem.

- POLIMERC Sp. z o.o. - to firma produkcyjno - usługowa - autoryzowany serwis Mercedesa, produkcja nadwozi oraz sprzedaż leasingowa.

- PHU RYMAX s.c. - hurtownia armatury sanitarnej.

- WAWEL S.A. - producent wyrobów z czekolady. Firma działa od 2006 roku.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 w ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych było 1371 podmiotów. Poniższa tabela przedstawia Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon w 2010 r. na tle powiatu myślenickiego.

Tabela 6 Podmioty gospodarki narodowej w  Gminie Dobczyce (2010)

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 2010

    - Rynek pracy

Na koniec 2010 roku liczba ludności pracującej na terenie gminy Dobczyce wynosiła 3457 osób, z czego kobiety stanowiły 52 %. Liczba osób pracujących w gminie ma tendencję wzrastającą (co obrazuje poniższy wykres).

Wykres 1. Liczba osób pracujących w gminie Dobczyce w latach 2000-2010 (dane: GUS 2011 r.)

    - Bezrobocie

Pod pojęciem bezrobotnego (zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
 i instytucjach rynku pracy – jednolity tekst Dz.U.04.99.1001), należy rozumieć osobę niezatrudnioną
 i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nieuczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy. W gminie Dobczyce liczba bezrobotnych od 2003 roku miała tendencję spadkową i do 2008 roku zmniejszyła się o ponad  połowę, jednak w 2009 r. wzrosła. Na koniec 2010 roku liczba bezrobotnych wynosiła 707 osoby.

Wykres 2. Liczba osób bezrobotnych w gminie Dobczyce w latach 2003-2010 (dane: GUS 2011 r.)

## Infrastruktura techniczna

Jednym z czynników wpływających na ilość zużywanej energii oraz na stan środowiska jest stopień wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczno – inżynieryjną oraz jej stan techniczny. Im struktura zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz jest bardziej nowoczesna tym jej sprawności jest większa. Nie bez znaczenia pozostają inne elementy infrastruktury technicznej jak system gospodarki wodno-ściekowej czy sieć komunikacyjna.

    - Komunikacja

Do uwarunkowań zewnętrznych mających wpływ na funkcjonowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego ma położenie geograficzne względem szlaków komunikacyjnych Małopolski i powiatu myślenickiego. W Dobczycach przeplatają się potoki ruchu z następujących kierunków:

- Kasina Wielka – Biskupice Radłowice, realizowany przez drogę wojewódzką nr 964,

- Myślenice – Łapczyca, realizowany przez drogę wojewódzką nr 967,

- Dobczyce-Kornatka-Zasań, realizowany przez drogę powiatową nr K1931,

- Banowice–Brzezowa- Kornatka, realizowany przez drogę powiatową nr K1932,

- Zakliczyn – Brzączowice, realizowany przez drogę powiatową nr K1948,

- Brzączowice – Gorzków, realizowany przez drogę powiatową nr K1953,

- Dziekanowice – Jankówka, realizowany przez drogę powiatową nr K1954,

- Dobczyce-Stadniki-Gdów, realizowany przez drogę powiatową nr K1956

- Dobczyce-Stadniki, realizowany przez drogę powiatową nr K1955,

- Stadniki – Krzyworzeka, realizowany przez drogę powiatową nr K1957.

- Łączna długość dróg wojewódzkich w gminie wynosi około 16 km, z tego w mieście

- około 7km. Łączna długość dróg powiatowych w gminie wynosi około 41,6 km,

Na terenie Gminy przecinają się drogi wojewódzkie nr 964 Kraków – Wieliczka, Dobczyce – Mszana Dolna i nr 967 Myślenice – Bochnia. Droga 967 stanowi tzw. dużą obwodnice Krakowa, przejmującą ruch tranzytowy od granicy Państwa z Czechami (przejście w Cieszynie, 107 km) i Słowacją (przejście w Chyżnem, połączone drogą krajową nr 7, 59 km) a drogą krajową nr 4, w stronę granicy z Ukrainą (przejście Korczowa, odległość 214 km)

Otwarta 20 lipca 2012 obwodnica Dobczyc przyczyniła się do poprawy dojazdu do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego zlokalizowanych wzdłuż drogi nr 967 i 964. Dodatkowo droga wojewódzka nr 967 poprawia dostępność terenów atrakcyjnych turystycznie – Myślenice-Zarabie, Zalew Dobczycki, Bochnia - co pozwoli na rozwój przemysłu turystycznego i rozbudowę bazy usługowo-noclegowej. Powyższe czynniki wpłynęły na konieczność przygotowania projektu infrastrukturalnego, którego celem było usunięcie niedogodności związanych z brakiem obwodnicy, a także stworzenie lepszych warunków do rozwoju gospodarczego regionu oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miejscowości Dobczyce. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji przedmiotowego projektu zostało poprzedzone dokładną analizą stanu sieci dróg województwa małopolskiego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej na poszczególnych obszarach województwa.

Projekt zakładał następujący zakres robót:

- budowę mostu głównego typu „ekstradose” oraz estakady dojazdowej,

- budowę nowego skrzyżowania typu rondo przy połączeniu projektowanego obejścia Dobczyc z DW nr 967 i 964,

- budowę nowego skrzyżowania skanalizowanego przy połączeniu odcinka łącznikowego dla Dobczyc z istniejącym skrzyżowaniem  ulic Jagiellońskiej i Obwodowej,

- wykonanie dojazdów do obiektów mostowych wraz z budową nasypów drogowych i ścian oporowych,

- przełożenie potoku Rosochatka (Młynówka),

- przebudowę/zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej tj.: sieci wodociągowych, sieci gazowych, linii energetycznych i  teletechnicznych, kolidujących z projektowanymi obiektami mostowymi, dojazdami i skrzyżowaniami,

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe.

Rysunek 4. Przebieg obwodnicy Dobczyc

Źródło: www.gazeta.myslenice.pl

    - Gospodarka wodno - ściekowa

Zaopatrzenie w wodę

Przez teren Gminy Dobczyce przebiegają trzy magistrale wodociągowe, o średnicy 1000 mm każda, prowadzące wodę z ujęcia na zbiorniku do Krakowa poprzez Zakład Uzdatniania Wody położony na terenie miasta. Miasto zaopatrywane jest za pośrednictwem magistrali o średnicy 300 mm, bezpośrednio z Zakładu Uzdatniania Wody MPWiK Kraków. Dodatkowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców  w wodę są 4 studnie głębinowe zlokalizowane w Dziekanowicach i Winiarach zaopatrujące w wodę wodociąg Dziekanowice i Skrzynka. Wodociągi wiejskie budowane były głównie w latach 1990 – 1996 przez społeczne komitety z udziałem gminy. W 2007 roku z wodociągów korzystało około 85% mieszkańców gminy w tym 93,5% mieszkańców miasta. Średni dobowy pobór wody kształtował się na poziomie 445,1 dm³ na dobę (w tym miasto 195,3 dm3), a wskaźnik zużycia na osobę w gospodarstwach domowych wynosił 30,9 dm3 na dobę (w tym miasto 29,6 dm³ na dobę). Woda do celów komunalnych według danych z 2010 roku, doprowadzana była do 3477 przyłączy siecią rozdzielczą o łącznej długości 142,9 km. Sieć ta jest stale rozbudowywana. Łączne, roczne zapotrzebowanie gminy na wodę szacuje się na poziomie około 950 000 m3. Obecnie Gmina realizuje projekt drugostronnego zasilania w wodę miasta Dobczyce.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych

Układ zbiorczej kanalizacji miejskiej obsługuje około 64% ogółu mieszkańców miasta, w bardzo niewielkim stopniu mieszkańców gminy (fragmenty wsi Stojowice i Brzączowice) oraz zakłady przemysłowe zlokalizowane w Strefie Przemysłowej. W 2008 roku średniodobowa ilość ścieków bytowo-gospodarczych wynosiła 458 dm³ na dobę i była mniejsza niż w roku 2007. Dobczyce wyposażone są w rozdzielczy system kanalizacyjny. Sieć w większości wykonana jest z rur betonowych (centrum miasta, osiedla mieszkaniowe), co powoduje jej nieszczelność. Ponadto kanalizacją opadową objęta jest tylko część miasta, co często jest przyczyną, że do kanalizacji sanitarnej nielegalnie podłączone są wody opadowe z nieruchomości lub występują lokalne przepięcia. Taka sytuacja powoduje zaburzenia procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w mieście Dobczyce, w okresie intensywnych opadów deszczu oraz wiosennych roztopów. Sieć kanalizacji prowadzi ścieki do oczyszczalni przy ulicy Jagiellońskiej 45a o przepustowości 2800 m³ na dobę, która została w ostatnich latach zwiększona z 1600 m³ na dobę. Według danych Gus za 2010 rok długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła - 32,3 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 874 szt. W oczyszczalni produkuje się 297 ton osadów.

W dniu 30 lipca 2010 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet: I, Gospodarka wodno -  ściekowa, działanie 1.1, Program wodno –ściekowy w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego”.

Koszt całkowity projektu wynosi 29 342 437,87 PLN w tym wkład własny Gminy Dobczyce  2 058 453,50 PLN netto.

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i porządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Dobczyce oraz w gminie Siepraw leżących w sąsiedztwie Zbiornika Dobczyckiego, poprzez likwidację źródeł zanieczyszczeń w ochronie środowiska przez właściwe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych i przemysłowych. Realizacja inwestycji przyczyni się do ochrony zasobów wodnych nie tylko gminy Dobczyce, czy gminy Siepraw, ale również Małopolski. Ochrona Zbiornika Dobczyckiego, stanowiącego ujęcie wody pitnej dla Krakowa i okolicznych gmin jest priorytetem w celach strategicznych obu Gmin.  Projekt wpłynie na poprawę stanu sanitarnego  gminy Dobczyce i gminy Siepraw, a zwiększenie stopnia skanalizowania obu gmin, znaczne ułatwi życie mieszkańców terenu objętego projektem.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

- ochrony wód Zbiornika Dobczyckiego stanowiącego ujęcie wody pitnej dla Krakowa i okolicznych gmin

- ochrony wód rzeki Skawinki i rzeki Sieprawki, na których znajdują się ujęcia wody pitnej dla miejscowości Skawina i Krzyszkowice,

- poprawy jakości wód powierzchniowych, głębinowych, w tym wody pitnej,

- zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie odbioru ścieków bytowo-gospodarczych,

- poprawy komfortu życia mieszkańców gmin, co wpłynie na zniwelowanie różnic pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi, realizując politykę równości szans,

- poprawy możliwości zagospodarowania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych,

- zmniejszenia ilości ścieków nieoczyszczonych i o niskim stopniu oczyszczenia,

- ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego,

- zwiększenia możliwości wykorzystania walorów środowiskowych gmin,

- poprawy jakości gleby,

- zwiększenia atrakcyjności obszaru obu gmin dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych,

- poprawy atrakcyjności turystycznej gmin Dobczyce i Siepraw poprzez wyeliminowanie zanieczyszczenia środowiska wynikającego z braku właściwej infrastruktury kanalizacyjnej i niedostatecznego oczyszczania ścieków,

- wzrostu możliwości rozwoju inicjatywy agroturystycznej na terenie gmin.

Przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego”, realizowane będzie na terenie aglomeracji Dobczyce (23 321 RLM) oraz Siepraw (10 600 RLM).

W Gminie Dobczyce zakres projektu obejmuje:

- kanały PCV Ø 250 o długości 1.450 m,

- kanały PCV Ø 200 /315/ o długości 3.306,5 m,

- kanały PCV Ø 160, PE Ø 63 o długości 3.296,5 m,

- rurociąg tłoczny PE Ø 180 o długości 862 m,

- pompownię PS-0 z infrastrukturą (droga dojazdowa z kanalizacją deszczową o długości 199,5m, przyłącze wodociągu, ogrodzenie) oraz zasilaniem elektrycznym.

    - Gospodarka odpadami

Mieszkańcy gminy do 2004 roku deponowali odpady komunalne na Składowisku Odpadów, znajdującym się w Dobczycach – Skrzynce, przy ul. Garncarskiej. Powierzchnia całkowita składowiska wynosiła około 2 ha, z czego powierzchnia eksploatacyjna wynosiła 1,6 ha. Pojemność składowiska obliczano na 95 tys. m3. Na terenie nie było możliwości składowania odpadów niebezpiecznych.

Rada Miejska w Dobczycach w 2003 roku podjęła uchwałę o zamknięciu i rekultywacji składowiska z uwagi na plany rozwojowe gminy – lokalizację w bliskim sąsiedztwie, w Strefie Przemysłowej, zakładów produkcyjnych branży spożywczej. W 2004 roku przeprowadzono rekultywację tego składowiska. Gmina zobowiązana jest do monitoringu zrekultywowanego składowiska przez okres 30 lat, który obejmuje pomiary poziomu wód podziemnych, osiadania powierzchni, składu ilościowego i jakościowego odcieków i gazu. Zbiórka odpadów odbywa się w systemie kontenerowym, z rozróżnieniem na pojemniki duże dla instytucji i mieszkańców osiedli wielorodzinnych oraz małe dla właścicieli posesji indywidualnych. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w systemie nieodpłatnego odbioru workowego od właścicieli posesji (papier i tektura, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, metale). W gminie w ciągu roku zbieranych jest około 1900 Mg odpadów komunalnych ( dane GUS 2012). Obecnie odpady wywożone są poza miasto na składowisko w Baryczy oraz w Myślenicach. Usługi wywozowe świadczą firmy:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Kraków, ul. Nowohucka 1,

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Myślenice, ul. Słowackiego 84,

- Usługi Asenizacyjne, Jerzy Żuławiński, Dobczyce, ul. Jagiellońska 27,

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Sp. z o.o., Kraków, ul. Półłanki 64,

- Firma SITA Starol Sp. z o.o., Chrzanów, ul. Kluczborska 29,

- Zbiór i Segregacja Odpadów „TRASZKAN”, 32-413 Zegartowice 105,

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI- Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków,

Zrekultywowane składowisko nie oddziałuje negatywnie na otoczenie, w tym na zdrowie okolicznych mieszkańców, ze względu na dogodne położenie (wąwóz, naturalny pas izolacyjny), charakter przyjmowanych odpadów (niewielka ilość odpadów organicznych, wykorzystywanych w obszarze wiejskim na potrzeby własne gospodarstw), stosowanie dezynfekcji i warstwy izolacyjnej.

Odpady biodegradowalne

Według Planu Gospodarki Odpadami 19 % odpadów zbieranych w Gminie Dobczyce stanowią odpady biodegradowalne. Co daje rocznie ok. 360 t.

Cele

Podstawowe cele dla gospodarki odpadami w Gminie Dobczyce zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami to:

- stworzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- objęcie zorganizowanym odbiorem odpadów 100 % mieszkańców gminy i uporządkowanie systemów odbioru odpadów pod względem organizacyjnym,

- podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy

- minimalizacja strumienia składowanych odpadów,

- odzysk i recycling odpadów,

## Gmina Dobczyce na tle gmin powiatu myślenickiego i województwa małopolskiego

Tabela 7 Pozycja gminy Dobczyce  na tle gmin powiatu i województwa o w 2010  r. Źródło: GUS – Statystyczne Vademecum Samorządowca

# Obciążenie środowiska naturalnego - powietrze

## Jakość powietrza atmosferycznego

W ramach prac Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzona jest coroczna ocena jakości powietrza atmosferycznego. Badanie i ocena jakości powietrza jest realizowana w oparciu o przepisy art. 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150). Powyższe przepisy wraz z rozporządzeniami (Dz. U. z 2002 r. Nr 87, poz. 798 i Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281) definiują system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości powietrza, określają minimalną liczbę stacji oraz metody i kryteria oceny. Zgodnie z powyższą ustawą, ochrona powietrza polega na zapobieganiu, na ograniczaniu lub na eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu lub utrzymania ich na poziomie nie przekraczającym obowiązujących wielkości dopuszczalnych stężeń substancji. Jednostka organizacyjna wprowadzająca do powietrza substancje zanieczyszczające jest obowiązana posiadać decyzje ustalającą rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza. Obowiązek nie dotyczy jednostek wprowadzających do powietrza substancje zanieczyszczające powstające w procesach spalania w źródłach o łącznej wydajności cieplnej do 0,5 MWt opalanych węglem kamiennym lub olejem, oraz do 1 MWt opalanych koksem, drewnem, słomą lub gazem. Przez zanieczyszczanie powietrza rozumie się wprowadzanie do niego organizmów żywych lub substancji chemicznych, które nie są jego naturalnymi składnikami, albo – będąc nimi – występują w stężeniach przekraczający właściwy dla nich zakres. Zanieczyszczenia powietrza mogą mieć formę stałą, płynną lub gazową i dzieli się je ogólnie na zanieczyszczenia pierwotne – emitowane do powietrza bezpośrednio ze źródeł zanieczyszczenia oraz wtórne – powstające w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w atmosferze pomiędzy wprowadzonymi zanieczyszczeniami pierwotnymi.

Klasyfikacja stref wykonywana jest co roku na podstawie oceny poziomu substancji w powietrzu. Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stężeń na obszarze każdej strefy, następnie określa się klasę wynikową dla danej strefy.

Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, wydzielając następujące klasy stref:

- Klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji. W przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziome docelowe, poziomy celów długoterminowych,

- Klasa B – stężenia zanieczyszczeń  na terenie strefy przekraczają poziom dopuszczalny lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych o poziom tolerancji,

- Klasa A – stężenia zanieczyszczeń  na terenie strefy nie przekraczają poziomu dopuszczalnego, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych

Lista zanieczyszczeń, jakie należy uwzględnić w ocenie rocznej dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, pył zawieszony (PM10), tlenek węgla, arsen, benzo(α)piren, kadm, nikiel, ozon. Dla oceny ze względu na ochronę roślin wykorzystuje się stężenia: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i ozonu.

W województwie małopolskim podstawowym źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza jest emisja antropogeniczna pochodząca głównie z działalności przemysłowej (emisja punktowa), 
z sektora bytowego (emisja powierzchniowa) oraz komunikacji (emisja liniowa).

Emisja przemysłowa jest emisją zorganizowaną i pochodzi głównie z procesów spalania paliw energetycznych (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie) i z procesów technologicznych (zakłady przemysłowe). W roku 2009 na terenie województwa zlokalizowanych było około 125 zakładów ocenianych wg GUS za szczególnie uciążliwe dla środowiska, 16 instalacji energetycznych o mocy nominalnej powyżej 50 MWt.

Wykres 3. Maksymalne stężenia średnioroczne podstawowych zanieczyszczeń powietrza w latach 2005-2010 w województwie małopolskim.

Źródło: Raport z wykonania  POŚ Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014 za okres 2009-2010

Z powyższego wykresu wynika, że w latach 2007-2010 nastąpiła również znaczna redukcja emisji dwutlenku siarki o 47,83%, tlenku azotu o 20,56%, tlenku węgla o 52,60% a także dwutlenku węgla o 32,51%.

Tabela 8. Maksymalne stężenia średnioroczne podstawowych zanieczyszczeń powietrza (μg/m3) w województwie małopolskim.

| Wyszczególnienie | Norma | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pył zawieszony* | 40* | 86 | 80 | 81 | 63 | 79 |
| Dwutlenek siarki** | 20** | 28 | 29 | 20 | 20 | 20 |
| Dwutlenek azotu* | 40* | 63 | 64 | 65 | 70 | 70 |

* Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi

** Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin

Źródło: Raport z wykonania  POŚ Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014 za okres 2009-2010

Emisja zanieczyszczeń pyłowych w latach 2000-2009, jako jedyna wielkość ulegała znaczącemu, systematycznemu obniżeniu o ok. 74% w roku 2009. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2 
i metanu) utrzymywała się na podobnym poziomie, jednak w latach 2006-2009 można obserwować jej wyraźny spadek, o około 50% w 2009 roku w porównaniu do roku 2000. Tak znaczny spadek w/w emisji pyłowej, jak i gazowej (oprócz CO2 i metanu) spowodowany jest głównie stosowaniem przez duże zakłady coraz to efektywniejszych urządzeń do redukcji zanieczyszczeń a także wprowadzaniem nowoczesnej technologii w ich produkcji. Dodatkowym czynnikiem potęgującym takie zmiany jest niewątpliwie kryzys ekonomiczny, który dotknął w różnym stopniu podmioty w latach 2007-2009. Stężenie dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu zmierzone w 2010 roku spełniały kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Spełnione były również wymagania obowiązujące dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i ozonu, ustanowione ze względu na ochronę roślin. Rejestrowane były nadal ponadnormatywne ilości pyłu zawieszonego PM10, PM2.5, benzo(α)pirenu oraz dwutlenku azotu. Niedotrzymane były także poziomy celu długoterminowego dla ozonu obowiązujące zarówno dla kryterium ochrony zdrowia, jak i ochrony roślin.

PM 10 - stężenia pyłu zawieszonego PM10 przekraczały dopuszczalną wartość dobową wynoszącą 50 μg/m3 w czasie ponad 35 dni oraz roczną wartość dopuszczalną wynoszącą 40 μg/m3. 
Zakres zmierzonych stężeń średniorocznych w województwie obejmował wartości od 43μg/m3
 w Zakopanym do 79 μg/m3 w Krakowie. W wykonywanej corocznie ocenie jakości powietrza wszystkie strefy w województwie zostały sklasyfikowane do klasy C i niezbędne są na ich terenie działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Przyczyną wysokich stężeń jest emisja pyłu ze źródeł przemysłowych, komunikacyjnych i grzewczych, dodatkowo potęgowana przez niekorzystne warunki klimatyczne oraz lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

NO2 - stężenia dwutlenku azotu zmierzone metodami automatycznymi w stanowiskach zlokalizowanych w największych miastach województwa wykazały, że na żadnym stanowisku nie wystąpiły ponadnormatywne 1-godzinne stężenia dwutlenku azotu z częstością wyższą niż dopuszczalna.  Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu przekroczyło poziom dopuszczalny jedynie na stacji komunikacyjnej w Aglomeracji Krakowskiej, co spowodowało zakwalifikowanie tej strefy do
 klasy C.  W pozostałych 26 stanowiskach nie zostały przekroczone wartości kryterialne ustanowione dla dwutlenku azotu ze względu na ochronę zdrowia ludzi.  W latach 2000-2010 stężenia dwutlenku azotu utrzymywały się na zbliżonym poziomie wykazując niewielką zmienność w kolejnych latach.

SO2 - stężenia dwutlenku siarki zmierzone w stanowiskach zlokalizowanych w największych miastach województwa wykazały, że zarówno stężenia 1-godzinne, jak i 24-godzinne obowiązujące ze względu na kryterium ochrony zdrowia ludzkiego mieściły się w granicach poziomów dopuszczalnych, co zdecydowało o zakwalifikowaniu wszystkich stref w województwie do klasy A. W latach 2000-2010 stężenia dwutlenku siarki utrzymywały się na zbliżonym poziomie, wykazując niewielką zmienność w kolejnych latach. Najwyższe wartości zostały zarejestrowane w powiecie chrzanowskim z uwagi na emisję zanieczyszczeń z sektora energetyki cieplnej.

CO - poziom dopuszczalny tlenku węgla określony jako maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczonych ze średnich jednogodzinnych i wynoszący 10 000 μg/m3, nie został przekroczony na żadnym stanowisku pomiarowym w województwie. Niski poziom stężeń tlenku węgla zadecydował o zakwalifikowaniu wszystkich stref do klasy A.

W rocznej ocenie jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia strefę małopolski (do której należy Gmina Dobczyce) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie zakwalifikował do następujących klas [dane za rok 2011]:

- Dwutlenek siarki – klasa A

- Dwutlenek azotu – klasa A

- Pył PM10 – klasa C

- Pył PM2,5 – klasa C

- Benzo(α)piren – klasa C

- Tlenek węgla – klasa A

- Benzen – klasa A

- Ozon – Klasa A

- Ołów w pyle PM10 – klasa A

- Arsen w pyle PM10 – klasa A

- Kadm w pyle PM10 – klasa A

W rocznej ocenie jakości powietrza za rok 2011 WIOŚ Kraków wyznaczył strefy wymagające podjęcia działań. Wśród nich znalazła się strefa małopolska z uwagi na: B(α)P – przekroczenie średnich stężeń rocznych,  PM10 – przekroczenie średnich stężeń 24 godz.,  PM10 –  przekroczenie średnich stężeń rocznych, PM2,5 – przekroczenie średnich stężeń rocznych. Wartości te przedstawione zostały na poniższych rysunkach. Strefa została zakwalifikowana do opracowania  programu  ochrony  powietrza  dla kryterium ochrony zdrowia z uwagi na ww. przekroczenia.

Rysunek 5. Rozkład stężeń pyłu PM 10 – stężenia średnie roczne.

Rysunek 6. Rozkład stężeń pyłu PM 10 – stężenia 24 godzinne.

Rysunek 7. Rozkład stężeń benzo(α)pirenu w pyle PM10 – stężenia średnie roczne

Rysunek 8. Rozkład stężeń pyłu PM2,5 – stężenia średnie roczne

W roku 2011 dla strefy w której znajdują się Dobczyce stężenie średnie roczne stężenie pyłu PM 10 wyniosło 50 µg/m3. Stężenie 24 godzinne  stężenie pyłu PM 10 wyniosło 100 µg/m3.  Stężenie średnie roczne benzo(α)pirenu w pyle PM10 wyniosło 9 µg/m3 oraz Stężenie 24 godzinne  benzo(α)pirenu w pyle PM10 wyniosło 40 µg/m3.

W związku z powyższymi przekroczeniami opracowano  Program  ochrony  powietrza  dla województwa  małopolskiego, który jest  dokumentem  przygotowanym w celu określenia działań zmierzających do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza na terenie Małopolski.  Dokument składa się z części ogólnej, wspólnej dla wszystkich stref poddanych analizie oraz  części  szczegółowej,  w  której  ujęte  zostały  zagadnienia  związane  z jakością  powietrza w poszczególnych strefach, przyczyny takiego stanu oraz niezbędne zadania, których realizacja ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza. Strefa do której należy gmina Dobczyce to strefa Myślenicko – Suska.

Przyczynami przekroczeń w tej strefie są emisja z indywidualnego ogrzewania budynków oraz pobliskie zakłady przemysłowe, ciepłownie i elektrownie.

Dodatkowo jako przyczyny należy wymienić także niekorzystne warunki klimatyczne, wśród których najważniejszymi są: lokalne i regionalne warunki topograficzne wynikające z położenia w dolinach rzek  i  otoczenia  gór;  powolne  rozprzestrzenianie  się  emitowanych  lokalnie  zanieczyszczeń w związku z małą prędkością wiatru oraz warunki meteorologiczne.

Wyniki  modelowania  przeprowadzone  dla  roku  2007,  przedstawione  w  niniejszym  opracowaniu wskazują  znaczący  udział  zarówno  emisji  powierzchniowej  jak  i  liniowej  w  przekroczeniach dopuszczalnych norm jakości powietrza. Dobrze widoczny jest wpływ niskiej emisji, pochodzącej ze spalania paliw, głównie węgla, w piecach, kotłach domowych na poziomy stężeń benzo(a)pirenu (udział niskiej emisji w przekroczeniach na poziomie ok. 98 %). Modelowanie nie wykazało istotnego

udziału źródeł punktowych w imisji zanieczyszczeń.

Na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w gminie Dobczyce składają się głównie:

- emisja niska (tzw. powierzchniowa) – zanieczyszczenia emitowane są z małych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych,

- emisja komunikacyjna (tzw. liniowa) – w wyniku spalania paliw w środkach mobilnych do środowiska dostają się zanieczyszczenia gazowe, głównie: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek węgla i węglowodory. Emitowane są także pyły na skutek ścierania się opon, hamulców i nawierzchni drogowej, które zawierają związki ołowiu, kadmu, niklu itp.

Stan czystości powietrza na terenie gminy Dobczyce determinowany jest ponadto przez wiele czynników, z których najważniejsze to:

- sąsiedztwo zewnętrznych dużych źródeł zanieczyszczeń powietrza – aglomeracja krakowska,

- napływ zanieczyszczeń z sąsiednich gmin,

- miejscowe warunki dyspersji zanieczyszczeń kształtowane przez orografię terenu i czynniki pogodowe.

Barierą dla zanieczyszczeń jest stosunkowo duża ilość funkcjonującej tu zieleni przydomowej. Migracja niskich zanieczyszczeń gazowych jest dobrze tłumiona.

Szczególnie istotnym dla ochrony powietrza atmosferycznego jest fakt, że przy obecnie funkcjonujących drogach wewnętrznych rosną drzewa i krzewy, które w zasadniczy sposób chronią tereny przed zanieczyszczeniami gazowymi i hałasem.

Przystępując do obliczeń zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł energetycznego spalania paliw  w gminie Dobczyce należało określić udział poszczególnych nośników energii w procesach spalania paliw w gospodarstwach domowych. Wykorzystano dane otrzymane od przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy. Bilans wykorzystania paliw został przedstawiony w rozdziale 6 niniejszego opracowania.

Dla różnych poszczególnych rodzajów paliw kopalnych wybrano standardowe rodzaje palenisk, 
a następnie paleniskom przyporządkowano wskaźniki emisji zanieczyszczeń. Korzystając z tych wskaźników można obliczyć przybliżone emisje zanieczyszczeń. Wartości wskaźników opublikowane zostały w ramach materiałów informacyjno-szkoleniowych Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 1/96.

Do obliczeń ilości zanieczyszczeń skorzystano ze wzoru:

E = B*w

B - ilość spalonego paliwa

w- wskaźnik emisji dla danego zanieczyszczenia [kg/106m3] (dla paliw gazowych i ciekłych), [kg/Mg paliwa] dla paliw stałych.

Emisję na terenie gminy Dobczyce obliczono na podstawie ilości surowców spalanych do celów ogrzewczych (ogrzewanie mieszkań, podgrzewanie cieplej wody oraz potrzeby podgrzania  powietrza wentylacyjnego  budynków) na podstawie obliczeń w rozdziale: Aktualna struktura zużycia paliw w gminie.

Tabela 9. Obliczenie ilości zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania paliw dla sektora budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej w gminie.

| Substancja | Poziom stężeń [Mg/rok] |
| --- | --- |
| SO2 | 1 468,68 |
| NO2 | 32,05 |
| CO2 | 51 004,60 |
| pyły | 703,99 |
| CO | 231,19 |
| Sadza | 22,93 |
| Łącznie | 53 463,43 |

Źródło: opracowanie własne

Do powyższych zanieczyszczeń niezbędne jest doliczenie emisji z terenu strefy przemysłowej. Jak wynika z obliczeń emisja z zakładów przemysłowych z procesów związanych z ogrzewaniem zakładów nie przekracza 20% masy łącznej emisji sektora budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej ze względu na że znaczna większość kotłów jest tutaj na gaz (podczas ankietyzacji zlokalizowano jedynie 2 kotły węglowe). Część emisji pochodzi również z procesów technologicznych tutaj nośnikami energii jest gaz lub energia elektryczna.  Brak jest dokładnych danych co do emisji z procesów technologicznych w gminie.

Poniżej przedstawiono emisje udostępnione przez właściciela największego źródła ciepła w gminie. Jest to ciepłownia przedsiębiorstwa „Larkis” obsługująca bloki  mieszkalne na Os. Jagiellońskim i Piastowskim oraz dostarczająca ciepło do kilku sąsiadujących zakładów. Posiada ona 3 kotły węglowe o mocy po 1,5 MW i sprawności 76% oraz baterie cyklonów do odpylania spalin.

Tabela 10. Ilości zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania paliw ciepłowni Larkis.

| Substancja | Poziom stężeń [Mg/rok] |
| --- | --- |
| SO2 | 2,7 |
| NOx | 1,6 |
| CO2 | 4,01 |
| pyły | 1,24 |
| CO | - |
| Sadza | - |
| Łącznie | 9,55 |

Źródło: opracowanie własne

Każdy przedsiębiorca w przypadku wprowadzania do środowiska substancji  zanieczyszczających powinien posiadać pozwolenie na wprowadzanie zanieczyszczeń. Przedsiębiorcy zobowiązani są do sporządzenia sprawozdań dotyczących ilości wprowadzanych substancji do środowiska i składania ich w odpowiednim dla swojej siedziby urzędzie marszałkowskim.

## Działania mające na celu poprawę jakości powietrza na podstawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – strefa myślenicko-suska.

Działania mające na celu poprawę jakości powietrza dla strefy, która obejmuje gminę Dobczyce zostały szczegółowo opisane w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który został uchwalony  21 grudnia 2009 roku.

W  strefie  myślenicko – suskiej  konieczna  jest  redukcja  emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(α)pirenu w celu dotrzymania wielkości dopuszczalnych oraz docelowej w powietrzu.  Biorąc pod  uwagę  wyniki  modelowania  jakości  powietrza,  obszary  występowania  przekroczeń normatywnych stężeń pyłu PM10 zidentyfikowano  w  miastach Myślenice, Maków Podhalański Andrychów i Wadowice.

Główne kierunki działań w celu poprawy jakości powietrza na terenie strefy myślenicko - suskiej powinny  koncentrować się na obniżaniu  emisji  z niskich źródeł indywidualnego ogrzewania oraz z transportu.

W ramach analizy prognozowanych działań, które powinny być podjęte uwzględniono dwa warianty:

- wariant „0” obejmujący działania, które wynikają z dokumentów i planów strategicznych. Działania te będą realizowane niezależnie od Programu ochrony powietrza, ale z uwagi na ich znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza w strefie, ich realizacja jest konieczna. Dlatego też zostały one ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- wariant „1” obejmujący działania bezpośrednio związane z dodatkową redukcją wielkości emisji (poza tą, która wynika z realizacji wariantu „0”), których pojęcie jest niezbędne do osiągnięcia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń.

W Programie ochrony powietrza dla  strefy myślenicko – suskiej  dla wariantu „1” nie ma ściśle określonych działań dla samej gminy Dobczyce.  Spośród działań naprawczych  dla całej strefy należy wymienić:

- Ograniczenie  emisji  powierzchniowej  poprzez  przygotowanie  i  realizację  Programów Ograniczenia  Niskiej  Emisji  (PONE)  w  Myślenicach,  Wadowicach,  Andrychowie  i  Makowie Podhalańskim, w ramach których dofinansowywane będą inwestycje mieszkańców w zakresie termomodernizacji  budynków  oraz  trwałej  likwidacji  starych  kotłów  węglowych  poprzez

zastępowanie ich:

  - podłączeniem do sieci ciepłowniczych, tam gdzie jest to możliwe,

  - ogrzewaniem gazowym,

  - nowoczesnymi kotłami węglowymi,

  - retortowymi kotłami węglowymi,

  - kotłami ekologicznymi (np. opalanymi brykietami),

  - ogrzewaniem olejowym,

  - ogrzewaniem elektrycznym,

  - wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła,  wykorzystaniem  energii  wiatru,  które  stanowiłyby  uzupełniające  źródła pozyskiwania energii cieplnej.

- Ograniczenie spalania odpadów w piecach domowych poprzez  prowadzenie  działań  kontrolnych i egzekucyjnych  zmierzających  do  eliminacji  tego  procederu,  który  z  mocy  prawa  jest zabroniony. Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem w myśl art. 71 ustawy o odpadach zagrożonym karą aresztu lub grzywny. Zgodnie z art. 379 ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  wójt  gminy  lub  burmistrz  miasta  sprawuje  kontrolę przestrzegania  i stosowania  przepisów  o  ochronie  środowiska  w zakresie  objętym  swoją właściwością oraz może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległego urzędu miejskiego lub gminnego lub funkcjonariuszy straży gminnych.

- Ograniczenie emisji z transportu drogowego poprzez:

  - poprawę stanu technicznego dróg istniejących,

  - prowadzenie działań ograniczających emisję wtórną pyłu, szczególnie w miastach, poprzez regularne utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą przy odpowiednich warunkach pogodowych), przy czym działania polegające na utrzymaniu czystości nawierzchni dróg należy realizować z częstotliwością zależną od panujących warunków pogodowych, minimum raz na miesiąc na głównych ulicach (częściej w okresach bezopadowych),

  - rozwój komunikacji zbiorowej „przyjaznej dla użytkownika”,

  - budowę  ścieżek  rowerowych  –  rozbudowa  systemu  tras  rowerowych   i wspomaganie promocyjne akcji korzystania z rowerów przez mieszkańców,

  - ograniczenie emisji wtórnej poprzez poprawę stanu technicznego dróg istniejących (w tym poboczy), utwardzanie dróg,

  - zintegrowanie i wzmocnienie realizacji zadań w zakresie transportu, prowadzenie  polityki cenowej zachęcającej do korzystania z transportu publicznego,

  - zarządzanie parkingami (zróżnicowane opłaty za parking).

- Uwzględnianie  w  ramach planów  zagospodarowania  przestrzennego  aspektów  wpływających

  - wymogi  dotyczące zaopatrywania mieszkań w ciepło na nowych osiedlach z nośników nie powodujących nadmiernej „niskiej emisji PM10” (tj. podłączanie do sieci cieplnych tam gdzie jest  to  możliwe,  stosowanie  kotłów  gazowych  lub  olejowych,  wykorzystanie  energii odnawialnej nie powodującej zwiększonej emisji pyłu),

  - projektowanie  linii  zabudowy  uwzględniając  zapewnienie  „przewietrzania”  miast ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie,

  - rozwój i poszanowanie zieleni, jako czynnika poprawiającego mikroklimat regionu,  a tym samym jakość powietrza.

- Prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych:

  - stworzenie  systemu  informowania  mieszkańców  o  aktualnym  stanie  zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie, np. poprzez stronę internetową lub elektroniczne tablice informacyjne

  - prowadzenie akcji edukacyjnych przed sezonem grzewczym uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza (szczególnie pyłem PM10 i benzo(a)pirenem) obejmujących m.in.: opracowanie ulotek i plakatów, akcje szkolne, informacje w mediach lokalnych, akcje uświadamiające szkodliwość spalania odpadów w kotłach  grzewczych  w celu  zmiany  przyzwolenia  społecznego  na  tego  rodzaju  praktykę. Działania edukacyjne w tym zakresie powinny być prowadzone również przez Lokalne Grupy Działania;

  - uwzględnienie w warunkach specyfikacji zamówień publicznych wymogów ochrony powietrza ,np. zakup pojazdów o niskiej emisji, usługi transportowe z wykorzystaniem ekologicznie czystych  pojazdów,  zakup  źródeł  energetycznego  spalania  i  paliw  o  niskiej  emisji, ograniczenie pylenia podczas prac budowlanych.

- Zmniejszenie emisji ze źródeł przemysłowych poprzez

  - kontrolę dotrzymywania przez zakłady standardów emisyjnych,

  - modernizację  układów  technologicznych  ciepłowni,  w  tym  wprowadzanie  nowoczesnych technik spalania paliw oraz stosowanie wysokosprawnych urządzeń odpylających,

  - ograniczenia dla nowych inwestycji (np. wymagania w zakresie stosowanych paliw),

  - poprawę jakości stosowanego węgla lub zmianę nośnika na bardziej ekologiczny,

  - modernizację  i  hermetyzację  procesów  technologicznych  oraz  automatyzację  instalacji emitujących pył PM10,

  - wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku,

  - wdrażanie na szerszą skalę systemów zarządzania środowiskiem (np. ISO 14 000) w zakładach.

- Zwiększenie częstotliwości i zakresu monitoringu jakości powietrza (np. pomiarów za pomocą stacji  mobilnej) na  terenie Suchej  Beskidzkiej i innych miast, dla których przeprowadzone modelowanie nie wykazało przekroczeń wartości dopuszczalnych substancji w powietrzu.

Niniejszy Projekt proponuje szereg szczegółowych działań i możliwości, których realizacja wpłynie korzystnie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i ogólnie rzecz biorąc zwiększenie efektywności energetycznej gminy. Zostały one szczegółowo omówione w kolejnych rozdziałach opracowania:

- Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

- Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,

- Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

W opracowaniu znalazła się również prognoza zmian i możliwe scenariusze emisji zanieczyszczeń w gminie Dobczyce w podrozdziale:

- Wpływ zmian w systemach energetycznych na stan zanieczyszczenia powietrza.

# Zaopatrzenie gminy w ciepło, energię elektryczną i gaz

## Ciepło

    - Stan istniejący – informacje ogólne, kotłownie w budynkach użyteczności publicznej

Teren Gminy Dobczyce charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło.  Potrzeby energetyczne gminy to głównie odbiorcy indywidualni – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz w mniejszym stopniu budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Kolejną grupą odbiorców w gminie Dobczyce są odbiorcy przemysłowi i związani z działalnością gospodarczą ze względu na zlokalizowanie w gminie Strefy Przemysłowej.  Strefa Przemysłowa jest bardzo dobrze wyposażona infrastrukturalnie. W strefie przemysłowej ulokowana jest ciepłownia, będąca własnością firmy „Larkis”, obsługująca bloki  mieszkalne na Os. Jagiellońskim i Piastowskim zarządzane przez Wspólnotę Mieszkaniową „Zorza”.

Ponadto wszystkie zakłady posiadają własne kotłownie zakładowe o mocach od kilkudziesięciu kW do 3,8 MW. Głównym medium zasilającym jest tutaj gaz, w mniejszym stopniu węgiel oraz drewno.

Na terenie gminy istnieje również wykorzystanie ciepła technologicznego. Ma to miejsce w dwóch zakładach piekarniczych oraz przedsiębiorstwie Alpha (jest poświęcony temu osobny rozdział opracowania). Ponadto wszystkie zakłady posiadają własne kotłownie zakładowe o mocach od kilkudziesięciu do 10,2  MW.

Dużym zapotrzebowaniem na energię cieplną charakteryzuje się  budownictwo użyteczności publicznej na które składa się 13 placówek edukacyjnych oraz kilka pozostałych jednostek organizacyjnych. Jak wynika z informacji Urzędu Miasta i Gminy największe kotły zaopatrujące w ciepło to dwa kotły gazowe o mocy 479 kW każdy  oraz dwa kotły o mocy po 134 kW również gazowe. Zaopatrują one w ciepło budynek Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego mieszczącego się przy ul. Szkolnej.

Krótka charakterystyka kotłowni przy szkole RCOS:

2 kotły kondensacyjne [ Vitocrosall 300 ] o mocy po 479 kW, Sprawność dla parametrów 40/30 – 106%, dla parametrów 80/60 – 100,6%.

Krótka charakterystyka kotłowni przy hali RCOS:

2 kotły kondensacyjne [ Vitocrosall 300 ] o mocy po 134 kW, Sprawność dla parametrów 40/30 – 106%, dla parametrów 80/60 – 97%.

Dodatkowo w budynku  RCOS zainstalowano pompy ciepła wspomagające system grzewczy.

Pozostałe to niewielkie kotłownie o mocach do 50 kW. Niemal wszystkie budynki użyteczności publicznej w gminie posiadają nowoczesne kotły gazowe które zostały wymienione w latach 2000 – 2011.

Potrzeby energetyczne i grzewcze w gminie są zaspokajane głównie przez małe lokalne kotłownie i kotłownie domowe. W przewadze są indywidualne systemy zasilania budynków. Większość z nich to małe kotłownie lokalne oraz ogrzewanie piecowe.

Część starej zabudowy ogrzewana jest jeszcze piecami kaflowymi. Niektóre lokale usługowe są ogrzewane elektrycznie lub przenośnymi urządzeniami grzewczymi. Ogrzewanie elektryczne stosowane jest jednak sporadycznie ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne.

Niewiele jest na terenie gminy alternatywnych źródeł ciepła, wykorzystywanych do zaspokojenia potrzeb cieplnych z zakresu odnawialnych źródeł energii (promieniowania słonecznego, energii geotermalnej i energii biomasy). Niektórzy mieszkańcy posiadają kolektory słoneczne jednak nie ma dokładnych danych co do ilości ponieważ instalacja solarna nie wymaga zgłoszenia w urzędzie gminy. Gaz płynny LPG i propan-butan wykorzystywany jest w celach grzewczych w minimalnym stopniu w lokalach usługowych.

Duże rozproszenie zabudowy powoduje, że wprowadzenie scentralizowanej gospodarki cieplnej (nawet tylko na niektórych terenach gminy) staje się nieopłacalne dla potencjalnego producenta energii.

W kotłach indywidualnych  zasilających budynki użyteczności publicznej  spalany jest gaz o  dobrych parametrach (wartość opałowa ok. 35 MJ/m3.) Ten sam gaz wykorzystuje się w gospodarstwach domowych. W dalszym ciągu większość budynków mieszkalnych, gdzie stosowane są paleniska indywidualne opalane są  węglem o nienajlepszych parametrach (miał węglowy „muł” i „flot” o wartości opałowej do 24 MJ/kg, zawartości popiołu do 24 %, zawartości siarki 0,8-0,9 %). Z przyczyn ekonomicznych proces ten nadal trwa.

    - Zapotrzebowanie na moc i zużycie energii cieplnej

W gminie Dobczyce brak jest scentralizowanego systemu ciepłowniczego. Z uwagi na rozproszony system ogrzewania (indywidualne kotłownie) i trudności związane ze szczegółową inwentaryzacją wszystkich źródeł ciepła do wyliczenia zużycia energii cieplnej posłużono się metodą wskaźnikową. Metodologię obliczeń opisano w rozdziale 7 Bilans energetyczny. Polega on  na określeniu zapotrzebowania energii na potrzeby grzewcze.

Ciepło do ogrzewania może pochodzić z różnych źródeł oszacowana tu ilość to zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie oraz cwu niezależnie od źródła ciepła.

Zapotrzebowanie na moc cieplną w gminie wynosi:

Sektor budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej w gminie: ok 58 MW. Zużycie energii w 2011 r. wyniosło ok. 524 348 GJ.

Sektor przemysłowy i usług: 16,4 MW. Zużycie energii w 2011 r. wyniosło ok. 148 000 GJ.

    - Kierunki rozwoju

W gminie Dobczyce  układ lokalnych kotłowni to tzw. system rozproszony. Systemy tego typu mogą być lepiej  zarządzane, bardziej podatne na zmiany, koszty inwestycyjne  mogą być  niższe,  a straty wynikłe z przesyłu ciepła, zminimalizowane. W tego typu systemach istnieje  większa  możliwość  zastosowania  odnawialnych źródeł energii. Występujące na  terenie  gminy  budynki  prywatne i użyteczności  publicznej  mogą  w  przyszłości  być  ogrzewane paliwem  ekologicznym otrzymywanym z biomasy. Łatwo też dołączyć do systemu ogrzewania system  instalacji  solarnych  wykorzystujący  energię słoneczną, wspomagający przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Dla gminy Dobczyce należy przyjąć, że przez  najbliższe  lata  tendencja  produkcji  energii  na  bazie  węgla będzie słabnąć głównie na korzyść gazu i biomasy. Świadomość ekologiczna mieszkańców gminy jest coraz większa, dodatkowo ogrzewanie gazowe jest rozwiązaniem wygodniejszym, stąd wniosek, że gaz będzie mieć coraz większy udział w bilansie wykorzystania paliw w gminie. Jednak w prognozowaniu należy być ostrożnym ze względu na zmieniające się ceny gazu.

    - Kotłownie lokalne i zakładowe

Największą kotłownię lokalną należącą do gminy stanowi kotłownia powstałego w 2010 roku kompleksu Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego, którą opisano bardziej szczegółowo w podrozdziale 5.1.1.  Łączna jej moc to 1,27 MW. Pozostałe gminne kotłownie to  niewielkie kotłownie o mocach do 50 kW.

Dobczyce posiadają Strefę Przemysłową, wydzieloną w Planie Przestrzennego Zagospodarowania o łącznej powierzchni 40 ha. Ulokowanych jest w niej kilkanaście  zakładów przemysłowych. Stanowią one bardzo energochłonny element gminy. Na cele technologiczne wykorzystuje się tu głównie energię elektryczną oraz paliwa gazowe. Większość zakładów posiada własne kotłownie. Poniżej zestawiono charakterystykę systemów grzewczych i kotłowni wg informacji uzyskanych od największych zakładów (także spoza strefy).

Tabela 11. Charakterystyka kotłowni zakładowych w gminie Dobczyce

| FIRMA | ADRES | CHARAKTERYSTYKA KOTŁOWNI/SYSTEMU GRZEWCZEGO | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| Wawel S.A. | ul. W. Warneńczyka 14 30-520 Kraków | 2 Kotły gazowe wodne o mocy 2,5 MW- 2 szt. 2 Kotły gazowe parowe o mocy 2,6 MW - 2 szt. | Łączna moc kotłów to 10,2 MW, większość mocy wykorzystywana na cele technologiczne. |
| Larkis Sp. z o.o. | ul. Obwodowa 4 32-410 Dobczyce | Kotły gazowe co Remach o mocy 460 kW 2szt, Kotły węglowe co WR-2,5 o mocy 1,5 MW – 3 szt. | Kotłownia zaopatruje w ciepło 2 zakłady sąsiadujące oraz bloki mieszkalne na os. Piastowskim oraz Jagiellońskim |
| Polimerc Sp. z o.o. | ul. Obwodowa 6 32-410 Dobczyce | Zakład zaopatrywany jest w ciepło z kotłowni Larkis Sp. z o.o. (80% potrzeb), moc zamówiona 500 kW 20% potrzeb pokrywają gazowe promienniki ciepła |  |
| Alpha Przedsiębiorstwo Zagraniczne | ul. Jagiellońska 43b 32-410 Dobczyce | Kocioł gazowy co oraz cwu o mocy 220 kW, Hala produkcyjna ogrzewana przez promienniki gazowe | Występuje odzysk ciepła odpadowego z procesów technologicznych |
| Animex | ul. Przemysłowa 3 32-410 Dobczyce | Kocioł gazowy co oraz cwu Rumia o mocy 270 kW Kocioł gazowy technologiczny Rumia o mocy 690 kW | Występuje odzysk ciepła odpadowego z procesów technologicznych |
| Albert Polska Sp. z o.o. | ul. Obwodowa 4a 32-410 Dobczyce | Zakład zaopatrywany jest w ciepło z kotłowni Larkis Sp. z o.o., moc zamówiona 86 kW |  |
| Rymax | ul. Jagiellońska 41 32-410 Dobczyce | Kocioł węglowy co oraz cwu o mocy <100 kW |  |
| Dom Chleba | 32-410 Dobczyce Nowa Wieś 27 | Kotły gazowe technologiczne 9 szt. W jednym z kotłów zainstalowano wymiennik ciepła, odzysk ciepła służy do ogrzewania pomieszczeń biurowych i wynosi 100 – 150 GJ/rok Hala produkcyjna ogrzewana jest ciepłem rozproszonym z kotłów jednak dzieje się to w sposób niekontrolowany | Występuje odzysk ciepła odpadowego z procesów technologicznych |
| Złoty Kłos | Ul. Jagiellońska 33a 32-410 Dobczyce | Kotły gazowe technologiczne | Występuje odzysk ciepła odpadowego z procesów technologicznych, brak szczegółowych danych – zakład nie odpowiedział na ankietę |
| Zakład Uzdatniania Wody MPWiK S.A | ul. Senatorska 1 30-106 Kraków | Kotły gazowe grzewcze: 2 x 895 kW, 285 oraz 345 kW, 2 x 285 kW, 225 kW, 2 x 225 kW |  |
| JAN | ul. Mostowa 16a 32-410 Dobczyce | Kocioł gazowy co oraz cwu o mocy < 100 kW, |  |
| BIK Sp. z o.o. | ul. Cegielniana 22 32-410 Dobczyce | Kocioł gazowy co oraz cwu o mocy 50 kW, dodatkowo ogrzewanie elektryczne podłogowe |  |
| ZPK ROGER’S | ul. Jagiellońska 44a 32-410 Dobczyce | 2 kotły gazowe co oraz cwu o mocy , < 100 kW |  |
| Apipol Sp. z o.o. | 32-410 Dobczyce, Brzączowice 1 | Ogrzewanie elektryczne podłogowe |  |
| DREWBUK - Zakład Obróbki Drewna | ul. Towarowa 32-410 Dobczyce | 3 kotły opalane drewnem o mocy 3 x 105 kW |  |
| Unimil Sp. z o.o. | ul. Towarowa 8 32-410 Dobczyce | 2 kotły gazowe co oraz cwu o mocy , 2 x 100 kW | Zakład zamknięty w 2010 roku od tego czasu 1 kocioł pracuje z minimalną mocą |
| Oczyszczalnia ścieków Dobczyce | Jagiellońska 45A 32-410 Dobczyce | Kocioł gazowy co o mocy 140 kW |  |
| Elektros Kabel | Niezdów 20 32-410 Dobczyce | Kocioł gazowy co oraz cwu o mocy 50 kW, |  |

Źródło: Informacje uzyskane od zakładów

## Zaopatrzenie w gaz

    - Stan istniejący

Sieć przesyłowa

Przez gminę i Dobczyce przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia którego właścicielem i operatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., któremu 30 czerwca 2004 roku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił koncesji na przesyłanie i dystrybucję gazu na lata 2004 – 2014, a w dniu 23 sierpnia 2010 r. przedłużył spółce koncesję na przesyłanie paliw gazowych do dnia 31 grudnia 2030 r. Do obowiązków operatora należy konserwacja, remonty oraz rozbudowa instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Długość sieci przesyłowej przebiegającej przez gminę wynosi 5 700 m.  Inwentaryzację sieci gazociągów wysokiego ciśnienia i stacji gazowych przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 12. Charakterystyka gazociągów wysokiego ciśnienia w gminie Dobczyce.

| Gazociągi wysokiego ciśnienia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Relacja/nazwa | MOP (MPa) | DN | Rok budowy | Gazociąg główny |
| 1 | Łukanowice - Skawina | 4,9 | 500 | 1968 | – |
| 2 | Gazociąg zasilający stację gazową Dobczyce | 4,9 | 100 | 1998 | Lp. 1 |

Źródło: OGP Gaz-System S.A.

Tabela 13. Charakterystyka stacji gazowych ciśnienia w gminie Dobczyce.

| Lp. | Nazwa | Lokalizacja | Rok budowy (modernizacji) | Maksymalna przepustowość stacji [nm3/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dobczyce – stacja redukcyjno –pomiarowa 1 stopnia | Dobczyce ul. Nowowiejska | 1975 (2001 – gruntowna modernizacja) | 3 000 |

Źródło: OGP Gaz-System S.A.

Rysunek 9. Poglądowy przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 przez teren gminy Dobczyce

Źródło: OGP Gaz-System S.A.

Sieć dystrybucyjna

Operatorem gazociągów średniego i niskiego ciśnienia na terenie gminy Dobczyce jest Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie. Łączna długość sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia wynosi 150 860 m.  Sieć gazowa systematycznie podlega rozbudowie.

W Gminie Dobczyce ok. 76% (dane: GUS 2010) mieszkańców korzysta z instalacji gazowej.  Dla porównania  w województwie małopolskim stopień gazyfikacji wynosi 63,3 % (dane GUS 2010).

Ilość przyłączy do budynków  jak wynika z danych uzyskanych od KSG Sp. z o.o. wynosi 2729 sztuk o łącznej długości 62 788 m.

Stan techniczny KSG Sp. z o.o. oceniła w 100% jako dobry.

Inwentaryzację sieci gazociągów sieci średniego i niskiego ciśnienia i stacji gazowych przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 14.  Długości sieci gazowniczej KSG Sp. z o.o. gazowniczego w gminie Dobczyce.

| Rodzaj sieci ze względu na ciśnienie | Długość [m] | Przebieg |
| --- | --- | --- |
| Niskie | 1939 | Os. Jagiellońskie i Piastowskie |
| Średnie | 251 646 | Teren gminy Dobczyce |
| Wysokie | - | - |

Źródło: KSG Sp. z o.o.

Tabela 15.  Charakterystyka stacji redukcyjnych i redukcyjno-pomiarowych KSG Sp. z o.o. w gminie Dobczyce.

| Ilość [szt.] | Ciśnienie | Lokalizacja | Obsługiwany obszar | Maksymalna przepustowość stacji [nm3/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | Wysokie/średnie | Dobczyce | Gm. Dobczyce | 3 000 |
| 1 | Średnie/niskie | Dobczyce | Gimnazjum | 125 |
| 1 | Średnie/niskie | Dobczyce | Os. Jagiellońskie i Piastowskie | 500 |
| 1 | Średnie/niskie | Dobczyce | Przedsiębiorstwo Wawel | 900 |

*stacja Gaz-Systemu , Źródło: KSG Sp. z o.o.

    - Zużycie gazu w gminie

Przedsiębiorstwem zajmującym się obrotem  gazem w gminie Dobczyce jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Poniżej zestawiono dane uzyskane od Karpackiego Oddziału Obrotu Gazem w Tarnowie – Gazowni Krakowskiej.

Tabela 16. Zużycie i ilość użytkowników z podziałem na grupy odbiorców w roku 2011 w gminie Dobczyce

| Grupa odbiorców | Odbiorcy [szt] | Zużycie gazu [tys. m3] |
| --- | --- | --- |
| Miasto Dobczyce |  |  |
| domowi | 1553 | 1022,1 |
| w tym c.o. | 665 | 754,1 |
| przemysł | 19 | 2318,7 |
| handel | 61 | 92,9 |
| usługi | 37 | 377,6 |
| pozostali | 2 | 5,8 |
| razem | 1672 | 3817,1 |
| Obszar wiejski Dobczyce |  |  |
| domowi | 1428 | 783,4 |
| w tym c.o. | 648 | 544,6 |
| przemysł | 9 | 232,7 |
| handel | 6 | 8,1 |
| usługi | 38 | 191,6 |
| pozostali | 3 | 3,6 |
| razem | 1484 | 1219,4 |
| Razem Gmina Dobczyce |  |  |
| domowi | 2981 | 1805,5 |
| w tym c.o. | 1313 | 1298,7 |
| przemysł | 28 | 2551,4 |
| handel | 67 | 101 |
| usługi | 75 | 569,2 |
| pozostali | 5 | 9,4 |
| razem | 3156 | 5036,5 |

Źródło: Dane pozyskane od PGNiG Gazownia Krakowska

Grupą odbiorców zużywającą największa ilość gazu są odbiorcy przemysłowi ze Strefy Przemysłowej na terenie Dobczyc. Zużywają oni gaz głównie na procesy technologiczne lecz także na ogrzewanie hal produkcyjnych, magazynów i pomieszczeń. Drugim odbiorcom pod względem ilości zużywanego gazu są gospodarstwa domowe, które większą jego ilość wykorzystują do celów grzewczych i przygotowania c.w.u. oraz w mniejszym stopniu na przygotowanie posiłków.

    - Kierunki rozwoju

Gmina Dobczyce posiada bardzo dobrze rozbudowaną i utrzymaną sieć gazowniczą.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. informuje, że w przypadku pojawienia się nowych odbiorców gazu z sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia warunki przyłączenia i odbioru gazu będą uzgodnione pomiędzy stronami i będą zależały od uwarunkowań technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci przesyłowej.

Ponadto  Gaz-System S.A. informuje, że obecnie nie ma w planach rozbudowy systemu przesyłowego na terenie gminy Dobczyce.

W planach inwestycyjnych Karpackiej Spółki Gazownictwa jest dalsza gazyfikacja gminy.

Poniżej w formie stabelaryzowanej przedstawiono plany inwestycyjne KSG.

Tabela 17. Liczba i długość nowych przyłączy KSG Sp. z o.o.  w gminie Dobczyce

|  | Okres |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012-2016 |  | 2017-2021 |  | 2022-2030 |  |
| Przyłącza | [szt] | [m] | [szt] | [m] | [szt] | [m] |
|  | 260 | 4900 | 330 | 6100 | 650 | 12200 |

Źródło: KSG Sp. z o.o.

Tabela 18. Liczba i długość nowej sieci KSG Sp. z o.o.  w gminie Dobczyce

| Rodzaj sieci | Okres |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012-2016 | 2017-2021 | 2022-2030 |
|  | Długość [m] |  |  |
| niskie | 0 | 0 | 0 |
| średnie | 3000 | 3500 | 7000 |
| wysokie | 0 | 0 | 0 |

Źródło: KSG Sp. z o.o.

Tabela 19. Liczba i długość modernizowanych przyłączy KSG Sp. z o.o.  w gminie Dobczyce.

|  | Okres |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012-2016 |  | 2017-2021 |  | 2022-2030 |  |
| Przyłącza | [szt] | [m] | [szt] | [m] | [szt] | [m] |
|  | 300 | 5000 | 350 | 6000 | 500 | 9000 |

Źródło: KSG Sp. z o.o.

Tabela 20. Liczba i długość modernizowanej sieci KSG Sp. z o.o. w gminie Dobczyce.

| Rodzaj sieci | Okres |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012-2016 | 2017-2021 | 2022-2030 |
|  | Długość [m] |  |  |
| niskie | 400 | 0 | 0 |
| średnie | 10000 | 19000 | 25000 |
| wysokie | 0 | 0 | 0 |

Źródło: KSG Sp. z o.o.

Karpacka  Spółka Gazownictwa  jak można wywnioskować z powyższych tabeli ma w planach sukcesywną  wynikającą z rozwoju gminy  gazyfikację gminy.  Decyzja o dalszej rozbudowie sieci gazowej na przedmiotowym terenie może zostać podjęta po zbadaniu zainteresowania potencjalnych odbiorców gazu oraz po wykonaniu analizy technicznej i ekonomicznej.

## Zaopatrzenie w energię elektryczną

    - Stan istniejący

Produkcja energii elektrycznej w Małopolsce opiera się w dużej mierze o energetykę zawodową. Dostawy energii elektrycznej oraz zaspokojenie zapotrzebowanie na tę energię zależą od przedsiębiorstw przesyłowych i wytwórczych w zakresie elektroenergetyki. Rozwój gospodarczy województwa jest uzależniony od kondycji i przyszłości tych firm.

Na obszarze województwa małopolskiego zlokalizowane są trzy, średniej wielkości, cieplne (węglowe) elektrownie zawodowe: w Krakowie (o mocy osiągalnej 446 MW), Skawinie (575 MW) i Sierszy (720 MW – moc zainstalowana). Łączna moc osiągalna elektrowni cieplnych węglowych w województwie małopolskim wynosi 1 757 MW. Oprócz wymienionych powyżej elektrowni, udział w sumarycznej mocy osiągalnej w elektrowniach województwa mają elektrownie przemysłowe.

W województwie małopolskim zlokalizowana jest jedna stacja 400 kV (Dobczyce), 5 stacji 220 kV (Siersza, Skawina, Wanda i Lubocza w Krakowie oraz Klikowa k. Tarnowa) oraz jedna stacja 220 kV bez transformacji napięcia (Poręba, gm. Oświęcim). Łączna moc znamionowa transformatorów w wymienionych stacjach najwyższych napięć wynosi 1 210 MVA. Stacje i linie najwyższych napięć 220 kV i 400 kV są w dobrym stanie technicznym, dysponują stosowną rezerwą parametrów, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie zwiększonych dostaw mocy odbiorcom w województwie małopolskim, co najmniej do 2015 r., przy założeniu dotychczasowego tempa wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, w związku z tym, realizację nowych inwestycji w sferze sieci najwyższych napięć planuje się dopiero po 2015 r.

Gmina Dobczyce posiada dobrze rozwiniętą sieć elektroenergetyczną. Przez teren gminy Dobczyce przebiega sieć przesyłowa wysokiego napięcia. Jej operatorem jest Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne–Południe S.A., która jest jedną z pięciu Spółek Obszarowych powołanych do świadczenia kompleksowych usług, wspomagających realizację zadań Operatora Sieci Przesyłowej zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne kraju. Do najważniejszych, realizowanych przez Spółkę zadań należą: kierowanie operacyjne majątkiem sieci przesyłowej, prowadzenie eksploatacji i remontów sieci elektroenergetycznych, prowadzenie ruchu sieci przesyłowej, wspomaganie procesu rozwoju sieci przesyłowej i wsparcie techniczne inwestycji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych, przetwarzanie danych dotyczących pomiarów energii elektrycznej, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych dla poprawy efektów ekonomicznych i racjonalnej gospodarki energią elektryczną, ochrona środowiska, administrowanie budynkami, budowlami i infrastrukturą techniczną.

Jak wynika z informacji otrzymanych od PSE Południe S.A. przez obszar gminy Dobczyce przebiega będąca w eksploatacji PSE linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Tucznawa-Dobczyce, Tucznawa-Rzeszów (odcinek 390-400). Długość sieci, która przebiega przez teren gminy wynosi 3 922 m.

W związku z powyższym sposób zagospodarowania terenów pod ww. linią i w jej pobliżu powinien uwzględniać wymogi określone w następujących przepisach:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 z 2003 r., poz. 1883)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120 z 2007 r., poz. 826)

- PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

W pasie technologicznym o szerokości 50 m dla linii 220 kV (po 25 m z każdej strony od osi linii mierząc poziomo i prostopadle od osi) nie należy budować budynków mieszkalnych i lokalizować terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  Warunki lokalizacji pozostałych obiektów budowlanych wymagają każdorazowego uzgodnienia z PSE Południe S.A.

Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego najbliższym obrębie powinny być zaopiniowane przez PSE Południe S.A.

Zalesienia terenów rolnych  w pasie technologicznym linii mogą być przeprowadzone wyłącznie w uzgodnieniu z   PSE Południe S.A.

Poniżej przedstawiono poglądową mapę przebiegu sieci najwyższych napięć przez teren  województwa małopolskiego. Poglądowy  przebieg sieci wysokiego napięcia przedstawiony został w załączniku 1 do niniejszego opracowania.

Rysunek 10. Poglądowy przebieg sieci najwyższych napięć przez województwo małopolskie.

Legenda:

Źródło: PSE-Operator S.A.

Obecnie  teren gminy Dobczyce znajduje się w obrębie grupy o  dostępnej mocy przyłączeniowej do sieci wysokiego napięcia równej 200 MW. PSE poinformowało, że w planach krajowej sieci przesyłowej nie przewiduje się na przedmiotowym obszarze budowy nowych obiektów elektroenergetycznych o  napięciu 220 kV i wyższym.

Rysunek 11. Zasięgi dostępnych mocy przyłączeniowych dla sieci wysokiego napięcia w regionie południowo-wschodnim Polski.

Źródło: PSE-Operator S.A.

Gmina Dobczyce posiada dobrze rozwiniętą sieć elektroenergetyczną. Sieć energetyczna dystrybucyjna jest w gminie Dobczyce własnością Zakładu Elektroenergetycznego Tauron Dystrybucja S.A. Operator sieci dystrybucyjnej zapewnienia odbiorcom ciągły dostęp do wysokiej jakości energii elektrycznej. Gmina jest zelektryfikowana siecią średniego i niskiego napięcia.  Spółka Tauron  zobligowana jest do pełnego dysponowania siecią:  jej eksploatacji, konserwacji, ciągłej rozbudowy oraz jak najszybszego usuwania wszelkich występujących awarii. Tauron  Dystrybucja S.A posiada koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej do 31 grudnia 2025 r.

Gmina Dobczyce zasilana jest w oparciu o stację elektroenergetyczną 110/SN Dobczyce (zlokalizowanej na terenie gminy). Sieć rozdzielcza SN i nN, powstała w większości na przełomie lat 50-tych i 60-tych. Jej układ i struktura techniczna odpowiadała ówczesnym potrzebom regionu oraz zapotrzebowaniu mocy. W miarę rozrastania się znajdujących się na tym terenie wsi i co się z tym wiąże wzrostem zapotrzebowania mocy, dokonywano odpowiedniej rozbudowy sieci SN i nN oraz bieżących remontów.

Na terenach pozamiejskich gminy elektroenergetyczna sieć rozdzielcza 15 kV oraz 0,4kV zrealizowana jest głównie jako napowietrzna, w układzie zasilania promieniowego (otwartego). W terenie miejskim jak np. m. Dobczyce - sieci SN wykonane są głównie kablowo, sieci nN w układzie mieszanym napowietrzno-kablowym. Linie napowietrzne na podbudowie drewnianej i betonowej. W strukturze rozdziału energii 15/0,4kV dominują stacje napowietrzne.

Z informacji uzyskanych od Tauron wynika, że obecne zapotrzebowanie jest w pełni pokrywane przez istniejący system elektroenergetyczny.

Na terenie gminy występuje produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Na zbiorniku wodnym  Dobczyce znajduje się hydroelektrownia. Woda do elektrowni pobierana jest za pomocą ujęcia wieżowego, które umożliwia pobór w całym zakresie wahań piętrzenia w zbiorniku. Do elektrowni woda doprowadzana jest sztolnią długości 131 m o średnicy 2,20 m wydrążoną w masywie Góry Zamkowej. W elektrowni zainstalowane są dwie turbiny Kaplana produkcji czeskiej oraz dwa generatory. Parametry elektrowni:

- moc instalowana 2,5 MW,

- przełyk instalowany 10,70 m3/s

- spad minimalny 14,8m

- spad maksymalny 30,7m

- produkcja średnia roczna elektrowni wynosi 9,6 GWh.

Energia elektryczna wyprodukowana w elektrowni wodnej jest sprzedawana spółce Tauron Dystrybucja.

Poniżej przedstawiono dane techniczne związane ze stanem istniejącym systemu elektroenergetycznego w gminie.

Tabela 21. Długość sieci elektroenergetycznej w gminie Dobczyce.

|  | 110 kV (eksploatacja TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie) | SN |  | nN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kablowe | napowietrzne |  |
| Szacowana długość linii /km/ | 8 | 53,5 | 82,2 | 245,4 |

Źródło: Tauron Dystrybucja S.A.

    - Zużycie energii elektrycznej

Pełne otwarcie rynku energii elektrycznej umożliwia obecnie wszystkim odbiorcom swobodny wybór dostawcy energii elektrycznej. Aktem prawnym, który określa zasady i warunki zaopatrywania odbiorców w energię przez przedsiębiorstwa energetyczne jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Zgodnie z art. 4j ust. 1 ustawy odbiorcy energii elektrycznej mają prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Zakup energii odbywa się na podstawie umowy sprzedaży. W gminie Dobczyce na chwilę obecną największym sprzedawcą energii elektrycznej jest firma Tauron Sprzedaż. Ze względu na możliwość sprzedaży energii przez wiele firm najbardziej miarodajne dane dotyczące zużycia można pozyskać od operatora sieci elektroenergetycznej na terenie danej gminy. Poniżej przedstawiono w tabeli dane dotyczące zużycia energii elektrycznej w powiecie myślenickim oraz mieście Dobczyce z podziałem na taryfy wraz z ilością użytkowników.

| Tabela 22. Zestawienie ilości odbiorców oraz dostarczonej energii dla powiatu myślenickiego w okresie 2009-2011 [MWh] - umowy kompleksowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grupa taryfowa/ rok sprawozdawczy | 2009 |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |
|  | odbiorcy | dostawa [MWh] |  | odbiorcy |  | dostawa [MWh] |  | odbiorcy |  | dostawa [MWh] |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 92 | 87 778,73 |  | 99 |  | 90 306,92 |  | 101 |  | 83 589,86 |  |
| C+D | 4 040 | 43 372,41 |  | 4 065 |  | 47 232,69 |  | 4 263 |  | 45 388,97 |  |
| G | 40 080 | 95 342,56 |  | 40 151 |  | 99 726,35 |  | 40 059 |  | 97 161,97 |  |
| R | 2 | 14,38 |  | 2 |  | 12,23 |  | 2 |  | 16,76 |  |
| razem | 44 214 | 226 508,08 |  | 44 317 |  | 237 278,19 |  | 44 425 |  | 226 157,56 |  |
| Tabela 23. Zestawienie ilości odbiorców oraz dostarczonej energii dla miasta Dobczyce w okresie 2009-2011 [MWh] - umowy kompleksowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| grupa taryfowa/ rok sprawozdawczy | 2009 |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |
|  | odbiorcy | dostawa [MWh] |  | odbiorcy |  | dostawa [MWh] |  | odbiorcy |  | dostawa [MWh] |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 12 | 40 978,46 |  | 10 |  | 37 038,41 |  | 10 |  | 35 369,36 |  |
| C+D | 318 | 4 547,79 |  | 298 |  | 4 594,37 |  | 305 |  | 3 838,45 |  |
| G | 2 092 | 5 158,68 |  | 2 107 |  | 5 362,69 |  | 2 105 |  | 5 354,57 |  |
| R | 0 | 2,66 |  | 0 |  | 4,38 |  | 0 |  | 3,40 |  |
| razem | 2 422 | 50 687,59 |  | 2 415 |  | 46 999,85 |  | 2 420 |  | 44 565,78 |  |
| Tabela 24. Zestawienie ilości dostarczonej energii dla powiatu myślenickiego w okresie 2009-2011 [MWh] - umowy rozdzielone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| grupa taryfowa/ rok sprawozdawczy |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |
|  |  | odbiorcy | dostawa [MWh] |  | odbiorcy |  | dostawa [MWh] |  | odbiorcy |  | dostawa [MWh] |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | 1 | 781,85 |  | 5 |  | 19 549,67 |  | 6 |  | 20 125,26 |
| C+D+G+R |  | 17 | 308,71 |  | 184 |  | 2 642,10 |  | 265 |  | 5 630,26 |
| razem |  | 18 | 1 090,56 |  | 189 |  | 22 191,77 |  | 271 |  | 25 755,52 |
| Tabela 25. Zestawienie ilości dostarczonej energii dla miasta Dobczyce w okresie 2009-2011 [MWh] - umowy rozdzielone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| grupa taryfowa/ rok sprawozdawczy |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |
|  |  | odbiorcy | dostawa [MWh] |  | odbiorcy |  | dostawa [MWh] |  | odbiorcy |  | dostawa [MWh] |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | 0 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1 |  | 10 862,76 |
| C+D+G+R |  | 1 | 4,58 |  | 31 |  | 240,96 |  | 47 |  | 1 413,56 |
| razem |  | 1 | 4,58 |  | 31 |  | 240,96 |  | 48 |  | 12 276,32 |

Źródło: Tauron Dystrybucja S.A.

Najwięcej energii w gminie jest zużywana przez obszar miejski ze względu na lokalizację strefy przemysłowej. Grupą odbiorców zużywającą największa ilość energii elektrycznej są odbiorcy właśnie przemysłowi. Zużywają oni energię elektryczną  głównie na procesy technologiczne lecz także na oświetlenie. Drugim odbiorcom pod względem ilości zużywanego prądu są gospodarstwa domowe. Jak wynika z informacji uzyskanych od dystrybutora energii elektrycznej Tauron Dystrybucja  na terenie gminy prowadzi jedynie bilans sprzedanej energii na terenie gminy miejskiej zatem aby uzyskać obraz całkowitego zużycia należy oszacować ilość energii elektrycznej zużywaną przez obszar wiejski.

Na podstawie danych z GUS-u oraz powyższych tabel wyliczoną średnią ilość zużywaną przez mieszkańca i przemnożona ją przez liczbę ludności zamieszkującej tereny wiejskie i powiększono ją o 10% ze względu na statystyczną większa ilość prądu zużywaną przez 1 mieszkańca wsi niż miasta.

Według powyższych założeń tereny wiejskie zużywają  7 764,87  MWh.

Łączna ilość energii elektrycznej, którą zużywa gmina Dobczyce to 64 606 MWh z czego 79% stanowi energia zużyta przez przemysł oraz działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych stawek opłat za usługi dystrybucyjne przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. znajdują się na stronie operatora:

http://www.tauron-dystrybucja.pl/pl/dla_domu/strefa_klienta/change/taryfa-g11/g11-malopolska_i_slask.

    - Kierunki rozwoju

Tauron Dystrybucja SA.  sukcesywnie modernizuje najstarsze sieci SN i NN zgodnie z obowiązującym planem inwestycyjnym. Dla przyłączenia nowej grupy odbiorców może zajść konieczność budowy nowych stacji transformatorowych oraz linii napowietrznych lub kablowych SN lub NN.

Planowane inwestycje:

- kompleksowa modernizacja ciągu LSN 15kV Wiśniowa

- przebudowa odcinków napowietrznych ciągów SN prowadzonych przez lasy na linie kablowe

- modernizacja stacji 110/SN Dobczyce

- budowa stacji transformatorowej wraz z linia SN i nN w Kornatce

- modernizacja linii napowietrznej WN 110 kV relacji Dobczyce - Siedlec – Wygoda

- budowa stacji 110/SN Dobczyce II wraz z linią 110kV

- budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Dobczyce II – Skrzydlna

- wymiana kabli niesieciowanych

- modernizacja oświetlenia ulicznego

Przy opracowaniu planu zaopatrzenia w moc należy uwzględnić miejsca planowanych stref wzmożonego rozwoju przemysłu (strefa technologiczna Dobczyce), ew. planowanych stref sportowo-wypoczynkowych.

Poniżej zestawiono zakres prac inwestycyjnych wraz z nakładami realizowany przez Tauron Dystrybucja SA. Rzeczywisty zakres prac może się nieznacznie różnić od danych umieszczonych w poniższych tabelach.

|  | Tabela 26. Lista projektów inwestycyjnych związana z przyłączeniem nowych odbiorców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | Województwo | Gmina | Nazwa/rodzaj projektu inwestycyjnego | Moc przyłączeniowa [kW] | Informacje dotyczące przyłączenia | Zakres rzeczowy |  | Wysokość nakładów (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan do realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady ogółem | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Przyłacze | Rozbudowa sieci |  | Przyłacze | Rozbudowa sieci | Suma | Przyłacze | Rozbudowa sieci | Suma |  | Przyłacze | Rozbudowa sieci | Suma | Przyłacze | Rozbudowa sieci | Suma | Przyłacze | Rozbudowa sieci | Suma |
|  | GRUPY PRZYŁĄCZENIOWE IV-VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | małopolskie | Dobczyce | Przyłączenie Odbiorców IV, V i VI grypy przyłączeniowej w gminie Dobczyce | 3804 | Wydano warunki przyłączeniowe | wykonanie przyłączy napowietrznych i kablowych nN | wymagana rozbudowa sieci na potrzeby przyłączenia do sieci | 1780,4 | 154,7 | 448,0 | 602,7 | 117,0 | 378,9 | 495,9 |  | 160,9 | 520,9 | 681,8 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |

Źródło: Tauron Dystrybucja S.A.

| Tabela 27. Lista projektów inwestycyjnych związana z modernizacją i odtworzeniem majątku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Województwo | Gmina | Nazwa/rodzaj projektu inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Wysokość nakładów (w tys. zł) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Plan do realizacji |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Łączna wartość projektu | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 32 | małopolskie | Dobczyce | GPZ 110/SN Dobczyce | rozbudowa rozdzielni 110 kV z układu H-3 do układu H-4 | 1900,0 |  |  |  |  | 1 900,00 |
| 52 | małopolskie | Dobczyce | Modernizacja sieci w gminie Dobczyce | Modernizacja 2 wnętrzowej stacji transformatorowej, 2 napowietrznych stacji transformatorowych, 871.04 m sieci kablowej SN, 1282.63 m sieci napowietrznej SN, 980 m sieci kablowej nN, 1310.8 m sieci napowietrznej nN i opracowanie dokumentacji techniczno prawnej | 1246,7 | 230,68 | 213,45 | 259,40 | 264,18 | 279,02 |

Źródło: Tauron Dystrybucja S.A.

Budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych SN i nN będzie wynikać z potrzeby przyłączenia odbiorców, zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz celem zaspokojenia wzrostu zużycia energii istniejących odbiorców.

Zapewnienie odpowiednich parametrów jakościowych oraz zmniejszenie strat planuje się poprzez sukcesywną modernizację układu zasilania sieci dystrybucyjnej średniego napięcia, budowę nowych stacji transformatorowych oraz modernizację linii niskiego napięcia.

Przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania należy zabezpieczyć tereny pod budowę linii średniego i niskiego napięcia, stacji transformatorowych oraz umożliwić rozbudowę sieci w pasach drogowych.

## Zasoby energii odnawialnej

Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych powtarzających się procesów przyrodniczych, uzyskiwaną z odnawialnych niekopalnych źródeł energii (energia: wody, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalna, fal, prądów i pływów morskich, oraz energia wytwarzana z biomasy stałej, biogazu i biopaliw ciekłych). W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego, wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych oraz energię wytworzoną z biomasy stałej, biogazu i biopaliw ciekłych.

Odnawialne źródła energii (OŹE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Ponadto pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.

Wykres 4. Ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw w zakresie energetyki odnawialnej

Źródło:www.ieo.pl

Rysunek 12. Potencjał energetyki odnawialnej w poszczególnych województwach

Dane: www.ieo.pl

Jak widać z powyższego rysunku teren gminy jak i całego województwa został zakwalifikowany do obszaru o niskim potencjale odnawialnych źródeł energii.

    - Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce

Początki tworzenia się rynku energetycznego w Polsce związanego z wykorzystywaniem energii
 z odnawialnych źródeł datuje się na lata 90.

Od tamtej pory obserwuje się rosnący popyt na OŹE na rynku energetycznym i coraz większe zainteresowanie inwestorów tym sektorem gospodarki. Konieczność spełnienia obowiązków zawartych w porozumieniach międzynarodowych, a w szczególności obowiązek dostosowania się do jasno określonych kierunków polityki pro-energetycznej UE spowodowały wprowadzenie nowych regulacji prawnych, mających na celu usprawnienie i przyspieszenie możliwości wykorzystania potencjału OŹE, a także ułatwienia dostępu oraz zwiększenia jego konkurencyjności.

W polskim prawie regulacje zakresu wykorzystywania i zastosowania OŹE można znaleźć w wielu aktach prawnych. Podstawowym aktem regulującym powyższą kwestię jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Ustawodawca w art. 3 pkt. 20 podjął się skonstruowania definicji pojęcia OŹE, jako: "źródła wykorzystującego, w procesie przetwarzania, energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadki rzek oraz energię pozyskiwaną
 z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych".

Przepisy Prawa energetycznego nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem, i równocześnie sprzedające tę energię odbiorcom końcowym, obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Wspomniany obowiązek nakazuje takim przedsiębiorstwom nabywać "energię elektryczną
 w odnawialnych źródłach energii", czyli tzw. zielone certyfikaty i przedstawiać je do umorzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej. Powyższe obowiązki zostały skonkretyzowane w licznych rozporządzeniach wykonawczych.

Aktualnie, udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia, które przedsiębiorstwo przedstawiło do umorzenia, lub uiszczona przez nie opłata zastępcza, w całkowitej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym powinno wynosić nie mniej niż 10,4 % i będzie wzrastać aż do poziomu 12,9 % w roku 2017. Jeżeli chodzi o główne cele i założenia polityki państwa
 w zakresie OŹE, warto zwrócić uwagę na opracowaną w 2000 roku przez Ministerstwo Środowiska Strategię Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

Dokument ten stanowił realizację obowiązku wynikającego z rezolucji sejmu RP z 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. Podstawowym celem przyświecającym przy tworzeniu tego dokumentu było wprowadzenie rozwiązań systemowych ułatwiających realizację zobowiązań międzynarodowych wynikających z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto. W Strategii udało się skonkretyzować i określić cele sektora energetyki odnawialnej. Uznano, iż "wspieranie tych źródeł staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla niemalże wszystkich państw świata".

Podkreślono również, iż rozwój mechanizmów wspierających odzyskiwanie energii
 z niekonwencjonalnych źródeł jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie zrównoważonego rozwoju, a także realizację jednego z głównych postulatów konwencji - redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dokument ten stał się podstawą do wyznaczenia celu 7,5 % udziału energii z OŹE w bilansie zużycia energii pierwotnej w 2010 w Polsce oraz 7,5 % udziału zielonej energii elektrycznej w bilansie produkcji energii elektrycznej, co stało się także krajowym celem dla Polski na 2010 r. w dyrektywie UE o promocji produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (równoważnik 10,4 % w obowiązku nałożonym Prawem energetycznym na sprzedawców energii elektrycznej).

Ostatnim opracowaniem Ministerstwa Gospodarki traktującym również o celach stawianych polskiej energetyce odnawialnej, w szczególności o rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 w Polsce oraz ich znaczeniu w kontekście kształtowania bezpieczeństwa energetycznego
 i zrównoważonego rozwoju, jest przygotowana w 2008 roku "Polityka energetyczna Polski do 2030 r."

Zgodnie z projektem, głównymi celami mającymi znaczenie dla rozwoju zielonej energetyki jest wzrost udziału wykorzystywanej energii pochodzącej z OŹE w całkowitym zużyciu energii do 15 % w 2010 i 20 % w 2030 roku, a także ograniczenie eksploatacji lasów w celu pozyskiwania biomasy i zrównoważone wykorzystania obszarów rolniczych. Powyższy dokument kładzie nacisk na rozwój wykorzystania biopaliw na rynku paliw transportowych w ramach "Wieloletniego programu promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych w transporcie na lata 2008 - 2014".

Zgodnie z ustalonym w projekcie planem, udział biopaliw na rynku paliw transportowych w 2020 roku powinien wynieść 10%. Należy mieć również na uwadze, że Polska, jako kraj członkowski UE obowiązana jest implementować do swojego porządku prawnego dyrektywy unijne, co dotyczy także regulacji odnoszących się do sektora energetyki odnawialnej. Większość wprowadzanych ostatnio zmian w prawie energetycznym związana jest z koniecznością dalszego dostosowania przepisów krajowych do wymogów unijnych, a w szczególności do licznych dyrektyw UE w tym zakresie.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: dyrektywę Nr 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie promocji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii oraz niedawno opublikowaną dyrektywę Nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Ten ostatni dokument aktualizuje m.in. kwestię obowiązkowych celów i środków krajowych w zakresie stosowania energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r.

Podstawowym jego założeniem jest osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych
 w końcowym zużyciu energii brutto we Wspólnocie w 2020 r. Dyrektywa 2009/28/WE określa także tzw. "cele łatwiejszego osiągnięcia" oparte na promowaniu i zachęcaniu do wprowadzania zasad służących wydajności i oszczędności energetycznej. Poza powyższymi dyrektywami powstało szereg dyrektyw "pomocniczych" o uzupełniającym dla energetyki odnawialnej charakterze, na przykład dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Jest to dyrektywa uzupełniającą, służąca wprowadzeniu jednolitych zasad dla podmiotów wytwarzających energię elektryczną ograniczających możliwość dominacji jednego podmiotu na rynku wewnętrznym. Wśród dyrektyw regulujących OŹE warta uwagi jest również dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych postulująca wprowadzenie
 w sektorze transportu możliwości użycia alternatywnych paliw takich, jak biopaliwa, a także dyrektywa Rady z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej regulująca kwestie ujednolicenia podatków, zmniejszenia uzależnienia energetycznego Państw Członkowskich od krajów spoza UE, a także zwiększenia konkurencyjności rynku energetycznego wewnątrz UE.

Ostatnie propozycje modyfikacji przepisów w zakresie OŹE wprowadziła Komisja Europejska 23 stycznia 2008 r. przyjmując projekt dyrektywy w sprawie promocji rozwoju energetyki odnawialnej wprowadzająca nowe wymagania odnośnie poziomu wykorzystywania energii w OŹE. Znaczącym dokumentem, mającym również związek z wypełnieniem celów Protokołu z Kioto jest "Zielona Księga, Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii", z dnia 8 marca 2006. W akcie tym wymieniono sześć najważniejszych dziedzin mających szczególne znaczenie dla OŹE, w szczególności "zróżnicowanie form energii", czyli podejmowanie działań mających na celu wspieranie klimatu poprzez różnorodność źródeł energii, "zróżnicowany rozwój", a także "innowacje źródeł energii przyjaznych dla środowiska, które jednocześnie umożliwiłyby ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.

Tak zwaną "kropkę nad "i" w zakresie celów stawianych unijnej polityce energetycznej postawił ostatni szczyt przywódców państw członkowskich, na którym doszło do uzgodnienia podstawowych założeń tej polityki.  Do 2020 roku wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą razem spełnić założenia tzw. pakietu energetycznego 3 x 20. Te cele to:

    - zmniejszenie emisji CO2 o 20%,

    - zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%,

    - zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku.

Nie ulega wątpliwości, że jest to niezwykle ambitne i wygórowane zadanie, szczególnie w stosunku do Polski, jednakże według wielu opinii eksperckich możliwe do zrealizowania. Należy mieć na uwadze, że obecne regulacje rynku energetyki odnawialnej wymagają zmian. Istnieje szereg barier w szczególności o charakterze prawnym i ekonomicznym ograniczających rozwój energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii. Do najczęściej podnoszonych i eksponowanych problemów zaliczyć należy kwestie związane z obecnym stanem infrastruktury energetycznej, koniecznością jej modernizacji,a także problemy związane z przyłączaniem do sieci nowych podmiotów wytwarzających energię z OŹE. W środowisku przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w projekty wykorzystujące OŹE wskazuje się głownie na problemy związane z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci, wynikające również z braku jasnych i precyzyjnych przepisów w tym zakresie.

W 2011 roku pojawił się projekt Ustawy o odnawialnych źródłach energii jako impelemantacja prawa unijnego jednak budzi on wiele kontrowersji różnych środowisk w związku z czym  wejdzie  w życie najprawdopodobniej dopiero w roku 2013  roku.

    - Energia wodna

Potencjał teoretyczny energii wodnej zależny jest od dwóch czynników: spadu i przepływu. Przepływy ze względu na dużą zmienność w czasie muszą być przyjęte na podstawie wieloletnich obserwacji dla przeciętnego roku przy średnich warunkach hydrologicznych. Spad określany jest, jako iloczyn spadku
 i długości na danym odcinku rzeki. Rzeczywiste możliwości wykorzystania zasobów wodnych są znacznie mniejsze. Związane jest to z wieloma ograniczeniami i stratami:

- nierównomierność naturalnych przepływów w czasie,

- naturalna zmienność spadów,

- istniejące warunki terenowe (zabudowa),

- bezzwrotny pobór wody dla celów nie energetycznych,

- zmienność spadu wynikająca z gospodarki wodnej w zbiornikach,

- konieczność zapewnienia minimalnego przepływu wody w korycie rzeki poza elektrownią.

Energetyka wodna wykorzystuje energię wód płynących lub stojących (zbiorniki wodne).  Jest to energia odnawialna i uważna jako „czysta”, ponieważ jej produkcja nie wiąże się  z emisją do atmosfery szkodliwych substancji gazowych (CO2, SO2). Każdy milion kilowatogodzin (kWh) energii wyprodukowanej w  elektrowni wodnej zmniejsza zanieczyszczenie  środowiska o około 15 Mg związków siarki, 5 Mg związków azotu, 1500 Mg  związków węgla, 160 Mg żużli i popiołów. Jak więc widać wykorzystanie energii wodnej  sprzyja ochronie środowiska, a zwłaszcza ochronie powietrza atmosferycznego. Ten ostatni czynnik jest istotny z punktu widzenia problemu globalnego ocieplenia klimatu.  Istotną zaletą elektrowni wodnej jest możliwość jej szybkiego wyłączenia lub włączenia do  sieci energetycznej. Ma to znaczenie zwłaszcza w okresie szczytowego zapotrzebowania  na energię. Inną ważna cechą elektrowni wodnych jest wysoka sprawność energetyczna  wynosząca (90 – 95%) oraz niskie koszty eksploatacyjne wynoszące około 0,5% łącznych  nakładów inwestycyjnych rocznie.

Obecnie Polska wykorzystuje swoje zasoby hydroenergetyczne jedynie w 12%, co stanowi 7,3% mocy zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym.

Wykres 5. Produkcja energii elektrycznej z elektrowni wodnych w Polsce.

Źródło: Statistical Rewiev: BP

Województwo Małopolskie należy do regionów o stosunkowo dużych zasobach wód płynących. Z uwagi na wysoki poziom wykorzystania tego rodzaju energii nie jest  w województwie przewidywany znaczący wzrost wykorzystania tego rodzaju energii.

Zbiornik Dobczyce

Zbiornik Dobczycki, który powstał w 1987 roku przez przegrodzenie pogórskiego odcinka doliny Raby zaporą ziemno-betonową, znajdującą się między Górą Jałowcową a Górą Zamkową, o wysokości 30,6 m, szerokości 8,5 m i długości 617 m. Zbiornik ma długość ok. 10 km, szerokość 0,8-1,3 km. Przy normalnym poziomie piętrzenia wody (269,9 m n.p.m.) powierzchnia zbiornika wynosi 950 ha, a średnia głębokość 10,5 m. Przy maksymalnym poziomie (272,6 m n.p.m.) parametry te wynoszą odpowiednio: 1065 ha, 125 mln m3 i 11,7 m. Pojemność przeciwpowodziowa (przestrzeń w zbiorniku przeznaczona na przyjęcie fali powodziowej) to 25,8 mln m3. Długość linii brzegowej wynosi ok. 42 km. Czaszę Zbiornika dzieli się na trzy baseny: Basen Myślenicki (od cofki zbiornika do zach. stoku Góry Jałowcowej), Basen Dobczycki (od zapory po ujęcie wody i cypel Gaika) i Basen (Zatokę) potoku Wolnica (dawna dolina potoku Wolnica). Elektrownia przyzaporowa, usytuowana przy prawym stoku doliny poniżej zapory, ma moc 2,5 MW. Średnia produkcja roczna wynosi 9,6 GWh. Energia elektryczna sprzedawana jest firmie Tauron. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie nie posiada planów inwestycyjnych związanych z elektrownią wodną w Dobczycach.

    - Energia wiatru

Elektrownie wiatrowe wykorzystują moc wiatru w zakresie jego prędkości od 4 do 25 m/s. Przy prędkości wiatru mniejszej od 4 m/s moc wiatru jest niewielka, a przy prędkościach powyżej 25 m/s 
ze względów bezpieczeństwa elektrownia jest zatrzymywana.

Realny potencjał ekonomiczny energetyki wiatrowej wynosi 445 PJ (z czego na lądzie 337 PJ, zaś na morzu – 67 PJ).  W ostatnim dziesięcioleciu  wartość zainstalowanej mocy  w elektrowniach wiatrowych bardzo szybko wzrastała.

Wykres 6. Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych w Polsce

Źródło: Statistical Rewiev: BP

Z danych udostępnionych na stronie Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w 2011 roku moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych w Polsce przekroczyła 1900 MW.

Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące średniorocznych prędkości wiatru wykazują, że gmina Dobczyce zlokalizowana jest głównie w strefie niekorzystnej

Elektrownie wiatrowe wykorzystują moc wiatru w zakresie jego prędkości od 4 do 25 m/s. Przy prędkości wiatru mniejszej od 4 m/s moc wiatru jest niewielka, a przy prędkościach powyżej 25 m/s ze względów bezpieczeństwa elektrownia jest zatrzymywana.

Podział Polski na poszczególne strefy przedstawia rysunek poniżej.

Rysunek 13. Strefy energetyczne wiatru w Polsce.

Źródło: IMGiW

Rysunek 14 Róża wiatrów – udział kierunków wiatru dla okolic Dobczyce

Źródło: http://pl.windfinder.com

Z powyższych danych można wywnioskować, że w obszarze gminy dominującym kierunkiem jest  zachodnio-północno-zachodni w następnej kolejności  zachodni oraz północno-zachodni.  Z najniższą częstością wiał wiatr z kierunków północnego oraz południowo-zachodniego.

Teren gminy Dobczyce należy do terenów o słabym potencjale energetycznym z wiatru. Jak wynika z danych ze stacji meteorologicznej Dobczyce średnia prędkości wiatrów wynosi 2,2 m/s. średnie prędkości wiatru jak wynika z danych z tej stacji wahały się  od 2,2 do 2,5 m/s.  Dla gminy Dobczyce najwyższe średnioroczne prędkości  wiatru nie przekraczają 2,5 m/s co klasyfikuje gminę do  niekorzystnej strefy energetycznej wiatru.

Rynek małych elektrowni wiatrowych w Polsce w 2010 r.

Pomimo niewielkiej skali rozwoju rynku małej energetyki wiatrowej (MEW) w Polsce, zidentyfikowano 142 firmy działające w tym sektorze. Ponad połowa tych firm prowadzi jednocześnie działalność dystrybucyjną, instalacyjną i serwis urządzeń Oprócz tego na rynku działa ok. 10 producentów MEW. Jednak w praktyce tylko 4 producentów ma na tyle dopracowany produkt by wykonywać go seryjnie, pozostałych 3 producentów wykonuje MEW na zamówienie po kilka sztuk rocznie – głównie turbiny o małej mocy i pionowej osi obrotu oraz 3 producentów samych tylko generatorów. Ponadto funkcjonują na polskim rynku producenci masztów, inwerterów i regulatorów napięcia. W badaniu sektora MEW pojawiło się również 5 nowych producentów MEW, którzy mają swój produkt w fazie prototypu i planują rozpocząć produkcję w 2012 roku.

    - Energia słoneczna

Słońce jest niewyczerpalnym  źródłem energii, którego ilość docierająca do powierzchni  Ziemi w ciągu roku jest wielokrotnie większa niż zbilansowane wszystkie zasoby energii  odnawialnej i nieodnawialnej zgromadzonej na Ziemi. Jest powszechnie dostępnym, całkowicie ekologicznym (bez emisyjnym) i najbardziej naturalnym z dostępnych  źródeł energii. Daje różnorodne możliwości i sposoby praktycznego jej wykorzystania.

W Polsce generalnie istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tą energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Największe szanse rozwoju w krótkim okresie mają technologie konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego, oparte na wykorzystaniu kolektorów słonecznych. Z punktu widzenia wykorzystania energii promieniowania słonecznego w kolektorach płaskich najistotniejszymi parametrami są roczne wartości nasłonecznienia (insolacji) – wyrażające ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni płaszczyzny w określonym czasie. Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 – 1250 kWh/m2, natomiast średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin na rok. Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz./dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie.

Zasoby energii słonecznej w Polsce charakteryzują się przede wszystkim bardzo nierównomiernym rozkładem czasowym w cyklu roboczym. 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na półrocze wiosenno-letnie, od początku kwietnia do końca września. Najbardziej uprzywilejowanym rejonem Polski pod względem napromieniowania słonecznego jest południowo-wschodnia i południowa część Polski, tj. około 50% powierzchni kraju (bez krańców wysuniętych najdalej na południe) która uzyskuje napromieniowanie rzędu 1022-1048 kWh/ m2/rok, północna część Polski – 1000 kWh m2/rok i mniej. Najmniejszy w skali roku dopływ energii obserwuje się w rejonie Śląska oraz w obszarze znajdującym się na styku Czech, Niemiec i Polski, do niedawna nazywanym „Czarnym Trójkątem”, z uwagi na wysokie zanieczyszczenie powietrza. Do obszarów słabo nasłonecznionych należy rejon północy obejmujący pas wybrzeża z wyjątkiem Wybrzeża Zachodniego. W skali roku północne krańce Polski otrzymują o około 9% mniej energii słonecznej niż południowe.

Tabela 28. Potencjalna energia użyteczna w kWh/m2/rok w wyróżnionych rejonach Polski

| Rejon | Rok (I-XII) | Półrocze letnie (IV-IX) | Sezon letni (VI-VIII) | Półrocze zimowe (X-III) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pas nadmorski | 1076 | 881 | 497 | 195 |
| Wschodnia część Polski | 1081 | 821 | 461 | 260 |
| Centralna część Polski | 985 | 785 | 449 | 200 |
| Zachodnia część Polski z górnym dorzeczem Odry | 985 | 785 | 438 | 204 |
| Południowa część polski | 962 | 682 | 373 | 280 |
| Południowo-zachodnia część Polski obejmująca obszar Sudetów | 950 | 712 | 393 | 238 |

Źródło: IMGiW

Rysunek 15. Rejonizacja średniorocznych sum promieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej w kWh/m2/rok

Źródło: IMGiW

W rzeczywistych warunkach terenowych, wskutek lokalnego zanieczyszczenia atmosfery i występowania przeszkód terenowych, rzeczywiste warunki nasłonecznienia mogą odbiegać od podanych. Innym parametrem, decydującym o możliwościach wykorzystania energii promieniowania słonecznego w kolektorach są średnioroczne sumy promieniowania słonecznego.

Dla oszacowania lokalnych zasobów energii słonecznej niezbędne są  pomiary nasłonecznienia powierzchni ziemi. Energię możliwą do pozyskania od promieniowania słonecznego charakteryzuje nierównomierność rozkładu na tle całego roku. Aby temu zapobiec najkorzystniejsze byłoby  zastosowanie dwóch źródeł jednocześnie. Skutkowałoby to uzupełnianiem się uzyskanej mocy. I tak latem, przy słabiej wiejących wiatrach, braki mocy mogłyby uzupełniać fotoogniwa, zimą natomiast odwrotnie.

Współcześnie energia promieniowania słonecznego wykorzystywana jest do:

•	wytwarzania ciepłej wody użytkowej (w kolektorach słonecznych)

•	ogrzewania budynków systemem biernym (bez wymuszania obiegu nagrzanego powietrza, wody lub innego nośnika)

•	ogrzewania budynków systemem czynnym (z wymuszaniem obiegu nagrzanego nośnika)

•	uzyskiwania energii elektrycznej bezpośrednio z ogniw fotoelektrycznych.

Rysunek 16. Schemat typowego układu solarnego do podgrzewania CWU.

Źródło: Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków, wyd. Politechnika Krakowska

Energia promieniowania jest praktycznie nieograniczona i charakteryzuje się powszechną dostępnością. Może być przetwarzana na energię elektryczną i w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Poprzez wytwarzanie energii  w kolektorach słonecznych i w ogniwach słonecznych unika  się powstawania odpadów i emisji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska zanieczyszczeń, tj. gazów cieplarnianych, pyłów, tlenków siarki i azotu 
i innych. Zmniejsza się także zależność od importowanych paliw kopalnych oraz obniża się koszty obciążenia środowiska – powodowane przez transport paliw kopalnych. Jest to źródło czystej energii wytwarzanej przy bardzo niskich kosztach. Obsługa sprowadza się do  okresowych przeglądów 
i napraw oraz czyszczenia powierzchni szklanych. Systemy solarne mogą funkcjonować niezależnie od sieci ciepłowniczej oraz elektroenergetycznej. Wraz z rozwojem i popularyzacją technologii energetyki słonecznej maleje cena rynkowa instalacji słonecznych, a jednocześnie wzrasta ich efektywność.

Obecnie energia słoneczna wykorzystywana jest głównie jako źródło ciepła poprzez instalacje kolektorów słonecznych ogrzewających powietrze lub wodę.

W 2010 roku łączna moc zainstalowana w kolektorach słonecznych w Polsce wyniosła 459 MWt, 
a w ogniwach fotowoltaicznych 1,4 MWe. Dla porównania w Niemczech, gdzie warunki nasłoneczniania są podobne, moc zainstalowana to odpowiednio 9700 MWt i 9800 MWe. Od wielu lat  rosnącą popularnością cieszy się w Polsce cieplna energetyka słoneczna. W ostatnich latach systematycznie zwiększa się rola Polski jako producenta i eksportera kolektorów słonecznych. 
W 2009 roku eksportowano aż 50 % produkowanych instalacji. Pod względem sprzedaży Polska znajduje się na 8 miejscu w Unii Europejskiej.

W roku 2009 sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce przekroczyła 144 tys. m², co stanowi wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych w stosunku do poprzedniego (bardzo dobrego) roku o ponad 11%. Ogółem, na koniec 2009 roku powierzchnia zainstalowana wynosiła 510 tys. m2; dla porównania łączna powierzchnia zainstalowana rok temu wyniosła 365 tys. m². W 2010 roku powierzchnia kolektorów zainstalowanych w kraju osiągnęła 656 tys.m2, z czego ponad 70 % jest wykorzystywane na potrzeby ogrzewania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych. Tempo wzrostu sektora energetyki słonecznej termicznej wyniosło w 2009 roku 39% i należało do najwyższych w zestawieniu z innymi sektorami energii odnawialnej.

Największa liczba kolektorów słonecznych instalowana jest w województwach śląskim, małopolskim oraz podkarpackim. Tam też zlokalizowane są największe krajowe firmy produkujące instalacje słoneczne.

Wykres 7. Sprzedaż kolektorów płaskich i próżniowych w latach 2005-2009

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Kolektory słoneczne najefektywniej działają latem, kiedy mamy najwięcej słonecznych dni. Wówczas mogą one zaspokoić  zapotrzebowanie na ciepłą wodę nawet w 100 %.

Wykres 8. Stopień wykorzystania energii słonecznej w Polsce w poszczególnych miesiącach.

Źródło: www.eko.org.pl

Potencjał teoretyczny energii słonecznej w gminie

Przystępując  do obliczeń potencjału energetycznego możliwego do uzyskania z energii słonecznej na terenie gminy należy przytoczyć definicje stałej słonecznej – jest to ilość promieniowania energii promieniowania słonecznego na jednostkę powierzchni ustawionej prostopadle do padającego promieniowania w górnej części atmosfery w jednostce czasu [J/sm2]. Stała słoneczna jest równa 1390 W/m2. Po przejściu przez atmosferę wartość ta jest niższa. Według danych  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla terenu gminy Dobczyce możliwa do pozyskania ilość energii słonecznej jest równa około 1000 kWh/m2 powierzchni.

Zakładając, że cała powierzchnia dachów w gminie (wg szacunków ok.  100 000 m2) zostałaby zabudowana kolektorami  słonecznymi (realna do uzyskania wartość  z 1 m2 powierzchni kolektora to ok. 520 kWh/rok po uwzględnieniu wszystkich sprawności) teoretyczny potencjał energii solarnej w gminie to ok. 52 000 GWh/rocznie.

Zakładając tak jak wyżej jednak biorąc pod uwagę zabudowę dachów ogniwami fotoelektrycznymi teoretycznie można uzyskać 10 000 GWh/rocznie energii elektrycznej (sprawność fotoogniwa waha się oo 10 do 15%).

Brak  jest szczegółowych danych na temat ilości i lokalizacji instalacji solarnych. Niektórzy mieszkańcy gminy posiadają systemy solarne jednak ze względu na brak konieczności zgłaszania w Urzędzie Miasta takich instalacji trudno jest dokładnie oszacować ich ilość.

Teren gminy Dobczyce  znajduje się w rejonie Polski o dość dobrej potencjalnej użytecznej energii słonecznej. W gminie Dobczyce, tak jak w całym powiecie myślenickim zasoby energii słonecznej są wystarczające do ogrzania wody użytkowej w okresie letnim oraz w 50 - 60 % w okresie wiosenno – jesiennym.

W gminie Dobczyce  proponuje się wykorzystywać płaskie kolektory słoneczne, a także systemy pasywne w budownictwie. Kolektory słoneczne mogą wytwarzać ciepło przez cały rok. W okresie od wiosny do jesieni mogę nawet całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, natomiast zimą mogą służyć do jej wstępnego podgrzania.

    - Energia geotermalna

Energia geotermalna – jest zawarta w wodach, parach wodnych i otaczających je skałach. Zasoby te są w Polsce ogromne i są odnawialne wtedy, gdy po wykorzystaniu ciepła z pobranej wody z powrotem włączane są do miejsca pobrania.

Na terenie Polski występują naturalne baseny sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych temperaturach. Temperatury tych wód wynoszą od 20 do 80-90°C, a w skrajnych przypadkach osiągają sto kilkadziesiąt stopni co sprawia, że znajdują one zastosowanie głównie w energetyce cieplnej.

W naszym kraju istnieją bogate zasoby energii geotermalnej. Ze wszystkich odnawialnych źródeł energii najwyższy potencjał techniczny posiada właśnie energia geotermalna. Jest on szacowany na poziomie 1512 PJ/rok, co stanowi ok. 30% krajowego zapotrzebowania na ciepło.

Pod względem energetycznym najlepiej jest eksploatować wody wysokotemperaturowe, jednak występują one zwykle bardzo głęboko, nawet na głębokościach poniżej 3000 m. Słabe rozpoznanie głębokich zbiorników geotermalnych przy planowaniu ich eksploatacji wiąże się z ryzykiem finansowym. Wykorzystanie wód średnio i niskotemperaturowych, z uwagi na mniejszą głębokość występowania zbiorników (1500–2000m) niesie ze sobą mniejsze ryzyko, ale jest też energetycznie mniej korzystne.

Rysunek 17. Podstawowe dziedziny stosowania energii geotermalnej

Rysunek 18. Mapa gęstości ziemskiego strumienia cieplnego dla obszaru Polski (Szewczyk Gientka 2009)

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny.

Zastosowanie geotermii w siłowniach i ciepłowniach

Woda geotermalna może być wykorzystana  jako jedyne źródło ciepła lub też w skojarzeniu z innymi źródłami ciepła (kocioł, pompa ciepła). Woda z otworu wydawczego kierowana jest do wymiennika ciepła, gdzie oddaje ciepło czynnikowi termodynamicznemu właściwego obiegu, dla którego wymiennik spełnia rolę kotła. Woda geotermalna, ochłodzona w wymienniku otworem zatłaczającym kierowana jest ponownie do złoża gorących skał.

Z powyższej mapy opracowanej przez Ministerstwo Środowiska wynika, że z 1 m2 powierzchni można uzyskać 300 GJ energii geotermalnej. Jest to wartość uśredniona dla kilku badanych głębokości.

Potencjał energii geotermalnej w gminie Dobczyce

Gmina Dobczyce pod względem geologicznym leży na granicy Zapadliska przedkaprpackiego oraz Karpat Zachodnich. Większa część gminy znajduje się w obrębie Karpat Zachodnich. Rozpoznanie wiertnicze obszaru Karpat zachodnich zostało przeprowadzone przez PGNiG, Geofizykę Kraków Sp. z o.o., Państwowy Instytut Geologiczny oraz PEC Geotermię Podhalańską. Na podstawie badań ww. przedsiębiorstw opracowano Atlas zasobów wód i energii geotermalnych Karpat Zachodnich wykonany na zlecenie Ministerstwa Środowiska z którego skorzystano przy opracowaniu niniejszego rozdziału.

Rysunek 19 .Mapa lokalizacji otworów wiertniczych w gminie Dobczyce

Źródło: Atlas zasobów wód i energii geotermalnych Karpat Zachodnich

Poniżej zestawiono mapy poglądowe przedstawiające potencjał energii geotermalnej w okolicy gminy Dobczyce. Czarna linia w górnej części rysunków  oznacza granicę nasunięcia karpackiego.

Rysunek 20. Mapa rozkładu gęstości ziemskiego strumienia cieplnego oraz rozkładu średniego gradientu geotermicznego

|  | Mapa rozkładu gęstości ziemskiego strumienia cieplnego |  | Mapa rozkładu średniego gradientu geotermicznego |
| --- | --- | --- | --- |

Źródło: Atlas zasobów wód i energii geotermalnych Karpat Zachodnich

Gęstość ziemskiego strumienia cieplnego jest w województwie małopolskim zmienna w granicach od poniżej 60 do ponad 95 mW/m2. Generalnie gęstość rośnie w kierunku północnym z anomaliami w rejonie Czarnego Dunajca, Grybowa i Nowego Sącza. Powierzchniowo dominuje przedział gęstości 60-75 mW/m2. Na terenie gminy Dobczyce wartość strumienia cieplnego wynosi od 50 do 67,5  mW/m2.

Jeśli chodzi o średni gradient geotermiczny zmienia się on na terenie województwa od poniżej 2,0 do ponad 3,6C/100m.  Najniższe wartości rejestrowane są w rejonie Karpat wewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego. Generalnie gradient wzrasta w kierunku północnym ku granicy nasunięcia karpackiego. W rejonie gminy Dobczyce wynosi on od 2,3 do 2,8C/100m.

Rysunek 21. Mapa rozkładu temperatur na głębokościach od 1000 do 4000 m ppt w okolicy gminy Dobczyce.

|  | Mapa rozkładu temperatur na głębokości 1000 m ppt. |  |  |  | Mapa rozkładu temperatur na głębokości 1500 m ppt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mapa rozkładu temperatur na głębokości 2000 m ppt. |  |  |  | Mapa rozkładu temperatur na głębokości 2500 m ppt. |  |
|  |  |  | Mapa rozkładu temperatur na głębokości 3000 m ppt. |  |  |  | Mapa rozkładu temperatur na głębokości 4000 m ppt. |

Źródło: Atlas zasobów wód i energii geotermalnych Karpat Zachodnich

Głębokość 1000 m

Na głębokości 1000 m ppt w województwie małopolskim temperatury skał rosną średnio 35,0C z niewielkimi anomaliami w rejonach Jeziora Dobczyckiego i czarnego Dunajca (poniżej 30C) oraz Szaflar i Białego Dunajca (ponad 45C) a także Ustronia (ponad 40C). Na terenie gminy wartość ta wynosi 30C.

Głębokość 1500 m

Temperatury skał na głębokości 1500 m ppt w województwie małopolskim  zmieniają się w niewielkich granicach od ok. 40 do niewiele ponad 50C. Lokalnie tylko rosną do 55-65C. Na omawianym terenie temperatura skał wynosi 45C.

Głębokość 2000 m

W województwie dominują temperatury od ok. 55 do 65C z lokalnymi odchyleniami  5C poza rejonem Szaflar i Białego Dunajca, gdzie temperatura skał przekracza 80C na głębokości 2000 m ppt. Na terenie gminy temperatura  wynosi 60C.

Głębokość 2500 m

W województwie na głębokości 2500 m ppt przeważają obszarowo temperatury skał w granicach 6580C z lokalnymi anomaliami w rejonie Ustroń – Skoczów oraz Szaflar i Biały Dunajec (ponad 85C) oraz na przedpolu Tatr (poniżej 50C). Na terenie gminy temperatura  wynosi 70C.

Głębokość 3000 m

Na głębokości 3000 m ppt na terenie województwa  temperatury skał mieszczą się na ogół w granicach od 70 do nawet 100 C. Jedynie w obszarze przed Tatrami rejestrowane są temperatury poniżej dolnej granicy. Na terenie gminy temperatura  wynosi 80C.

Głębokość 4000 m

W województwie na głębokości 4000 m ppt dominują  temperatury od około 100 C do 120C.  Jedynie w rejonach Bielska Białej, Ustronia i Skoczowa rosną do ponad 140C a w rejonie Nowego Sącza i Grybowa do ponad 125C. W omawianym terenie temperatura ta wynosi 110C.

Powyżej opisano rozkład temperatur w skorupie ziemskiej na poszczególnych głębokościach jednak nie do końca stanowią one o potencjale wydobywczym zasobów geotermalnych.  Geotermię charakteryzują różne rodzaje zasobów zależne od przyjętych warunków brzegowych obliczeń. W dalszej części rozdziału zestawiono mapy  zasobów statycznych wydobywalnych – stanowią one część zasobów statycznych pomniejszonych o wsp. wydobycia Ro, Ro = As/Ac * (Ts-Tz/Ts-To) As-warstwa ochłodzona warstwy dubletu geoter. Ac – całkowita pow. Tz- temp zatłaczania To – śr. temp roczna.

Rysunek 22. Mapa jednostkowych zasobów statycznych-wydobywalnych na głębokościach od 1000 do 2000 m ppt w Karpatach Zachodnich.

|  | Mapa jednostkowych zasobów statycznych-wydobywalnych na głębokości 0-500 m ppt |  | Mapa jednostkowych zasobów statycznych-wydobywalnych na głębokości 500-1000 m ppt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mapa jednostkowych zasobów statycznych-wydobywalnych na głębokości 1000-1500 m ppt |  |  | Mapa jednostkowych zasobów statycznych-wydobywalnych na głębokości 1500-2000 m ppt |

Źródło: Atlas zasobów wód i energii geotermalnych Karpat Zachodnich

Głębokość 0-500 m

Średnio na całym obszarze województwa wielkości jednostkowych zasobów statycznych wydobywanych nie przekracza 2,0 GJ/m2. Jedynie w rejonie Ustronia i Bielska Białej rośnie do ponad 4,0 a lokalnie nawet ponad 8,0 GJ/m2. W rejonie gminy Dobczyce wielkość ta wynosi ok. 2,0 GJ/m2.

Głębokość 500-1000 m

Średnia dla całego obszaru Karpat Zachodnich zewnętrznych nie przekracza 1 GJ/m2. W rejonie gminy Dobczyce wielkość ta wynosi od 1,0 GJ/m2 do 2,0 GJ/m2.

Głębokość 1000-1500 m

Wielkość jednostkowych zasobów statycznych – wydobywalnych dla całego województwa nie przekracza na ogół wielkości 1 GJ/m2. Jedynie w kilku rejonach przekraczają wartość 3,0 GJ/m2, jednym z nich jest rejon Dobczyc gdzie sięgają nawet 4 GJ/m2.

Głębokość 1500-2000 m

Jednostkowe zasoby statyczne – wydobywalne  w całym obszarze województwa na ogół plasują się od poniżej 1,0 do 2,0 GJ/m2. Jedynie w dwóch regionach wielkość ta przekracza 7,0 GJ/m2. Jednym z tych regionów jest teren gminy Dobczyce.

Należy zwrócić uwagę iż wielkość jednostkowych zasobów statycznych – wydobywalnych  jest od 5 do 7-mio krotnie niższa niż zasobów statycznych. Z dużym uproszczeniem idąc w dół poprzez poszczególne zasoby będzie następowało ich kolejne  zmniejszenie. W dalszej kolejności po zasobach statycznych – wydobywalnych  mamy zasoby dyspozycyjne – to ilość wolnej wody geotermalnej poziomu hydrogeotermalnego lub innej jednostki bilansowej możliwa do zagospodarowania w danych warunkach środowiskowych, ale bez wskazania szczegółowej lokalizacji i warunków techniczno ekonomicznych ujęcia wody wyrażane są w [m3/h] [m3/rok], [J/rok]. I w końcu zasoby eksploatacyjne – to ilość wolnej wody geotermalnej możliwa od uzyskania w danych warunkach geolog. i środowiskowych za pomocą ujęć o optymalnych parametrach techniczno - ekonomicznych [m3/h] [m3/rok] [J/rok].

Aktualnie  oraz  w  najbliższej  perspektywie  gmina nie  przewiduje na swoim terenie  zastosowania  układów  do  wykorzystania  ciepła  geotermalnego. Stanowisko  takie  wynika z faktu, iż brak jest szczegółowego rozeznania co wielkości zasobów eskploatacyjnych.  Ewentualne  inwestycje  wymagają dokładnego rozpoznania potencjału energii wód geotermalnych za pomocą próbnych odwiertów, które są bardzo kosztowne, a tym samym niemożliwe do sfinansowania wyłącznie przez gminę. Opłacalne ekonomicznie wykorzystanie energii wód termalnych musi się opierać na szczegółowej analizie warunków geologicznych i hydrogeologicznych ich występowania oraz określenia rynku potencjalnych odbiorców.

    - Biomasa

W polskim prawodawstwie definicja biomasy została podana w Rozporządzeniu Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego  zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych  źródeł energii.  „Biomasa” – substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej,   a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także inne części odpadów, które ulegają biodegradacji. Do biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne nie zalicza się odpadów drewna mogących zawierać organiczne związki chlorowcopochodne, metale ciężkie lub związki tych metali powstałe w wyniku obróbki drewna z użyciem  środków do  konserwacji lub powlekania. Zgodnie z Dyrektywą 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie promocji elektryczności produkowanej ze źródeł odnawialnych podana została następująca definicja biomasy, która oznacza biodegradowalną część produktów  i odpadów oraz pozostałości z rolnictwa (włączając w to substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnictwa i pokrewnych przemysłów jak też biodegradowalną część odpadów komunalnych i przemysłowych.

Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna 
i jego odpadów, słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku wierzby oraz tzw. malwy pensylwańskiej itp.). Pod względem energetycznym 2 tony biomasy równoważne jest 1 tonie węgla kamiennego.

W warunkach polskich, w najbliższej perspektywie można spodziewać się znacznego wzrostu zainteresowania wykorzystaniem drewna i słomy, a naturalnym kierunkiem rozwoju ich wykorzystania jest i będzie produkcja energii cieplnej. W dłuższej perspektywie przewiduje się wykorzystanie biopaliw stałych w instalacjach wytwarzania ciepła i elektryczności w skojarzeniu (kogeneracja).

W latach 2001 – 2010 zmieniała się struktura zużycia biomasy. Coraz mniejszą część stanowiło zużycie końcowe przy jednoczesnym zwiększaniu zużycia na wsad przemian.

Wykres 9. Struktura zużycia biomasy stałej w 2010r.

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych: GUS

Oceny potencjału biomasy na cele energetyczne dokonano w podziale na:

1) Biomasę pochodzącą z plantacji roślin energetycznych.

2) Biomasę pochodzącą z produkcji rolnej.

3) Biomasę pochodzenia drzewnego.

4) Substancje przetworzone – biogaz.

1) Biomasa pochodzącą z plantacji roślin energetycznych.

Zakłada się, że w bliskiej przyszłości biomasa pochodząca z plantacji energetycznych stanowić będzie najważniejsze źródło jej pozyskania. Ze względu na ograniczone możliwości wykorzystania drewna opałowego z lasów, drewna odpadowego z przemysłu drzewnego czy słomy z produkcji rolnej, dla osiągnięcia zamieszczonych wyżej wskaźników konieczne będzie wykorzystanie biomasy z plantacji roślin energetycznych. Biorąc pod uwagę warunki klimatyczno – glebowe w małopolskim istnieje możliwość uprawy wielu różnych gatunków roślin energetycznych, w tym najbardziej popularnych i najlepiej znanych:

-  wierzba wiciowa (salix viminalis),

-  ślazowiec pensylwański, zwany malwą pensylwańską (sida hermaphrodita),

-  trawa energetyczna w postaci miskanta olbrzymiego (miscanthus sinensis gigantea),

-  trawa energetyczna w postaci miskanta cukrowego (miscanthus sacchariflorus),

-  słonecznik bulwiasty, powszechnie zwany topinamburem (helianthus tuberosus),

-  inne: topola, proso, owies, konopie indyjskie, etc.

Wykres 10. Powierzchnia trwałych plantacji roślin energetycznych (TRE)  w 2007 r.

Źródło: http://sape.org.pl

Rysunek 23. Średnia powierzchnia i liczba plantacji wierzby energetycznej w Polsce w 2007 r.

Źródło: http://sape.org.pl

Potencjał teoretyczny biomasy pochodzącej z plantacji roślin energetycznych w gminie Dobczyce

Z uwagi na bardzo niską powierzchnie nieużytków w gminie 38 ha, uprawa roślin energetycznych nie ma dużego potencjału energetycznego.

2) Biomasa pochodzącą z produkcji rolnej.

Biomasę pochodzenia rolniczego dzieli się na dwie grupy, które mają potencjalnie istotne  znaczenie dla energetycznego wykorzystania. Są to: ziarno zbóż  oraz słoma. Wśród wielu gatunków zbóż, których ziarna z powodzeniem mogą być wykorzystywane do uzyskania energii cieplnej najpopularniejszy jest owies. Chociaż wskaźnik efektywności energetycznej tego surowca jest niższy w stosunku do innych zbóż, to jego właściwości fizyczne czy fitosanitarne predestynują owies jako ziarno najlepsze do spalania, a więc produkcji „czystej energii”.

Do celów energetycznych może być użyta słoma praktycznie wszystkich rodzajów zbóż a także gryki i rzepaku.

Ocena zasobów słomy dla Polski jest różna w różnych źródłach. Należy jednak przyjąć, że  rodzime rolnictwo produkuje jej  rocznie ok. 25 mln ton. W związku ze stale malejącym  zapotrzebowaniem słomy na ściółkę i paszę oraz na dużą zmienność produkcji, nadwyżki  tego surowca wyniosły w 2001 roku 11,6 mln ton, co w przeliczeniu na węgiel kamienny  stanowi wielkość oscylującą w granicach 7 mln ton. Dane te uwzględniają  słomę pozostawioną w glebie poprzez przyoranie. Wielkość tych nadwyżek jest bardzo zróżnicowana  regionalnie, gdyż zależy od struktury użytkowania gruntów, struktury zasiewów, wielkości  gospodarstw oraz obsady i sposobu chowu zwierząt gospodarskich. Charakterystyczną cechą rynku biomasy pochodzenia rolniczego w Polsce jest jej zróżnicowana dystrybucja  przestrzenna.

Potencjał energetyczny biomasy pochodzącej z produkcji rolnej.

Potencjał energetyczny słomy obliczono zakładając, że na cele energetyczne zostanie przeznaczone 30% całkowitej ilości zebranej słomy. Przyjęto, że reszta słomy wykorzystywana jest między innymi 
w hodowli zwierząt na podściółkę.  Sprawność konwersji przyjęto na poziomie 80%. Wartość opałowa słomy 15 MJ/kg.

Teoretyczny potencjał energetyczny biomasy pochodzącej z produkcji rolnej wynosi 2 437 t co daje 36 555 GJ/rok z  terenu całej gminy.

3) Biomasa pochodzenia drzewnego (z gospodarki leśnej i prac pielęgnacyjnych w terenach zieleni, sadów, itp.).

Analizując różnego rodzaju surowce pochodzenia drzewnego należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku ma miejsce szczególnie duża rozbieżność pomiędzy potencjałem teoretycznym, potencjałem technicznymi, potencjałem ekonomicznym a rzeczywistym wykorzystaniem. Potencjał teoretyczny jest niezwykle rozległy, natomiast już potencjał techniczny, a tym bardziej ekonomiczny – są znacznie węższe. Znaczna część surowca pochodzenia drzewnego nie jest w rzeczywistości możliwa do racjonalnego zagospodarowania, przede wszystkim ze względu na brak możliwości zapewnienia ciągłych i przewidywalnych dostaw. Warto też zwrócić uwagę na aspekty ekonomiczne – koszt pozyskania surowca jest tu stosunkowo mały w porównaniu z kosztem jego transportu, czy przystosowania do końcowego wykorzystania. Jak się wydaje, surowce drzewne bardzo dobrze nadają się do systemów indywidualnych, jako okazjonalne uzupełnienie regularnie stosowanych paliw. Faktyczne wykorzystanie drewna do celów o opałowych, poza systemami indywidualnymi, jest jednak bardzo słabo rozpowszechnione.

Drewno wykorzystywane do celów energetycznych, występuje pod wieloma postaciami jako drewno kawałkowe, zrębki drzewne i pelety. Zastosowanie energetyczne mają także odpady drzewne w postaci trociny, wiór oraz kory. Podstawowym parametrem energetycznym jest jego wartość opałowa, która zależy od jego gatunku i wilgotności.

Obecnie najbardziej popularnym  paliwem biopaliwem stałym jest pelet. Pelet drzewny występuje w postaci brykietów, wizualnie przypomina kołki stolarskie. Najpowszechniejszy jest pelet wytwarzany z drewna. Pelet drzewny jest paliwem odnawialnym, standaryzowany, wysoko przetworzonym, uzyskiwanym ze sprasowania suchych kawałków drewna w formie trocin wiórów, zrębków lub innych odpadków w postaci naturalnej bez kory. Proces paletyzacji polega na zagęszczaniu, prasowaniu i wysokociśnieniowym formowaniu przygotowanych materiałów sypkich i włóknistych.

Tabela 29. Podstawowe parametry peletu  drzewnego.

| Parametr | Pelet |
| --- | --- |
| Wartość opałowa [Mg/kg] | 16,9- 18,5 |
| Jednostkowa wartość opałowa w stosunku do masy [kWh/kg] | ~4,7 |
| Jednostkowa wartość opałowa w stosunku do objętośći [Wh/m3] | ~3000 |
| Wilgotność [%] | 8-12 |
| Gęstość nasypowa [kg/m3] | 650-750 |
| Zawartość popiołu [%] | 0,5-1,5 |

Źródło: Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków, wyd. Politechnika Krakowska

Pelety drzewne charakteryzuje wysoka wartość opałowa, która sięga 70% wartości opałowej najlepszych gatunków węgla. Pelet jest paliwem ekologicznym, spalanym w kotłach o wysokiej sprawności . W wyniku spalania uzyskuje się niewielką ilość popiołu, który jest odprowadzany z palnika kotła do zbiornika magazynowego. Ponadto popiół ze spalenia peletu stanowi doskonały nawóz dla rolnictwa lub ogrodnictwa. Obecnie na rynku znajduje się także pelety, wytwarzane na bazie słomy, nasion słonecznika, cukrowego, rzepaku, pestek owoców i innych naturalnych substancji palnych.

Zrębka drzewna należy do grup biopaliw stałych, może być także surowcem do produkcji paliw wysoko przetworzonych, takich jak pelety z drewna. Materiałem wyjściowym do jej wytworzenia może być drewno naturalne lub drewno z modyfikowanych roślin w postaci wierzby energetycznej. Zrębka może być wytwarzana z litego drewna lub odpadów drzewnych z przemysłu związanego z przeróbką drewna, takich jak: tartaki, zakłady meblarskie, wytwórnie podłóg, parkietów lub paneli drewnianych. Na rynku znajduje się najczęściej zrębka  drzewna, wytwarzania z odpadów, z wycinki drzew przy drogach lub z wierzby energetycznej. Jest to najbardziej popularne biopaliw stałe po pelecie. Zrębka drzewna jest paliwem niskoprzetworzonym, przez co charakteryzuje się małą stabilnością w sensie geometrycznym, zmiennym składem fizycznym i chemicznym, zmiennymi parametrami technicznymi, wysoką zawartością zanieczyszczeń. Podstawowymi zanieczyszczeniami w zrębce są drobiny gleby, piasku oraz pyłu, absorbowane w trakcie pozyskania drewna. Ze względu na niski stopień przetworzenia, zrębka charakteryzuje się relatywnie niską ceną oraz możliwością wytworzenia w warunkach pozaindustrialnych, w gospodarstwach rolnych, leśnych i zakładach przetwórstwa  drewna.

Tabela 30. Parametry zrębki.

| Parametr | Zrębka |
| --- | --- |
| Wartość opałowa [Mg/kg] | 11-16 |
| Jednostkowa wartość opałowa w stosunku do masy [kWh/kg] | 3,7 |
| Jednostkowa wartość opałowa w stosunku do objętości [Wh/m3] | 750 |
| Wilgotność [%] | 15-30 |
| Gęstość nasypowa [kg/m3] | 200-250 |
| Zawartość popiołu [%] | 1-5 |

Źródło: Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków, wyd. Politechnika Krakowska

Zrębki wytwarzane są z gałęzi w postaci naturalnej lub z dużych kawałków okorowanego drewna. Jakość zrębków zależy od procesu produkcji i przede wszystkim od jakości surowca. Jakość w sensie geometrycznym związana jest z procesem produkcji przy wykorzystaniu rębaka, czyli z ostrością noży tnących, skuteczności przesiewania i trwałości urządzenia. Spalanie zrębki drzewnej powoduje niską emisję SO2 i NOx do atmosfery, gdyż paliwo nie zawiera żadnych szkodliwych substancji chemicznych, takich jak kleje lub lakiery. W wyniku spalania uzyskuje się większość ilość popiołu, niż w przypadku spalania peletu.

Drewno – Nadleśnictwo Myślenice

Lasy i grunty leśne na terenie gminy Dobczyce zajmują ok. 1488 ha. Potencjał leśny gminy pod względem produktywności zbiorowisk można określić jako umiarkowany, biorąc pod uwagę powierzchnię lasów.

Z lasów, które należą do Nadleśnictwa Myślenice i prywatnych właścicieli pozyskuje się średnio drewno w ilości 5 966 m3/rok . Co po przeliczeniu na wartość energetyczną da ok. 25 057 GJ/rok przy założeniu, że  m3  drewna waży średnio 600 kg oraz wartość opałowa świeżego drewna wynosi ok. 7 MJ/kg.

Istnieje możliwość zwiększenia i racjonalizacji wykorzystania biomasy do celów grzewczych, poprzez:

•	zwiększenie zasobów biomasy w postaci drewna poprzez zadrzewianie nieużytków wyselekcjonowanymi gatunkami szybko rosnących drzew i krzewów,

•	wdrożenie nowoczesnych, wysokosprawnych technologii spalania biomasy w kotłowniach domowych.

Poniżej zestawiono informacje otrzymane od Nadleśnictwa Gromnik dotyczące możliwości pozyskiwania drewna na cele energetyczne.

Tabela 31. Produkcja drewna w Gminie Dobczyce (2011)

| 1 | Powierzchnia lasów na terenie Gminy [ha] | w tym lasy państwowe: 751 ha lasy niepaństwowe: 737 ha |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Możliwości produkcyjne drewna ogółem: [m3/rok] | Lasy państwowe 5257 m3/rok Lasy niepaństwowe 2948 m3/rok |  |
| 3 | Szacunkowy przyrost roczny [m3/ha] | Lasy państwowe 7 m3/ha Lasy niepaństwowe 5 m3/ha |  |
| 4 | Wielkość realnego, rocznego pozyskania drewna [m3] | Lasy państwowe 3755 m3 Lasy niepaństwowe 2211 m3 |  |
| 5 | Charakterystyka rocznego pozyskania drewna przeznaczonego na cele energetyczne (odpady drzewne) | Drewno kawałkowe(opałowe) | Ok. 700 m3 |
|  |  | Drobnica | Ok. 150 m3 |
| 6 | Sposób zagospodarowania w.w. odpadów | Cele energetyczne dla mieszkańców okolicznych miejscowości |  |

Źródło: Nadleśnictwo Myślenice

Analizując powyższe założenia należy jednak wziąć pod uwagę Ustawę o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) która jest dość restrykcyjna w kwestii wydawania zgody na wycinkę drzew i krzewów (bez opłat).

3) Biomasa przetworzona - biogaz

Biogaz to paliwo gazowe wytwarzane przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych z materii organicznej. Jest mieszaniną przede wszystkim dwutlenku węgla i metanu. Biogaz może powstawać samoistnie w procesach rozkładu substancji organicznych lub produkuje się go celowo. Biogaz jest doskonałym paliwem odnawialnym i może być wykorzystywany na bardzo wiele sposobów, podobnie jak gaz ziemny. Wykorzystanie biopaliw gazowych jest powszechne w dużych oczyszczalniach ścieków, które dysponują biologiczną technologią oczyszczania ścieków i wydzielonymi komorami fermentacji osadów ściekowych.

W 2008 r. biogaz rolniczy stanowił zaledwie 0,05% w zużyciu energii finalnej ze źródeł odnawialnych w Polsce, a wszystkie rodzaje biogazu razem, łącznie z biogazem ściekowym oraz z wysypisk, miały udział wynoszący ok. 2,3%

Tabela 32. Bilans biogazu w latach 2001 - 2010 [TJ]

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych: GUS

W omawianym okresie ilość pozyskiwanego biogazu wzrastała. W większości paliwo to zostało wykorzystane na wsad przemian energetycznych w elektrociepłowniach. Pozyskanie biogazu w 2010 r. było większe o 16,9% od roku poprzedniego. Na wsad przemian energetycznych zużyto 76,2% pozyskanego biogazu, a 23,8% stanowiło zużycie końcowe (finalne), z czego większość w jednostkach zaliczanych do handlu i usług (86,9%).

Biogazownie rolnicze

Typową instalacją wykorzystującą fermentację beztlenową jest biogazownia rolnicza. Składa się ona 
z urządzeń i obiektów do przechowywania, przygotowania oraz dozowania substratów. W zależności od zastosowanych substancji wejściowych, wyróżnia się trzy rodzaje budowli magazynowych. Są to silosy przejazdowe, zbiorniki oraz hale (substraty charakteryzujące się emisją nieprzyjemnych zapachów). Substraty w formie stałej wprowadza się do komór fermentacji za pomocą specjalnych stacji dozujących, natomiast materiały płynne mogą być dozowane techniką pompową. Niektóre substraty wymagają również rozdrabniania oraz higienizacji lub pasteryzacji w specjalnie do tego celu zaprojektowanych ciągach technologicznych. Najczęściej stosowanym obecnie rozwiązaniem konstrukcyjnym komory fermentacyjnej jest żelbetowy, izolowany zbiornik wyposażony w foliowy, gazoszczelny dach samonośny. Zbiornik taki pełni rolę fermentatora jak i również „zasobnika” biogazu. Zawartość zbiornika jest ogrzewana systemem rur grzewczych przy wykorzystywaniu ciepła procesowego, powstałego przy chłodzeniu kogeneratora. Urządzenia mieszające zainstalowane 
w komorze spełniają bardzo ważną rolę. Mieszanie powoduje równomierny rozkład substratów 
i temperatury w zbiorniku oraz ułatwia uwalnianie się metanu. Pozostałość pofermentacyjna jest wysokowartościowym nawozem gromadzonym w zbiorniku magazynowym, którego objętość jest tak dobrana, aby wystarczyła na przechowywanie substratu na czas zakazu jego rozrzucania na polu (okres zimowy). W budynku gospodarczym umieszczone są trzy bardzo istotne elementy biogazowi takie jak pompownia obsługująca transport substratów oraz pozostałości pofermentacyjnej pomiędzy poszczególnymi zbiornikami, sterownia wraz z pomieszczeniem szaf sterowniczych będąca „mózgiem” całego obiektu oraz urządzenie przetwarzające energię biogazu na energię cieplną i/ lub elektryczną, czyli na przykład kogenerator wytwarzający w sposób skojarzony prąd elektryczny i ciepło. Coraz częściej elementem integralnym wielu biogazowni stają się systemy (obiekty i instalacje budowane celowo) pozwalające na wykorzystanie energii cieplnej i uzyskanie z tego tytułu dodatkowych dochodów: suszarnie zboża, trocin, drewna, sieci cieplne zasilające pobliskie budynki, chłodziarki absorpcyjne wytwarzające zimno z ciepła itd.

Głównym czynnikiem determinującym opłacalność inwestycji biogazowej jest dostępność substratów. Lokalizacja biogazowni powinna być dlatego uzależniona od możliwości pozyskania znacznej ilości odpadów porolnych, ubojowych czy prowadzenia celowych upraw. Budowa biogazowni umożliwia również inwestorom osiągnięcie korzycie ekonomicznych w postaci przychodów z tytułu:

- sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej oraz uzyskanych świadectw pochodzenia,

- sprzedaży nadmiernego ciepła procesowego (nadwyżki ponad własne potrzeby biogazowni),

- sprzedaży masy pofermentacyjnej w formie nawozu,

- pobierania za przyjęcie do  utylizacji odpadów niebezpiecznych

Biogaz pozyskiwany z rolnictwa oraz przetwórstwa odpadów spożywczych posiada w Polsce nadal skromny udział w bilansie energetycznym kraju. Według rejestru przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego (stan na dzień 24 luty 2011 r.), prowadzonym przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego (ARR) zarejestrowanych było 9 biogazowni rolniczych o zadeklarowanej, łącznej mocy 9,014 MWel oraz 8,594 MWt.

Rynek biogazu rolniczego w Polsce obejmuje aktualnie:

- czterech operatorów funkcjonujących biogazowni, będących jednocześnie deweloperami własnych projektów inwestycyjnych i ich właścicielami,

- ok. 100 inwestorów i deweloperów,

- ok. 30 firm projektowych (gł. niemieckich i austriackich),

- ok. 200 firm oferujących urządzenia i komponenty do biogazowi (70% z nich jest produkowane za granicą).

Rysunek 24. Rozmieszczenie inwestycji biogazowych na różnych etapach realizacji z podziałem na województwa, stan na marzec 2010.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Nowe projekty inwestycyjne pojawiają się na terenie całego kraju ale przodują województwa: wielkopolskie, lubelskie, zachodniopomorskie i pomorskie. Według monitoringu rynku biogazowni, prowadzonego przez Instytut Energetyki Odnawialnej w okresie od marca do października 2010 roku przygotowano do realizacji 42 nowe projekty biogazowni rolniczych. Obecnie liczba projektów, 
w przypadku których rozpoczęto formalne procedury, zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę wynosi 237, z czego 46 to projekty, które uzyskały pozwolenie na budowę, bądź są w trakcie budowy. Największy wzrost ilości rozwijanych projektów w tym okresie, odnotowano 
w województwach wielkopolskim i lubuskim.

Wykres 11. Liczba projektów biogazowych na różnych etapach realizacji z podziałem na województwa, stan na listopad 2010.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Województwo małopolskie jest na etapie planowania inwestycji  biogazowni. Wraz z województwem świętokrzyskim i łódzkim etapy planowania są mało zaawansowane.

Rysunek 25. Województwa w jakich firmy zamierzają inwestować w zakłady wytwarzające biogaz[Stan na 2009

Źródło: http://www.biogazownierolnicze.pl

Potencjał teoretyczny produkcji biogazu w gminie Dobczyce

Biogazownie rolnicze

Założenia (na podstawie danych GUS):

Ilość sztuk bydła w gminie: 460

Potencjał produkcji biogazu: 312 800 m3/a

Ilość sztuk trzody chlewnej w gminie : 815

Potencjał produkcji biogazu:  616 540 m3/a

Ilość sztuk kur  w gminie:  100 782

Potencjał produkcji biogazu: 197 723 000 m3/a

Powyższe obliczenia zostały przeprowadzone za pomocą „kalkulatora biogazowego” opracowanego na potrzeby  europejskiego projektu Biogas Regions mającego na celu wdrożenie technologii biogazowych w Polsce.

Do powyższych założeń należy wziąć pod uwagę, że jako wsad do biogazowi oprócz gnojowicy lub odchodów drobiu, które powinna stanowić większość wsadu do biogazowi należy również stosować kiszonkę kukurydzianą lub z innych warzyw oraz odpady poubojowe, odpadową masę roślinną i inne odpady z przetwórstwa roślinnego.  Na podstawie rachunków ekonomicznych dotychczasowo powstałych biogazowi wynika, że ekonomiczna opłacalność inwestycji w biogazownie dla ferm bydła
 i trzody chlewnej zaczyna się od ferm z co najmniej kilkutysięczna liczbą trzody. Na terenie gminy nie ma fermy z liczbą trzody zapewniającą opłacalność takiej inwestycji.

W najbliższym czasie nie planuje się budowy biogazowi na terenie gminy.

Biogazownie z oczyszczalni ścieków

Potencjał techniczny dla wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków do celów energetycznych jest bardzo wysoki. Standardowo z 1 m3 osadu (4-5% suchej masy) można uzyskać 10-20 m3 biogazu o zawartości ok. 60% metanu. Do bezpośredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które mają zastosowanie we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz w części oczyszczalni przemysłowych. Ponieważ oczyszczalnie ścieków mają stosunkowo wysokie zapotrzebowanie własne zarówno na energię cieplną i elektryczną, energetyczne wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych może w istotny sposób poprawić rentowność tych usług komunalnych.

Tabela 33. Bilans biogazu z oczyszczalni ścieków w latach 2001 - 2010 [TJ]

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych: GUS

Ze względów ekonomicznych pozyskanie biogazu do celów energetycznych jest uzasadnione tylko na większych oczyszczalniach ścieków przyjmujących średnio ponad 8 000 - 10 000 m3/dobę.
Na terenie Gminy Dobczyce sieć kanalizacji prowadzi ścieki do oczyszczalni przy ulicy Jagiellońskiej 45a o przepustowości 2800 m³ na dobę, która została w ostatnich latach zwiększona z 1600 m³ na dobę. Według danych Gus za 2010 rok długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła - 32,3 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 874 szt. W oczyszczalni produkuje się 297 ton osadów.  Potencjał techniczny uzyskania biogazu z Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Dobczyce  przy aktualnej przepustowości jest bardzo niski – stąd nie pozyskuje się biogazu z w/w oczyszczalni.

Gaz ze składowisk odpadów

Odpady organiczne stanowią jeden z głównych składników odpadów komunalnych. Ulegają one naturalnemu procesowi biodegradacji, czyli rozkładowi na proste związki organiczne. W warunkach optymalnych z jednej tony odpadów komunalnych może powstać około 400-500 m3 biogazu . Dlatego też przyjmuje się, że z jednej tony odpadów można pozyskać maksymalnie do 200 m3 biogazu. Składowiska przyjmujące powyżej 10 000 t/rok odpadów powinny być wyposażone w instalacje neutralizujące biogaz. Wypuszczanie biogazu bezpośrednio do atmosfery, bez spalenia w pochodni lub innego sposobu utylizacji, jest dziś w świetle obowiązujących umów międzynarodowych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, niedopuszczalne. Jest to również niezgodne ze zobowiązaniami Protokołu z Kioto. Dyrektywa COM 97/105 z dnia 5 marca 1997 r. zakłada, że do roku 2010 należy zredukować emisję gazu ze składowisk odpadów do 25% całkowitej emisji z 1993 roku.

W ostatnich latach (od 2006 r.) następował stały wzrost ilości pozyskiwanego gazu, i tak, np.: w 2010 r. pozyskanie było większe o 21,8% od roku poprzedniego. Gaz wysypiskowy był głównie wykorzystywany w elektrociepłowniach przemysłowych na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

Tabela 34. Bilans biogazu z wysypisk odpadów w latach 2001 - 2010 [TJ]

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych: GUS

Odpady z gminy Dobczyce do 2004 roku trafiały na Składowisko Odpadów, znajdujące się w Dobczycach – Skrzynce, przy ul. Garncarskiej. Powierzchnia całkowita składowiska wynosiła około 2 ha, z czego powierzchnia eksploatacyjna wynosiła 1,6 ha. Pojemność składowiska obliczano na 95 tys. m3. Na terenie nie było możliwości składowania odpadów niebezpiecznych. Obecnie składowisko jest zrekultywowane. Nie prowadzi się odzysku gazu wysypiskowego.

    - Biopaliwa

Na stacjach paliwowych w Polsce istnieje sprzedaż dwóch rodzajów biopaliw: oleju napędowego
 z dodatkiem 20 proc. biokomponentów i biodiesla w 100 proc. wyprodukowanego z biomasy.
 W niedługim czasie będzie możliwość tankowania pierwszego biopaliwa do aut benzynowych. Benzyna ta w 70 – 85 proc. produkowana będzie z etanolu pochodzenia roślinnego, czyli zbóż, trzciny cukrowej i buraków cukrowych. W Gminie  Dobczyce  nie istnieją uprawy roślin w celu pozyskania biomasy. W związku z wprowadzeniem dopłat na uprawę roślin do celów energetycznych z roku na rok wzrasta zainteresowanie dla takiego typu produkcji.

Oleje roślinne

Oleje roślinne można stosować do zasilania silnika diesla na jeden z trzech sposobów: po przerobieniu na biodiesel, po zmieszaniu z biodieslem lub olejem napędowym. Od olejów napędowych różnią się brakiem lotności, większą lepkością i mniejszą podatnością na samozapłon, dlatego nie mogą być stosowane jako olej napędowy, bez wcześniejszego przetworzeniu. Olej roślinny można mieszaćz biodieslem w ilości 15-20 %, ponieważ wtedy nie ma potrzeby  przerabiania silnika.

Biodiesel

Biodiesel jest paliwem wykorzystywanym w silnikach wysokoprężnych  (Diesla), składającym się w 100% z metylowych (lub etylowych) estrów kwasów tłuszczowych, określanym często mianem B100. Ideą stosowania biodiesla jest jednak całkowita eliminacja oleju napędowego. Stosowanie biodiesla ma zarówno swoich zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników.

Podstawowe własności i zalety biodiesla:

- jest paliwem czystszym o prawie 75% pod względem produktów spalania w porównaniu 
z tradycyjnym olejem napędowym,

- jego stosowanie znacząco zmniejsza w emitowanych spalinach ilość niespalonych węglowodorów, tlenku węgla i cząstek stałych,

- nie zawiera siarki, więc jego stosowanie eliminuje emisję związków siarki do atmosfery,

- niszczący wpływ produktów jego spalania na warstwę ozonową jest blisko 50 % mniejszy niż spalania tradycyjnego oleju napędowego,

- emisja tlenków azotu (NOx) jako produktów jego spalania może być większa lub mniejsza, ale można ją zredukować do poziomu dużo niższego niż w przypadku spalania tradycyjnego oleju napędowego, m.in. poprzez zmianę momentu wtrysku paliwa,

- jest paliwem odnawialnym (pochodzącym z odnawialnych surowców roślinnych),

- można go stosować w każdym silniku Diesla,

- można go mieszać z tradycyjnym olejem napędowym w dowolnej proporcji; nawet niewielki dodatek biodiesla sprawi, że spalanie będzie czystsze, a silnik lepiej smarowny (1- procentowy dodatek biodiesla do oleju napędowego podnosi własności smarne oleju o 65 %),

- może być produkowany z jakiegokolwiek tłuszczu czy oleju roślinnego, także  z oleju posmażalniczego.

Obawy i zagrożenia związane ze stosowaniem biodiesla:

- powoduje większe zużycie paliwa z powodu niższej wartości opałowej,

- pogarsza przebieg procesu rozpylania paliwa i maksymalne ciśnienie wtrysku, ponieważ ma wyższą lepkość,

- obniża trwałość elementów stykających się z paliwem, a wykonanych z typowych elastomerów i gum,

- powoduje korozję pokryć lakierniczych elementów stykających się z paliwem,

- działa silnie korozyjnie na stopy zawierające miedź,

- charakteryzuje się niską odpornością na hydrolizę, co prowadzi do powstawania szlamu i wytrącenia się osadów blokujących filtry paliwa.

Biodiesel może być on stosowany jako paliwo dla większości silników diesla, może być mieszany 
z olejem napędowym lub używany samodzielnie. Biodiesel jest lepszym rozpuszczalnikiem niż olej napędowy, stąd pojawia się tendencja do wypłukiwania przez to paliwo zanieczyszczeń z baków pojazdów, eksploatowanych wcześniej na oleju napędowym.

Bioetanol

Bioetanol to bezwonny alkohol etylowy pozyskiwany ze zbóż, buraków cukrowych czy ziemniaków 
w wyniku fermentacji i odwadniania. W Polsce bioetanol jest dodawany do benzyn od 1993 roku. 
W odróżnieniu od biodiesla, bioetanol nie może stanowić 100% objętości paliwa. Bez wprowadzenia zmian w konstrukcji silnika można korzystać z paliwa zawierającego do 15 % etanolu. Jeżeli silnik jest przystosowany do spalania etanolu, może korzystać  z paliwa  E85, zawierającego 85 % etanolu. Do najważniejszych korzyści stosowania bioetanolu można zlaiczyć odnawialność tego rodzaju paliwa (jak wszytkich biopaliw), ograniczenie skutków globalnego ocieplania, przez to, że rośliny będące surowcem do produkcji bioetanolu  również asymilują dwutlenek węgla, oraz zmniejszenia importu ropy naftowej. Aby wykorzystać etanol jako składnik paliwa, należy go odwodnić ( do zawartości wody poniżej 0,5 %). Proces odwadniania utrudnia produkcję i dotrzymanie jakości bioetanolu, co znacząco wpływa na jego jakość i cenę.

Tabela 35. Źródła biopaliw płynnych i możliwości ich zastosowania

| Biopaliwo | Roślina | Proces konwersji | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Bioetanol | Zboża, ziemniaki, topinambur itp. | Hydroliza i fermentacja | Substrat i/lub dodatek do benzyny |
| Bioetanol | Buraki cukrowe itp. | Fermentacja | Substrat i/lub dodatek do benzyny |
| Bioetanol | Uprawy energetyczne, słoma, rośliny trawiaste | Obróbka wstępna, hydroliza i fermentacja | Substrat i/lub dodatek do benzyny |
| Biometanol | Uprawy energetyczne | Gazyfikacja lub synteza metanu | Ogniwa paliwowe |
| Olej roślinny | Rzepak, słonecznik itp. | - | Substrat i/lub dodatek do oleju napędowego |
| Biodiesel | Rzepak, słoneczniki itp | Estryfikacja | Substrat i/lub dodatek do oleju napędowego |
| Bioolej | Uprawy energetyczne | Piroloza | Substrat oleju napędowego lub benzyny |

Źródło: Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków, wyd. Politechnika Krakowska

W latach 2004-2005 rzepakiem obsiano w Polsce około 550 tys. ha gruntów, czyli ponad 7% gleb bardzo dobrych i dobrych, w pełni przydatnych do uprawy tej rośliny. W trzech województwach (lubuskie, opolskie i zachodniopomorskie) rzepak zajmował 14-19% takich gleb, natomiast w 7 województwach jego udział w strukturze zasiewów był znikomy, gdyż nie przekraczał 2% gleb dobrych 
i bardzo dobrych.

Rysunek 26. Udział rzepaku w strukturze zasiewów w powiatach w 2002 r..

Źródło: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego

Z uwagi na rozdrobnienie agrarne udział rzepaku jest znikomy w strukturze zasiewów woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego pomimo iż posiadają one w granicach 60-70% gleb dobrych i bardzo dobrych, a warunki zimowania rzepaku na tym obszarze są również korzystne.

Potencjał teoretyczny produkcji biopaliw (bioetanol) w gminie Dobczyce

Założenia:

- ze 100 kg żyta można otrzymać 38 l czystego bioetanolu

- średni plon żyta wynosi 2,5 t/ha

- wartość opałowa bioetanolu wynosi 25,3 MJ /kg

- gęstość 808 kg/m3

Korzystając z ww. założeń można uzyskać plon 112,5 ton żyta rocznie z czego można otrzymać 106 875 litrów bioetanolu  o potencjale energetycznym  2 184 GJ/rok.

Należy zwrócić uwagę, iż przedstawiono potencjał tylko jednego ze sposobów produkcji biopaliw, a źródeł pozyskiwania biopaliw jest dużo więcej. Przedstawiono je w tabeli powyżej. Wybór roślin zależy przede wszystkim od rodzaju i jakości gleb, klimatu i wielu innych czynników.

    - Potencjał energetyczny odpadów komunalnych

Z energetycznego punktu widzenia skład frakcyjny odpadów można podzielić na 3 frakcje: frakcję biomasy rozkładalnej, frakcję tworzyw sztucznych oraz frakcję interną energetycznie (szkło, gruz, piasek, woda i inne. Pierwsze dwie frakcje są substancjami palnymi zatem świadczą o wartości energetycznej odpadów i możliwości ich termicznej utylizacji z wykorzystaniem energetycznym. Wartość opałowa wynosi co najmniej 7,5 MJ/kg.

Według GUS w 2010 gmina wytworzyła  1900 Mg/rok odpadów komunalnych.  Potencjał energetyczny dla gminy oszacowano przy założeniu , że ok. 70 % masy odpadów zostanie poddana procesowi termicznego unieszkodliwiania przy wyżej założonej wartości opałowej.  Potencjał teoretyczny energii zawartej w odpadach z gminy Dobczyce wynosi ok. 10 000 GJ/rok.

Należy  mieć na uwadze, że wykorzystanie termiczne odpadów wiąże się z wieloma ograniczeniami. Budowa instalacji unieszkodliwiającej odpady jest zależna przede wszystkim od ilości odpadów powstających w regionie. Minimalna wydajność odpadów dla spalarni powinna być na poziomie ok. 60 000 Mg/rok.

Innym sposobem na wykorzystanie energetyczne odpadów jest produkcja paliwa alternatywnego z odpadów. Spalanie  odpadów  to  jeden  ze  sposobów  przewidzianych  w  Krajowym  Planie  Gospodarki Odpadami dla ich zagospodarowania czy unieszkodliwienia. Zastosowanie tego sposobu to również bodziec  do  rozwoju  działalności  gospodarczej  związanej  ze  zbiórką  odpadów,  przygotowaniem paliw alternatywnych i ich stosowaniem.

Korzyści ze stosowania paliw alternatywnych odnosi przede wszystkim środowisko: pozwala oszczędzać nieodnawialne surowce naturalne, a także pomaga rozwiązać problem składowania   odpadów przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów   cieplarnianych. Dzięki  temu  produkcja  przemysłowa  odbywa  się  zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, w ramach którego przyszłe pokolenia powinny mieć dostęp do takiego środowiska naturalnego, jakim my dysponujemy obecnie. Do tego dochodzą aspekty ekonomiczne. Produkcja paliw alternatywnych to wpływy  budżetowe  od  przedsiębiorstw  zajmujących  się zagospodarowaniem  odpadów  wytwarzających  paliwa  alternatywne,  to  również  korzyści  dla przedsiębiorstw prowadzących tę działalność i przedsiębiorstw spalających paliwa alternatywne. Paliwa te są  tańsze od  paliw  konwencjonalnych,  co  pozwala  przeznaczać  większe środki na inwestycje, nowe miejsca pracy i modernizację przemysłu. Wytwórcy paliw stanowią pokaźną gałąź gospodarki, która tworzy miejsca pracy i przynosi wpływy budżetowe dzięki podatkom.

# Struktura zużycia paliw w gminie

## Aktualna struktura zużycia paliw w gminie

Szacunek struktury zużycia nośników energii w gminie przeprowadzono na podstawie bilansu energetycznego oraz korzystając z danych uzyskanych od Karpackiej  Spółki Gazownictwa na temat zużycia gazu w gminie, szacunków pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach  oraz szacunków autorów opracowania.

Tabela 36. Ilość i charakterystyka zużytych w gminie  Dobczyce na potrzeby grzewcze  w roku 2011

| Nośnik energii | Udział energii pochodzącej z danego nośnika energii (na podstawie zużycia energii) | Udział masowy danego nośnika w gminie | Ilość paliwa - energia pierwotna | Zużycie energii na potrzeby grzewcze – energia pierwotna (c.o., c.w.u., wentylacja) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | Mg | GJ | MWh |
| gaz | 10,5% | 4,4% | 1128 | 55 129 | 15 314 |
| energia elektryczna* | 1,0% | - | - | 5 243 | 1 457 |
| biomasa (drewno kawałkowe, drobnica, pelet) | 3,9% | 5,0% | 1275 | 20 196 | 5 610 |
| olej opałowy | 1,0% | 0,5% | 125 | 5 243 | 1 457 |
| węgiel, groszek - indywidualne źródła ciepła | 82,6% | 90,1% | 22926 | 433 293 | 120 359 |
| oźe bez biomasy (solary, pompy ciepła, inne) | 1,0% | 0,0% | - | 5 243 | 1 457 |
| suma | 100% | 100,0% | 25453 | 524 348 | 145 652 |

*energia elektryczna produkowana jest poza gminą

Źródło: obliczenia własne

Wykres 12. Udział energii pochodzącej z danego nośnika energii na potrzeby grzewcze w gminie Dobczyce (na podstawie zużycia energii w gminie w 2011 r.)

Źródło: obliczenia własne

Wykres 13.Udział masowy danego nośnika energii na potrzeby grzewcze w gminie Dobczyce (na podstawie zużycia energii w gminie w 2011 r.)

Źródło: obliczenia własne

## Perspektywiczna struktura zużycia paliw w gminie

Szacunek struktury zużycia nośników energii w gminie w roku 2030 przeprowadzono na podstawie bilansu energetycznego gminy, tendencji zmian energetycznych oraz Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r. będącej załącznikiem do Polityki Energetycznej Polski do roku 2030.

Prognoza ta została przeprowadzona dla scenariusza „optymalnego” – zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy opisanego w rozdziale 11 Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2030.

Tabela 37. Przewidywana ilość i charakterystyka paliw w gminie Dobczyce w roku 2030.

| Nośnik energii | Udział energii pochodzącej z danego nośnika energii (na podstawie zużycia energii) | Udział masowy danego nośnika w gminie | Ilość paliwa - energia pierwotna | Zużycie energii na potrzeby grzewcze – energia końcowa (c.o., c.w.u., wentylacja) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | Mg | GJ | MWh |
| gaz (w tym biogaz) | 21,2% | 12,5% | 1535 | 75 016 | 20 838 |
| węgiel - produkcja energii elektrycznej* | 2,0% | - | - | 7 071 | 1 964 |
| biomasa (drewno kawałkowe, drobnica, pelet) | 8,0% | 14,6% | 1785 | 28 274 | 7 854 |
| olej opałowy | 1,0% | 0,7% | 84 | 3 536 | 982 |
| węgiel, groszek - indywidualne źródła ciepła | 60,8% | 72,2% | 8845 | 214 922 | 59 700 |
| oźe bez biomasy (kolektory, fotowoltaika, wiatraki, pompy ciepła i inne) | 7,0% | 0,0% | - | 24 750 | 6 875 |
| suma | 100% | 100,0% | 12248 | 353 569 | 98 214 |

*produkcja energii  elektrycznej poza gminą

Źródło: obliczenia własne

Wykres 14. Przewidywany udział energii pochodzącej z danego nośnika energii w 2030 roku.

Źródło: obliczenia własne

Wykres 15. Przewidywany udział masowy danego nośnika w gminie w 2030 roku.

Źródło: obliczenia własne

# Bilans energetyczny

Bilans energetyczny gminy polega na określeniu zapotrzebowania energii na potrzeby grzewcze w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Przybliżone sezonowe zapotrzebowanie ciepła dla Gminy Dobczyce wyliczono wskaźnikowo, ponieważ Urząd Gminy nie posiada inwentaryzacji zasobów wszystkich budynków posadowionych na terenie gminy.

Ze względu  na specyficzny charakter gminy istotny pod kątem energetycznym tzn. obecność strefy przemysłowej bilans energetyczny został podzielony na 2 sektory:

- Sektor budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej w gminie

- Sektor przemysłowy i usług

Podział ten wynika z faktu, że sektory te są bardzo zróżnicowane pod kątem energetycznym i jednakowe  ich potraktowanie nie dałoby prawdziwego obrazu zapotrzebowania na ciepło w gminie.

Sektory te różnią się przede wszystkim wskaźnikami energochłonności. Budownictwo mieszkaniowe i użyteczności charakteryzuje się podobnymi wskaźnikami energochłonności dlatego obliczeń dokonano dla obu sektorów łącznie za czym dodatkowo również przemawia fakt, że powierzchnia użytkowa budynków publicznych stanowi tylko 6% powierzchni mieszkaniowej. Wskaźniki energetyczne dla tego sektora są dość łatwe do określenia tym bardziej, że na przestrzeni lat były określane normami i innymi przepisami prawnymi.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda z sektorem przemysłowym. Tutaj energochłonność zależy przede wszystkim od rodzaju zastosowanej technologii. W Dobczycach zakłady przemysłowe korzystają do celów technologicznych z gazu i energii elektrycznej. Bilans tych nośników energii został przedstawiony w rozdziale 5. W tym rozdziale skupiono się na bilansie energetycznym na potrzeby cieplne.

## Sektor budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej w gminie

Ze względu na ograniczoną  ilość danych obrano wskaźnikową metodę postępowania i obliczania bilansu energetycznego dla tego sektora. Polegała ona na oszacowaniu procentowej ilości poszczególnych typów budynków w zależności od okresu ich powstania.  Według zmieniających się na przestrzeni lat norm budowlanych, poszczególny typ budownictwa podyktowany okresem jego powstania charakteryzuje się innym, orientacyjnym wskaźnikiem zapotrzebowania na ciepło (jago zakres przedstawia trzecia kolumna poniższej tabeli).

Tabela 38. Wskaźniki zapotrzebowania na ciepło w zależności od wieku budynków.

| Budynki budowane w okresie | Obowiązująca norma | Orientacyjne sezonowe zużycie energii na ogrzewanie [kWh/m2/rok] |
| --- | --- | --- |
| Do 1966 | Brak uregulowań | 240-350 |
| 1967-1985 | BN-64/B-03404 BN-74/B-03404 | 240-280 |
| 1986-1992 | PN-82/B-02020 | 160-200 |
| 1993 - 1998 | PN-91/B-02020 | 120-160 |
| Od 1997 | Zarządzenia MGPiM dot. wskaźnika „Eo” | 80-120 |

Źródło: Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków, wyd. Politechnika Krakowska

Korzystając z dostępnych materiałów źródłowych w szczególności danych z GUS, oraz danych
 z Urzędu Gminy i Miasta oszacowano odsetek powierzchni poszczególnych grup wiekowych budynków.

Przy dobieraniu wskaźników sezonowe zużycia energii na ogrzewanie wzięto pod uwagę, że w gminie Dobczyce dominuje budownictwo jednorodzinne. Dla tego typu budownictwa  należy przyjmować górny zakres wskaźników z powyższej tabeli.

Następnie do obliczenia wskaźnika zapotrzebowania na ciepło dla gminy Dobczyce dla sektora „mieszkaniowego” użyto funkcji średniej ważonej. Wskaźnik przedstawia tabela poniżej.

Tabela 39. Obliczony wskaźnik  zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej w gminie  w roku 2011

| Budynki budowane w okresie | Odsetek powierzchni użytkowej budynków w gminie | Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/m2/rok] | Uśredniony wskaźnik (średnia ważona kolumn 2 i 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Do 1966 | 24,7% | 330 | 210 |
| 1967-1985 | 22,0% | 260 |  |
| 1986-1992 | 10,3% | 190 |  |
| Od 1993 - 1996 | 7,1% | 150 |  |
| Od 1997 – 2011 | 36,0% | 115 |  |

Źródło: opracowanie własne

Wskaźnik ten po uwzględnieniu dotychczasowych zabiegów termomodernizacyjnych  budynków zmniejszono do 191 kWh/m2/rok.

Do dalszych wyliczeń orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło dla sektora budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej dla gminy Dobczyce  przyjęto współczynnik 191 [kWh/m2/rok]. Kolejnym etapem oszacowania bilansu energetycznego na potrzeby ogrzewania gminy jest wyznaczenie powierzchni zasobów mieszkaniowych i użyteczności publicznej w gminie.

Posłużą temu dane uzyskane z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Tabela 40. Powierzchnia użytkowa dla sektora budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej w gminie  w roku 2011.

| Rodzaj budownictwa | Powierzchnia użytkowa [m2] |
| --- | --- |
| Budynki mieszkalne lub ich części | 446 957,76 |
| Budynki użyteczności publicznej | 27 363,54 |
| Razem: | 474 321,30 |

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

W oparciu o te dane zapotrzebowanie energii na potrzeby ogrzewania wynosi:

191  [kWh/m2/rok]* 474 321,30 m2 co daje około  367 043 GJ rocznie.

Powyższe obliczenia zawierają w sobie  energię cieplną  niezbędną na podgrzanie powietrza do wentylacji pomieszczeń.

Do powyższych obliczeń niezbędne jest doliczenie zapotrzebowania na energię cieplną  na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Do obliczeń tych wskaźników skorzystano z metodologii określonej w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r.  w  sprawie  metodologii  obliczania  charakterystyki  energetycznej    budynku  i  lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej  samodzielną całość techniczno-użytkową  oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki  energetycznej. Skorzystano także z tabeli „Przeciętne normy  zużycia wody na jednego mieszkań w gospodarstwach domowych” wg Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  stycznia  2002  r.  w  sprawie  określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie  40 900 GJ rocznie.

Należy zwrócić uwagę, że oszacowana ilość energii jest to tzw. energia końcowa nie uwzględniająca średniej sprawności całkowitej na którą składa się między innymi sprawność produkcji i przesyłu energii. Po uwzględnieniu  łącznych  strat na podstawie  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej oszacowano łączną sprawność na 70%. Ponadto wzięto pod uwagę fakt, że część istniejących budynków została poddana częściowej lub całkowitej termomodernizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe ilość energii pierwotnej u źródła potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylacje wyniesie dla dla sektora budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej  gminy Dobczyce  ok:

524 348   GJ rocznie co stanowi ok 58 MW mocy cieplnej

Dane te posłużą do dalszych obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Dobczyce, struktury nośników energii   oraz do prognozy zużycia ciepła.

Należy mieć na uwadze, że powyższe dane są szacunkowe. Dane te i oszacowania można będzie doprecyzować jeśli gmina wykona plan termomodernizacji obiektów na przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych znajdujących się na terenie gminy.

## Sektor przemysłowy i usługowy

Do sektora tego zaliczono całą strefę przemysłową na terenie Dobczyc, która stanowi większość powierzchni związanej z działalnością gospodarczą oraz pozostałą działalność usługową na terenie całej gminy.

Jak już wspomniano wcześniej oszacowanie dokładnego wskaźnika energochłonności dla sektora przemysłu jest dość trudne. Wynika to z różnorodności kształtów budynków i ich wysokości oraz specyfiki i organizacji pomieszczeń oraz temperatur panujących w pomieszczeniach przemysłowych.  Brak jest tutaj jakichkolwiek uregulowań pod kątem energochłonności. Założono, że dla przemysłu wskaźnik energochłonności na potrzeby grzewcze waha się od 140 do 220 [kWh/m2/rok]. Uśredniony równa się 180 i taki przyjęto do dalszych obliczeń.

Powierzchnia przemysłu i działalności gospodarczej w gminie: 152 317,26 m2

Wskaźnik energochłonności: 180 kWh/m2/rok

Zapotrzebowanie energii na potrzeby ogrzewania wynosi: 
152 317,26 m2*180 kWh/m2/rok = 98 700 GJ/rok

Założono, że energia potrzebna do podgrzania c.w.u. do celów bytowo-gospodarczych pracowników wynosi ok. 5% Zapotrzebowanie energii na potrzeby ogrzewania tj. 4 900 GJ/rok

Doliczając założoną sprawność systemów ogrzewania i podgrzewu c.w.u na 70% łączne zużycie energii na potrzeby grzewcze dla sektora przemysłowego wyniesie:

148 000 GJ/rok  co stanowi ok. 16,4 MW mocy cieplnej

Należy mieć na uwadze, że powyższy wynik stanowi  ilość energii na potrzeby grzewcze a większość energii wykorzystywana jest w w tym sektorze w procesach technologicznych, która została zbilansowana  w rozdziałach 5.2 i 5.3.

## Łączne zapotrzebowanie na moc i zużycie energii cieplnej w gminie

Łączne zapotrzebowanie na moc cieplną w gminie dla sektora budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz przemysłu wynosi:

58 MW + 16,4 MW = 74,4 MW

Zużycie energii cieplnej w 2011 roku wyniosło  672 348 GJ.

Należy tutaj  zwrócić uwagę, że samorząd lokalny może mieć wpływ na przyszłe zużycie energii  i energochłonność  gminy  głównie poprzez sektor budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

Kształtując politykę energetyczną samorząd na swoim obszarze może przyczynić się do zmian w kierunku zrównoważonego energetycznie rozwoju lub jego zaniechania.

# Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Głównym celem przedsięwzięć  racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej paliw gazowych  jest zmniejszenie ogólnej konsumpcji oraz zmniejszenie energochłonności procesów. Istnieje kilka form racjonalizacji zużycia energii w zakresie systemów związanych z zachowaniem komfortu przebywania. Jedną ze nich  jest odpowiadania  termoizolacja przegród budowlanych.

## Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja jest to poprawienie cech technicznych budynku, w celu zmniejszenia  zużycia energii dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do głównych działań termomodernizacyjnych zalicza się:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Ocieplenie stropodachu lub stropu do poddasza,

- Ocieplenie stropu nad piwnicą,

- Uszczelnienie lub wymiana okien,

- Zmniejszenie powierzchni przeszklonych,

- Uszczelnienie lub wymiana drzwi zewnętrznych,

- Ograniczenie nadmiernej infiltracji powietrza,

- Modernizacja źródła ciepła,

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,

- Modernizacja instalacji wentylacyjnej.

Poniżej został przedstawiony schemat procentowego udziału strat ciepła poprzez poszczególne elementy budynku.

Rysunek 27. Straty ciepła w budynku.

Najprostszą pod względem ilościowym racjonalizacją zużycia energii jest poprawne zaizolowanie cieplne w przypadku przegród nieprzeziernych, zarówno przy ogrzewaniu jak i przy chłodzeniu. Analizując przegrody przezierne tj. okna, drzwi szklane oraz świetliki należy zwrócić uwagę na zastosowanie szyb oraz ram, które posiadają niski współczynnik przenikania ciepła.

Termomodernizacja budynków powinna być wykonywana w sposób kompleksowy, to znaczy ociepleniu i uszczelnieniu budynku powinna towarzyszyć modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. oraz wyposażenie w urządzenia umożliwiające regulację ilości dostarczanego ciepła w dostosowaniu do warunków zewnętrznych. Największy potencjał oszczędności energii stanowi: ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów nad ostatnią kondygnacją oraz modernizacja instalacji c.o. poprzez montaż zaworów termostatycznych i regulację hydrauliczną instalacji. Znaczące zmniejszenie zużycia energii pierwotnej można osiągnąć poprzez zamianę nieefektywnego źródła ciepła (np. kotły i piece węglowe) na źródła o wysokiej sprawności spalania (np. kotły gazowe).

Tabela 41. Procentowe obniżenie zużycie energii w wynika działań termomodernizacyjnych.

Szacuje się zabiegi termomodernizacyjne mogą obniżyć zużycie energii w danym budynku do 60%. Natomiast co do warunków w gminie oszacowano, że w gminie Dobczyce potencjał oszczędności energii w wyniku termomodernizacji budynków  mieszkalnych jest bardzo duży. W podrozdziale 11,1 został przedstawiony scenariusz realizacji przeprowadzenia zakrojonej na szeroką skalę akcji termomodernizacyjnej budynków w gminie. Obliczono przy pewnych założeniach, że realna jest w przeciągu kilkunastu najbliższych lat redukcja zużycie energii w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej o niemal 30 % zużycia  ciepła co odpowiada rocznemu zużyciu energii do 144 000 GJ rocznie. Wyliczenia te dokonano przy następujących założeniach:

- wykonywana jest kompleksowa termomodernizacja budynków w których jest to możliwe obejmująca jednocześnie: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiana okien i ocieplenie stropów nad piwnicami;

- modernizację przeprowadza się w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz usługowych i handlowych

W rozdziale dotyczącym prognozy zapotrzebowania na energię cieplną  przeliczono zapotrzebowanie na energię cieplną również dla scenariusza zaniechania jakichkolwiek działań termomodernizacyjnych.

## Stosowanie odzysków ciepła

Użycie  tej formy stosuje się w przypadku procesów ciągłych w czasie.  W praktyce forma  ta jest  często spotykana w systemach wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych. Strumień powietrza zewnętrznego, posiadający niską temperaturę, jest wstępnie ogrzewany strumieniem powietrza wywiewanego , ciepłego.  Strumień ciepła przekazanego w procesie jego odzysku, zmniejsza strumień ciepła niezbędny do podgrzania powietrza końcowego, które jest wprowadzone do wentylowanych pomieszczeń.

## Wstępny podgrzew powietrza w wymienniku ciepła GWC

Zimne powietrze o niskiej temperaturze jest podawane do gruntowego wymiennika ciepła, gdzie dochodzi do podgrzania o kilka stopni. W okresie zimy płytowy wymiennik gruntowy „ zwraca” zgromadzone ciepło w gruncie, dzięki temu zimne powietrze może być ogrzewane. Temperatura powietrza za GWC podobnie jak w lecie jest stabilna w ciągu doby, natomiast podczas mrozów powoli spada do wielkości stopni nieco powyżej zera w skali Celsjusza. Główną cechą wymiennika GWC jest zdolność dowilżania powietrza ogrzewanego w wymienniku  w czasie zimy. Wychodzące powietrze może zostać dowilżone nawet do 90 % aż do końca grudnia.  Ta cecha poprawia parametr wilgotności powietrza w budynku  w czasie chłodów.

Proces „wysychania” powietrza rozpoczyna się więc dopiero w styczniu (środek  sezonu grzewczego) 
 i jest spowalniany dalszym dowilżeniem powietrza przez GWC.  Prawidłowe dostosowanie strugi powietrza przepływającego przez płytowy wymiennik,  zapewnia maksymalnie efektywną  i skuteczną wymianę ciepła. Dzięki odpowiedniej konstrukcji i konfiguracji poszczególnych elementów wymiennika redukuje się straty ciśnienia transportowanego powietrza.

## Regulacja termostatyczna temperatury w pomieszczeniu

Racjonalizację zużycia energii w  systemach grzewczych i chłodzących uzyskuje się przez regulację termostatyczną temperatury powietrza w ogrzewanych lub schładzanych pomieszczeniach. 
W systemach grzewczych stosowane są  głowice termostatyczne na zaworach przy grzejnikach lub wkładkach termostatycznych , wbudowanych w grzejnik. Obecnie stosuje się urządzenia regulacyjne przy ogrzewaniu pomieszczeń.  Wynika to z faktu uzyskania komfortu cieplnego, dla osób przebywających w ogrzewanych pomieszczeniach oraz minimalizacji kosztów, związanych 
z ogrzewaniem pomieszczeń.

O konieczności stosowania regulacji  informuje prawo budowlane, które określa m.in.:

-   temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach w zależności od ich przeznaczenia i wykorzystania,

-   minimalne warunki w zakresie temperatury w miejscach pracy,

-   konieczność stosowania urządzeń regulacyjnych działających automatycznie .

Do wymagań narzucanych przez prawo budowlane używa się zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi lub wkładki zaworowe w grzejnikach z zabudowanymi głowicami termostatycznymi.

Zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną stanowi regulator proporcjonalny bezpośredniego działania, ponieważ posiada zadajnik temperatury, element wykonawczy oraz czujnik temperatury wbudowany w pokrętło głowicy. Takie rozwiązanie jest predysponowane do regulacji temperatury 
w pomieszczeniach ogólnodostępnych, gdzie układ regulacyjny jest systemowo chroniony przed dostępem osób trzecich (np. w szkołach, biurach czy pomieszczeniach użyteczności publicznej). 
W pomieszczeniu o regulowanej temperaturze musi znajdować się czujnik, ale często czujnik zabudowywany jest w specjalnej wentylowanej obudowie ochronnej lub poza bezpośrednią strefą przebywania ludzi. Systemy regulacyjne temperatury z głowicami termostatycznymi gwarantują wysoką jakość regulacji przy zachowaniu prostoty rozwiązania.

## Ograniczenia czasu występowania temperatury komfortu

Redukcja zużycia energii powinna dotyczyć okresów, gdy pomieszczenia nie są używane lub mogą być używane przy ograniczeniu temperatury. Przykładem są systemy grzewcze z osłabieniem nocnym. Podczas nieobecności lub snu wskazane jest zmniejszenie temperatury w sypialni.

Regulację taką umożliwiają regulatory elektroniczne, programowalne. Używane mogą być regulatory pokojowe różnych typów, np. takie które są urządzeniami do indywidualnej regulacji w oddzielnych pomieszczeniach  z programowaniem czasów i temperatur. Stosowane są one do sterowania ogrzewania wodnego, elektrycznego , palników, pomp obiegowych lub napędów termicznych.

Optymalny komfort cieplny w pomieszczeniu , przy minimalizacji kosztów zużycia energii, zapewniony jest dzięki indywidualnemu doborowi w programie tygodniowym profilu temperatury dla każdego z dni tygodnia. Oszczędności energetyczne w czasie dłuższej nieobecności mogą być  od razu uwzględnione w rocznym programie sterowania.

## Redukcja zużycia energii elektrycznej przez instalacje towarzyszące

Racjonalizacja zużycia energii może także być związana z systemem dystrybucji czynnika stosowania regulacji ilościowej w miejsce regulacji jakościowej. W przypadku regulacji ilościowej strumień krążącego czynnika jest słaby i nie zależy od chwilowej mocy instalacji grzewczej czy chłodzącej. 
Moc elektryczna pomp cyrkulacyjnych jest prawie stała, czy zapotrzebowanie na ciepło lub zimno jest rożne. W przypadku zastosowania regulacji ilościowej istnieje dokładne odwzorowanie mocy elektrycznej do napędu pomp obiegowych w funkcji mocy grzewczej przekazywanej przez instalacje grzewczą.

## Systemy ogrzewania niskoparametrycznego

Poprawę uwarunkowań związanych z komfortem cieplnym są systemy ogrzewania powierzchniowego. Przykładem  ogrzewania powierzchniowego już stosowanego jest ogrzewania podłogowe , natomiast nowością jest ogrzewanie ścienne lub sufitowe. Podstawową cechą jest  wykorzystywanie powierzchni przegród budowlanych do przekazania  strumienia ciepła na pokrycie strat i/lub kompensacji chłodu wprowadzanego z zimnym powietrzem wentylacyjnym.

Duża powierzchnia grzewcza oznacza niską temperaturę samej powierzchni grzejącej, przy zachowaniu niezmienionej wydajności całkowitej. Oznacza to redukcję konsumpcji ciepła, która wynika z niższej temperatury w pomieszczeniach oraz bardziej efektywne wykorzystanie konwencjonalnych 
i niekonwencjonalnych źródeł ciepła.  Przy dużej powierzchni grzejącej, jest większy udział promieniowania w przekazywaniu ciepła niż przy ogrzewaniu tradycyjnym, a więc komfort cieplny jest odczuwalny przy niższej temperaturze powietrza. Niska temperatura powietrza oznacza również mniejsze zapotrzebowanie na strumień ciepła ogrzewanych pomieszczeń.

Także niskie zapotrzebowanie na strumień ciepła wynika z mniejszego zapotrzebowania  na tzw. ciepło wentylacyjne. Powietrze zewnętrze musi być podgrzane do niższej temperatury , która panuje
 w pomieszczeniu ogrzewanym.

Rozpatrując pomieszczenia z wentylacją grawitacyjną bez nawiewników z czujnikami higrostatycznymi, mniejsza różnica temperatur pomiędzy powietrzem zewnętrznym a powietrzem w pomieszczeniu, oznacza także mniejsze wychłodzenie przez tzw. nadmierną wentylację zimą w okresie niskich temperatur , ponieważ jest mniejszy moduł napędowy procesu. Gdy grzejnik powierzchniowy pracuje przy niższej temperaturze czynnika grzewczego bardziej efektywnie mogą pracować tradycyjne źródła ciepła tj. kotły kondensacyjne czy pompy ciepła. Dzięki niskiej temperaturze zasilania istnieje możliwość praktycznego wykorzystania części energii z niekonwencjonalnych źródeł ciepła (systemy solarne, systemy odzysku ciepła kondensacji czynników ziębniczych z instalacji ziębniczych czy klimatyzacyjnych).

Ogrzewanie powierzchniowe, dzięki rozciągnięciu powierzchni grzewczej na  rozległym obszarze ogrzewanych pomieszczeń, pozwalają na znaczną redukcję temperatur pomiędzy podłogą a sufitem oraz powoduje  jednorodne pole promieniowania w całym obszarze.

Wydajność ogrzewania ściennego zależy od temperatury czynnika grzewczego, jego ochłodzenia oraz temperatury w pomieszczeniach.  Płyty systemowe ogrzewani ściennego mogą być adaptowane do ogrzewania podłogowego lub ogrzania sufitowego.

System ogrzewania ściennego można wykorzystywać także do schładzania ściennego. System suchy ogrzewania ściennego, w pełnym zakresie może Stanowic konkurencję do systemu mokrego ogrzewania ściennego.

## Racjonalizacja zużycia gazu ziemnego

Wielkość potencjału racjonalizacji zużycia gazu ziemnego wynika z realizacji przedsięwzięć termo-modernizacyjnych w budynkach i jest proporcjonalna do udziału gazu w rynku ciepła na terenie gminy. Również zastosowanie nowoczesnych urządzeń o większej sprawności sprzyja racjonalizacji zużycia gazu.

## Zmiana systemu zaopatrywania budynków w ciepło

Z powodu braku centralnego systemu ciepłowniczego, bardzo duże znaczenie ma wymiana źródeł ciepła z węglowych na gazowe lub biomasę. Pozwoli to w znacznym stopniu ograniczyć niską emisję do atmosfery szczególnie uciążliwą w okresie zimowym.

## Inteligentne zarządzania energią w przestrzeni miejskiej

Przykłady: Inteligentne Miasta

Deficyt tradycyjnych zasobów energii oraz niska efektywność jej wytwarzania, przesyłu i użytkowania powoduje potrzebę wprowadzenia inteligentnych systemów dystrybucji energii znanych jako smart cities lub smart grids. W najbardziej potocznym rozumieniu termin ten oznacza dostarczanie odbiorcom usług energetycznych z wykorzystaniem środków IT, co zapewnia obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności i zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym odnawialnej. Obiektywne czynniki sprzyjające rozwojowi tej dziedziny wiedzy i techniki to:

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez eliminację przerw w dostarczaniu usług energetycznych oraz maksymalizację efektywności przepływu energii od źródła jej wytwarzania do odbiorcy końcowego,

- minimalizacja kosztów usług elektroenergetycznych przez optymalną i ciągłą integrację przyjaznych środowisku lokalnych zasobów energii,

- zapewnienie zróżnicowania i zindywidualizowania poziomów jakości dostarczanej energii, zgodnie z potrzebami klienta, m.in. poprzez zastosowanie zaawansowanych układów energoelektronicznych,

- rozszerzenie funkcjonalności usług świadczonych przez dostawcę na rzecz odbiorcy tj. inteligentne opomiarowanie i fakturowanie (np. liczniki dwukierunkowe, zmienność ceny konsumowanej energii w czasie), zarządzanie energią oraz monitorowanie warunków jej dostawy,

- integracja rozproszonych źródeł odnawialnych o ograniczonej dyspozycyjności mocy i energii. Generacja małej i średniej skali (panele fotovoltaiczne, małe turbiny wiatrowe, małe elektrownie wodne), wykorzystująca zasoby lokalne i zintegrowana często z budynkiem/mieszkaniem oraz zdolna do współpracy z siecią kreuje nowe pojęcie, tzw. „inteligentny dom”, autonomiczny energetycznie, zdolny do przekazywania nadmiaru wytwarzanej energii i traktujący sieć jako źródło rezerwowe,

- konieczność restrukturyzacji istniejących sieci zasilających.

Smart grid w Amsterdamie

Amsterdam jest prekursorem realizacji projektów o charakterze „inteligentnego miasta”. Celem wszelkich działań jest redukcja poziomu CO2 o 40 % w stosunku do wartości z 1990 roku. Projekty te obejmują:

- instalację inteligentnych liczników energii,

- optymalizację transportu publicznego,

- powiązanie oświetlenia ulic z oświetleniem fasad budynków,

- oświetlenie przystanków tramwajowych i billboardów energią pobieraną z kolektorów słonecznych,

- montaż pras na energię słoneczną w pojemnikach na śmieci,

- wykorzystanie samochodów dostawczych powracających do bazy do wywożenia części śmieci.

## Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej

Wielkość potencjału racjonalizacji zużycia energii elektrycznej jest zróżnicowana w zależności od sposobu jej użytkowania  i jest szacowana w wysokości:

- od 8% do 15% w urządzeniach gospodarstwa domowego (pralki, chłodziarki, kuchnie elektryczne, sprzęt audio-wideo itp.)

- od 12% do 25% w urządzeniach energetycznych (pompy, wentylatory, kompresory, napędy, transport itp.)

- od 25% do 50% w oświetleniu budynków, ulic i dróg.

Główne kierunki racjonalizacji to:

- modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów,

- stopniowa wymiana oświetlenia żarowego na energooszczędne,

- montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych,

- montaż urządzeń automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia,

- montaż urządzeń do regulacji natężenia oświetlenia w pomieszczeniach,

- zastąpienie oświetlenia ogólnego oświetleniem zlokalizowanym,

- stopniowa wymiana maszyn i urządzeń elektroenergetycznych na bardziej efektywne,

- regularna konserwacja i czyszczenie urządzeń i oświetlenia,

- powszechna edukacja,

- zapewnienie dostępu do informacji o energooszczędnych urządzeniach elektroenergetycznych.

W bilansie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych największy udział mają urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki) 30% i oświetlenie 23%. Wskazane jest używanie urządzeń energooszczędnych – klasy A oraz wymiana żarówek na świetlówki kompaktowe do oświetlenia. W przypadku oświetlenia należy wiedzieć, że w tradycyjnej żarówce ok 90% energii do niej dostarczanej jest zamieniana na ciepło. W świetlówce kompaktowej proporcję te są odwrotne dlatego w porównaniu do żarówki zużywa ona nawet 5 razy mniej energii. W chwili obecnej najbardziej energooszczędne i trwałe „żarówki” są to tzw. PowerLed w których upatrywana jest przyszłość oświetlenia w gospodarstwach domowych.

Należy pamiętać, że energia elektryczna jest energią silnie przetworzoną. Przyjmuje się, że 1 jednostka energii zaoszczędzonej u użytkownika końcowego jest równa 3 jednostkom energii chemicznej w paliwie potrzebnej do jej wyprodukowania (energia chemiczna węgla – nośnika z którego powstaje w Polsce większość energii elektrycznej) dlatego tak istotna jest racjonalizacja zużycia energii elektrycznej.

Gmina powinna uruchomić program modernizacji oświetlenia dróg gminnych, obejmujący wymianę opraw drogowych punktów świetlnych z rtęciowych na żarowe lub inne bardziej energooszczędne.

Wszystkie działania modernizacyjne zarówno w przypadku odbiorców indywidualnych jak i przemysłu powinny być uzasadnione rachunkiem ekonomicznym potwierdzającym celowość ich przeprowadzenia. Optymalny zakres usprawnień planowanych do wykonania powinien zostać poprzedzony analizą wyboru usprawnień a następnie analizą konieczności realizacji.

## Redukcja zużycia energii elektrycznej przez instalacje towarzyszące

Racjonalizacja zużycia energii może także być związana z systemem dystrybucji czynnika stosowania regulacji ilościowej w miejsce regulacji jakościowej. W przypadku regulacji ilościowej strumień krążącego czynnika jest słaby i nie zależy od chwilowej mocy instalacji grzewczej czy chłodzącej. 
Moc elektryczna pomp cyrkulacyjnych jest prawie stała, czy zapotrzebowanie na ciepło lub zimno jest rożne. W przypadku zastosowania regulacji ilościowej istnieje dokładne odwzorowanie mocy elektrycznej do napędu pomp obiegowych w funkcji mocy grzewczej przekazywanej przez instalacje grzewczą.

# Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

## Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek lokalnych zasobów paliw kopalnych

Na terenie Gminy Dobczyce nie występują złoża kopalin możliwych do wykorzystania na cele energetyczne

## Ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych

Zastosowanie układu przetwarzającego ciepło odpadowe w energię elektryczną lub cieplną może  znacząco przyczynić się do ograniczenia niekorzystnego oddziaływania przemysłu na środowisko przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii pochodzących z paliw kopalnych.

Jak wynika z informacji otrzymanych  zakładów przemysłowych na terenie gminy w chwili istnieje kilka zakładów w których w sposób kontrolowany wykorzystuje ciepło odpadowe.

Przedsiębiorstwo Animex, ul. Przemysłowa 3, 32-410 Dobczyce zajmuje się produkcją wyrobów pościelowych. Wykorzystuje ciepło odpadowe z procesów technologicznych.  Ciepło odzyskiwane jest z dwóch technologicznych, parowych kotłów gazowych Rumia o mocy 690 kW każdy. Para technologiczna znajduje się w obiegu zamkniętym. Obieg pary połączony jest z wymiennikiem Jad, który podgrzewa powietrze do suszenia pierza do produkcji poduszek. Występuje tu podwójne wykorzystanie ciepła. Para po podgrzaniu powietrza trafia do kolejnego wymiennika, która natomiast podgrzewa wodę do prania pierza. Ciepło nie jest tu wykorzystywane na potrzeby ogrzewania pomieszczeń.

Przedsiębiorstwo Zagraniczne Alpha, ul. Jagiellońska  43b, 32-410 Dobczyce jest Zakładem Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych. Posiada instalację do odzysku ciepła odpadowego z procesów technologicznych. Wykorzystywane jest tu ciepło oleju używanego do wychładzania maszyn produkcyjnych. Ciepło odzyskiwane przez wymiennik ciepła od rozgrzanego oleju wykorzystuje na potrzeby grzewcze przedsiębiorstwa. Szacuje się, że przy obciążeniu produkcyjnym 75% możliwa jest do uzyskania moc cieplna 350 kW łącznie.

Kolejnymi zakładami w których istnieje odzysk ciepła odpadowego są dwie piekarnie.

Są to Dom Chleba, 32-410 Dobczyce, Nowa Wieś 27 oraz Złoty Kłos, ul. Jagiellońska 33a, 32-410 Dobczyce. Jednak z żadnej z piekarni nie otrzymano zwrotnie wysłanej ankiety.

W Domu Chleba w jednym z kotłów zainstalowano wymiennik ciepła, odzysk ciepła służy do ogrzewania pomieszczeń biurowych i wynosi 100 – 150 GJ/rok. Hala produkcyjna jest tutaj ogrzewana ciepłem rozproszonym  z kotłów jednak dzieje się to w sposób niekontrolowany.

Z piekarni Złoty Kłos nie otrzymano żadnych danych.

Z informacji uzyskanych od firmy Larkis, która posiada ciepłownię wynika, że w tym najpóźniej przyszłym roku planowana jest instalacja wymienników ciepła do odzysku ciepła odpadowego z chłodzenia generatora. Planowana moc wymienników to 400 kW.

## Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek lokalnych zasobów energii odnawialnych

    - Możliwość wykorzystania energii wodnej

W Gminie energia wodna jest wykorzystywana w  elektrowni przyzaporowej, usytuowanej przy prawym stoku doliny poniżej zapory zbiornika Dobczyckiego, moc 2,5 MW. Średnia produkcja roczna wynosi 9,6 GWh. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie nie posiada planów inwestycyjnych związanych z elektrownią wodną w Dobczycach. Nie planuje się również budowy innych obiektów energetyki wodnej.

    - Możliwość wykorzystania energii wiatrowej

W obszarze gminy dominującym kierunkiem jest  zachodnio-północno-zachodni w następnej kolejności  zachodni oraz północno-zachodni.  Z najniższą częstością wiał wiatr z kierunków północnego oraz południowo-zachodniego.

Teren gminy Dobczyce należy do terenów o słabym potencjale energetycznym z wiatru. Jak wynika z danych ze stacji meteorologicznej Dobczyce średnia prędkości wiatrów wynosi 2,2 m/s. średnie prędkości wiatru jak wynika z danych z tej stacji wahały się  od 2,2 do 2,5 m/s.  Dla gminy Dobczyce najwyższe średnioroczne prędkości  wiatru nie przekraczają 2,5 m/s co klasyfikuje gminę do  niekorzystnej strefy energetycznej wiatru.

    - Możliwość wykorzystania energii słonecznej

Według danych  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla terenu gminy Dobczyce możliwa do pozyskania ilość energii słonecznej jest równa około 1000 kWh/m2 powierzchni.

Zakładając, że cała powierzchnia dachów w gminie (wg szacunków ok.  100 000 m2) zostałaby zabudowana kolektorami  słonecznymi (realna do uzyskania wartość  z 1 m2 powierzchni kolektora to ok. 520 kWh/rok po uwzględnieniu wszystkich sprawności) teoretyczny potencjał energii solarnej w gminie to ok. 52 000 GWh/rocznie.

Zakładając tak jak wyżej jednak biorąc pod uwagę zabudowę dachów ogniwami fotoelektrycznymi teoretycznie można uzyskać 10 000 GWh/rocznie energii elektrycznej (sprawność fotoogniwa waha się oo 10 do 15%). Mając na uwadze oszczędności wynikające z pozyskania energii słonecznej, Gmina preferować będzie fotowoltaikę.

    - Możliwość wykorzystania energii geotermalnej

Aktualnie  oraz  w  najbliższej  perspektywie  gmina nie  przewiduje na swoim terenie  zastosowania  układów  do  wykorzystania  ciepła  geotermalnego. Stanowisko  takie  wynika z faktu, iż brak jest szczegółowego rozeznania co wielkości zasobów eskploatacyjnych.  Ewentualne  inwestycje  wymagają dokładnego rozpoznania potencjału energii wód geotermalnych za pomocą próbnych odwiertów, które są bardzo kosztowne, a tym samym niemożliwe do sfinansowania wyłącznie przez gminę. Opłacalne ekonomicznie wykorzystanie energii wód termalnych musi się opierać na szczegółowej analizie warunków geologicznych i hydrogeologicznych ich występowania oraz określenia rynku potencjalnych odbiorców.

    - Możliwość wykorzystania energii  z biomasy

Biogaz rolniczy

Największy potencjał energetyczny gminy Dobczyce z stanowi możliwość wykorzystania energii z biomasy. Teoretyczna ilość możliwa do pozyskania to 198 652 340 m3 biogazu.

Biogaz z oczyszczalni ścieków

Na terenie Gminy Dobczyce sieć kanalizacji prowadzi ścieki do oczyszczalni przy ulicy Jagiellońskiej 45a o przepustowości 2800 m³ na dobę, która została w ostatnich latach zwiększona z 1600 m³ na dobę. Według danych Gus za 2010 rok długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła - 32,3 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 874 szt. Roczna produkcja osadów ściekowych z oczyszczalni wynosi ok. 297 mg.  Z tej ilości można wyprodukować ok. 4500 m3 biogazu, czyli ok. 19 MWh energii elektrycznej.

Gaz ze składowisk odpadów

Mieszkańcy gminy do 2004 roku deponowali odpady komunalne na Składowisku Odpadów, znajdującym się w Dobczycach – Skrzynce, przy ul. Garncarskiej. Powierzchnia całkowita składowiska wynosiła około 2 ha, z czego powierzchnia eksploatacyjna wynosiła 1,6 ha. Pojemność składowiska obliczano na 95 tys. m3. Na terenie nie było możliwości składowania odpadów niebezpiecznych. Potencjał gazu wysypiskowego wynosi 4 750 000 m3 biogazu.

Drewno

Z lasów, które należą do Nadleśnictwa Myślenice i prywatnych właścicieli pozyskuje się średnio drewno w ilości 5 966 m3/rok . Co po przeliczeniu na wartość energetyczną da ok. 25 057 GJ/rok przy założeniu, że  m3  drewna waży średnio 600 kg oraz wartość opałowa świeżego drewna wynosi ok. 7 MJ/kg.

## Energia elektryczna w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych

Skojarzona gospodarka energetyczna to metoda równoczesnego pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej  w  procesie  przekształcania  energii  pierwotnej  paliw.  Obecnie  wzrasta zainteresowanie  małymi  układami  skojarzonymi,  których  odbiorcami,  przy  zachowaniu wskaźnika  efektywności  ekonomicznej  inwestycji,  mogą  stać  się:  zakłady  pracy,  szpitale, szkoły, osiedla mieszkaniowe.

Na terenie gminy znajduje się kilkanaście dużych zakładów przemysłowych jednak w żadnym z nich nie produkuje się  energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu. Z informacji uzyskanych od firmy Larkis, która posiada ciepłownię wynika, że w najbliższym czasie planowana jest budowa bloku kogeneracyjnego na gaz (aktualne pozwolenie na budowę) o mocy elektrycznej  400 kW.

Ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych zostało opisane w podrozdziale 9.2.

# Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

## Aspekty prawne dotyczące efektywności energetycznej

Od chwili  powstania obowiązku narzuconego przez ustawę Prawo energetyczne posiadania przez gminy Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do chwili obecnej w przepisach wprowadzono szereg istotnych zmian, które poszerzyły  zakres tych założeń.

Potrzeba zmian w ustawie Prawo energetyczne wynikła między innymi z wejścia w życie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z dnia 10 maja 2011r. Nr 94, poz. 551), która w art. 10 wprowadziła konkretnie zmiany do ustawy Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 10 ustawy O efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa z wymienionych w ustawie środków poprawy efektywności energetycznej. Środkami tymi są:

- umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,

- nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,

- wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt. 2, albo ich modernizacja,

- nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termo modernizacyjnego,

- sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 mkw., których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

Implementacja Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej wprowadziła zmiany do ustawy Prawo energetyczne dotyczące bezpośrednio samorządów lokalnych. Od 1 stycznia 2012 nowelizacja  ustawy Prawo energetyczne dodaje w art. 18 nowe zadanie dla jednostek sektora publicznego. I tak zgodnie w art. 18 do zadań  własnych  gminy  w  zakresie  zaopatrzenia  w  energię  elektryczną ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie  i  organizacja  zaopatrzenia  w  ciepło,  energię  elektryczną  i  paliwa  gazowe na obszarze gminy;

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy;

- planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.

Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące stricte zakresu samego Projektu założeń. Zgodnie z art.  19 ustawy Prawo energetyczne Projekt założeń powinien określać:

- ocenę  stanu  aktualnego  i  przewidywanych  zmian  zapotrzebowania  na  ciepło,  energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości  wykorzystania  istniejących  nadwyżek  i  lokalnych  zasobów  paliw  i  energii,  z  uwzględnieniem  energii  elektrycznej  i  ciepła  wytwarzanych  w  odnawialnych  źródłach energii,  energii  elektrycznej  i  ciepła  użytkowego  wytwarzanych  w  kogeneracji  oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

  - możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej; (niniejszy rozdział 7 odnosi się właśnie do tego zapisu)

- zakres współpracy z innymi gminami.

Wg definicji z Ustawy o efektywności energetycznej efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub  instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Efekt użytkowy natomiast to  efekt uzyskany w wyniku dostarczenia energii do danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w szczególności: wykonanie pracy mechanicznej, zapewnienie komfortu cieplnego, oświetlenie.

Potocznie mówiąc efektywnością energetyczną jest powszechnie rozumiana oszczędność użytkowania, wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji energii.

## Efektywność energetyczna – cele i zadania

Głównym celem dla Polski zgodnie   z ustawą o efektywności energetycznej oraz Dyrektywą 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2006 r. jest  zmniejszenie zużycia energii do 9% w  2016 r. jako bazę traktując zużycie uśrednione w latach 2001 – 2005.

Analizując ostatnie 10-lecie można zauważyć że nastąpił w Polsce znaczny postęp we wdrażaniu efektywności energetycznej (wg danych Ministerstwa Gospodarki). Głównym czynnikiem mającym wpływ na zmniejszenie zużycia energii była realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Nie bez znaczenia była tu również racjonalizacja zużycia energii w procesach przemysłowych i modernizacja oświetlenia ulicznego.  Dzięki temu energochłonność PKB spadła o ok. 30%  w przeciągu tych 10-ciu lat.

Mimo to efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest wciąż około 3 razy niższa od najbardziej rozwiniętych krajów europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach UE. Istotny przy tym jest fakt, że zużycie energii pierwotnej w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest prawie o 40 % niższe, aniżeli w krajach „starej” Unii.

Potencjał możliwości oszczędności energii w Polsce jest jak z wynika z powyższego  bardzo duży. Przewiduje się, że możliwy poziom oszczędności w ,,scenariuszu niskim” w okresie lat  2011 – 2020 wynosi 1 lub nieco poniżej (w zależności od roku) 1 Mtoe energii pierwotnej (EP), zaś w ,,scenariuszu wysokim” od około 1 Mtoe w 2011 r. do blisko 3 Mtoe w 2015 r. i około 2 Mtoe w 2020 r. (przy czym  1 toe, czyli jedna tona oleju ekwiwalentnego jest równoważnikiem jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej 41868 kJ/kg, tj. 41,868 GJ/tonę).

Mimo znacznego postępu w zwiększeniu efektywności energetycznej prowadzące do tego celu działania trzeba kontynuować i poszerzać. Aby dobrać odpowiedni kierunek takich  działań, należy mieć świadomość jak kształtuje się  zużycie energii w Polsce w poszczególnych grupach odbiorców (na podstawie badań w KAPE SA):

a) gospodarstwa domowe i rolnictwo -  41 %,

b) budynki – 21 %,

c) przemysł i usługi  – 21 %,

d) transport – 7 %.

Powyższy rozkład świadczy o największym potencjale oszczędności zawartym w gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz w energooszczędnym budownictwie.

Łącznie jest to ok 2/3 krajowego zużycia energii. Biorąc powyższe pod uwagę można dostrzec duże znaczenie Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z 21 listopada 2008 r.

Mimo iż w zakresie termomodernizacji zrobiono już w Polsce, dużo nadal istnieją tu znaczne możliwości oszczędnościowe, gdyż jak wykazały badania w KAPE SA przy pełnej termomodernizacji wraz z wymianą systemów grzewczych można uzyskać nawet do 50 % oszczędności energii w przypadku domów wielorodzinnych a nawet więcej w przypadku domów jednorodzinnych.

Zużycie energii na jednostkę powierzchni użytkowej było zmienne historycznie i wahało się przed 1968 r. w granicach 300 – 380 kWh/m2rok, w latach 1968 – 1985 wynosiło 250 – 290 kWh/m2rok, a w latach 1986 – 2008 wahało się w granicach 100 – 200 kWh/m2rok. Aktualnie, tj. po 2008 r. standardem energetycznym jest budynek w granicach ok. 90 - 120 kWh/m2rok (jednak w rzeczywistości wartości te są często większe – do 150 kWh/m2rok), a dla porównania w Niemczech: 50 – 100 kWh/m2rok, zaś w Szwecji: 30 – 50 kWh/m2rok.

Jako cel związany z efektywnością energetyczną od strony budownictwa energooszczędnego należy obrać jak najniższą energochłonność budynków. Jako składowe przyczyniające się do osiągnięcia należy wymienić tu coraz lepsze materiały budowlane (niższe współczynniki przenikania ciepła), coraz większe wykorzystanie energii odnawialnej (w każdej formie) oraz automatyzacja zarządzania energią w budownictwie.   Przykładem i jednocześnie celem  są w tej dziedzinie  domy pasywne z zużyciem do 15 kWh/m2rok.

Potencjał w zakresie wzrostu efektywności energetycznej w Polsce w budownictwie mieszkaniowym jest szacowany na około 135 – 240 PJ/rok, co stanowi 22 – 40 % obecnego zużycia energii w zależności od sposobu i zakresu wsparcia realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Potencjał ten podlega zresztą ciągłemu wzrostowi w związku z rozwojem i zwiększeniem się dostępności technologii energooszczędnych w budownictwie.

## Możliwości stosowania środków efektywności energetycznej – finansowanie

W Polsce istnieje obecnie dużo możliwości wsparcia inwestycji w poprawę efektywności energetycznej. Wpierany jest szereg przedsięwzięć z tym związanych od zarządzania energią, poprzez inwestycje we wszelkiego rodzaju źródła energii odnawialnej (kolektory słoneczne, elektrownie wodne, elektrownie i ciepłownie na biomasę i biogaz, geotermia), termomodernizacje budynków i inne. Finansowanie skierowane jest do każdej z możliwych grup odbiorców, są to

- Samorządy i jednostki budżetowe

- Przedsiębiorcy oraz rolnicy

- Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe

Najważniejsze obecnie instrumenty i mechanizmy finansowania inwestycji w zakresie OŹE to między innymi:

- fundusze strukturalne UE, Fundusz Spójności i inne środki zagraniczne,

- środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- preferencyjne kredyty bankowe.

Poniżej przedstawiono możliwości wsparcia finansowego efektywności energetycznej w szeroko pojętym znaczeniu tego słowa.

Tabela 42. Finansowanie efektywności energetycznej na poziomie ogólnokrajowym

| Instytucja | Środki krajowe | Środki zagraniczne |
| --- | --- | --- |
| NFOŚ i GW | Program OŹE 1 15-letnie, niskooprocentowane pożyczki w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, których koszt przekracza 10 mln zł. | PO IiŚ - Działanie 9.1 Dotacje w wysokości do 30 mln zł na inwestycje, których koszt przekracza 10 mln zł, spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji - m.in. biogazownie. |
|  |  | PO IiŚ- Działanie 9.3 Dotyczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (w tym na ew. montaż kolektorów słonecznych) i obejmuje dotacje z Funduszu Spójności w wysokości do 50 mln zł. |
|  | Program priorytetowy "Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych" Dotacje dla przedsiębiorstw (ew. należących do samorządów) na przeprowadzenie prac badawczych (w tym: wykonanie odwiert | Fundusze Norweskie W ramach 2 bliźniaczych instrumentów - NMF i EOG - w perspektywie finansowej 2004-2008 udzielono dotacji m.in. na liczne instalacje solarne. Trwają ustalenia dot. nowej perspektywy finansowej 2009-2014 |
|  |  | System Zielonych Inwestycji GIS. Dotacje i/lub pożyczki na - termomodernizację budynków użyteczności publicznej (w tym instalację OŹE) - budowę biogazowni rolniczych - budowę elektrociepłowni i ciepłowi na biomasę |
| Ministerstwo Gospodarki (do marca 2010 Instytucją wdrażającą dla tego działania był IPiEO) Pod koniec stycznia 2010 podjęto decyzję o odebraniu IPiEO roli instytucji wdrażającej tego działania. |  | Działanie 9.4 Dotacje na inwestycje w OŹE obejmujące wykorzystanie energii wiatrowej, słonecznej, wodnej oraz wytwarzanej z biomasy. Projekty powyżej 10 mln zł |
| Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Swiss Contribution |  | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dotacje na przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji - w tym inwestycje w OŹE. |
| Bank Ochrony Środowiska | Cała gama produktów finansowych adresowanych do samorządów oraz specjalna oferta kredytów proekologicznych |  |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | Premia termomodernizacyjna BGK oferuje dotacje do 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, mogącego obejmować zamianę źródeł energii na OŹE | Projekt efektywności energetycznej - Fundusz GEF Program poręczeń od 50% do 70% wysokości kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym, na inwestycje energooszczędne |

Źródło: NFOŚ i GW

Tabela 43. Finansowanie efektywności energetycznej na poziomie regionalnym

| Instytucja | Środki krajowe | Środki zagraniczne |
| --- | --- | --- |
| WFOŚ i GW | Program OŹE 2 10 wojewódzkich funduszy, które podpisały umowy z NFOŚiGW, będzie oferować 10-letnie pożyczki o stałym (3%) oprocentowaniu do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, których koszt wynosi od 0,5 do 10 mln zł. | PO IiŚ - Działanie 9.1 Dotacje w wysokości do 30 mln zł na inwestycje, których koszt przekracza 10 mln zł, spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji - m.in. biogazownie. |
| Instytucja wdrażająca Regionalny Program Operacyjny w danym województwie |  | Regionalne Programy Operacyjne W każdym regionie istnieją odrębnie uchwalane programy dofinansowania przedsięwzięć w ramach RPO. Sugerujemy odwiedzenie strony internetowej lub skontaktowanie się z punktem informacyjnym RPO w Państwa województwie. |
| Urzędy marszałkowskie / placówki ARiMR wdrażające działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Niektóre działania PROW koordynowane są na szczeblu centralnym przez ARiMR, a część wdrażana przez poszczególne urzędy marszałkowskie. |

Źródło: NFOŚ i GW

Szczegółowy opis wybranych sposobów finansowania:

- Fundusz Termomodernizacyjny i Remontowy, oparte na następujących ustawach i rozporządzeniach:

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 roku o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów (ustawa ta weszła w życie  19 marca 2009 roku),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.

Podstawowym celem ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. jest pomoc finansowa dla Inwestorów chcących poprawić stan techniczny istniejącego zasobu mieszkaniowego, w szczególności zaś części  wspólnych budynków wielorodzinnych. Mamy tutaj do czynienia z trzema rodzajami premii:

a) termomodernizacyjna – w wysokości 20 % kwoty kredytu  wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego, jednak nie więcej, niż 16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia i dwukrotność przewidywanych rocznych kosztów oszczędności energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego,

b) remontowa, związana z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, którego celem jest remont budynku zawierający elementy mające wpływ na oszczędzanie energii (np. wymiana okien),

c) kompensacyjna, której celem jest rekompensata strat  poniesionych przez właścicieli budynków mieszkalnych w związku z obowiązującymi w latach 1994 – 2005 zasadami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach; bliższe szczegóły odnośnie tej premii znajdują się  w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego – premia termo modernizacyjna

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

- budynków mieszkalnych,

- budynków zbiorowego zamieszkania,

- budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,

- lokalnej sieci ciepłowniczej,

- lokalnego źródła ciepła.

Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym.

Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest:

- zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,

- zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,

- zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,

- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.

Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Zniesiony został wymóg minimalnego wkładu własnego Inwestora (20 % kosztów przedsięwzięcia) oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu.

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Bank Gospodarstwa Krajowego – premia remontowa (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego)

O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

Premia remontowa przysługuje wyłącznie:

- osobom fizycznym,

- wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych,

- spółdzielniom mieszkaniowym,

- towarzystwom budownictwa społecznego.

Premia remontowa przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć remontowych związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest:

- remont tych budynków,

- wymiana okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali),

- przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie,

- wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii oraz zachowania warunków dotyczących poziomu współczynnika kosztu przedsięwzięcia.

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest to stosunek kosztu przedsięwzięcia w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczania premii gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię (remontową, kompensacyjną lub termomodernizacyjną).

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu remontowego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.

Premia remontowa stanowi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu remontowego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Green Investment Scheme (GIS) czyli System Zielonych Inwestycji to mechanizm pozwalający Polsce na sprzedaż na rynku międzynarodowym nadwyżek jednostek emisji CO2, przyznanych jej w systemie ONZ w ramach Protokołu z Kioto (AUU - Assigned Amount Unit). Uzyskane w ten sposób środki gromadzone są na tzw. Rachunku Klimatycznym i są przeznaczane na wsparcie inwestycji z zakresu ochrony klimatu oraz wsparcie wdrażania pakietu energetyczno–klimatycznego.

Krajowym Operatorem Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który opracowuje kolejne programy priorytetowe, w ramach których wydawane będą środki w ramach GIS:

- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
W ramach tego programu zaplanowano przeznaczenie do końca 2014 roku ok. 3 mld zł pochodzących z GIS oraz ze środków własnych NFOŚiGW w formie dotacji i/lub pożyczek na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W ramach takiej inwestycji dofinansowaniu podlegać może również wymiana źródeł ciepła na OŹE.

- Biogaz
Program dotacji i pożyczek na wsparcie budowy biogazowni rolniczych.

- Biomasa
Program dotacji i pożyczek na wsparcie budowy elektorciepłowni i ciepłowni na biomasę

- Przyłącza energetyczne
Program dotacji i pożyczek na budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej

Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ws zmian klimatu określa dla państw uprzemysłowionych – stron tego Protokołu zobowiązania dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG). Zobowiązania określone dla państw uprzemysłowionych są rozliczane w tzw. jednostkach przyznanej emisji (ang. Assigned Amount Units, AAU). W celu ułatwienia realizacji zobowiązań, w Protokole ujęto mechanizmy umożliwiające wywiązanie się ze zobowiązań redukcyjnych poprzez finansowanie działań ograniczających emisję w innych krajach. Tymi mechanizmami są:

- mechanizm wspólnych wdrożeń (ang. Joint Implementaiton, JI) – państwo posiadające cel ograniczenia emisji może sfinansować w innym państwie z określonym celem przedsięwzięcie skutkujące ograniczeniem emisji GHG;

- mechanizm czystego rozwoju (ang. Clean Development Mechanism, CDM) – projekt dotyczący ograniczenia emisji GHG, finansowany przez państwo z określonym celem redukcyjnym, realizowany jest w państwie rozwijającym się będącym stroną Protokołu;

- handel uprawnieniami do emisji (ang. Emission Trading) – państwa emitujące mniej niż wyznaczony cel redukcji emisji (a więc posiadające niewykorzystywane jednostki AAU) mogą sprzedać „wolne” jednostki państwom emitującym więcej niż wyznaczony cel.

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) jest pochodną mechanizmu handlu uprawnieniami do emisji.  Idea i cel GIS sprowadzają się do stworzenia i wzmacniania proekologicznego efektu wynikającego ze zbywania nadwyżek jednostek AAU. Krajowy system zielonych inwestycji jest związany ze „znakowaniem środków finansowych pozyskanych ze zbycia nadwyżki jednostek emisji w celu zagwarantowania przeznaczenia ich na realizację ściśle określonych celów związanych z ochroną środowiska w państwie zbywcy jednostek”. Wykorzystanie środków pochodzących ze sprzedaży jednostek przebiega z zachowaniem uzgodnionych z państwem nabywcą i sprecyzowanych w umowie sprzedaży warunków, między innymi w zakresie terminów wykorzystania tych środków, przeznaczenia na określone rodzajowo przedsięwzięcia, ustalenia maksymalnej intensywności dofinansowania, przekazywania informacji dotyczących uzyskanych efektów ekologicznych. Krajowy system zielonych inwestycji gwarantuje zatem z jednej strony, że państwo z niedoborem uprawnień będzie mogło poprzez zakup jednostek zwiększyć emisję gazów cieplarnianych, i jednocześnie, że przekazane w związku z tym środki zostaną przeznaczone przez sprzedającego na cele związane z szeroko pojętą ochroną klimatu i środowiska. Krajowym systemem zielonych inwestycji zarządza Krajowy operator. Wykonywanie zadań Krajowego operatora powierzono Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Krajowego operatora sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. Najważniejszymi zadaniami Krajowego operatora są: organizowanie naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz ich ocena, a także nadzorowanie wdrażania, realizacji i ocena uzyskanych efektów ekologicznych projektów lub programów, którym udzielono wsparcia finansowego. W związku z koniecznością zagwarantowania odrębności środków finansowych pochodzących ze zbycia jednostek przyznanej emisji, są one gromadzone na Rachunku klimatycznym, stanowiącym wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW. Środki Rachunku klimatycznego są przeznaczane na dofinansowanie zadań związanych ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych w ramach programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych inwestycji.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226 poz. 1479).

Szczegółowe warunki udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe określa Załącznik Nr 2 do Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz zasad dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Państwowe jednostki budżetowe mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Krakowie w wysokości:

- do 100% kosztów kwalifikowanych brutto zadnia:

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt

- opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego

- do 65 % kosztów kwalifikowanych brutto na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska

- do 40% kosztów kwalifikowanych brutto na pozostałe zadania.

Dziedziny finansowania związane z efektywnością energetyczną :

Ochrona powietrza – Fundusz udziela dofinansowania na zadania związane z modernizacją kotłowni, dla których łączna moc likwidowanych i budowanych urządzeń wynosi minimum 60 kW. W tej dziedzinie Fundusz udziela pomocy finansowej również na źródła ciepła w nowo wybudowanych obiektach, jeżeli pochodzą one z odnawialnych źródeł energii. W przypadku kolektorów słonecznych montowanych samodzielnie (bez kotłowni) minimalna moc to10 kW, dla pomp ciepła – minimum 60kW

Termomodernizacja – Fundusz udziela dofinansowania na zadania związane z ograniczeniem zapotrzebowania na ciepło grzewcze. Fundusz udziela pomocy finansowej na docieplenie przegród budowlanych (ścian i stropów) o powierzchni powyżej 600 m2. W przypadku kompleksowego projektu termomodernizacyjnego istnieje możliwość dofinansowania również wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Finansowanie zadania z tej dziedziny nie obejmuje wymiany wewnętrznej instalacji c.o. oraz grzejników.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Priorytet: 7 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie: 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Ogólne informacje

Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego przez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Obecnie najwięcej szkodliwych pyłów i gazów przedostających się do powietrza pochodzi z działalności przemysłowej i energetycznej. W związku z tym, otrzymane środki możesz przeznaczyć m.in. na budowę małych elektrowni wodnych, wiatrowych, urządzeń umożliwiających pozyskanie energii słonecznej. Działanie te ograniczą spalanie węgla jako paliwa, a tym samym znacznie podniosą jakość powietrza. Ponadto możesz również wyposażyć tradycyjne elektrociepłownie w filtry i urządzenia ograniczające ilość pyłów uwalnianych do atmosfery.

Beneficjent.

O dofinansowanie mogą starać się:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

- administracja rządowa,

- parki narodowe i krajobrazowe,

- zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,

- jednostki naukowe,

- szkoły wyższe,

- organizacje pozarządowe,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- przedsiębiorcy.

Przeznaczenie

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na inwestycje realizowane na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich, w tym na:

- unowocześnienie, rozbudowę i budowę systemów ciepłowniczych (np, elektrociepłownie) i wyposażenia ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza (np. filtry);

- przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, np. wymiana urządzeń ciepłowniczych;

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np.:

  - budowa oraz modernizacja małych elektrowni wodnych;

  - wykorzystanie energii geotermalnej na potrzeby ciepłownictwa;

  - pozyskiwanie energii słonecznej zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej;

  - budowa elektrowni wiatrowych;

  - budowa i montaż instalacji i urządzeń do wykorzystywania biomasy;

  - budowa instalacji odzyskujących biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków.

Forma wsparcia

Maksymalne dofinansowanie: do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna kwota wsparcia projektu: 20 000 zł. Maksymalna kwota wsparcia projektu: 5 000 000 zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

- dla projektów dotyczących budowy małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, projektów z zakresu wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych: poniżej 10 000 000 zł;

- dla projektów dotyczących budowy nowych oraz modernizacji istniejących sieci ciepłowniczych i sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz projektów dotyczące odnawialnych źródeł energii: poniżej 20 000 000 zł.

- Bank Ochrony Środowiska – Kredyt z klimatem

Bank Ochrony Środowiska udziela ze środków rządowego banku niemieckiego KfW Bankengruppe w ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation), polegającego na uzyskaniu jednostek redukcji emisji CO2 poprzez inwestycje przyjazne środowisku.

1. Program Efektywności Energetycznej w Budynkach. Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt

- jednostki samorządu terytorialnego

Przedmiot kredytowania

- termomodernizacja budynków mieszkalnych lub obiektów usługowych i przemysłowych,

- instalacja kolektorów słonecznych,

- instalacja pomp ciepła,

- modernizacja systemów grzewczych.

Warunki kredytowania

- atrakcyjne oprocentowanie

- waluta kredytu – PLN i EUR

- max kwota kredytu – 85% kosztów zadania

- minimalny okres kredytowania tylko 4 lata

- maksymalny okres finansowania  - 10 lat

- maksymalna kwota przyznanego kredytu to 500 000 EUR lub jej równowartość w PLN,

- możliwość karencji w spłacie kapitału nawet do 2 lat

2. Program Modernizacji Kotłów. Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt

- spółki komunalne

Przedmiot kredytowania

- modernizacja lub wymiana kotłów wodnych lub parowych

Warunki kredytowania

- atrakcyjne oprocentowanie

- waluta kredytu – PLN i EUR

- max kwota kredytu – 85% kosztów zadania

- minimalny okres kredytowania tylko 4 lata

- maksymalny okres finansowania  - 10 lat

- maksymalna kwota przyznanego kredytu to 1 000 000 EUR lub jej równowartość w PLN,

- możliwość karencji w spłacie kapitału nawet do 2 lat

- Finansowanie Esco

Finansowanie ESCO polega na wykorzystaniu przyszłych oszczędności powstałych z realizacji termomodernizacji na spłatę zobowiązań wobec "trzeciej strony", która pokryła koszt inwestycji. Skrót "ESCO" - Energy Saving Company lub czasem Energy Service Company oznacza (w obu przypadkach) firmę oferującą usługi w zakresie finansowania działań zmniejszających zużycie energii. Jednak częściej jest w użyciu sformułowanie "finansowanie w trybie ESCO", które charakteryzuje sposób przeprowadzenia inwestycji.

Idea działania firm typu ESCO łączy w sobie pomoc techniczną z równoczesnym zapewnieniem środków finansowych w wysokości umożliwiającej przeprowadzenie prac poprawiających efektywność wykorzystania energii. Przy czym prace prowadzi podmiot niezależny od użytkowników. Spłata zobowiązań wobec firmy typu ESCO pochodzi z przychodów wygenerowanych za sprawą redukcji kosztów zakupu energii będącej efektem inwestycji modernizacyjnej.

Firmy typu ESCO realizują kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią w oparciu o kontrakty wykonawcze i udzielają gwarancji uzyskania oszczędności. Dla osiągnięcia celów modernizacji niezbędne jest wykonanie audytu energetycznego (analizy techniczno - ekonomicznej przedsięwzięcia) i wykazanie efektów ekonomicznych i ekologicznych.Firma ESCO przystąpi do realizacji  prac termomodernizacyjnych tylko wtedy gdy będzie miała zagwarantowany zadowalający ją zwrot środków zaangażowanych w realizację całego projektu.

Formułę ESCO można stosować w wielu sektorach budownictwa, gospodarce komunalnej oraz przemyśle, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie występują znaczne oszczędności: oświetlenie, ogrzewanie, pranie, utylizacja odpadów.

- Inne mechanizmy wsparcia – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów miedzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF).

Beneficjenci

Fundusze Szwajcarskie przewidują wsparcie dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

Poziomy dofinansowania:

do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego

Poniżej przedstawiono ścieżkę dostępu do Celu 2: Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji:

Obszary wsparcia >> Obszary priorytetowe >> Środowisko i infrastruktura >> Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa infrastruktury  >> Cel 2: Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji

Rodzaje kwalifikowalnych projektów w ramach Celu 2 Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji:

I.  Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej (w tym m.in. projekty pilotażowe).

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:

1) zainstalowania kolektorów słonecznych o powierzchni ponad 100 m2 lub budowie układów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych,

2) budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW,

3) budowy małej elektrowni wodnej o mocy od 50 kW do 5 MW na istniejącym stopniu wodnym (na obszarach nie objętych programami restytucji ryb wędrownych) z bezpiecznymi przepławkami dla ryb oraz automatyką ograniczającą pobór wody przez turbiny przy niskich stanach wód w rzece,

4) tworzenia systemów wykorzystania energii geotermalnej,

5) budowy kotłowni na biomasę od 1 MW do 10 MW, wykorzystującej lokalne zasoby paliwa,

6) wytwarzania i pozyskiwanie biogazu dla celów energetycznych.

II. Odnowy, remontu i/lub modernizacji komunalnych sieci cieplnych w częściach miast (o zwartej zabudowie   wielorodzinnej) ogrzewanych przez małe lokalne kotłownie i piece kaflowe, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach zanieczyszczeń powietrza.

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:

1)  przygotowania analizy w zakresie określenia zapotrzebowania na ciepło,

2)  odnowy, remontu i/lub modernizacji centralnego źródła ciepła i komunalnych sieci cieplnych,

3)  odnowy/remontu/modernizacji lub wymiany wymienników ciepła.

III. Odnowy/remontu i/lub modernizacji centralnych źródeł ciepła i instalacji grzewczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie hospitalizacji i publicznych szkołach

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:

1) wymiany wysokoemisyjnych kotłowni węglowych i zastąpienie ich nowoczesnymi kotłowniami z preferencją dla układów skojarzonych

2) remontu i/lub modernizacji instalacji grzewczych

- Inne mechanizmy wsparcia – system białych certyfikatów zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z 4 marca 2011 r.,

Integralnym elementem ustawy o efektywności energetycznej jest system białych certyfikatów, jako mechanizm rynkowy prowadzący do uzyskania wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach tj.: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Pozyskanie białych certyfikatów będzie obowiązkowe dla firm sprzedających energię odbiorcom końcowym, w celu przedłożenia ich Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia. Firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło będą zobligowane do pozyskania określonej liczby certyfikatów w zależności od wielkości sprzedawanej energii. Ustawa zakłada stworzenie katalogu inwestycji pro-oszczędnościowych, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać daną ilość certyfikatów w drodze przetargu ogłaszanego przez Prezesa URE. Firmy będą miały również możliwość kupna certyfikatów na giełdach towarowych lub rynkach regulowanych.

## Możliwości stosowania środków efektywności energetycznej – możliwe działania

Jak już odnotowano w podrozdziale 10.1 Zgodnie z art. 10 ustawy O efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa z wymienionych w ustawie środków poprawy efektywności energetycznej. Środkami tymi są:

- umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywność energetycznej,

- nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,

- wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt. 2, albo ich modernizacja,

- nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termo modernizacyjnego,

- sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 mkw., których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

Audyt energetyczny

Poniżej przedstawiono najważniejsze zapisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

1) inwestor - właściciela lub zarządcę budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych i  zakładów budżetowych;

2) przedsięwzięcia termomodernizacyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

8)audyt energetyczny - opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego;

9) audyt remontowy - opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego;

10) premia - premię termomodernizacyjną, premię remontową oraz premię kompensacyjną;

11) bank kredytujący - instytucję finansową ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, udzielającą kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, przedsięwzięcie remontowe lub remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia kryteria określone w art. 10 ust. 1;

12) wskaźnik kosztu przedsięwzięcia - stosunek kosztu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przedsięwzięcia remontowego albo remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia kryteria określone w art. 10 ust. 1, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczenia premii gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię;

13) lokal kwaterunkowy - lokal w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.2)), którego najem został nawiązany na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lub na podstawie innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem w danej miejscowości publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu, a czynsz za najem tego lokalu był:

a)  regulowany,

b)  ustawowo ograniczony do 3 % wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku,

c)  ustawowo ograniczony w zakresie możliwości jego podwyższania do 10 % dotychczasowego czynszu w skali roku - w jakimkolwiek okresie między 12 listopada 1994 r. a 25 kwietnia 2005 r.;

14) wskaźnik przeliczeniowy - wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, obowiązujący w dniu złożenia wniosku o premię dla miejsca, w którym znajduje się budynek, którego dotyczy ten wniosek.

Rozdział 2 Premia termomodernizacyjna

Art. 3.

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana dalej "premią termomodernizacyjną", jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi:

1) zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a:

a) w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10 %,

b) w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15 %,

c) w pozostałych budynkach - co najmniej o 25 %, lub

2) zmniejszenie rocznych strat energii, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b - co najmniej o 25 %, lub

3) zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. c - co najmniej o 20 %, lub

4)zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Art. 5.

1. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż:

1) 16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i

2) dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Rozdział 3

#### Premia remontowa

Art. 6.

1. Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

Art. 7.

1. Inwestorowi będącemu osobą fizyczną, wspólnotą mieszkaniową z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa społecznego, przysługuje premia na spłatę części kredytu

Art. 9.

1. Wysokość premii remontowej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, nie więcej jednak niż 15 % kosztów przedsięwzięcia remontowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Rozdział 4

#### Premia kompensacyjna

Art. 10.

1. Inwestorowi będącemu osobą fizyczną, który w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem lub spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego, lub po tym dniu został spadkobiercą właściciela tego budynku mieszkalnego, w którym był co najmniej jeden lokal kwaterunkowy - przysługuje premia kompensacyjna.

Rozdział 5

#### Zasady udzielania premii

Art. 12.

1. Premie przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, zwanego dalej "Funduszem".

Art. 17.

2. BGK dokonuje weryfikacji audytu energetycznego lub audytu remontowego w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3, albo zleca jej dokonanie innym podmiotom

Art. 21.

1. Z tytułu przyznania premii, BGK pobiera od inwestora wynagrodzenie prowizyjne równe 0,6 % kwoty każdej przyznanej premii.

Gmina aby spełnić swój obowiązek wynikający z ustawy O efektywności energetycznej jako  jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa z wymienionych w ustawie środków poprawy efektywności energetycznej. musi spełnić co najmniej dwa punkty  z  wymienionych na początku podrozdziału. Spełnienie tych warunków nie wydaje się skomplikowane jednak aby w szerszym stopniu przyczynić się do zrównoważonego rozwoju energetycznego co powinno być nadrzędnym celem na wszystkich szczeblach władz i co przede wszystkim wnika z krajowych dokumentów związanych z energetyką (Prawo energetyczne, Polityka energetyczna Polski, Ustawa o efektywności energetycznej) gmina powinna podjąć określone działania.

Do obowiązków gminy należy planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy co jest adekwatne do stosowania środków efektywności energetycznej, którym poświęcono ten podrozdział.

Tabela 44. Proponowane środki efektywności energetycznej i zmniejszania emisji dla gminy Dobczyce

| Lp. | Sektor | Zastosowane środki |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prywatny, (mieszkalnictwo) | Kompleksowa termomodernizacja wszystkich budynków (wg szczegółowego zakresu z rozdziału 8.1) |
|  |  | Stosowanie OŹE do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej |
|  |  | Wymiana sprzętu RTV na bardziej energooszczędny |
|  |  | Wymiana sprzętu ITC na bardziej energooszczędny |
|  |  | Wymiana sprzętu AGD na bardziej energooszczędny |
| 2 | Publiczny (budynki użyteczności publicznej) | Kompleksowa termomodernizacja budynków nie poddanych termomodenizacji (wg szczegółowego zakresu z rozdziału 5) |
|  |  | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - ulicznego |
|  |  | Stosowanie OŹE do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej |
|  |  | Edukacja ekologiczna, promowanie wszystkich wymienionych w tabeli działań |
| 3 | Prywatny, (mieszkalnictwo), Publiczny (budynki użyteczności publicznej) | Budowa budynków energooszczędnych |
|  |  | Budowa budynków niskoenergetycznych |
|  |  | Budowa budynków pasywnych |
| 4 | Prywatny (mieszkalnictwo), sektor publiczny usługi, przemysł | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego |
|  |  | Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej |
| 5 | Przemysł | Termomodernizacja wszystkich budynków przemysłowych |
|  |  | Wymiana urządzeń technologicznych na bardziej efektywne energetycznie |
| 6 | Transport | Przechodzenie na paliwa gazowe oraz tzw. „ecodriving” |
|  |  | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy |
| 7 | Przedsiębiorstwa energetyczne, przesył i dystrybucja energii elektrycznej | Modernizacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych |
|  |  | Zmniejszenie zużycia ciepła na skutek zmian cen i zastosowanie nowych technologii |
|  |  | Zastosowanie OŹE do produkcji energii elektrycznej |

## Źródło: opracowanie własne

## Zrealizowane i planowane w gminie przedsięwzięcia dotyczące efektywności energetycznej oraz redukcji emisji zanieczyszczeń

Działania zrealizowane

Gmina Dobczyce  jest gminą prężnie działającą w celu redukcji emisji zanieczyszczeń oraz racjonalizacji zużycia energii. Głównym obszarem działań gminy w celu redukcji zużycia energii jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

W latach 2000 – 2011 gmina Dobczyce przeprowadziła kompleksowe lub częściowe prace termomodernizacyjne w niemal wszystkich budynkach  użyteczności publicznej na swoim terenie.

Termomodernizacji zostało poddane w tych latach 12 budynków należących do gminy:

1. Szkoła Podstawowa w Dobczycach - docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne - 2010

2. Urząd Gminy i Miasta - docieplenie, wymiana kotła C.O. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne - 2000

3. Szkoła Podstawowa w Kornatce - docieplenie - 2010, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 2007, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymiana kotła C.O. - 2010

4. Szkoła Podstawowa w Stadnikach - docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne - 1998

5. Szkoła Podstawowa w Brzączowicach - docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne - 2000

6. Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach (budynek kasa) - docieplenie - 2009, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 2007, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne - 2007, wymiana kotła C.O. - 2002

7. Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 2007, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne - 2007,

8. Przedszkole w Sierakowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 2005

9. Przedszkole w Dobczycach nr 1 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 2007, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne - 2007, wymiana kotła C.O. - 2000

10. Przedszkole w Dobczycach nr 3 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 2008, częściowa wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne - 2008, wymiana kotła C.O. - 2010

11. Szkoła Podstawowa w Dobczycach "Chirana" - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 2010, wymiana kotła C.O. - 2002

12. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 2002, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne - 2002, wymiana kotła C.O. - 2002

W wyniku prac termomodernizacyjnych uzyskano stosunkowo dużą redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W modernizowanych obiektach przed remontem źródłem ciepła były w większości przypadków niskosprawne kotły węglowe. Obecnie we wszystkich ztermomodernizowanych budynkach  źródłem ciepła są kotłownie gazowe skąd stosunkowo duży efekt ekologiczny.

Tabela 45. Redukcja zużycia energii  w budynkach gminnych w latach 2002 – 2011.

| Obiekty użyteczności publicznej [szt] | Przybliżona wartość zużycia energii przed termomodernizacją [GJ] | Przybliżona wartość zużycia energii po termomodernizacji [GJ] | Redukcja zużycia energii [GJ/rok] | Redukcja zużycia energii [MWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 22 000 | 13 000 | 9 000 | 2 500 |

Źródło: obliczenia własne na podstawie informacji UiM Dobczyce

Tabela 46. Efekt ekologiczny uzyskany przez bezpośrednie działania gminy Dobczyce w latach 2000 – 2011.

| Substancja | Emisja przed termomodernizacją [ton] | Emisja po termomodernizacji [ton] | Redukcja emisji [ton] | Redukcja emisji [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 37,25 | 0,00 | 37,25 | 100% |
| NO2 | 0,98 | 0,40 | 0,58 | 59% |
| CO2 | 1 781,28 | 617,26 | 1 164,02 | 65% |
| pyły | 17,47 | 0,00 | 17,46 | 100% |
| CO | 5,93 | 0,11 | 5,82 | 98% |
| sadza | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 100% |
| Podsumowanie: |  |  | 1 225,71 | 66% |

Źródło: obliczenia własne na podstawie informacji UGiM Dobczyce

Planowane działania

W najbliższych latach gmina ma w planach kontynuację działań termomodernizacyjnych.  Jednak w  chwili obecnej gmina nie dysponuje jeszcze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym dotyczącym działań na rzecz redukcji zużycia energii i emisji i zanieczyszczeń do atmosfery.

Gmina realizując jakiekolwiek nowe inwestycje będzie brać pod uwagę jak największe wykorzystanie oźe po uwzględnieniu rachunku ekonomicznego jak to miało miejsce w przypadku budowy Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego gdzie wykorzystano pompy ciepła.

Jeśli chodzi o pozostałe działania gmina ma w planach przeprowadzenie akcji promocyjnych i informacyjno-edukacyjnych (działania miękkie) w następstwie których spodziewana będzie zwiększona liczba termomodernizacji budynków prywatnych, zmiana stosowanych w nich paliw oraz zmiana zachowań mieszkańców.

Inne działania w celu zwiększenia efektywności energetycznej zaproponowane w rozdziale 4.2 a także propagowanie działań przedstawionych w rozdziale 8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych gmina będzie realizować w miarę swoich możliwości finansowych.

# Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2030

Gmina realizuje i organizuje zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na swoim terenie zgodnie z założeniami „Polityki Energetycznej Polski do roku 2030” - dokumentu przyjętego przez Rząd Rzeczypospolitej Polski dnia 10 listopada 2009 r. Istotnym  elementem  wspomagania  realizacji  polityki  energetycznej  jest  aktywne włączenie się władz regionalnych w realizację  jej celów, w tym poprzez przygotowywane na  szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub gminnym strategii rozwoju energetyki. Niezmiernie  ważne  jest, by w procesach określania priorytetów  inwestycyjnych przez samorządy nie była pomijana  energetyka.  Co  więcej,  należy  dążyć  do  korelacji  planów  inwestycyjnych  gmin i przedsiębiorstw  energetycznych.  Obecnie  potrzeba  planowania  energetycznego  jest  tym istotniejsza,  że najbliższe  lata  stawiają przed polskimi gminami ogromne wyzwania, w  tym m.in. w zakresie sprostania wymogom środowiskowym czy wykorzystania funduszy unijnych na rozwój regionu. Wiąże się z tym konieczność poprawy stanu infrastruktury energetycznej, w  celu  zapewnienia  wyższego  poziomu  usług  dla lokalnej  społeczności,  przyciągnięcia inwestorów  oraz  podniesienia  konkurencyjności  i atrakcyjności  regionu.  Dobre  planowanie energetyczne  jest  jednym  z zasadniczych  warunków  powodzenia  realizacji  polityki energetycznej państwa. Najważniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu gminnym powinny być:

- dążenie  do  oszczędności  paliw  i  energii  w  sektorze  publicznym  poprzez  realizację działań określonych w Krajowym Planie Działań na rzecz efektywności energetycznej;

- maksymalizacja  wykorzystania  istniejącego  lokalnie  potencjału  energetyki odnawialnej,  zarówno  do  produkcji  energii  elektrycznej,  ciepła,  chłodu,  produkcji skojarzonej, jak również do wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu;

- zwiększenie  wykorzystania  technologii  wysokosprawnego  wytwarzania  ciepła i energii  elektrycznej  w  układach  skojarzonych,  jako  korzystnej  alternatywy  dla zasilania systemów ciepłowniczych i dużych obiektów w energię;

- rozwój  scentralizowanych  lokalnie  systemów  ciepłowniczych,  który  umożliwia osiągnięcie poprawy  efektywności  i parametrów  ekologicznych procesu zaopatrzenia w ciepło oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego;

- modernizacja  i  dostosowanie  do  aktualnych  potrzeb  odbiorców  sieci  dystrybucji energii  elektrycznej,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  modernizacji  sieci  wiejskich i sieci zasilających tereny charakteryzujące się niskim poborem energii;

- rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach słabo zgazyfikowanych,

- wspieranie  realizacji w obszarze gmin  inwestycji  infrastrukturalnych o strategicznym

znaczeniu  dla  bezpieczeństwa  energetycznego  i  rozwoju  kraju,  w  tym  przede wszystkim  budowy  sieci  przesyłowych  (elektroenergetycznych,  gazowniczych,  ropy naftowej  i  paliw  płynnych),  infrastruktury  magazynowej,  kopalni  surowców energetycznych oraz dużych elektrowni systemowych.

W poprzedniej wersji dokumentu Polityki energetycznej Polski prognoza krajowego zapotrzebowania na energię do 2025r. rozpatrywana była w czterech wariantach:

a) Wariant Traktatowy, uwzględniający postanowienia Traktatu Akcesyjnego związane z sektorem energii, to jest: osiągnięcie wskaźnika 7,5 proc. zużycia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2010 r., osiągnięcie wskaźnika 5,75 proc. udziału biopaliw w ogólnej sprzedaży benzyn i olejów napędowych w 2010 r. oraz ograniczenie emisji całkowitej z dużych obiektów spalania do wielkości określonych w Traktacie,

b) Wariant Podstawowy Węglowy, różniący się od Traktatowego tym, że wymóg spełnienia postanowień Traktatu w zakresie emisji z dużych obiektów spalania jest zastąpiony przez realizację Krajowego Planu Redukcji Emisji (KPRE), który umożliwia przesunięcie na rok 2020 terminu realizacji wymagań emisyjnych ustalonych w Traktacie Akcesyjnym na rok 2012.

W wariancie tym nie zakładało się ograniczeń dostaw węgla kamiennego, nie przesądzono też, w jakiej części węgiel ten będzie pochodził z wydobycia krajowego, a w jakiej z importu,

c) Wariant Podstawowy Gazowy, różniący się od wariantu Podstawowego Węglowego tylko tym, że dostawy węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej są utrzymane na obecnym poziomie,
 a paliwem do produkcji dodatkowych niezbędnych ilości energii elektrycznej będzie w tym wariancie przede wszystkim gaz ziemny,

d) Wariant Efektywnościowy, spełniający takie same kryteria ekologiczne jak warianty Podstawowe, zakładający uzyskanie dodatkowej poprawy efektywności energetycznej w obszarach wytwarzania energii elektrycznej, jej przesyłu i dystrybucji oraz zużycia dzięki aktywnej polityce państwa; prognozowany jest następujący maksymalny możliwy poziom poprawy efektywności w porównaniu
 z wariantami Podstawowymi: w zakresie wytwarzania energii elektrycznej - wzrost średniej sprawności wytwarzania o 1,3 punktu procentowego, w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej - spadek strat sieciowych o 1,5 punktu procentowego, w zakresie zużycia energii pierwotnej - spadek energochłonności PKB o 5 proc. i elektrochłonności o 7 proc.

4 powyższe scenariusze zostały opracowane według scenariusza makroekonomicznego rozwoju kraju (zgodnie z założeniami Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013).  Za realistyczne uznano tylko warianty Podstawowe i wariant Efektywnościowy.

Aktualna Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r. będąca załącznikiem do Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 została opracowana  jednym w wariancie  –  wariancie  zakładającym aktywną  realizację  kierunków  działań  w określonych w Polityce.

Kierunki  polityki  energetycznej  Polski, uwzględniające wymagania Unii Europejskiej:

•  poprawa efektywności energetycznej;

•  wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii;

• dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,

•  rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw;

•  rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii;

•  ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Przyjęte  kierunki  polityki  energetycznej  są  w  znacznym  stopniu  współzależne. Poprawa efektywności  energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa  i energię, przyczyniając  się  do  zwiększenia  bezpieczeństwa  energetycznego,  na  skutek  zmniejszenia uzależnienia  od  importu,  a  także  działa  na  rzecz  ograniczenia  wpływu  energetyki na środowisko  poprzez  redukcję  emisji.  Podobne  efekty  przynosi  rozwój  wykorzystania odnawialnych  źródeł  energii,  w  tym  zastosowanie  biopaliw,  wykorzystanie  czystych technologii węglowych oraz wprowadzenie energetyki jądrowej. Realizując  działania  zgodnie  z  tymi  kierunkami,  polityka  energetyczna  będzie  dążyła do wzrostu bezpieczeństwa  energetycznego kraju przy  zachowaniu  zasady  zrównoważonego rozwoju.

W  opracowaniu  prognozy  energetycznej  przyjęto metodykę  stosowaną  na  świecie w badaniach energetycznych,  w  której  za  generalną  siłę  sprawczą  wzrostu  zapotrzebowania  na  energię jest uznawany wzrost gospodarczy, opisany za pomocą zmiennych makroekonomicznych. Do  opracowania  prognozy  zapotrzebowania  na  energię  użyteczną  zastosowano  model  zużycia końcowego  (end-use) o nazwie MAED. W modelu  tym  są  tworzone projekcje zapotrzebowania na  energię  użyteczną,  dla  każdego  kierunku  użytkowania  energii  w  ramach  każdego  sektora gospodarki. Wyniki modelu MAED  są wsadem  do  symulacyjnego modelu  energetyczno-ekologicznego BALANCE, który wyznacza zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na poszczególne nośniki  oraz  krajowe  bilanse  energii  i wielkości  emisji  zanieczyszczeń.  Istotą  tego modelu jest  podejście  rynkowe:  symuluje  się  działanie  każdego  rodzaju  producentów  i  każdego rodzaju  konsumentów  energii  na  rynku  energii.  Wynikiem  działania  modelu  BALANCE jest najbardziej  prawdopodobna  projekcja  przyszłego  stanu  gospodarki  energetycznej przy przyjętych  założeniach  i  warunkach  brzegowych  dotyczących  cen  paliw  pierwotnych, polityki  energetycznej  państwa,  postępu  technologicznego  oraz  ograniczeń  w  dostępie do nośników energii, a także ograniczeń czasowych w procesach inwestycyjnych. Projekcję zapotrzebowania na poszczególne nośniki energii  finalnej  sporządzono przy założeniu kontynuacji  reformy  rynkowej  w  gospodarce  narodowej  i  w  sektorze  energetycznym z uwzględnieniem  dodatkowych  działań  efektywnościowych  przewidzianych  w  Dyrektywie 2006/32/WE  i w Zielonej Księdze w  sprawie Racjonalizacji Zużycia Energii. Wzięto  również pod uwagę projekt ustawy o efektywności energetycznej.

Tabela 47. Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na sektory gospodarki [Mtoe]

Źródło: Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

Tabela 48. Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na nośniki  [Mtoe]

Źródło: Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

Tabela 49. Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OŹE w podziale na rodzaje energii  [ktoe]

Źródło: Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

Prognozę krajowego zapotrzebowania na paliwa i energię dostosowano do warunków lokalnych, biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu, stopień rozwoju istniejącej infrastruktury technicznej, rezerwy terenowe pod przyszłe inwestycje oraz plany rozwojowe przedsiębiorstw energetycznych na terenie gminy Dobczyce.

## Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną

Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną została opracowana w dwóch scenariuszach. Założenia do scenariuszy zostały przyjęte na podstawie analiz aktualnego stanu technicznego infrastruktury, obecnego wykorzystania i potencjału energii ze źródeł odnawialnych oraz aktualnego  bilansu energetycznego gminy.

Ze względu na trudne do przewidzenia zmiany w gospodarce i mieszkalnictwie prognozę zapotrzebowania na energię cieplną została opracowana dla scenariusza „pozytywnego” i „negatywnego”.

Założeniem dla obu scenariuszy określonym na podstawie zmian wielkości powierzchni użytkowych mieszkalnictwa od 1996 do 2011 r. wg GUS, jest wzrost do 2020 roku powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i pozostałych wymagających ogrzewania może wzrosnąć o ponad 30%  Przyrost ten wynika ze wzrostu standardów mieszkaniowych oraz realizacji nowych inwestycji związanych z ogólnym, ciągłym rozwojem gminy. Przyrost powierzchni mieszkalnej wpłynie na zmianę zapotrzebowania ciepła i mocy cieplnej. W zależności od kierunków obranych przez władze samorządu gminy, przedsiębiorstw energetycznych oraz samych mieszkańców zapotrzebowanie na energię cieplną oraz emisja zanieczyszczeń do atmosfery może ulec zmniejszeniu mimo dość silnemu rozwoju gminy. Stanie się tak w przypadku realizacji działań określonych w dalszej części Planu. Poniżej przedstawiono scenariusz optymistyczny pokazujący wymierne efekty działań „proenergetycznych” i „prośrodowiskowych” oraz wariant negatywny tzw. „zaniechania” będący swojego rodzaju ostrzeżeniem przed brakiem realizacji działań określonych w Planie.

–	Nieznaczny przyrost ludności (przyjęty na podstawie danych historycznych GUS – coroczny wzrost liczby ludności od 1995 roku)

–	Przyrost powierzchni użytkowej mieszkań na 1 mieszkańca

–	Poprawa komfortu zamieszkiwania

–	Budowanie wg obowiązujących norm (coraz bardziej energooszczędne budynki – 2 wskaźniki dla 2 scenariuszy)

Scenariusz 1 optymalny – zrównoważonego rozwoju energetycznego

Z uwagi na założenia  Pakietu "3x20" dotyczącego: ograniczenia do 2020 roku emisji CO2 o 20 procent, zmniejszenia zużycia energii o 20 procent, oraz wzrost zużycia energii z odnawialnych źródeł z obecnych 8,5 do 20 procent. Wariant ten zakłada wyżej wymienione założenia oraz:

- Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła w wyniku termomodernizacji istniejących budynków

- Zamiana części  kotłowni i domowych ogrzewań węglowych na bardziej ekologiczne w tym OŹE

- Budowanie wg obowiązujących norm (coraz bardziej energooszczędne budynki – założono zmniejszona energochłonność: 70 [kWh/m2/rok]) )

- Poprawa sprawności całkowitej systemów grzewczych i przygotowania c.w.u. (wzrost do 90% w budynkach nowych i poddanych termomodernizacji)

Do wyznaczenia średniego wskaźnika energochłonności budynków w gminie założono bardzo intensywną termomodernizację istniejących budynków. Oparto się na  założeniach:

Procent budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji do 2030 roku:

- Do  1966		60%

- 1967-1985		50%

- 1986-1992		30%

- 1993-1997		20%

Obecnie wznoszone w Polsce budynki mieszkalne mają średnie zużycie energii cieplnej 90-120 kWh/m2rok (są to wartości teoretyczne, w rzeczywistości współczynnik dochodzi do 150).  W krajach zachodnich, poziom wskaźnika E charakteryzujący budynki jako energooszczędne jest zależny od warunków klimatycznych i rozwoju technologii. W Niemczech np. od 1995 r. obowiązują przepisy, które ustalają energochłonność budynku na poziomie 50-100 kWh/m2/rok, a w przyszłości będą obniżone do poziomu 30-60 kWh/m2rok. W Polsce obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wyznacza wartość graniczną wskaźnika E (określona w odniesieniu do kubatury) wynosi od 29 do 37,4 kWh/m3/ rok (jest on odniesiony do kubatury). Można się spodziewać, że w najbliższych latach wskaźniki zużycia energii w Polsce ulegną zmniejszeniu. Zapotrzebowanie na ciepło dla domu niskoenergetycznego kształtuje się na poziomie od 30 do 60 kWh/ (m²rok). W przypadku budynku tradycyjnego wzniesionego zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość ta jak już wcześniej wspomniano wynosi od 90 do 120 kWh/ m²/rok. Dom pasywny potrzebuje poniżej 15 kWh/m²/rok. Do niniejszego scenariusza założono dość niski lecz możliwy do osiągnięcia wskaźnik równy 70 kWh/m²/rok.

Dla wariantu optymalnego  uśredniony wskaźnik zużycia energii dla gminy przedstawia tabela poniżej.

Tabela 50. Perspektywiczny wskaźnik  zużycia energii dla gminy Dobczyce  w roku 2030 - scenariusz optymalny

| Budynki budowane w okresie | Odsetek powierzchni użytkowej budynków w gminie | Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/m2/rok] | Uśredniony wskaźnik (średnia ważona kolumn 2 i 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Do 1966 | 18,3% | 186 | 141 |
| 1967-1985 | 16,3% | 175 |  |
| 1986-1992 | 7,6% | 160 |  |
| Od 1993 - 1996 | 5,2% | 138 |  |
| Od 1997 – 2011 | 26,7% | 115 |  |
| Od 2012 | 25,9% | 70 |  |

Źródło: obliczenia  własne

Po analogicznym przeliczeniu jak we podrozdziale „Bilans energetyczny” otrzymano dla 2030 wynik o 28 % niższy w stosunku do bieżącego zużycia energii co przy 35% wzroście powierzchni użytkowej w gminie byłoby wynikiem bardzo dobrym.

Tabela 51. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło w gminie Dobczyce do 2030 roku – scenariusz optymalny

| Rok | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc [MW] | 58,3 | 55,3 | 51,3 | 47,2 | 42,2 |
| Zużycie energii [GJ/rok] | 524 348 | 498 131 | 461 427 | 424 722 | 379 936 |
| Zmiana procentowa [%] | 100% | 95% | 88% | 81% | 72% |

Źródło: obliczenia  własne

Reasumując wariant 2 pokazuje jak duży wpływ na zmniejszenie zużycia energii mają działania termomodernizacyjne.

Dla porównania przy założeniu że gmina się nie rozwija pod względem rozbudowy i w 2030 powierzchnia użytkowa pozostałaby bez zmian  przy tak wielkich działaniach termomodernizacyjnych spadek zużycia energii w stosunku do stanu obecnego wyniósłby aż 36%.

Scenariusz  2 „zaniechania” – brak lub znikome działania na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego

Opracowany scenariusz 2 prognozy zapotrzebowania na energię cieplną uwzględnia następujące założenia:

- Znikomy lub zerowy odsetek budynków poddanych termomodernizacji

- Podobny do obecnego  bilans paliw jako nośników energii grzewczej

- Poprawa komfortu zamieszkiwania

- Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła w wyniku termomodernizacji istniejących budynków

- Niewielka  poprawa sprawności systemów grzewczych i przygotowania c.w.u. (wzrost do 75%)

- Budowanie wg obowiązujących norm (coraz bardziej energooszczędne budynki – założono energochłonność: 90 [kWh/m2/rok])

Uśredniony wskaźnik dla gminy przedstawia tabela poniżej.

Tabela 52. Perspektywiczny wskaźnik  zużycia energii dla gminy Dobczyce w roku 2030 – scenariusz zaniechania

| Budynki budowane w okresie | Odsetek powierzchni użytkowej budynków w gminie | Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/m2/rok] | Uśredniony wskaźnik (średnia ważona kolumn 2 i 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Do 1966 | 18% | 330 | 164,8 |
| 1967-1985 | 16% | 260 |  |
| 1986-1992 | 8% | 190 |  |
| Od 1993 - 1996 | 5% | 150 |  |
| Od 1997 – 2011 | 27% | 115 |  |
| Od 2011 | 26% | 90 |  |

Źródło: obliczenia  własne

W scenariuszu tym prognozowana ilość energii w 2030 obliczona została analogicznie jak w podrozdziale wcześniejszym przy wyżej wymienionych założeniach. Według obliczeń  poziom zużycia energii wzrośnie o około 9% w stosunku do stanu obecnego.

Tabela 53. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło w gminie Dobczyce w roku 2030 – scenariusz zaniechania

| Rok | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc [MW] | 58,3 | 59,4 | 60,6 | 62,3 | 63,3 |
| Zużycie energii [GJ/rok] | 524 348 | 534 835 | 545 322 | 561 053 | 569 289 |
| Zmiana procentowa [%] | 100% | 102% | 104% | 107% | 109% |

Źródło: obliczenia  własne

## Prognoza zapotrzebowania na gaz

Prognoza zapotrzebowania na gaz dla gminy Dobczyce została opracowana przez PGNiG Gazownię Krakowską.

Prognoza zapotrzebowania na gaz uwzględnia następujące zmiany:

- przyrost zapotrzebowania na gaz na cele komunalno-bytowe w nowym budownictwie mieszkaniowym,

- przyrost zapotrzebowania na gaz dla celów ogrzewania w nowym  budownictwie mieszkaniowym,

- przyrost zapotrzebowania na gaz w nowych budynkach użyteczności publicznej i usługowych,

- poprawa komfortu zamieszkiwania,

- zamiana części kotłowni i domowych z ogrzewań węglowych na gazowe.

- Rozwój sektora przemysłowego w Strefie Przemysłowej

Tabela 54. Podział na grupy taryfowe oraz przewidywane średnie roczne zużycie gazu w tys. m3/rok w latach 2012 – 2016  w gminie Dobczyce

| Grupa odbiorców | Odbiorcy [szt] | Zużycie gazu [tys. m3] |
| --- | --- | --- |
| Miasto Dobczyce |  |  |
| domowi | 1728 | 1137,2 |
| w tym c.o. | 840 | 952,5 |
| przemysł | 23 | 2806 |
| handel | 67 | 414,7 |
| usługi | 40 | 100,4 |
| pozostali | 5 | 8,7 |
| razem | 1861 | 4467 |
| Obszar wiejski Dobczyce |  |  |
| domowi | 1628 | 893,1 |
| w tym c.o. | 848 | 712,7 |
| przemysł | 11 | 284,4 |
| handel | 48 | 242 |
| usługi | 10 | 13,5 |
| pozostali | 5 | 6 |
| razem | 1702 | 1439 |
| Razem Gmina Dobczyce |  |  |
| domowi | 3356 | 2030,3 |
| w tym c.o. | 2468 | 1665,2 |
| przemysł | 871 | 3090,4 |
| handel | 78 | 656,7 |
| usługi | 88 | 113,9 |
| pozostali | 15 | 14,7 |
| razem | 3563 | 5906 |

Źródło: Dane pozyskane od PGNiG Gazownia Krakowska

Tabela 55. Podział na grupy taryfowe oraz przewidywane średnie roczne zużycie gazu w tys. m3/rok w latach 2017 – 2021  w gminie Dobczyce

| Grupa odbiorców | Odbiorcy [szt] | Zużycie gazu [tys. m3] |
| --- | --- | --- |
| Miasto Dobczyce |  |  |
| domowi | 1903 | 1252,6 |
| w tym c.o. | 1048 | 1151 |
| przemysł | 13 | 3050 |
| handel | 58 | 464,3 |
| usługi | 14 | 113 |
| pozostali | 7 | 11,6 |
| razem | 2052 | 4891,5 |
| Obszar wiejski Dobczyce |  |  |
| domowi | 1828 | 1002,8 |
| w tym c.o. | 1048 | 880,8 |
| przemysł | 13 | 336,1 |
| handel | 58 | 292,4 |
| usługi | 14 | 18,9 |
| pozostali | 7 | 8,4 |
| razem | 1902 | 1658,6 |
| Razem Gmina Dobczyce |  |  |
| domowi | 3731 | 2255,4 |
| w tym c.o. | 2096 | 2031,8 |
| przemysł | 26 | 3386,1 |
| handel | 116 | 756,7 |
| usługi | 28 | 131,9 |
| pozostali | 14 | 20 |
| razem | 3954 | 6550,1 |

Źródło: Dane pozyskane od PGNiG Gazownia Krakowska

Tabela 56. Podział na grupy taryfowe oraz przewidywane średnie roczne zużycie gazu w tys. m3/rok w latach 2022 – 2030  w gminie Dobczyce

| Grupa odbiorców | Odbiorcy [szt] | Zużycie gazu [tys. m3] |
| --- | --- | --- |
| Miasto Dobczyce |  |  |
| domowi | 2023 | 1449,9 |
| w tym c.o. | 1315 | 1491,2 |
| przemysł | 27 | 3294 |
| handel | 86 | 532,4 |
| usługi | 53 | 133,1 |
| pozostali | 5 | 14,5 |
| razem | 2374 | 5423,9 |
| Obszar wiejski Dobczyce |  |  |
| domowi | 2178 | 1194,8 |
| w tym c.o. | 1398 | 1174,9 |
| przemysł | 17 | 439,5 |
| handel | 75 | 378,2 |
| usługi | 20 | 27 |
| pozostali | 10 | 27 |
| razem | 2300 | 2051,5 |
| Razem Gmina Dobczyce |  |  |
| domowi | 4201 | 2644,7 |
| w tym c.o. | 2713 | 2666,1 |
| przemysł | 44 | 3733,5 |
| handel | 161 | 910,6 |
| usługi | 73 | 160,1 |
| pozostali | 15 | 41,5 |
| razem | 4674 | 7475,4 |

Źródło: Dane pozyskane od PGNiG Gazownia Krakowska

Podczas prowadzenia prognoz dla gazu należy zachować szczególną ostrożność w związku z tym, że ceny gazu są w ostatnich latach zmienne (tendencja cen rosnąca). Jednak mimo rosnących cen gazu jak wynika z danych uzyskanych od PGNiG  wielkość zużywanego w gminie stopniowo lecz sukcesywnie rośnie z roku na rok. W związku powyższym do 2030 PGNiG spodziewa się około 48% wzrost zużycia tego nośnika.

Podczas prowadzenia prognoz dla gazu należy zachować szczególną ostrożność w związku z tym, iż Dobczyce są gminą w której część terenu jest przeznaczona pod inwestycje dla przemysłu, który zużywa na terenie gminy najwięcej. Od rozwoju przemysłu zależeć będzie w znacznej mierze ilość gazu zużytego w gminie.

## Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną

Prognozę przygotowano w oparciu o analizy i oszacowania własne bazując na prognozie krajowego zapotrzebowania na energię do 2030r. Rokiem bazowym do analizy jest rok 2011. Zużycie zostało oszacowane  na podstawie średniego rocznego zużycia energii elektrycznej przez gminę Dobczyce  na podstawie informacji uzyskanych od Tauron Dystrybucja.

Opracowana prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną uwzględnia następujące zmiany:

- przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach istniejących,

- przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną w nowym budownictwie mieszkaniowym,

- przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną w nowych budynkach użyteczności publicznej i usługowych,

- zamianę oświetlenia na energooszczędne,

- rozwój sektora przemysłowego w Strefie Przemysłowej

Na podstawie analizy porównawczej można stwierdzić, że wraz z rozwojem gospodarczym i mieszkalnictwa następuje wzrost zużycia energii elektrycznej.

Podczas prowadzenia prognoz dla zapotrzebowania na energię elektryczną należy podobnie jak dla gazu zachować szczególną ostrożność w związku z tym, iż Dobczyce  są gminą o charakterze przemysłowym w której większa  część zużycia energii elektrycznej przypada  na odbiorców przemysłowych.  W związku z tym prognozę zapotrzebowania  stworzono w oparciu o dwa scenariusze.

Pierwszy scenariusz zakłada sukcesywny rozwój zarówno gospodarczy (dużych zakładów przemysłowych)  jak i potrzeb bytowych mieszkańców. Drugi natomiast przewiduje minimalny rozwój przemysłowy przy podobnym rozwoju potrzeb mieszkańców jak w scenariuszu 1.

Tabela 57. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną w [MWh] w gminie Dobczyce do 2030 roku dla scenariusza 1.

| Rok | 2011 | 2012-2016 | 2017-2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiorcy indywidualni | 13 523 | 14 605 | 16 228 | 17 851 |
| Wzrost [%] | 100% | 108% | 120% | 132% |
| Odbiorcy przemysłowi | 51 083 | 55 169 | 61 299 | 67 429 |
| Wzrost [%] | 100% | 108% | 120% | 132% |
| Łącznie: | 64606,01 | 69774,49 | 77527,21 | 85279,93 |
| Wzrost [%] | 100% | 108% | 120% | 132% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Tauron Dystrybucja oraz Polityki Energetycznej Polski do roku 2030.

Tabela 58. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną w [MWh] w gminie Dobczyce do 2030 roku dla scenariusza 2.

| Rok | 2011 | 2012-2016 | 2017-2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiorcy indywidualni | 13 523 | 14 605 | 16 228 | 17 851 |
| Wzrost [%] | 100% | 108% | 120% | 132% |
| Odbiorcy przemysłowi | 51 083 | 51 593 | 52 104 | 53 126 |
| Wzrost [%] | 100% | 101% | 102% | 104% |
| Łącznie: | 64606,01 | 66198,71 | 68332,35 | 70976,81 |
| Wzrost [%] | 100% | 102% | 106% | 110% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Tauron Dystrybucja oraz Polityki Energetycznej Polski do roku 2030.

Jak wynika z powyższych prognoz rozwój przemysłu w gminie  ma decydujący wpływ na poziom  zużycia energii elektrycznej.  Z uwagi na trudne do przewidzenia scenariusze dotyczące kształtu przemysłu na terenie strefy za kilkanaście lat należy podejść do tej prognozy z rezerwą.

# Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2030

## Zaopatrzenie w ciepło na podstawie

Ze względu na dość znaczne rozproszenie istniejącej i planowanej zabudowy zaopatrzenie w ciepło obiektów na obszarze gminy nadal odbywać się będzie poprzez systemy lokalnych kotłowni oraz indywidualnych źródeł ciepła. Podstawowymi nośnikami energii cieplnej będzie węgiel kamienny, biomasa oraz gaz ziemny. Udział procentowy paliw węglowych w wytwarzaniu energii cieplnej powinien wykazywać tendencję malejącą. W ramach polityki energetycznej władze gminy winny prowadzić akcję pokazującą korzyści wynikające ze stosowania odnawialnych źródeł energii – głównie energii słonecznej. W zakresie przedsięwzięć służących ograniczeniu zużycia energii powinien znaleźć się plan wspierania termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Gmina powinna stanowić centrum informacji o warunkach i wymogach niezbędnych do spełnienia w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej, jak również możliwości uzyskania wszelkich dotacji oraz pożyczek.

Gmina powinna opracować plan racjonalizacji energii z uwzględnieniem poniższych działań:

- dla obiektów będących własnością lub w zarządzie gminy przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji obiektów, obejmującej:

- skompletowanie dokumentacji technicznej obiektów;

- skompletowanie dokumentacji instalacji wewnętrznych obiektów;

- prace inwentaryzacyjne mające na celu uzupełnienie braków dokumentacji.

- dla wszystkich obiektów wprowadzenie cyklicznej rejestracji zużycia mediów energetycznych i wody

- dla wszystkich obiektów wprowadzenie cyklicznego obliczania wskaźników zużycia mediów w stosunku do powierzchni i kubatury

- wskazanie obiektów, których wyliczone wskaźniki odbiegają znacznie od wartości średnich

- wykonanie audytów energetycznych

- sporządzenie szczegółowego zestawienia prac, kosztów, oszczędności możliwych do uzyskania po przeprowadzeniu kompleksowej akcji termomodernizacyjnej

- sporządzenie szczegółowego harmonogramu działań modernizacyjnych i finansowych.

Zgodnie z prognozą do roku 2030 roczne zużycie energii w zależności od obranego kierunku działań może wzrosnąć lub spaść w stosunku do obecnego poziomu.  Prognoza została opracowana w 2 scenariuszach: Scenariusz 1 optymalny – zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz scenariusz 2 „zaniechania”. Obie prognozy uwzględniają przyrost powierzchni ogrzewanej w gminie. Im kierunek działań gminnych będzie bardziej zbliżony do scenariusza 1 tym z większym zapasem będą zaspokajane potrzeby grzewcze gminy.

## Zaopatrzenie w gaz

Sieć gazowa w gminie  jest w dobrym stanie technicznym, jej przepustowość pozwala na dostawę gazu do wszystkich odbiorców na terenie gminy. Gmina posiada wysoki stopień gazyfikacji. Zgodnie z prognozą PGNiG Gazowni Krakowskiej roczne zużycie gazu ziemnego do roku 2030 może wzrosnąć o około 48% .

W systemie gazowniczym istnieją rezerwy w przepustowości zarówno stacji redukcyjno-pomiarowej jak i rozdzielczej sieci gazowej. Parametry stacji redukcyjno-pomiarowej i istniejącej sieci średniego ciśnienia są wystarczające dla pokrycia zwiększonych potrzeb gazu wynikających z przyjętej prognozy oraz co bardzo istotne dla odbiorców ze strefy przemysłowej ponieważ są oni największymi odbiorcami gazu w gminie.  Zapotrzebowanie na gaz w gminie będzie w znacznej mierze zależeć od rozwoju strefy przemysłowej w gminie.

Potencjalni nowi odbiorcy będą mogli korzystać z gazu ziemnego dla potrzeb komunalno-bytowych oraz ogrzewania. Istniejące sieci gazowe rozdzielcze obejmują wszystkie obszary zwartej zabudowy, potrzebna jest jedynie budowa przyłączy dla nowych odbiorców.

Pokrycie nakładów finansowych inwestycji powinno wynikać z zatwierdzonych przez URE taryf dla paliw gazowych, gwarantujących pokrycie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, w tym kosztów modernizacji i rozwoju. Zgodnie z ustawą „Prawo Energetyczne” przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych są obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie z odbiorcami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Za przyłączenie do sieci pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą taryfą. Procedurę przyłączania nowych klientów gazu można znaleźć na stronie internetowej Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. http://www.ksgaz.pl.

## Zaopatrzenie w energię elektryczną

Istniejący system elektroenergetyczny na obszarze gminy zaspokaja aktualne potrzeby odbiorców energii elektrycznej. Zakład energetyczny posiada rezerwy mocy, jednakże w celu zasilenia nowych odbiorców o dużych potrzebach energetycznych niezbędna będzie budowa rozdzielni sieciowych. Takie rozwiązanie stworzy prawidłowe warunki pracy sieci rozdzielczej oraz zapewni możliwości jej rozwoju w perspektywie długoterminowej. System elektroenergetyczny na terenie Gminy  Dobczyce jest w dobrym stanie technicznym. Bieżące zabiegi eksploatacyjne operatora pozwalają na jego bezpieczną eksploatacji.

Prognozowany jest wzrost zużycia energii elektrycznej do roku 2030. Wielkość wzrostu będzie zależeć podobnie jak w przypadku gazu od rozwoju strefy przemysłowej. W przypadku niewielkiego rozwoju tej strefy zużycie energii elektrycznej wzrośnie o ok. 10% a w przypadku silnego rozwoju wzrost może dojść nawet do ponad 30%.

Nowe budownictwo mieszkaniowe planowane jest w większości jako uzupełnienie istniejącej zabudowy, podłączenie nowych odbiorców może wymagać jedynie rozbudowy sieci niskiego napięcia oraz zwiększenia mocy transformatorów, poprzez wymianę na większe jednostki.

Pokrycie nakładów finansowych powinno wynikać z zatwierdzonych przez URE taryf dla energii elektrycznej, gwarantujących pokrycie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, w tym kosztów modernizacji i rozwoju.

Zgodnie z ustawą „Prawo Energetyczne” przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej są obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie z odbiorcami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Za przyłączenie do sieci pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą taryfą.

Procedurę przyłączania nowych klientów do sieci można znaleźć na stronie internetowej Tauron Dystrybucja  http://www.tauron-dystrybucja.pl.

# Wpływ zmian w systemach energetycznych na stan zanieczyszczenia powietrza

W tabelach poniżej zestawiono wyniki obliczenia emisji pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla dla przewidywanego stanu w roku 2030 dla dwóch scenariuszy opisanych w podrozdziale 10.1 niniejszego opracowania.

Struktura zużycia paliw ulegnie znacznym zmianom jednak czy będą to zmiany, które przyczynią się do redukcji zanieczyszczeń czy zachowania wielkości emisji na obecnym lub nawet zwiększonym poziomie zależeć będzie od polityki energetycznej gminy.

Należy pamiętać, że część emisji pochodzi z  terenu strefy przemysłowej. Jak wynika z obliczeń emisja z zakładów przemysłowych z procesów związanych z ogrzewaniem zakładów nie przekracza 20% masy łącznej emisji sektora budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej ze względu na to, że znaczna większość kotłów jest tutaj na gaz (podczas ankietyzacji zlokalizowano jedynie 1 kocioł węglowy, nie licząc ciepłowni Larkis). Scenariusze przygotowane zostały dla sektorów mieszkalnictwa oraz budynków użyteczności publicznej na który samorząd gminny posiada  większy wpływ niż na sektor przemysłowy. Przedsiębiorcy w przypadku wprowadzania do środowiska substancji  zanieczyszczających „rozliczają się” z urzędem marszałkowskim.

  - Stan zanieczyszczenia powietrza dla scenariusza 1

W gminie Dobczyce będzie następować poprawa wskaźników energochłonności budownictwa ze względu na coraz bardziej obostrzone wymagania dotyczące jego energochłonności dla nowobudowanych budynków. W wyniku termomodernizacji budynków zmniejszy się zużycie energii końcowej w gminie. Wymiana systemów grzewczych na systemy o zwiększonej efektywności spalania przyczyni się do poprawienia sprawności całkowitej źródeł ciepła  co wpłynie na zmniejszenie zużycia nośników ciepła. Coraz większy udział energii  w gminie będzie pochodzić z OŹE, gazu i z biomasy.

Obliczeń dokonano w oparciu o prognozowaną strukturę zużycia paliw (rozdział 6.2). Szacuje się, że udział gazu w tym również  biogazu w bilansie nośników energii zwiększy się do ponad 21 %. Udział węgla zmniejszy się do 60,8%. Zwiększeniu ulegnie wykorzystanie oźe.

Tabela 59. Przewidywane ilości emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Dobczyce w roku 2030 – scenariusz 1.

| Substancja | Poziom zanieczyszczeń [Mg/rok] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2030 | Zmiana rzeczywista [%] |
| SO2 | 1 468,68 | 567,95 | -61% |
| NO2 | 32,05 | 20,76 | -35% |
| CO2 | 51 004,60 | 24 223,94 | -53% |
| pyły | 703,99 | 287,86 | -59% |
| CO | 231,19 | 90,99 | -61% |
| Sadza | 22,93 | 8,84 | -61% |
| Łącznie | 53 463,43 | 25 200,34 | -53% |

Źródło: opracowanie własne

Prognoza przewiduje, że poziom wszystkich substancji zanieczyszczających powietrze spadnie  o 53% w stosunku do stanu z 2011 roku. Daje to obraz jak duży wpływ na poprawę stanu powietrza w gminie mogą mieć działania samorządu oraz mieszkańców gminy na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego.

  - Stan zanieczyszczenia powietrza dla scenariusza 2

Obliczeń dokonano w oparciu o założenia opisane w rozdziale 11.1 dla scenariusza „zaniechania” czyli  braku lub znikomych działaniach  na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Ilość zanieczyszczeń została obliczona  o strukturę zużycia paliw dla której ilość energii pochodząca z poszczególnych wynosi:

z gazu - 12,0%

z energii elektrycznej - 1,0%

z biomasy (różne postacie drewna) - 3,5%

z oleju opałowego - 1,0%

z węgla - 81,5%

z oźe (oprócz biomasy) - 1,0%

Tabela 60. Przewidywane ilości emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Dobczyce w roku 2030 – scenariusz 2.

| Substancja | Poziom zanieczyszczeń [Mg/rok] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2030 | Zmiana rzeczywista [%] |
| SO2 | 1 468,68 | 1 572,06 | 7,04% |
| NO2 | 32,05 | 34,21 | 6,73% |
| CO2 | 51 004,60 | 54 988,83 | 7,81% |
| pyły | 703,99 | 752,47 | 6,89% |
| CO | 231,19 | 247,48 | 7,05% |
| Sadza | 22,93 | 24,54 | 7,04% |
| Łącznie | 53 463,43 | 57 619,59 | 7,77% |

Źródło: opracowanie własne

Scenariusz ten pokazuje jak stagnacja dotycząca rozwoju energetycznego  może zmienić ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z procesów spalania w gminie. Brak działań doprowadzi do zwiększenia ilości emitowanych zanieczyszczeń.

# Współpraca z innymi gminami

W trakcie wykonywania opracowania wystąpiono do sąsiadujących gmin z pismami dotyczącymi współpracy w zakresie wspólnych inwestycji energetycznych. Pisma zostały wysłane do następujących gmin:

- Gmina Myślenice

- Gmina Siepraw

- Gmina Gdów

- Gmina Wiśniowa

- Gmina Raciechowice

- Gmina Wieliczka

W pismach zwrócono się z prośbą do  gmin  o opisanie lub  wypowiedzenie się na temat:

- Powiązań sieciowych i możliwość współpracy w zakresie rozbudowy, budowy nowej lub modernizacji sieci dla niżej wymienionych systemów sieciowych:

  - Ciepłowniczego

  - Elektroenergetycznego

  - Gazowego.

- Możliwości współpracy z gminą Dobczyce  w zakresie jakichkolwiek inwestycji związanych z energetyką (ciepłownictwo, elektroenergetyka, gazownictwo, energia odnawialna)  lub  innych  wspólnych  inwestycji  z  zakresu  ochrony środowiska lub działań nieinwestycyjnych np. edukacja ekologiczna.

- Przewidywanej  możliwości wspólnego starania się o fundusze zewnętrzne w zakresie ww. inwestycji.

oraz informacją dotyczącą obowiązku wg ustawy Prawo energetyczne (art. 19 Prawa energetycznego), sporządzenia przez gminy Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin.

W zakresie zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną w.w. gminy  korzystają w większości przypadków 
z infrastruktury technicznej eksploatowanej przez tych samych operatorów sieci dystrybucyjnych. W niektórych obszarach przygranicznych istotna wydaje się współpraca z sąsiednimi gminami w celu rozbudowy i współtworzenia infrastruktury elektroenergetycznej oraz gazowniczej.

Inne perspektywiczne kierunki współpracy między gminami to:

- edukacja w zakresie rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych,

- upowszechnianie informacji o urządzeniach i technologiach ekologicznych
 i energooszczędnych, możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje ekologiczne,

- wykorzystanie biomasy jako paliwa (drewno, słoma, uprawy energetyczne).

Poniżej przedstawiono dla każdej sąsiadującej gminy, krótką charakterystykę dotycząca powiązań międzygminnych i ewentualnej współpracy wg otrzymanych, oficjalnych pism:

Gmina Myślenice

Z informacji UG Myślenice wynika iż, Gmina Myślenice nie posiada powiązania sieciowego: ciepłowniczego, elektroenergetycznego, gazowego. W najbliższych latach nie planuje się wspólnych inwestycji w w/w przedmiotach, ani też wspólnego starania się o fundusze zewnętrzne.

Według danych operatora sieci Gmina Myślenice oraz Dobczyce są połączone liniami 15 kV

Gmina Siepraw

Gmina Siepraw poinformowała że, nie ma powiązań sieciowych tj. ciepłowniczego, elektroenergetycznego, gazowego z Gminą Dobczyce. Przewiduje możliwość współpracy z Gminą Dobczyce w zakresie inwestycji związanych z odnawialną energią. Przewiduje również możliwość współpracy i starania się o fundusze zewnętrzne w zakresie w/w inwestycji.

Według danych operatora sieci Gmina Siepraw oraz Dobczyce są połączone linia napowietrzną 110 kV oraz liniami 15 kV

Gmina Gdów

Wójt Gminy Gdów wyjaśnia, że w sprawie istniejących sieci elektroenergetycznych i gazowych Gminy Gdów z Gminą Dobczyce informacje posiada odpowiednio Zakład Energetyczny i zakład Gazowniczy w Krakowie. Sieć ciepłownicza na terenie Gminy Gdów nie istnieje. Aktualnie Gmina Gdów nie realizuje, jak również nie ma w planie na najbliższy czas, żadnych wspólnych z Gminą Dobczyce, inwestycji związanych z energetyką. Niemniej jednak Gmina Gdów jest otwarta na współpracę z Gminą Dobczyce w w/w zakresie.

Według danych operatora sieci Gmina Gdów oraz Dobczyce są połączone linia elektroenergetyczną 400 kV relacji Tucznawa – Tarnów, Tucznawa-Rzeszów, jak również linia napowietrzna 110 kV oraz liniami 15 kV

Gmina Wiśniowa

Gmina Wiśniowa nie posiada powiązań sieciowych z Gminą Dobczyce jednak nie wyklucza w przyszłych latach budowy lub rozbudowy sieci np. gazowej w kierunku Dobczyc, gdyż na terenie Gminy Wiśniowa sieć gazowe jest wyłącznie na obszarze miejscowości Węglówka. Gmina na dzień dzisiejszy nie przewiduje współpracy z gmina Dobczyce w zakresie inwestycji związanych z energetyka jest jednak otwarta na podjecie takowej współpracy i wspólnego ubiegania się o fundusze zewnętrzne.

Gmina Raciechowice

Według informacji z Urzędu Gminy Gmina Raciechowice nie posiada połączeń sieciowych z Gminą Dobczyce w zakresie sieci ciepłowniczej i nie jest planowana taka możliwość współpracy. Nie ma również  powiązań w zakresie sieci energetycznych.

W zakresie sieci gazowniczej od strony Dobczyc w miejscowości Czasław są podłączone gospodarstwa do sieci gazu ziemnego.  Gmina otrzymała pozytywne warunki przyłączenia do sieci i jej dalszej rozbudowy do budynku Szkoły w Czasławiu . Docelowo chce także podłączyć budynek OSP Czasław ale jak na razie warunki przyłączenia zostały rozpatrzone negatywnie. Gmina przewiduje możliwość współpracy z Gminą Dobczyce w zakresie inwestycji związanych z odnawialną energią. Przewiduje również możliwość współpracy i starania się o fundusze zewnętrzne w zakresie w/w inwestycji.     Według danych operatora sieci Gmina Raciechowice oraz Dobczyce są połączone linią napowietrzną 15 kV.

Gmina Wieliczka

Gmina Wieliczka poinformowała że, nie ma powiązań sieciowych tj. ciepłowniczego, elektroenergetycznego, gazowego z Gminą Dobczyce. Przewiduje możliwość współpracy z Gminą Dobczyce w zakresie inwestycji związanych z odnawialną energią. Przewiduje również możliwość współpracy i starania się o fundusze zewnętrzne w zakresie w/w inwestycji.

Według danych operatora sieci Gmina Wieliczka oraz Dobczyce są połączone linia elektroenergetyczną 400 kV relacji Tucznawa – Tarnów, Tucznawa-Rzeszów, jak również linia napowietrzna 110 kV oraz liniami 15 kV.

# Podsumowanie

Teren Gminy Dobczyce charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło.  Potrzeby energetyczne gminy to głównie odbiorcy indywidualni – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz w mniejszym stopniu budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Kolejną grupą odbiorców w gminie Dobczyce są odbiorcy przemysłowi i związani z działalnością gospodarczą ze względu na zlokalizowanie w gminie Strefy Przemysłowej.  Strefa Przemysłowa jest bardzo dobrze wyposażona infrastrukturalnie. W strefie przemysłowej ulokowana jest ciepłownia, będąca własnością firmy „Larkis”, obsługująca bloki  mieszkalne na Os. Jagiellońskim i Piastowskim zarządzane przez Wspólnotę Mieszkaniową „Zorza”.

Ponadto wszystkie zakłady posiadają własne kotłownie zakładowe o mocach od kilkudziesięciu kW do 3,8 MW. Głównym medium zasilającym jest tutaj gaz, w mniejszym stopniu węgiel oraz drewno.

Na terenie gminy istnieje również wykorzystanie ciepła technologicznego. Ma to miejsce w dwóch zakładach piekarniczych oraz przedsiębiorstwie Alpha (jest poświęcony temu osobny rozdział opracowania). Ponadto wszystkie zakłady posiadają własne kotłownie zakładowe o mocach od kilkudziesięciu do 10,2  MW.

Prognoza zapotrzebowania na ciepło do roku 2030 wg najbardziej prawdopodobnego scenariusza zakłada jego niewielki przyrost ze względu na trwający i przewidywany  wzrost ilości obiektów budownictwa mieszkalnego, a także rozwój w sektorze usług. Jednocześnie w wyniku termomodernizacji w sektorze mieszkalnictwa nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło istniejących budynków. Biorąc pod uwagę założony prawie 30-sto procentowy przyrost powierzchni użytkowej zwiększenie zapotrzebowania na ciepło zwiększy się o 9 % w wariancie braku działań lub zmniejszy się o 28 % w wariancie optymalnym.  Przewiduje się, że nowe obiekty będą zasilane w ciepło z lokalnych źródeł zasilanych głównie biomasą lub gazem.

Udział gazu ziemnego jako nośnika energii dla celów grzewczych będzie w dalszym ciągu rosnąć, osłabiając w ogólnym bilansie gminy udział paliw węglowych. Wpływ na to ma głównie charakter zaopatrywania gminy w ciepło – brak zcentralizowanego systemu ciepłowniczego. Inną przyczyną odchodzenia od paliw węglowych jest coraz większa świadomość ekologiczna mieszkańców. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia większego komfortu w użytkowaniu tego typu paliwa. Mimo, iż gaz w wyniku spalania jest dużo mniej szkodliwy dla powietrza atmosferycznego niż węgiel należy zwiększyć promowanie odnawialnych źródeł energii, które nie mają praktycznie żadnego negatywnego wpływu na środowisko.

Drugim czynnikiem mającym wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego będzie oprócz wymiany nośników energii na mniej szkodliwe, unowocześnienie lub wymiana  samych kotłów na bardziej efektywne i charakteryzujące się tzw. „czystszym” spalaniem. Ponadto wzrośnie w bilansie energetycznym udział energii z odnawialnych źródeł energii.

Przez gminę i Dobczyce przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia którego właścicielem i operatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Długość sieci przesyłowej przebiegającej przez gminę wynosi 5 700 m.  Operatorem gazociągów średniego i niskiego ciśnienia na terenie gminy Dobczyce jest Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie. Łączna długość sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia wynosi 150 860 m.  Sieć gazowa systematycznie podlega rozbudowie.  W Gminie Dobczyce ok. 76% (dane: GUS 2010) mieszkańców korzysta z instalacji gazowej.  Dla porównania  w województwie małopolskim stopień gazyfikacji wynosi 63,3 % (dane GUS 2010). Ilość przyłączy do budynków  jak wynika z danych uzyskanych od KSG Sp. z o.o. wynosi 2729 sztuk o łącznej długości 62 788 m. Stan techniczny KSG Sp. z o.o. oceniła w 100% jako dobry.

Mimo rosnących cen gazu jak wynika z danych uzyskanych od PGNiG  wielkość zużywanego w gminie stopniowo lecz sukcesywnie rośnie z roku na rok. W związku powyższym do 2030 PGNiG spodziewa się około 48% wzrost zużycia tego nośnika.  Dla zaspokojenia większych niż w prognozach potrzeb konieczna będzie rozbudowa sieci średniego ciśnienia,  głównie budowa przyłączy do nowych odbiorców. Przepustowości  wszystkich sieci średniego ciśnienia zapewniają obecnie potrzeby wszystkich odbiorców. Istnieją również możliwości techniczne rozbudowy systemu gazowniczego i zaspokojenie potrzeb potencjalnych nowych  odbiorców. Podczas prowadzenia prognoz dla gazu należy zachować szczególną ostrożność w związku z tym, iż Dobczyce są gminą w której część terenu jest przeznaczona pod inwestycje dla przemysłu, który zużywa na terenie gminy najwięcej. Od rozwoju przemysłu zależeć będzie w znacznej mierze ilość gazu zużytego w gminie.

Przez teren gminy przebiega sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia. Jej operatorem jest Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne–Wschód S.A.

Za dystrybucję energii elektrycznej w gminie Dobczyce odpowiedzialny jest operator sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej Zakład Elektroenergetyczny Tauron Dystrybucja S.A.

System elektroenergetyczny na terenie gminy Dobczyce jest w dobrym stanie technicznym. Zabiegi eksploatacyjne pozwalają na jego bezpieczną eksploatację, a jednocześnie zapewnia on rezerwę po stronie SN dla rozwijających się regionów gminy. Podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej mają rezerwy umożliwiające zaspokojenie aktualnych potrzeb i podłączenie nowych odbiorców. Elektryfikacja gminy Dobczyce  wynosi 100%.  Obecne zapotrzebowanie jest w pełni pokrywane przez istniejący system elektroenergetyczny.

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną do roku 2030  zakłada wzrost zapotrzebowania mocy elektrycznej u istniejących i u nowych odbiorców w dwóch scenariuszach. Pierwszy scenariusz zakłada sukcesywny rozwój zarówno gospodarczy (dużych zakładów przemysłowych)  jak i potrzeb bytowych mieszkańców – mieszkańcy wzrost o 32 %, przedsiębiorcy wzrost o 32% . Drugi natomiast przewiduje minimalny rozwój przemysłowy – wzrost zużycia o 10 % przy podobnym rozwoju potrzeb mieszkańców jak w scenariuszu 1. Dla zaspokojenia zwiększonych potrzeb potrzebna jest rozbudowa sieci energetycznej niskiego napięcia oraz może zajść konieczność budowy nowych stacji transformatorowych oraz linii napowietrznych lub kablowych SN lub NN.

Prognozy zapotrzebowania na ciepło, gaz i energię elektryczną obarczone są dużą niepewnością ze względu na niemożliwy do określenia poziom zmian cen energii. Zmiany cen mogą wpływać zarówno na wielkość zużycia energii jak i proporcji pomiędzy zużyciem poszczególnych nośników energii.

Przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane zapewniać realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączeń odbiorców ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w rozporządzeniach Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci oraz rozporządzeniach w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf. Za przyłączenie do sieci zakłady energetyczne pobierają opłatę określoną na podstawie stawek opłat ustalonych w taryfie. Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw energetycznych podejmowane są po potwierdzeniu zwiększonego zapotrzebowania przez konkretnych odbiorców oraz po potwierdzeniu efektywności ekonomicznej inwestycji.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić konieczność pozostawiania rezerw terenu dla infrastruktury energetycznej - stacji transformatorowych i linii zasilających oraz gazociągów. Należy przewidzieć możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w obrębie linii tras komunikacyjnych.

Gmina Dobczyce posiada lokalne zasoby energii odnawialnej, które można by określić jako średnie. Jeśli chodzi o biomasę gmina pozyskuje drewno  do celów energetycznych w ilości niecałe 850 m3. Potencjał energetyczny z tego typu odpadu można zwiększyć poprzez wykorzystanie teoretycznych możliwości pozyskiwania energii z biomasy (która wg informacji od Nadleśnictwa Gromnik jest znaczna).

W gminie należy rozważyć  przede wszystkim możliwość szerszego wykorzystania energii promieniowania słonecznego do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także fotowoltaiki. Rejon ten posiada dość dużo  potencjalnej użytecznej energii słonecznej.

Zasoby energii geotermalna są dość dobre jednak brak  jest szczegółowego rozeznania co do wielkości zasobów eskploatacyjnych.  Ewentualne  inwestycje  wymagają dokładnego rozpoznania potencjału energii wód geotermalnych za pomocą próbnych odwiertów co jest bardzo kosztowne.

Potencjał energii wiatrowej jest w gminie niewielki.

Polityka energetyczna gminy powinna uwzględnić następujące elementy:

•	zapewnienie dostawy paliw i energii o określonej jakości i pewności zasilania dla obecnych i przyszłych odbiorców

•	racjonalizację użytkowania energii

•	sukcesywne eliminowanie paliw węglowych w wyniku konwersji kotłowni i zamiany pieców węglowych

•	zwiększenia udziału energii odnawialnej, głównie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody, energii wiatru oraz poprzez wykorzystanie biomasy do ogrzewania

•	edukację społeczeństwa w dziedzinie oszczędzania energii oraz wykorzystania energii odnawialnych w poszczególnych gospodarstwach domowych oraz w obiektach użyteczności publicznej, której konsekwencją będzie realizacja działań na rzecz zrównoważonej energii i eliminowania zanieczyszczeń powietrza.

W zakresie zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną pożądana jest współpraca z sąsiednimi gminami w celu rozbudowy przede wszystkim sieci gazowniczej oraz energetycznej w niektórych obszarach przygranicznych.

Inne perspektywiczne kierunki współpracy między gminami to:

•	wspólne działania - edukacja w zakresie rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych,

•	upowszechnianie informacji o urządzeniach i technologiach ekologicznych i energooszczędnych oraz możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje ekologiczne.

Plany przedsiębiorstw energetycznych powinny uwzględnić i zapewnić realizację założeń.

1 Rozdział na podstawie „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce

”