PSE.NHK-34-430-71/19                                                       	 Myślenice, dnia 22 lipca 2019 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

32-410 Dobczyce, Rynek 26

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO DZIEKANOWICE Z HYDRANTU W RUDNIKU Z KTÓREGO KORZYSTAJĄ  BUDYNKI MIESZKALNE W RUDNIKU Z DNIA 22.07.2019 R.

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Myślenicach informuje odbiorców wodociągu publicznego Dziekanowice-hydrant w Rudniku (budynek mieszkalny Rudnik 104 i 106), że w dniu 22 lipca 2019 r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań próbek wody, nr LZW/918/W/N/2019  z dnia 19 lipca 2019 r. zawiadomienie o wszczęciu  postępowania dotyczące przedmiotowego wodociągu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 22.07.2019 r. w wyznaczonym punkcie zgodności (punkt poboru: hydrant w miejscowości Rudnik)  wykazały  następujące przekroczenia parametru   fizykochemicznego:

- przekroczenie dopuszczalnej wartości dla mętności – 3,9±0,2 NTU

- przekroczenie dopuszczalnej wartości dla żelaza - 343±25 µg/I.

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących   wskazówek:

- woda może być stosowana do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców, warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt wymaga przegotowania

- woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (mycia podłóg i spłukiwania toalet).

- wodę należy gotować przez 2 minuty bez, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenie

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości dostarczanej wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Powyższe   zalecenia  obowiązują do czasu  wydania kolejnego komunikatu.

Z poważaniem,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach

z up. mgr Bogumiła Burda

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

- Adresat

- A/a

Wyk: E. Matlak 12 272 06 06